| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție _______ din ____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale de construcții |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nisip mărunt |  |  |  | Nisip cernut mărunt |  |  |  |  |  |
| Linocrom (folosit în reparaţia acoperişului) |  |  |  | Masa:45 kg; Lungime:10 m x 1 m; Grosimea: mai mare sau egal de 3 mm; Scopul utilizării: lucrări exterioare; Clasa: pansament cu granulație grosieră pe partea din față și o peliculă de polimer pe partea de sudură a benzii; Zona de aplicare: acoperişuri, terase; Material de bază: bituminos; Tipul: impermeabilizabil în rulon; |  |  |  |  |  |
| Adeziv pentru teracotă |  |  |  | adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale. Domeniul de utilizare - exterior si interior Greutate (kg) - 25 Termen de valabilitate (luni); 12. |  |  |  |  |
| Fir electric |  |  |  | Fir electric 2 x 2.5mm |  |  |  |  |  |  |
| Vopsea de apă (vodomulsie) |  |  |  | Găleți din plastic – 14 kg. Destinație: pentru toate tipurile de suprafețe, să se usuce repede, să fie cu miros slab. |  |  |  |  |  |
| Vopsea |  |  |  | În cutie de 2,7 kg, culoarea albă; Destinație: pentru toate tipurile de suprafețe, să se usuce repede, să fie cu miros slab. |  |  |  |  |  |
| Vopsea |  |  |  | În cutie de 2,7 kg, culoarea albastră; Destinație: pentru toate tipurile de suprafețe, să se usuce repede, să fie cu miros slab. |  |  |  |  |  |
| Vopsea |  |  |  | În cutie de 2,7 kg, culoarea galben-cafenie; Destinație: pentru toate tipurile de suprafețe, să se usuce repede, să fie cu miros slab. |  |  |  |  |  |
| Priză exterioară dublu |  |  |  | Destinatie -; Exterioară dublu. Impamantare -; cu impamantare. |  |  |  |  |
| Profil |  |  |  | Profil CD 60/27 L=4m |  |  |  |  |  |
| Profil de ghidaj |  |  |  | Profil PRO UD 27/28/0.45mm, L=4m |  |  |  |  |  |
| Ghipso carton |  |  |  | Ghipso carton, dimensinile: 2,5x1,2m. Grosimea 12 mm |  |  |  |  |  |
| Fugă |  |  |  | Culoare – gri |  |  |  |  |  |
| Tincuială (Rotban) |  |  |  | Mod de ambalare: sac. 30 kg |  |  |  |  |  |
| Amestec uscat (finis) |  |  |  | Mod de ambalare: sac. 25 kg |  |  |  |  |  |
| Discuri cu diamentru 230 mm |  |  |  | Discuri cu diamentru 230 mm Destinație: pentru metal |  |  |  |  |  |
| Discuri cu diamentru 125 mm |  |  |  | Discuri cu diamentru 125 mm Destinație: pentru metal |  |  |  |  |  |
| Cutie electrică cu patru locuri pentru automat electric |  |  |  | Cutie electrică cu patru locuri pentru automat electric |  |  |  |  |  |
| Plafon cu două becuri |  |  |  | Plafoniera Led 18W 6500K |  |  |  |  |  |
| Electozi cu diamentru 3 mm |  |  |  | Electozi cu diamentru 3 mm |  |  |  |  |  |
| Teracotă pentru podea |  |  |  | # Teracotă pentru podea Mărimea: 30x30cm # Culoarea: mată gri |  |  |  |  |  |
| Dibluri (8x60mm) |  |  |  | Dibluri (8x60mm) |  |  |  |  |  |
| Şurub pentru profil (5,5x19mm) |  |  |  | Şurub pentru profil (5,5x19mm) |  |  |  |  |  |
| Şurub pentru metal (3,5x25) |  |  |  | Şurub pentru metal (3,5x25) |  |  |  |  |  |
| Tablă zincată |  |  |  | Tablă zincată Dimensiunea: 1m x 2m |  |  |  |  |  |
| # Ancora bolt cu piulita 10x150mm |  |  |  | # Ancora bolt cu piulita 10x150mm |  |  |  |  |  |
| # Țeavă metalică diametrul 32 mm |  |  |  | # Țeavă metalică diametrul 32 mm |  |  |  |  |  |
| # Țeavă metalică diametrul 25 mm |  |  |  | # Țeavă metalică diametrul 25 mm |  |  |  |  |  |
| # Cruciulițe pentru teracotă 200 buc. 3 mm |  |  |  | # Cruciulițe pentru teracotă 200 buc. 3 mm |  |  |  |  |  |
| # Brida multipla 125mm, 0.90mm |  |  |  | # Brida multipla 125mm, 0.90mm |  |  |  |  |  |
| # Cuie de 70mm |  |  |  | # Cuie de 70mm |  |  |  |  |  |
| # Cuie de 100mm |  |  |  | # Cuie de 100mm |  |  |  |  |  |
| # Cuie de 150mm |  |  |  | # Cuie de 150mm |  |  |  |  |  |
| # Perie pentru vopsea |  |  |  | # Perie pentru vopsea 70x15mm |  |  |  |  |  |
| # Rolă de vopsit |  |  |  | # Rolă de vopsit Lungime rola; 250 mm. Material supr. lucru; Poliester. Înăltime fire; 8 mm. Ø ax; 8 mm. |  |  |  |  |
| # Rola trafalet Nespoli, pentru vopsea acrilica, lungime 250 mm |  |  |  | # Rola trafalet, pentru vopsea acrilica, lungime 250 mm |  |  |  |  |  |
| # Mături din malai |  |  |  | # Mături din malai |  |  |  |  |  |
| # Diblu de montare rapidă cu bord |  |  |  | # Diblu de montare rapidă cu bord 6x60mm - Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală - Materialul de producere: polipropilenă/oțel - Acoperire: zincat galben - Tip cap: înecat |  |  |  |  |  |
| # Placa OSB-3 ECO 2500x1250x10mm |  |  |  | # Placa OSB-3 ECO 2500x1250x10mm |  |  |  |  |  |
| # Cuie pentru ardezie |  |  |  | # Cuie pentru ardezie 5x120mm |  |  |  |  |  |
| # Primer bitum-polimeric 18 kg |  |  |  | # Primer bitum-polimeric 18 kg Domeniul de utilizareExterior TipulBitum-polimeric Consum într-un singur strat0,2-0,3 kg Timp de uscare (totală)20 min. |  |  |  |  |  |
| # Lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fereastră # termopan (bloc de fereastră ) |  |  |  | Culoare – alb H— 1750 cm L – 3450 cm Profil cu cel puțin 3 camere 70 mm Geam 4x24x4 FL/Low, 32 mm # Conform anexa 1 |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________

Ofertantul: ___________________             Adresa: ________________________________________________________

Anexa nr.23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

Specificații de preț

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Numărul procedurii de achiziție _________ din ____________ |  |  |
|  | Obiectul de achiziției: Materiale de construcții |  |  |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | Nisip mărunt | t | 5 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Linocrom (folosit în reparaţia acoperişului) | rulon | 6 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Adeziv pentru teracotă | sac | 8 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Fir electric | m | 100 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Vopsea de apă (vodomulsie) | buc | 10 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Vopsea | cutie | 6 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Vopsea | cutie | 8 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Vopsea | cutie | 8 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Priză exterioară dublu | buc | 20 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Profil | buc | 20 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Profil de ghidaj | m/l | 36 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Ghipso carton | buc | 14 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
| 44100000-1 | Fugă | kg | 4 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Tincuială (Rotban) | sac | 9 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Amestec uscat (finis) | sac | 8 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Discuri cu diamentru 230 mm | buc | 30 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Discuri cu diamentru 125 mm | buc | 30 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Cutie electrică cu patru locuri pentru automat electric | buc | 1 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Plafon cu două becuri | buc | 2 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Electozi cu diamentru 3 mm | kg | 22,5 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Teracotă pentru podea | m2 | 23 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Dibluri (8x60mm) | buc | 400 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Şurub pentru profil (5,5x19mm) | buc | 100 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Şurub pentru metal (3,5x25) | buc | 1500 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Tablă zincată | plăci | 10 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | # Ancora bolt cu piulita 10x150mm | buc | 40 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | # Țeavă metalică diametrul 32 mm | m | 12 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | # Țeavă metalică diametrul 25 mm | m | 12 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | # Cruciulițe pentru teracotă 200 buc. 3 mm | pachet | 2 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | # Brida multipla 125mm, 0.90mm | buc | 280 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | # Cuie de 70mm | kg | 20 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | # Cuie de 100mm | kg | 20 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | # Cuie de 150mm | kg | 15 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | # Perie pentru vopsea | buc | 10 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | # Rolă de vopsit | buc | 5 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | # Rola trafalet Nespoli, pentru vopsea acrilica, lungime 250 mm | buc | 10 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | # Mături din malai | buc | 15 |  |  |  |  | 10 zile | MD88TRPBBF336110A00843AC |  |
|  | # Diblu de montare rapidă cu bord | buc | 200 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | # Placa OSB-3 ECO 2500x1250x10mm | buc | 4 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | # Cuie pentru ardezie | kg | 20 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | # Primer bitum-polimeric 18 kg | buc | 2 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | # Total Lot 1 |  |  |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | # LOT 2 |  |  |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Ferestre # termopan(bloc de fereastră ) | buc | 1 |  |  |  |  | 10 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Total lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total procedurii de achiziție |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________

Ofertantul: ___________________             Adresa: _______________________________________________________