| Anexa nr.1 Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției:____________________ |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |
| Condiționer cu inverter 18000 BTU |  |  |  | Parametrii de bază Compresor cu invertor - Da Puterea nominală încălzire - 5.8 kW Puterea nominală la răcire - 5.9 kW Putere BTU - 18000 BTU EER (class) - 3.4 A Zona de service - 53 m² Agent frigorific - R32 Temperatura de funcționare -25 °C ~ 50 °C Tip - Split-System Clasa energetică Consum nominal la răcire - 1.55 kW Consum nominal la încălzire - 1.75 kW Clasa energetică A++ Funcționalitate suplimentară Nivel de zgomot unitate internă (min) - 20 dB Nivel de zgomot unitate internă (max) - 41 dB imensiuni Greutate unitate externă - 33.5 kg Dimensiuni unitate externă - 874 x 554 x 330 mm Dimensiuni unitate internă - 969 x 320 x 241 mm Greutate unitate internă -11.2 kg Servicii de montare și instalare (standart) a aparatului de aer condiționat |  |  |
| Servicii de demontare și montare, instalare (standart) a aparatului de aer condiționat |  |  |  | Galanz AUS-09H53F010B20 |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.2 Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției:______________ Cod CPV Denumirea bunurilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bunuri Lotul 1 39700000-9 Condiționer cu inverter 18000 BTU buc. 2 20 zile de la solicitare MD03ML000000022519211717 39700000-9 Servicii de demontare și montare, instalare (standart) a aparatului de aer condiționat buc. 1 20 zile de la solicitare MD03ML000000022519211717 Total lot 1 TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |