	Bloc administrativ, garaje si alte necesitati Regiei Locativ Comunale din com. Tohatin, mun. Chisinau
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-10
 Automatizare (Marca AIVC)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de montare



	1
	11-03-011-01
	Signalizator de gaze COY-1

	set
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,4900
	8,98

	
	1012037
	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm 
	kg
	0,3640
	0,728

	2
	10-04-101-07
	Sirena

	buc
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0000
	4,00

	
	1100014
	Tirfon
	100 buc
	0,0110
	0,022

	3
	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.

	100 m
	
	0,350



	
	1
	Muncitor
	h-om
	16,2900
	5,702

	
	101-1485
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	kg
	1,0000
	0,35

	
	101-2202
	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm
	buc
	200,0000
	70,00

	
	134041
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	6,0800
	2,128

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	6,0800
	2,128

	4
	pret furnizor
	Canal pentru cabluri 25*16 ,marca Alecor CKK10-025-016-K-01

	m
	
	35,000



	
	2521305734008
	Canale cablu 25*16
	m
	1,0000
	35,00

	5
	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg

	100 m
	
	0,700



	
	1
	Muncitor
	h-om
	12,4000
	8,68

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	3,0000
	2,10

	6
	pret furnizor
	Cablu KVVGng -LS4*1.5mm2

	m
	
	70,000



	
	201-9070
	Cablu KVVGng-LS 4*1.5mm2
	m
	1,0000
	70,00

	7
	08-02-158-4
	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4

	buc
	
	8,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,2600
	2,08

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0100
	0,08

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transport
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	2. Utilaj



	8
	pret furnizor
	Semnalizator de gaz COY-1

	buc
	
	2,000



	
	5001000100113
	Semnalizator de gaz COY -1
	buc
	1,0000
	2,00

	9
	pret furnizor
	Sirena de semnalizare CC-20

	buc
	
	2,000



	
	2513206621492
	Sirena de semnalizare
	buc
	1,0000
	2,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


