| Reparatia capitala holului si laboratorului IMSP CSM Balti | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Lucrari de reparatie capitală a holului și laboratorului

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

|  |  |  | 1. Reparatia capitala holului |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti din placaj ( Разборка обшивки стен из фанеры) |  | m2 | 76,00 |  |  |
| 2 | RpCM33G |  | Demontarea placajelor din elemente liniare (socluri ) (Разборка облицовки из линейных элементов ( плинтуса ) |  | m | 38,27 |  |  |
| 3 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) |  | m2 | 14,20 |  |  |
| 4 | RpCB18C |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat la pardoseli (Частичная Разборка старого железобетона ручными средствами: пол) |  | m3 | 0,60 |  |  |
| 5 | RpCG32A |  | Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor de la primul etaj (Заделка цементным раствором швов первого этажа) |  | m | 5,80 |  |  |
| 6 | RpCK07B |  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Засыпка слоев из битого камня смешанного с песком с уплотнением ручным способом) |  | m3 | 1,20 |  |  |
| 7 | CC03C |  | Montare plase sudate VR 150*150 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) |  | kg | 15,60 |  |  |
| 8 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa (Bc 20/B 250) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона (Bc 20/B 250), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2) |  | m2 | 6,00 |  |  |
| 9 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Грунтовка внутренних поверхностей полов) |  | m2 | 70,33 |  |  |
| 10 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2) |  | m2 | 70,33 |  |  |
| 11 | СF59A |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса, ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м) |  | m2 | 128,20 |  |  |
| 12 | СF59E |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса откосов ровных, высотой до 4 м) |  | m2 | 9,84 |  |  |
| 13 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) |  | m2 | 128,20 |  |  |
| 14 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) |  | m2 | 128,20 |  |  |
| 15 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) |  | m2 | 128,20 |  |  |
| 16 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) |  | m2 | 128,20 |  |  |
| 17 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) |  | kg | 2,00 |  |  |
| 18 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) |  | m2 | 62,80 |  |  |
| 19 | CK21D1 |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью переплета до 7 м2, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой более 35 м) |  | m2 | 1,85 |  |  |
| 20 | TsI50F |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 10 км) |  | t | 1,20 |  |  |
| 21 | TrB05B2-2 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом более 25 кг, на расстояние 20 м) |  | t | 4,00 |  |  |
| 22 | 11-04-008-02 |  | Montarea televizorul Full HD-TV cu SMART TV cu diagonala 109 cm si panel Led (информ. табло) |  | шт. | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatia capitala holului |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Laboratoria |  |  |  |  |  |
| 23 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) |  | m2 | 38,00 |  |  |
| 24 | RpCR29A |  | Curatarea vopselei pe baza pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa (Очистка в/эмульсионных красок) |  | m2 | 138,21 |  |  |
| 25 | RpCB18C |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat la pardoseli (Разборка старого железобетона ручными средствами: пол) |  | m3 | 0,47 |  |  |
| 26 | RpCK07B |  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Засыпка слоев из битого камня смешанного с песком с уплотнением ручным способом) |  | m3 | 0,47 |  |  |
| 27 | CC03C |  | Montare plase sudate VR 150*150 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) |  | kg | 12,55 |  |  |
| 28 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa (Bc 20/B 250) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона (Bc 20/B 250), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2) |  | m2 | 4,90 |  |  |
| 29 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый) |  | m2 | 4,90 |  |  |
| 30 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Грунтовка внутренних поверхностей полов) |  | m2 | 84,28 |  |  |
| 31 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2) |  | m2 | 84,28 |  |  |
| 32 | CI06C5 |  | Placaj cu rostul fug pe fug, din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor de cca 2 cm grosime, (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15х15 см до 30х30 см, уложенными на клей, со швами "fug pe fug", по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях плошадью более 10 м2) |  | m2 | 138,21 |  |  |
| 33 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) |  | m2 | 6,30 |  |  |
| 34 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) |  | m2 | 59,34 |  |  |

|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale | 24,00 % |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor | 8,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |