DEVIZ  LOCAL №

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Compartiment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,5000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,5000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Caramida |  |  | buc |  | 60,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transport materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Compartiment Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Compartiment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (Bzum) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Bzum |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Panou |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 08-03-600-1 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | contor |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv (Releu, buton, s.a) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | fotoreleu |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | timer |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 08-01-066-1 |  | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV |  |  | set |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | Descarcator |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 08-03-521-15 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | Intrerupator |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | separator |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 08-03-529-3 |  | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | Contactor |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 10 buc |  | 0,6000 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | otel |  | Armatura neteda diam - 20 |  |  | m |  | 9,0000 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | Nisip |  |  | m3 |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | Ciment |  |  | kg |  | 50,0000 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 08-02-145-1 |  | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,4000 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  | Cablu electric AVVG 4x16 |  |  | m |  | 40,0000 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 08-02-146-4 |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 3 kg |  |  | 100 m |  | 0,3200 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | Cablu de alimentare cu conductoare din aluminiu |  |  | m |  | 32,0000 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 08-02-412-4 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,4000 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 08-02-163-2 |  | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  | Mufe |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | papuci |  | Papuci A16 |  |  | buc |  | 15,0000 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Automat |  | Automat B-10 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | RpEJ07B |  | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  | teava 60x60 |  |  | m |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 08-02-407-4 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm |  |  | 100 m |  | 0,0600 |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  | Teava otel |  |  | m |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 1-11-010-1 |  | Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei de pamint |  |  | 1 masurare |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 1-11-021-1 |  | Masurarea rezistentelor de trecere in curent continuu ale contactelor barelor dispozitivelor de distributie, tensiune pina la 10 kV |  |  | 1 masurare |  | 10,0000 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 1-11-028-2 |  | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a infasurarilor masinilor si aparatelor |  |  | 1 masurare |  | 10,0000 |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  | Elaborarea schemelor |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 1-11-013-1 |  | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" |  |  | 1 recept de cur |  | 10,0000 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | RpEL16A |  | Controlul de noapte a iluminarii publice in timp de vara |  |  | 1 km |  | 14,0000 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | RpEL17A |  | Controlul de noapte a iluminarii publice in timp de iarna |  |  | 1 km |  | 20,0000 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | RpEL14A |  | Lichidarea incalciturilor de conductor |  |  | buc |  | 25,0000 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | RpEK10A |  | Inlocuirea becului incandescent in corp de iluminat |  |  | buc |  | 100,0000 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 0101 |  | Becul LED 30 W, E27 |  |  |  |  | 100,0000 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | RpEL01A |  | Revizia vizuala a liniilor electrice aeriene cu autoturnul |  |  | 1 km |  | 15,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Compartiment Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect |  |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Compartiment |  |  |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9700 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 3 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,6300 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,9900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,9900 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 4 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,5100 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,2400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,2400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 5 |  | Caramida | buc |  |  |  |
|  | caramida | Caramida | buc |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Compartiment |  |  |  |  |
| 6 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (Bzum) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 7 |  | Bzum | buc |  |  |  |
|  | Bzum | BZUM | buc |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 8 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 9 |  | Panou | buc |  |  |  |
|  | panou | Panou | buc |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 10 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,3400 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 11 |  | contor | buc |  |  |  |
|  | contor | contor | buc |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 12 | 08-03-575-1 | Dispozitiv (Releu, buton, s.a) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 13 |  | fotoreleu | buc |  |  |  |
|  | fotorele | fotoreleu | buc |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 14 |  | timer | buc |  |  |  |
|  | timer | Tirmer | buc |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 15 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 16 |  | Descarcator | buc |  |  |  |
|  | Descarcator | descarcator | buc |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 17 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5300 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0480 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0720 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,3800 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 18 |  | Intrerupator | buc |  |  |  |
|  | intrerupator | intrerupator | buc |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 19 |  | separator | buc |  |  |  |
|  | separator | separator | buc |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 20 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,9600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0070 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5260 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0270 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0090 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0310 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0480 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0660 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1400 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 21 |  | Contactor | buc |  |  |  |
|  | Contactor | Contactor | buc |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 22 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |  |  |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0810 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 23 | otel | Armatura neteda diam - 20 | m |  |  |  |
|  | otel | Armatura netede diam-20 | m |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 24 |  | Nisip | m3 |  |  |  |
|  | Nisip | Nisip | m3 |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 25 |  | Ciment | kg |  |  |  |
|  | ciment | ciment | kg |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 26 | 08-02-145-1 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,3200 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0400 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0960 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 1,7100 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 1,7100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 27 |  | Cablu electric AVVG 4x16 | m |  |  |  |
|  | AVVG 4x16 | Cablu electric AVVG 4x16 | m |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 28 | 08-02-146-4 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,3000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0016 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00288 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 24,8000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 24,8000 |  |  |
|  | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 10,2000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0010 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,1900 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 5,3700 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 5,3700 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 7,1600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,1900 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 29 |  | Cablu de alimentare cu conductoare din aluminiu | m |  |  |  |
|  | Cablu | Cablu de alimentare cu conductoare din aluminiu | m |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 30 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,2000 |  |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00116 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 31 | 08-02-163-2 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,7300 |  |  |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,00001 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1800 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 32 |  | Mufe | buc |  |  |  |
|  | Mufe | Mufe | buc |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 33 | papuci | Papuci A16 | buc |  |  |  |
|  | papuci | Papuci A16 | buc |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 34 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 35 | Automat | Automat B-10 | buc |  |  |  |
|  | Automat | Automat B-10 | buc |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 36 | RpEJ07B | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 11,3000 |  |  |
|  | 2811106302048 | Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 100,0000 |  |  |
|  | 1421102200642 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm | m3 | 0,2000 |  |  |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,1800 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0840 |  |  |
|  | 1422102205505 | Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie | m3 | 0,3000 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2250 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 37 |  | teava 60x60 | m |  |  |  |
|  | teava | teava metalica 60x60 | m |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 38 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,5000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,0000 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,6000 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,6200 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,6000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,2100 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,4500 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 33,4000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 6,4200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,4500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 39 |  | Teava otel | m |  |  |  |
|  | Teava diam.80 | Teava oetl diam.80 | m |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 40 | 1-11-010-1 | Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a prizei de pamint | 1 masurare |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 1,5000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 41 | 1-11-021-1 | Masurarea rezistentelor de trecere in curent continuu ale contactelor barelor dispozitivelor de distributie, tensiune pina la 10 kV | 1 masurare |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 42 | 1-11-028-2 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a infasurarilor masinilor si aparatelor | 1 masurare |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 0,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 43 |  | Elaborarea schemelor | buc |  |  |  |
|  | Elaborarea schemelor | Elaborarea schemelor | buc |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 44 | 1-11-013-1 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | 1 recept de cur |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 1,5000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 45 | RpEL16A | Controlul de noapte a iluminarii publice in timp de vara | 1 km |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 46 | RpEL17A | Controlul de noapte a iluminarii publice in timp de iarna | 1 km |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,4000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 47 | RpEL14A | Lichidarea incalciturilor de conductor | buc |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 48 | RpEK10A | Inlocuirea becului incandescent in corp de iluminat | buc |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,2000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 49 | 0101 | Becul LED 30 W, E27 |  |  |  |  |
|  | 0101 | Bec LED 30W, E27 | buc |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 50 | RpEL01A | Revizia vizuala a liniilor electrice aeriene cu autoturnul | 1 km |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,9000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |