Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea   : Servicii de Mentenanță și întreținere a aparatelor cu gaz  de pe teritoriul  ÎM „Gradina Zoologică” pentru anul 2024

(se indică obiectul achiziţiei)

prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante: ÎM „Gradina Zoologică”

2. IDNO: 1003600114422

3. Adresa: mun. Chișinău, bd Dacia 50/7

4. Numărul de telefon/fax: 022 76 89 77

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante: achizitiizoo@gmail.com         www. https://zoo.md/

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): Întreprindere Municipală

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nrd/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor |  | Unitateademăsură |  | Cantitatea |  | Nr. deservirilor pe perioada contractată |  | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lotul 1 Servicii de întreținere a aparatelor cu gaz |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 000.00 lei |  |
|  | 50531200-8 |  | Servicii de Mentenanță și întreținere a aparatelor cu gaz MODEL: 1)Montana Star-8T 24kw (2 Buc) 2)Atron- H28 kw (1 buc) 3)Leopard-24 kw (1buc) 4)Choffoteaux Pigma- Ultra C35 FFNG (1 buc) 5) Atron- H28Kw,92/42/CEE (1 buc) |  | Buc |  | 96 |  | -Verificarea stării echipamentului cazangeriei și a sistemului de încălzire cu scopul respectării parametrilor de funcționare a acestora; - Verificarea stării tehnice a echipamentului de gaz al arzătorului; - Verificarea etanșeității tuturor conexiunilor a echipamentului de gaz, utilajelor și instrumentelor de măsură; - Inspectarea și controlul stării de funcționare a armăturii de închidere a gazului; - Verificarea declanșării: detectorului de gaze și a supapei de închidere a gazului; - Controlul funcționării mecanismelor de siguranță şi de închidere și dispozitivelor automate de reglare și Securitate; - Verificarea siguranței a supapei de evacuare; - Examinarea exterioară a conductei de gaz de la boiler până la intrarea în coșul de fum; - Controlul funcționării dulapului de comandă; - Perioada deservirii în termen de 15 zile de la semnarea contractului; - Asigurarea serviciilor și efectuarea lucrărilor de deservire tehnica conform “Cerințe Minime de Securitate Privind Exploatarea Sistemelor de Distribuție a Gazelor Combustibile Naturale” HG №522 din 12.07.2017 p.687; |  |  |
| Valoarea estimativă fără TVA : 12 000,00 lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru toate loturile;

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate pînă la 30.09.2024

11. Termenul de valabilitate a contractului 31.12.2024

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferta financiară | Cu indicarea prețului pe unitate (fără TVA, cu TVA), preț total (fără TVA, cu TVA). Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 2. | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat / Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 3 | Date despre participant | Cu indicarea adresei (fizice, juridice), date de contact (nr. tel, adresa e-mail), persoana de contact. Semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Certificat de atribuire al contului bancar | Certificat eliberat de banca deținătoare de cont, în original/copie, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 5 | Declarația privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | semnat electronic | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică) Nu se aplică.

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz) Serviciile de reparație vor fi executate conform prevederilor legale  prin Exploatarea Sistemelor de Distribuție a Gazelor Combustibile Naturale” HG №522 din 12.07.2017 p.687.

15. Ofertele se prezintă în valută MDL

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului Prețul cel mai scăzut

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: Nu se aplică

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”

- pe: (data) conform SIA ,,RSAP”

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: prin intermediul SIA ,,RSAP”

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor 30 zile calendaristice

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA ,,RSAP” sau adresa locului deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

23. Alte informaţii relevante:

Conducătorul grupului de lucru ___________________R.CREȚU