| Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință | u/m | Cantita- tea | Valoarea estimată, lei, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| medii nutritive cu suplimentele necesare |  |  |  |  |  |
| 24931250-6 | Lot 1 Cazein Enzime (Tripton) | SM EN ISO 6887 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total | kg | 0,5 | 660,00 |
|  | Lot 2 Tripton soia agar TSA | SM EN ISO 11133:2015 Certificat de conformitatea Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total | kg | 0,5 | 632,50 |
|  | Lot 3 Plate Count Agar PCA (geloza peptonata) | SM EN ISO 4833-1,2 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total | kg | 0,5 | 618,75 |
|  | Lot 4 Bulion Lauril Sulfat | SM ISO 4831:2010 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total | kg | 1,0 | 1 430,00 |
|  | Lot 5 Bulion Brilians verde | SM ISO 4831:2010 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total | kg | 0,5 | 1 424,5 |
|  | Lot 6 Bulion EC confirmarea Eeschericia coli | SM ISO 7251:2016 Certificat de conformitatea Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total | kg | 0,5 | 1 408,00 |
|  | Lot 7 Agar TBX Triptonă Bilă-Glucoronid agar | SM SR ISO 16649-2:2011 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total | kg | 1,0 | 5 280,00 |
|  | Lot 8 Agar roșu violet bilă cu glucoza VRBG | SM EN ISO 21528 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total | kg | 1 | 1 430,00 |
|  | Lot 9 Agar cu glucoza /OF medium | SM EN ISO 21528 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total | kg | 0,5 | 990,00 |
|  | Lot 10 Mineral oil (flacoane cite50ml) | SM EN ISO 21528 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total | L | 0,5 | 9 460,00 |
|  | Lot 11 Bulion Giolitti Cantoni | SM SR EN ISO 6888-3 Certificat de conformitatea Suplimentul de 1,0 % ( în ambalaj flacoane câte 10 ml) Certificat de conformitatea | kg | 0,5 | 4 438,00 |
|  | Soluție Pottasium tellurite |  | L | 0,5 |  |
|  | Lot 12 Baird Parker Agar | SM SR EN ISO 6888 Certificat de conformitate Ambalaj flacon câte 100 ml Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total | kg | 1,0 | 4 620,00 |
|  | Emulsie cu gălbenuş de ou cu telurit de potasiu pentru Baird Parker Agar( in flacoane cîte 100 ml) |  | L | 0,8 |  |
|  | Lot 13 Iron Sulfit Agar modificat | SM ISO 15213:2016 Certificat de conformitatea Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total | kg | 0,5 | 687,50 |
|  | Lot 14 Cooked M Medium (R.C.Medium) | GOST 30425-97 Certificat de conformitatea Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total | kg | 0,5 | 2 200,00 |
|  | Lot 15 Desoxycholate Citrate Agar (Hynes -Leifson) | GOST 28560-90 Certificat de conformitatea Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total | kg | 0,5 | 1 430,00 |
|  | Lot 16 Bulion Tripton Soia BTS | SM EN ISO 21871 Certificat de conformitate SM EN ISO 21871; SM SR EN ISO 7932 Concentrația 500 000 units ambalaj ( 0,05 g) Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total | kg | 0,5 | 2 830,00 |
|  | Polymyxin B sulfate |  | cutie | 2 |  |
|  | Lot 17 BC motility medium | SM SR EN ISO 7932 certificat de conformitatea | kg | 0,1 | 1 595,00 |
|  | Lot 18 MYP AGAR ( Manitol gălbenus de ou polymyxină Agar) | SM EN ISO 21871 SM SR EN ISO 7932 Certificat de conformitate Ambalaj supliment - flacoane câte 100ml Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total | kg | 0,5 | 3 602,00 |
|  | Emulsie cu gălbenuş de ou pentru MYP AGAR |  | L | 0,5 |  |
|  | Lot 19 Blood Agar | SM EN ISO 21871; SM SR EN ISO 7932 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total | kg | 0,5 | 770,00 |
|  | Lot 20 Singe de oaie defibrinat flac. | SM EN ISO 21871; SM SR EN ISO 7932 Certificat de conformitate Cu livrarea la solicitarea(periodic) pentru asigurarea termen de valabilitatea | L | 0,3 | 3 849,12 |
|  | Lot 21 Apa Peptonată Tamponată APT | SM EN ISO 6579-1:2017 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total | kg | 6 | 5 775,00 |
|  | Lot 22 Bulion Rappaport- Vassiliades soia pepton RVS | SM EN ISO 6579-1:2017 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total | kg | 0,5 | 489,50 |
|  | Lot 23 Bulion Muller-Kauffman tetrationat-Novobiocin(MKTTn) + | SM EN ISO 6579-1:2017 Certificat de conformitate SM EN ISO 6579-1:2017 Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total | kg | 0,5 | 2 170,00 |
|  | Supliment novobiocină (ISO) pentru MKTTn |  | cutie (câte 10 flacoane) | 2 |  |
|  | Lot 24 Xiloză-Lizina-Deoxicolat Agar X.L.D | SM EN ISO 6579-1:2017 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total | kg | 2 | 3 080,00 |
|  | Lot 25 Brilliant Salmonella Agar Baza + | SM EN ISO 6579-1:2017 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total | kg | 2 | 21560 |
|  | Salmonella selectiv supliment Pentru BSA |  | cutie | 5 |  |
|  | Lot 26 Uree Agar baze( Christensen)+ | SM EN ISO 6579-1:2017 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total | kg | 0,5 | 2 310,00 |
|  | Supliment pentru Uree Agar baze |  | cutie | 2 |  |
|  | Lot 27 Bulion cu triptofan pentru reactia indol | " SM EN ISO 6579-1:2017 Certificat de conformitatea" | kg | 0,1 | 990,00 |
|  | Lot 28 Bulion Frazer baza+ | " SM EN ISO 11290-1:2017 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total | kg | 6 | 50 215,00 |
|  | Half Frazer selective suppliment+ |  | flacon | 600 |  |
|  | supliment selectiv Fraser |  | flacon | 20 |  |
|  | Lot 29 Palcam Agar PALCAM + | " SM EN ISO 11290-1:2017 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total | kg | 2 | 8 533,00 |
|  | supliment PALCAM |  | flacon | 70 |  |
|  | Lot 30 Listeria Cromogen Agar (OCLA-ISO) + | SM EN ISO 11290-1:2017 Certificat de conformitate Cu livrarea la solicitarea (periodic) pentru asigurarea termen de valabilitatea | kg | 2 | 46 000,00 |
|  | supliment selective (OCLA-ISO)+ |  | flacon | 80 |  |
|  | supliment selective diferencial (OCLA-ISO) |  | flacon | 80 |  |
|  | Lot 31 Reagent Haemolysin pentru microbact Listeria | SM EN ISO 11290-1:2017 Certificat de conformitate Ambalaj volum flacon -5 ml | flacon | 2 | 2 200,00 |
|  | Lot 32 Phenol Red Broth (pentru ramnoza,xiloza)+ | SM EN ISO 11290-1:2017 Certificat de conformitate Suplimentele în flacon câte 25 discuri Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total | kg | 0,5 | 4 400,00 |
|  | Discuri Ramnoza+ |  | flacon | 10 |  |
|  | Discuri Xiloza |  | flacon | 10 |  |
|  | Lot 33 Geloză Sabouraud cu conținut cloramphenicol –ca componența mediului | SM ISO 18416 SM ISO 16212 Suplimentul cu conținut cloramphenicol – ca componența mediului Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total | kg | 3 | 2 970,00 |
|  | Lot 34 DRBC agar (Dichloran Roz Bengal Cloramfenicol) | SM SR ISO 21527-1 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total | kg | 1 | 2 249,50 |
|  | Lot 35 DG 18% Dicloran Glicerol agar | SM SR ISO 21527-2 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total | kg | 1 | 2 249,50 |
|  | Lot 36 Coliforme Cromogenic Agar CCA | SM ISO 9308-1 Cu conținut de Tergitol 1,5% –ca componența mediului Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total | kg | 3 | 46 200,00 |
|  | Lot 37 Oxidase-disc | SM ISO 9308-1 Ambalaj în flac. câte 50 discuri) Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total | flacon | 10 | 1 265,00 |
|  | Lot 38 Cetrimid agar+ | SM EN ISO 16266 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total | kg | 0,1 | 580,00 |
|  | supliment pentru Cetrimid agar |  | cutie | 1,0 |  |
|  | Lot 39 Reagent Nesslers | SM EN ISO 16266 Ambalaj flacoane câte 50 ml Certificat de conformitate | flacon | 1 | 550,00 |
|  | Lot 40 Pseudomonas agar PP | SM EN ISO 22717 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total | kg | 0,1 | 440,00 |
|  | Lot 41 Agar Nutritiv -apa | ISO 16266 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total | kg | 0,5 | 715,00 |
|  | Lot 42 Slanetz- Bartley | SM ISO 7899-2 Cu conținut TTC 1% –ca componența mediului și utilizare fără autoclave Certificat de conformitate | kg | 3 | 4 125,00 |
|  | Lot 43 Esculin Bila Azid agar | SM ISO 7899-2 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total | kg | 0,5 | 1 980,00 |
|  | Lot 44 Coagulase Plasma de iepuri | SM SR EN ISO 6888 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total | flacon | 150 | 19 800,00 |
|  | Lot 45 Triptoză-sulfit agar | SM SR ISO 26461-2 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total | kg | 0,1 | 165,00 |
|  | Lot 46 Seruri Salmonella A-E+Vi | SM EN ISO 6579-1:2017 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total | flacon | 6 | 5 280,00 |
|  | Lot 47 Seruri Salmonella OMA | SM EN ISO 6579-1:2017 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total | flacon | 4 | 3 520,00 |
|  | Lot 48 Seruri Salmonella HMA | SM EN ISO 6579-1:2017 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total | flacon | 4 | 3 520,00 |
|  | Lot 49 Seruri Salmonella OMB | SM EN ISO 6579-1:2017 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total | flacon | 4 | 3 520,00 |
|  | Lot 50 Seruri Salmonella HMB | SM EN ISO 6579-1:2017 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total | flacon | 4 | 3 520,00 |
|  | Lot 51 Seruri Salmonella HMC | SM EN ISO 6579-1:2017 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total | flacon | 4 | 3 520,00 |
|  | Lot 52 Seruri Salmonella H:G | SM EN ISO 6579-1:2017 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total | flacon | 4 | 3 520,00 |
|  | Lot 53 Seruri Salmonella H:E | SM EN ISO 6579-1:2017 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total | flacon | 4 | 3 520,00 |
|  | Lot 54 Seruri Salmonella H:I | SM EN ISO 6579-1:2017 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total | flacon | 4 | 3 520,00 |
| 33793000-5 | Lot 55 KIT Gram Stains | SM SR EN ISO 7218 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total | set | 1 | 555,50 |
|  | Lot 56 Cristal Violet | SM SR EN ISO 7218 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total | kg | 0,01 | 66,00 |
|  | Lot 57 Safranin | SM SR EN ISO 7218 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total | kg | 0,1 | 44,00 |
|  | Lot 58 KIT pentru colorarea spori (B.cereus) | SM SR EN ISO 7232 Certificat de conformitate | set | 1 | 555,50 |
|  | Lot 59 Crio bile cu toate materialele necesare reconctituirii tulpinii ATCC stocare la congelatorsă asigure păstrare parametrilor de performanță și puritate pentru tulpini | SM EN ISO 11133 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minim 2/3 din termenul total | set | 1 | 5 720,00 |
|  | Lot 60 Standard McFarland | SM EN ISO 11133 Compatibile cu densimat Bio Mereux Cu diametru eprubete-17 mm Certificat de conformitate | set | 1 | 1 870,00 |
|  | Lot 61 Filtre pentru ape potabile diam. porilor 0,45 µm | SM EN ISO 9308-1 Diametru filtrului 50 mm Diametru porilor 0,45 µm, Certificat de conformitate Valabil minimum 1 an | cutie | 15 | 33 000,00 |
|  | Lot 62 Filtre pentru ape băutură diam. porilor 0,65 µm , | GOST 30712 Diametru filtrului 50 mm Diametru porilor 0,65 µm, Certificat de conformitate Valabil minimum 1 an | cutie | 3 | 6 600,00 |
|  | Lot 63 Filtre pentru ape potabile diam. por 0,2 µm | SM SR EN 26461-2 Diametru filtrului 50 mm Diametru porilor 0,2 µm, Certificat de conformitate Valabil minimum 1 an | cutie | 1 | 2 200,00 |
|  | Lot 64 Filtre hidrofob pentru protecția pompei cu vid | Filtre pentru protecția pompei tip (VACUSART) Certificat de conformitate | buc | 3 | 660,00 |
|  | Lot 65 Eprubete sterile cu tampon (lavaj) | SM SR EN ISO 7218 (în cutie 100 eprubete) ( suport din plastic) Certificat de conformitate | cutie | 20 | 25 300,00 |
|  | Lot 66 Tuburi sterile din plastic volum 10 ml | gradate, lungimea 29 cm, Diametru 1 cm, volumul 10 ml Ambalat individual Certificat de conformitate | buc | 500 | 6 600,00 |
|  | Lot 67 Manitol (discuri) | Ambalaj 1 flacon câte 25 discuri Certificat de conformitate | flacon | 1 | 71,50 |
|  | Lot 68 Cutii Petri steril din plastică diametru 90 mm | SM SR EN ISO 7218 Diametru 90 mm steril Certificat de conformitate | buc | 12000 | 21 120,00 |
|  | Lot 69 Pungi sterile cu filtru Vol. 400 ml | SM SR EN ISO 7218 Volumul 400 ml Certificat de conformitate | buc | 1000 | 8 140,00 |
|  | Lot 70 Cilindre gradate din sticlă Vol. 100 ml | SM SR EN ISO 7218 Classa A volumul 100 ml Certificat de conformitate | buc | 10 | 1 650,00 |
|  | Lot 71 Cilindre gradate din sticlă Vol. 250 ml | SM SR EN ISO 7218 Classa A volumul 250 ml Certificat de conformitate | buc | 10 | 2 200,00 |
|  | Lot 72 Pahare din plastic, Vol. 100 ml | SM SR EN ISO 7218 Sterile, ambalat individual Volumul 100 ml Certificat de conformitate | buc | 500 | 7 700,00 |
|  | Lot 73 Şpatule din plastic diametru 2mm | SM SR EN ISO 7218 Sterile, ambalat individual diametru - 2mm Certificat de conformitate | buc | 300 | 9 900,00 |
|  | Lot 74 Anse microbiologice 1 mkl | SM SR EN ISO 7218 Sterile 1 mkl ( ambalaj câte 20 buc) Certificat de conformitate | buc | 5000 | 2 200,00 |
|  | Lot 75 Pipete sterile Vol. 1 ml | SM SR EN ISO 7218 Ambalaj individual Volumul 1 ml Certificat de conformitate | buc | 4000 | 7 040,00 |
|  | Lot 76 Pipete sterile Vol. 10 ml | SM SR EN ISO 7218 Ambalaj individual Volumul 10 ml Certificat de conformitate | buc | 500 | 1 650,00 |
|  | Lot 77 Pipete sterile Vol. 25 ml | SM SR EN ISO 7218 Ambalaj individual Volumul 25 ml Certificat de conformitate | buc | 50 | 660,00 |
|  | Lot 78 Test control chimic pentru sterilizarea cu aburi 121 0C 15min | SM SR EN ISO 7218 Certificat de conformitate | buc | 3 | 2 310,00 |
|  | Lot 79 Test control chimic pentru sterilizarea cu aburi 132 0C 20min | SM SR EN ISO 7218 Certificat de conformitate | buc | 3 | 1 155,00 |
|  | Lot 80 Test control chimic pentru sterilizarea cu aburi 115 0C 15min | SM SR EN ISO 7218 Certificat de conformitate | buc | 1 | 132,00 |
|  | Lot 81 Test control chimic pentru sterilizarea cu aer uscat 180 0C 60min | SM SR EN ISO 7218 Certificat de conformitate | buc | 3 | 891,00 |
|  | Lot 82 Aromatizator pentru autoclav | SM SR EN ISO 7218 Certificat de conformitate | buc | 12 | 4 620,00 |
|  | Lot 83 Dezinfectant concentrat-gel | SM SR EN ISO 7218 Qatrodes forte concentrat-gel Certificat de conformitate | L | 5 | 2 200,00 |
|  | Lot 84 Dezinfectant - pastile | SM SR EN ISO 7218 Jaclor pastile (dezinfectant) Certificat de conformitate | cutie | 3 | 891,00 |
|  | Lot 85 Lampa bactericide L = 89,5 cm diametru 2,5 cm | SM SR EN ISO 7218 Lungimea-89,5cm, Diametru-2,5 cm fără suport, 30W/T8/G13 Durata de utilizarea min 8000 ore certificat de conformitatea | buc | 6 | 2 574,00 |
|  | Lot 86 Spore Strips DD032 | SM SR EN ISO 7218 Certificat de conformitate Termen de valabilitate minimum 1 an | cutie | 2 | 1 980,00 |
|  | Lot 87 STRIP CONTROL | SM SR EN ISO 7218 Bacillus atrophaeus ATCC 9372 (50 buc) Certificat de conformitate Termen de valabilitate minimum 1 an | cutie | 2 | 5 720,00 |
|  | Lot 88 Lactobacillus sakei subspecia sakei (ATCC 15521) | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an | buc | 10 | 3 520,00 |
|  | Lot 89 Listeria ivanovii ( ATCC 19119) | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an | buc | 10 | 3 520,00 |
|  | Lot 90 Listeria monocytogenes (ATCC 7644) | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an | buc | 10 | 4 840,00 |
|  | Lot 91 Salmonella enteritidis (ATCC 13076) | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an | buc | 10 | 3 520,00 |
|  | Lot 92 Salmonella enterica serovar paratyphi A (ATCC 9150) | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an | buc | 5 | 1 760,00 |
|  | Lot 93 Clostridium perfringens(WDCM 0007) ATCC13124 | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an | buc | 5 | 2 090,00 |
|  | Lot 94 Citrobacter freundii (ATCC 43864) | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an | buc | 5 | 1 760,00 |
|  | Lot 95 Mucor racemosus (ATCC42647) | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an | buc | 10 | 7 700,00 |
|  | Lot 96 Escherichia coli ATCC 25922 | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an | buc | 5 | 1 760,00 |
|  | Lot 97 Escherichia coli ATCC 8739 | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an | buc | 5 | 1 760,00 |
|  | Lot 98 Enterococcus faecalis ATCC 29212 | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an | buc | 5 | 1 760,00 |
|  | Lot 99 S.aureus ATCC 25923 | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil valabil minimum 1 an | buc | 10 | 3 520,00 |
|  | Lot 100 Staphylococcus aureus ATCC 6538 | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an | buc | 5 | 1 760,00 |
|  | Lot 101 Candida albicans ATCC 10231 | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an | buc | 10 | 5 060,00 |
|  | Lot 102 Aspergilus braziliensis (ATCC 16404) | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an | buc | 10 | 7 920,00 |
|  | Lot 103 Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an | buc | 5 | 1 760,00 |
|  | Lot 104 Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027) | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an | buc | 10 | 3 520,00 |
|  | Lot 105 Bacilus cereus (ATCC 11778) | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an | buc | 5 | 1 760,00 |
|  | Lot 106 Saccharomyces cerevisiae (ATCC 9763) | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an | buc | 10 | 7 920,00 |
|  | Lot 107 Listeria grayi ATCC 25401 | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an | buc | 5 | 2 420,00 |
|  | Lot 108 Listeria innocua ATCC 33090 | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil valabil minimum 1 an | buc | 5 | 3 960,00 |
|  | Lot 109 Aspergilus restrictus ATCC42693 | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an | buc | 10 | 7 92,00 |
|  | Lot 110 Bacillus subtilis WDCM 00070 | SM EN ISO 11133 Bucata=anse/KWIK-STIK Certificat de conformitate trasabil Termen de valabilitate minimum 1 an | buc | 10 | 3 520,00 |
|  | Total valoarea estimată |  |  |  | 566 820,00 |
| Nota 1: Mediile, suplimentele, reactivele trebuie sa fie ambalate original și sigilate (eticheta trebuie să fie în conformitatea cu cerințele standardele, să conțină termenul de valabilitate) conform cererii. Nota 2: Mediilor nutritive, suplimentele și ustensilele de laborator se livrează în Laborator Încercări Produse Agraalimentare, etajul 4 în termenul indicat conform specificațiilor tehnice și anunțului de participare. Nota 3: Termenul de valabilitate a mediilor si suplimentelor, reactivelor trebuie să fi nu mai puțin de 2/3 din termenul total de valabilitate. Nota 4: Mediile nutritive și suplimentele necesare trebie să fie de la același producător. Nota 5: Materiale de referinta, obligatoriu TraceCERT, trebuie sa corespunda conform documentele SM EN ISO/IEC 17025 si EA-4/14 INF:2003 The Selection and Use of Reference Materials Nota 6: Pentru echipamentele solicitate, trebuie prezentate toate specificațiile tehnice. Nota 7: Ofertele vor fi evaluate pentru fiecare lot în parte. |  |  |  |  |  |