| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ____________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: ”Achiziționarea și montarea aparatelor de aer condiționat” |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu PTC-3054, bd. Moscova, 11/6 |  |  |  | Capacitatea de răcire/încălzire – 18000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 6÷8 m |  |  |  |
| 1.2 Achiziția și montarea climatizatorului pentru oficiu, str. Tudor Vladimirescu, 6 |  |  |  | Capacitatea de răcire/încălzire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 4 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 5÷7 m |  |  |  |
| 1.3 Achiziția și montarea climatizatorului la încăperea panoului central de comandă al SDG, str. Tudor Vladimirescu, 6 |  |  |  | Capacitatea de răcire/ încălzire – 24000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 1 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m |  |  |  |
| 1.4 Achiziția și montarea climatizatorului în încăperea panoului de comandă a mașiniștilor la instalațiile de compresoare str. Meșterul Manole, 3 |  |  |  | Capacitatea de răcire/ încălzire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 1 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m |  |  |  |
| 1.5 Achiziția și montarea climatizatorului lângă biroul maistrului de reparații împreună cu 2 transvăzători (clădirea Gospodăriei de uleiuri) str. Meșterul Manole, 3 |  |  |  | Capacitatea de răcire/ încălzire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m |  |  |  |
| 1.6 Achiziția și montarea climatizatorului în cabinetul magazionerei (clădirea Stației de Pompare a păcurii nr.1) str. Meșterul Manole, 3 |  |  |  | Capacitatea de răcire/ încălzire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m |  |  |  |
| 1.7 Achiziția și montarea climatizatorului la încăperea de oficiul str. Meșterul Manole, 3 |  |  |  | Capacitatea de răcire/ încălzire – 9000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m |  |  |  |
| 1.8 Achiziția și montarea climatizatorului pentru laboratorul analize chimice Sursa 2, str. Vadul lui Vodă, 5 |  |  |  | Capacitatea de răcire/ încălzire – 24000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m |  |  |  |
| 1.9 Achiziția și montarea climatizorului StTA-2 Sursa 2, str. Vadul lui Vodă, 5 |  |  |  | Capacitatea de răcire/ încălzire – 24000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 2 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m |  |  |  |
| 1.10 Achiziția și montarea climatizatorului pentru laboratorul analize chimice, CT Vest, str. Prunului, 24 |  |  |  | Capacitatea de răcire/ încălzire – 24000 BTU; Cu inverter; Instalarea la etajul 3 al clădirii; Unitate aparatului internă și externă; Distanța dintre unitatea internă și externă 4÷6 m |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________