CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziţiilor  CONSTRUCTIA UNUI SEDIU CU REGIM DE INALTIME (P+2E ) din str. Bucuriei nr.14 . mun. CHISINAU.

2-1-5 Racire

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Act de constatare nr. 41 |  |  |
| 4 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | 4,00 |
| 5 | 11-02-042-03 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 25, 32 | buc | 4,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Act de constatare nr. 41 |  |  |
| 6 | pret furnizor | Filtru impuritati de tip Y, cu plasa, cu mufe | buc | 4,00 |
| 7 | pret furnizor | VANA CU 3 CAI SI SERVOMOTOR | buc | 4,00 |