# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziţionarea reagenţilor, seturilor pentru diagnostic , materialelor  consumabile de laborator ,  accesoriilor  conform necesităţilor IMSP Spitalul de Stat pentru anul 2021

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Licitație deschisă 
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul de Stat

- IDNO: 1006601003968

- Adresa:  mun.Chișinău , str.Drumul viilor , 34

- Numărul de telefon/fax: 022-72-90-41 ; 022-72-91-72; fax: 022-72-90-92

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: spital_acsr@gov.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/servi-ciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)(lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul biochimic automat „Humalyzer 4000”, Human, Germania ( sistem închis ) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 33696200-7 | Albumin | ml | 800.00 | Set 4 x 100 ml. Ambalaj standart pen-tru aparatul „Humalyzer4000”. Compa- tibil cu aparatul „ Humalyzer4000” . | 400,00 |
| 1.2 | 33696200-7 | Alfa-Amylase | ml | 2700.00 | Set 6 x 50 ml. Ambalaj standart pen-tru aparatul „ Humalyzer4000” .Compa-tibil cu aparatul „ Humalyzer4000” . | 15000,00 |
| 1.3 | 33696200-7 | Alkaline Phosphatase | ml | 500.00 | Set 4x25ml ;1x 25ml . Ambalaj stan-dart pentru aparatul „ Humalyzer4000”. Compatibil cu aparatul „ Humalyzer4000” | 1600.00 |
| 1.4 | 33696200-7 | Autocalibrator universal | ml | 20.00 | Set 4 x 5 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „ Humalyzer4000” .Compa-tibil cu aparatul „ Humalyzer4000” . | 1600.00 |
| 1.5 | 33696200-7 | Cholesterol | ml | 2400.00 | Set 4 x 100 ml. Ambalaj standart pen-tru aparatul „ Humalyzer4000” .Compatibil cu aparatul „ Humalyzer4000” . | 5000.00 |
| 1.6 | 33696200-7 | Creatinine | ml | 1600.00 | Set 1 x 100ml ;1 x 100ml . Ambalaj standart pentru aparatul „ Humalyzer4000” . Compatibil cu aparatul „ Humalyzer4000” | 1800.00 |
| 1.7 | 33696200-7 | Creatinkinase totale | ml | 100.00 | Set 10 x 8 ml ; 2 x 10ml. Ambalaj standart pentru aparatul „ Humalyzer4000” . Compatibil cu aparatul „ Humalyzer4000” | 500.00 |
| 1.8 | 33696200-7 | Creatinkinase-MB | ml | 400.00 | Set 10 x 8ml ; 2 x 10ml. Ambalaj standart pentru aparatul „ Humalyzer4000” . Compatibil cu aparatul „ Humalyzer4000” | 6500.00 |
| 1.9 | 33696200-7 | Direct Bilirubin | ml | 1875.00 | Set 3 x 100ml; 1 x 75ml. Ambalaj standart pentru aparatul „ Humalyzer4000” . Compatibil cu aparatul „ Humalyzer4000” | 2500.00 |
| 1.10 | 33696200-7 | GOT (AST) | ml | 1600.00 | Set 8 x 40ml ; 8 x 10ml , Ambalaj standart pentru aparatul „ Humalyzer4000” . Compatibil cu aparatul „ Humalyzer4000” | 2800.00 |
| 1.11 | 33696200-7 | GPT (ALT) | ml | 2400.00 | Set 8 x 40ml ;8 x 10ml . Ambalaj standart pentru aparatul „ Humalyzer4000” . Compatibil cu aparatul „ Humalyzer4000” | 3400.00 |
| 1.12 | 33696200-7 | Gamma-GT | ml | 1000.00 | Set 10 x 8ml ;2 x 10ml. Ambalaj standart pentru aparatul „ Humalyzer4000” . Compatibil cu aparatul „ Humalyzer4000” | 4500.00 |
| 1.13 | 33696200-7 | Glucose | ml | 6000.00 | Set 1 x 1000ml. Ambalaj standart pentru aparatul „ Humalyzer4000”. Compatibil cu aparatul „ Humalyzer4000” . | 3000.0 |
| 1.14 | 33696200-7 | HDL-Cholesterol (fără sedimentare) | ml | 800.00 | Set 1 x 60ml ; 1 x 20ml. Ambalaj stan-dart pentru aparatul „ Humalyzer4000”. Compatibil cu aparatul „ Humalyzer4000” | 14000.00 |
| 1.15 | 33696200-7 | Humatrol-N | ml | 250.00 | Set 6 x 5 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Humalyzer4000”.Compatibil cu aparatul „ Humalyzer4000”. | 3000.00 |
| 1.16 | 33696200-7 | Humatrol-P | ml | 90.00 | Set 6 x 5 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Humalyzer4000”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer4000” . | 2000.00 |
| 1.17 | 33696200-7 | Iron | ml | 410.00 | Set 2 x 100ml ; 1 x 5ml. Ambalaj stan-dart pentru aparatul „Humalyzer4000”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer4000” | 1800.00 |
| 1.18 | 33696200-7 | LDH | ml | 800.00 | Set 10 x 8ml ; 2 x 10ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Humalyzer4000” . Compatibil cu aparatul „Humalyzer4000” | 2300.00 |
| 1.19 | 33696200-7 | LDL-Cholesterol (fără sedimentare) | ml | 800.00 | Set 1 x 60ml ; 1 x 20ml. Ambalaj stan-dart pentru aparatul „Humalyzer4000”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer4000” | 21000.00 |
| 1.20 | 33696200-7 | Lipase | ml | 1320.00 | Set 6 x 20ml; 6 x 5ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Humalyzer4000”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer4000”. | 13000.00 |
| 1.21 | 33696200-7 | Pancreatic amilaza | ml | 450.00 | Set 6 x 20ml ; 6 x 5 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Humalyzer4000”. Compatibil cu aparatul „Humalyzer4000” | 26000.00 |
| 1.22 | 33696200-7 | Total Bilirubin | ml | 1875.00 | Set 3 x 100ml ;1 x 75ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Huma Star 300” . Compatibil cu aparatul „Huma Star 300” | 2000.00 |
| 1.23 | 33696200-7 | Total Protein | ml | 800.00 | Set 4 x100ml Ambalaj standart pentru aparatul „Humalyzer4000”.Compa-tibil cu aparatul „Humalyzer4000” | 200.00 |
| 1.24 | 33696200-7 | Triglicerides | ml | 2000.00 | Set 4 x 100ml. Ambalaj standart pen-tru aparatul „Humalyzer4000” .Compa-tibil cu aparatul „Humalyzer4000”. | 3000.00 |
| 1.25 | 33696200-7 | Urea | ml | 3200.00 | Set 8 x 40ml ; 8 x 10ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Humalyzer4000”. | 8000.00 |
| 1.26 | 33696200-7 | Serodos | ml | 30.00 | Set 6 x 5 ml. Ambalaj standart pentru aparatul „Humalyzer4000” .Compa-tibil cu aparatul „Humalyzer4000” | 1000.00 |
| 1.27 | 33696200-7 | Uric Acid | ml | 1600.00 | Set 4 x 100ml. Ambalaj standart pen-tru aparatul „Humalyzer4000”.Compa-tibil cu aparatul „Humalyzer4000” | 4000.00 |
| 1.28 | 33696200-7 | Acid washing solution | ml | 315.00 | Set 3 x 35 ml . Ambalaj standart pen-tru aparatul „Humalyzer4000”.Compa-tibil cu aparatul „Humalyzer4000” | 900.00 |
| 1.29 | 33696200-7 | Flow Cell Cleaner (18006) | ml | 1000.00 | Flacoane 1x100ml . Ambalaj standart pentru aparatul „ Humalyzer4000.Compatibil cu aparatul Humalyzer4000 | 1500.00 |
| 2 | Regenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul ionoselectiv semiautomat AVL 9180 Roche,Elveția ( sistem închis ) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 33696200-7 | ISE Snap Pak (BP 5186) | Buc | 13.00 | Cartuş cu 4 componenți.Ambalaj standart pentru analizatorul ionoselec-tiv semiautomat AVL 9180 Roche. Compatibil cu analizatorul ionose-lectiv semiautomat AVL 9180 Roche. | 60000,00 |
| 2.2 | 33696200-7 | ISE-trol Quality Control Kit (Tri-level (HC 0033) | Buc | 60.00 | 30 fiole/set.Ambalaj standart pentru analizatorul ionoselectiv semiautomat AVL 9180 Roche. Compatibil cu analizatorul ionoselectiv semiautomat AVL 9180 Roche. | 9000,00 |
| 2.3 | 33696200-7 | Condiționing Solution (BP0380) | ml | 125.00 | Flacon 125ml.Ambalaj Standard pentru analizatorul AVL9180 Roche | 800,00 |
| 2.4 | 33696200-7 | Cleaning Soluțion (BP1027) | ml | 125.00 | Flacon 125ml.Ambalaj Standard pentru analizatorul AVL9180 Roche | 500,00 |
| 3 | Regenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N», Sysmex,Japonia ( sistem închis ) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 33696200-7 | Cellclean | buc | 6.00 | Flacon 50ml.Ambalaj standart pentru analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N» .Compatibil cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N». | 7000,00 |
| 3.2 | 33696200-7 | Cellpack | buc | 30.00 | Cartuş cu reagenţi pentru duluție 20 litri.Ambalaj standart pentru analiza-torul hematologic automat «Sysmex KX-21N» .Compatibil cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N». | 23000,00 |
| 3.3 | 33696200-7 | Eightcheck-H | ml | 6.00 | Flacon 1,5ml.Ambalaj standart pentru analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N» .Compatibil cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N». | 1300,00 |
| 3.4 | 33696200-7 | Eightcheck-L | ml | 6.00 | Flacon 1,5ml.Ambalaj standart pentru analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N» .Compatibil cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N». | 1300,00 |
| 3.5 | 33696200-7 | Eightcheck-N | ml | 6.00 | Flacon 1,5ml.Ambalaj standart pentru analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N» .Compatibil cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N». | 1300,00 |
| 3.6 | 33696200-7 | Stromatolyzer-WH | buc | 12.00 | Cartuş cu reagenţi pentru lizarea 3 x 500ml.Ambalaj standart pentru anali-zatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N» .Compatibil cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N». | 41000,00 |
| 4 | Regenţi,calibratori şi material de control pentru coagulometru semiautomat «Yumizen G 400», Horiba, Franța (system închis) |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 33696200-7 | PT liquid 4 (Timpul protrombinic) | Buc | 960.00 | Reactiv pentru determinarea testului de PT,INR. Fiecare set de reactive să fie etichetat cu coduri de bare compatibile cu analizatorul Yumizen G400 și să include curba master de calibrare prestabilita de producator. Ambalaj 12x4 ml | 26000,00 |
| 4.2 | 33696200-7 | Yumizen G APTT liquid 4 (Timpul Partial de Tromboplastina Activat) | Buc | 720.00 | Reactiv pentru determinarea testului de APTT. Fiecare set de reactive să fie etichetat cu coduri de bare compatibile cu analizatorul Yumizen G400 și să include curba master de calibrare prestabilita de producator. Ambalaj 12x4 ml | 31000,00 |
| 4.3 | 33696200-7 | Yumizen G CaCl 4 | Buc | 720 | Reactiv pentru determinarea testului de APTT. Fiecare set de reactive să fie etichetat cu coduri de bare compatibile cu analizatorul Yumizen G400. Ambalaj 12x4 ml | 9900,00 |
| 4.4 | 33696200-7 | Yumizen G TT (Timpul Trombinic) | Buc | 216 | Reactiv pentru determinarea testului de TT. Fiecare set de reactive să fie etichetat cu coduri de bare compatibile cu analizatorul Yumizen G400 și să include curba master de calibrare prestabilita de producator. Ambalaj 12x3 ml | 9200,00 |
| 4.5 | 33696200-7 | Yumizen G FIB 2 | buc | 360 | Reactiv pentru determinarea testului de FIB. Fiecare set de reactive să fie etichetat cu coduri de bare compatibile cu analizatorul Yumizen G400 și să include curba master de calibrare prestabilita de producator. Ambalaj 12x2 ml | 40000,00 |
| 4.6 | 33696200-7 | Yumizen G IMIDAZOL (pentru dilutie FIB) | buc | 8000,00 | Set 12fl x 15 ml, set 1000 teste | 6000,00 |
| 4.7 | 33696200-7 | Yumizen G CTRL I and II | Buc | 40 | Control liofilizat de plasma umana pentru verificarea preciziei și deviației analitice a testelor PT,INR,FIB,APTT și TT. Fiecare set să fie etichetat cu coduri de bare compatibile cu analizatorul Yumizen G400. Ambalaj 5 x 1 ml pentru valorile Normale și 5 x 1 ml pentru valorile Patologice. | 7000,00 |
| 5 | Regenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul urinei “Urisys 1100”, “Roche Diagnostic”(sistema închisă) |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 33124131-2 | Combur-10 Test M | Buc | 8200.00 | Set 1 x 100 benzi.Ambalaj standart pentru analizatorul urinei “Urisys 1100”.Compatibil cu analizatorul urinei “Urisys 1100”. | 59000,00 |
| 5.2 | 33124131-2 | Control-test M –calibrator | Buc | 100.00 | Set 1 x 50 benzi .Ambalaj standart pentru analizatorul urinei “Urisys 1100”.Compatibil cu analizatorul urinei “Urisys 1100”. | 1600,00 |
| 6 | Accesorii / consumabile / piese de schimb pentru pentru analizatorul ionoselectiv semiautomat AVL 9180 Roche, Elveția ( sistem închis ) |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 33140000-3 | Calcium Electrode (BP 0360) | Buc | 1.00 | Sensor Ionoselectiv Ca.Compatibil cu analizatorul ionoselectiv semiautomat AVL 9180 Roche. | 5500,00 |
| 6.2 | 33140000-3 | Potasium Electrode (BP 0359) | Buc | 1.00 | Sensor Ionoselectiv K. Compatibil cu analizatorul ionoselectiv semiautomat AVL 9180 Roche. | 7000,00 |
| 6.3 | 33140000-3 | Sodium Electrode (BP 0413) | Buc | 1.00 | Sensor Ionoselectiv Na.Compatibil cu analizatorul ionoselectiv semiautomat AVL 9180 Roche. | 8200,00 |
| 7 | Accesorii / consumabile / piese de schimb pentru pentru coagulometru «Yumizen G 400», Horiba, Franța (system închis) |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 33140000-3 | Yumizen G CUVETTES | Buc | 10000,00 | Cuve de reactive compatibile cu analizatorul Yumizen G400. Ambalaj 2x 1000 buc | 14000,00 |
| 8 | Accesorii / consumabile / piese de schimb pentru analizatorul biochimic automat „BS 200”, China ( sistem închis ) |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 33140000-3 | Cuve | Buc | 80000.00 | Cuve de măsurare 10 x 1000 buc. Compatibil cu aparatul „BS 200” . | 50000,00 |
| 8.2 | 33140000-3 | Eprubete | Buc | 4800.00 | Eprubete pentru probe 12 x 400 buc.Compatibile cu aparatul „BS 200” . | 3000,00 |
| 8.3 | 33140000-3 | Filtru | Buc | 4.00 | Filtru de apă 1 x 2 buc.Compatibil cu aparatul „BS 200” . | 3100,00 |
| 8.4 | 33140000-3 | Lampa | Buc | 2.00 | Lampa fotometrică 20W. Compatibila cu aparatul „BS 200” . | 8200,00 |
| 8.5 | 33140000-3 | Supapa de reținere | Buc | 2.00 | Compatibila cu aparatul „BS 200” . | 2000,00 |
| 8.6 | 33140000-3 | Seringa de dozare | Buc | 1.00 | Compatibila cu aparatul „BS 200” . | 5500,00 |
| 8.7 | 33140000-3 | Ac de dozare a probelor | Buc | 1.00 | Compatibil cu aparatul „BS 200” . | 9000,00 |
| 8.8 | 33140000-3 | Container pentru reagenti cu capac, 20ml | Buc | 15.00 | Compatibil cu aparatul „BS 200” . | 300,00 |
| 8.9 | 33140000-3 | Container pentru reagenti cu capac, 40ml | Buc | 25.00 | Compatibil cu aparatul „BS 200” . | 300,00 |
| 9 | Accesorii / consumabile / piese de schimb pentru analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N», Sysmex,Japonia ( sistem închis ) |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 33140000-3 | Transducer №.3 în complect (RBC) p/u KX-21N | Buc | 1.00 | Compatibila cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N», Japonia | 17000,00 |
| 9.2 | 33140000-3 | Transducer №.8 în complect (WBC) p/u KX-21N | Buc | 1.00 | Compatibila cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N», Japonia | 13000,00 |
| 9.3 | 33140000-3 | Bellows with Metal №7 | Buc | 1.00 | Compatibila cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N», Japonia | 2200,00 |
| 9.4 | 33140000-3 | Needle valve №2 | Buc | 1.00 | Compatibila cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N», Japonia | 200,00 |
| 9.5 | 33140000-3 | Sponge isolator №36 | Amb | 1.00 | Ambalaj – 10 buc. Compatibila cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N», Japonia | 600,00 |
| 9.6 | 33140000-3 | Filtru №8 | Buc | 2.00 | Compatibila cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N», Japonia | 500,00 |
| 9.7 | 33140000-3 | Nipple No.73 p/u KX-21N | Amb | 1.00 | Ambalaj – 10 buc. Compatibila cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N», Japonia | 200,00 |
| 9.8 | 33140000-3 | Silicon tube F739-8 p/u KX-21N | Buc | 1.00 | Compatibil cu analizatorul hematologic automat «Sysmex KX-21N», Japonia | 700,00 |
| 10 | Regenţi pentru analizatorul automat imunologic cantitativ Getein FIA8000 (sistem închis) |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 33696200-7 | D-Dimer | Buc | 1200.00 | Set 1x 25 Teste | 124000,00 |
| 10.2 | 33696200-7 | Troponina I | Buc | 200.00 | Set 1x 25 Teste | 16000,00 |
| 10.3 | 33696200-7 | Procalcitonina | Buc | 100.00 | Set 1x 25 Teste | 18000,00 |
| 10.4 | 33696200-7 | NT-proBNP | Buc | 800.00 | Set 1x 25 Teste | 140000,00 |
| 10.5 | 33696200-7 | hs-CRP | Buc | 4000.00 | Set 1x 25 Teste | 230000,00 |
| 10.6 | 33696200-7 | mAlb | Buc | 25.00 | Set 1x 25 Teste | 1800,00 |
| 10.7 | 33696200-7 | Material de control D-Dimer de 3 niveluri | buc | 1 | Set 3fl x 1 ml | 2200,00 |
| 10.8 | 33696200-7 | Material de control Procalcitonina de 3 niveluri | buc | 1 | Set 3fl x 1 ml | 2200,00 |
| 10.9 | 33696200-7 | Material de control NT-pro BNP de 3 niveluri | buc | 1 | Set 3fl x 1 ml | 2200,00 |
| 10.10 | 33696200-7 | Material de control hs-CRP de 3 niveluri | buc | 1 | Set 3fl x 1 ml | 2200,00 |
| 10.11 | 33696200-7 | Material de control Troponina I de 3 niveluri | buc | 1 | Set 3fl x 1 ml | 2200,00 |
| 11 | Accesorii / consumabile / piese de schimb pentru pentru Stat-Fax |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 33140000-3 | Lampa pentru Stat-Fax imunoenzimatic 303 | Buc | 2.00 | Volframic , xenon | 1400,00 |
| 11.2 | 33140000-3 | Lampa pentru Stat-Fax imunoenzimatic 1904 | Buc | 4.00 | Volframic , xenon | 2200,00 |
| 12 | Anti-HCV |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 33696200-7 | Anti-HCV | Buc | 2500.00 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul „+”şi „-„ calibratori. Metoda ELISA (teste) | 13000,00 |
| 13 | Anti-Hbcor sumar |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 33696200-7 | Anti-Hbcor sumar | buc | 2000,00 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul „+”şi „-„ calibratori. Metoda ELISA (teste) | 12000,00 |
| 14 | HBS Ag |  |  |  |  |  |
| 14.1 | 33696200-7 | HBS Ag | buc | 2500,00 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul „+”şi „-„ calibratori. Metoda ELISA (teste) | 15000,00 |
| 15 | ASLO-LATEX |  |  |  |  |  |
| 15.1 | 33696200-7 | ASLO-LATEX | Buc | 700.00 | Metoda LATEX. (teste) | 1200,00 |
| 16 | RF – LATEX |  |  |  |  |  |
| 16.1 | 33696200-7 | RF – LATEX | Buc | 900.00 | Metoda LATEX. (teste) | 1400,00 |
| 17 | RPR –Carbon –Test pentru MRS, cu control |  |  |  |  |  |
| 17.1 | 33696200-7 | RPR –Carbon –Test pentru MRS, cu control | ml | 80.00 | Cerinţe generale.Metoda micropricipitaţia | 4000,00 |
| 18 | Troponina I,metoda imunocromatografică |  |  |  |  |  |
| 18.1 | 33696200-7 | Troponina I , metoda Imunocromatografică | Buc | 800.00 | Ambalaj -1 test ,fără bufer. Sensibilitatea ≤ 0,3 ng/ml | 14000,00 |
| 19 | CIC-Complexe imunocirculare |  |  |  |  |  |
| 19.1 | 33140000-3 | CIC-Complexe imunocirculare | Buc | 100.00 | Ambalaj 25 teste . | 600,00 |
| 20 | Hîrtie termică pentru coagulometru Yumizen G400 Horiba |  |  |  |  |  |
| 20.1 | 33140000-3 | Hîrtie termică pen-tru coagulometru Yumizen G400 Horiba | Buc | 20.00 | pentru coagulometru Yumizen G400 Horiba,lăţimea – 80cm | 400,00 |
| 21 | Hîrtie termică pentru analizatorul hematologic „Sysmex KX-21N” |  |  |  |  |  |
| 21.1 | 33140000-3 | Hîrtie termică pen-tru analizatorul hematologic „Sysmex KX-21N” | Buc | 150.00 | lăţimea -56 mm, pentru analizatorul hematologic „Sysmex KX-21N” | 900,00 |
| 22 | Eprubete borosilicate pentru Stat-Fax |  |  |  |  |  |
| 22.1 | 33192500-7 | Eprubete borosili-cate pentru Stat-Fax | Buc | 6000.00 |  | 1500,00 |
| 23 | Higrometru |  |  |  |  |  |
| 23.1 | 33140000-3 | Higrometru | Buc | 3.00 | Termometru uscat pînă la 40°C. Prezentarea certificatului metrologic la livrare | 750,00 |
| 24 | Taimer electronic |  |  |  |  |  |
| 24.1 | 33140000-3 | Taimer electronic | Buc | 5.00 | Taimer electronic cu secunde și minute | 900,00 |
| 25 | Dozator 0,5-5,0 ml |  |  |  |  |  |
| 25.1 | 33140000-3 | Dozator 0,5-5,0 ml | Buc | 4.00 | 0,5-5,0 ml. Tipul: deschis. Prezentarea certificatului metrologic la livrarea | 1900,00 |
| 26 | Dozator 100-1000 mkl |  |  |  |  |  |
| 26.1 | 33140000-3 | Dozator 100-1000 mkl | Buc | 5.00 | 100-1000 mkl. Tipul: deschis. Prezentarea certificatului metrologic la livrarea | 3000,00 |
| 27 | Dozator 5-50 mkl |  |  |  |  |  |
| 27.1 | 33140000-3 | Dozator 5-50 mkl | Buc | 5.00 | 5-50 mkl. Tipul: deschis. Prezentarea certificatului metrologic la livrarea | 3000,00 |
| 28 | Dozator 5-200 mkl |  |  |  |  |  |
| 28.1 | 33140000-3 | Dozator 5-200 mkl | Buc | 5.00 | 5-200 mkl. Tipul: deschis. Prezentarea certificatului metrologic la livrarea | 2400,00 |
| 29 | Lamele 24 x 24 mm |  |  |  |  |  |
| 29.1 | 33140000-3 | Lamele 24 x 24 mm | Buc | 2000 |  | 140,00 |
| 30 | Azur-Eozină Romanovski, soluţie |  |  |  |  |  |
| 30.1 | 33696200-7 | Azur-Eozină Roma- novski, soluţie (Flacon din plastic) | ml | 5000.00 | (Flacon din plastic) | 700,00 |
| 31 | Colorant May-Grunvald, soluţie |  |  |  |  |  |
| 31.1 | 33696200-7 | Colorant May-Grunvald, soluţie (Flacon din plastic) | ml | 10000.00 | (Flacon din plastic) | 1400,00 |
| 32 | Expres teste la glucoza, cetone, ph |  |  |  |  |  |
| 32.1 | 33696200-7 | Expres teste la glucoza, cetone, ph | Buc | 200.00 | teste | 100,00 |
| 33 | Teste pentru determinarea sîngelui ocult în materialul biologic |  |  |  |  |  |
| 33.1 | 33696300-8 | Teste pentru determinarea sîngelui ocult în materialul biologic | Buc | 20.00 | Teste-benzi . | 200,00 |
| 34 | Teste pentru determinarea Clostridium difficile GDH+ToxinaA+ToxinaB |  |  |  |  |  |
| 34.1 | 33696300-8 | Teste pentru determinarea Clostridium difficile GDH+ToxinaA+ToxinaB | buc | 200,00 | teste | 40000,00 |
| 35 | Acid sulfasalicilic pentru determinarea proteinei în urina |  |  |  |  |  |
| 35.1 | 33696300-8 | Acid sulfasalicilic pentru determinarea proteinei în urina cu calibratori | buc | 15.00 | Set | 750,00 |
| 36 | Material de control pentru proteina în urina cu calibratori |  |  |  |  |  |
| 36.1 | 33696300-8 | Material de control pentru proteina în urina cu calibratori | Buc | 1 | Set | 200,00 |
| 37 | Material de control pentru proteina, glucoza, Ph în urina |  |  |  |  |  |
| 37.1 | 33696300-8 | Material de control pentru proteina, glucoza, Ph în urina | buc | 1 | Set | 200,00 |
| 38 | Slaiduri pentru microscopia urinei |  |  |  |  |  |
| 38.1 | 33140000-3 | Slaiduri pentru microscopia urinei | Buc | 1000.00 | 1 buc. x 10 probe | 7200,00 |
| 39 | Vîrfuri 0-10 mkl (alb), cu indicarea lotului şi termenului de valabilitate |  |  |  |  |  |
| 39.1 | 33696300-8 | Vîrfuri 0-10 mkl (alb), cu indicarea lotului şi termenului de valabilitate | Buc | 10000.00 |  | 350,00 |
| 40 | Container nesteril din polipropilen pentru colectarea urinei, cu etichetă, capac filetabil, volumul 250 ml. |  |  |  |  |  |
| 40.1 | 33140000-3 | Container nesteril din polipropilen pentru colectarea urinei, cu etiche-tă, capac filetabil, volumul 250 ml. | Buc | 15000.00 |  | 33500,00 |
| 41 | Container nesteril din polipropilen pentru colectarea urinei, cu etichetă, capac filetabil, volumul 100 ml. |  |  |  |  |  |
| 41.1 | 33140000-3 | Container nesteril din polipropilen pentru colectarea urinei, cu etiche-tă, capac filetabil, volumul 100 ml. | Buc | 1500.00 |  | 2000,00 |
| 42 | Container steril din polipropilen pentru m/fecale, 30 ml, cu lopaţică, cu etichetă, ambalaj individual. |  |  |  |  |  |
| 42.1 | 33140000-3 | Container steril din polipropilen pentru m/fecale, 30ml, cu lopaţică, cu etiche-tă ambalaj individual. | Buc | 100.00 |  | 150,00 |
| 43 | Conteiner din polipropilen pentru urina in timp 24 ore |  |  |  |  |  |
| 43.1 | 33140000-3 | Conteiner din polipropilen pentru urina in timp 24 ore | Buc | 5.00 | Conteiner din polipropilen pentru urina in timp 24 ore, 2500 ml 3000 ml | 150,00 |
| 44 | Eprubete-vacuum cu K3EDTA, volum de sînge 10ml |  |  |  |  |  |
| 44.1 | 33140000-3 | Eprubete-vacuum cu K3EDTA, volum de sînge 10ml | Buc | 500.00 |  | 1000,00 |
| 45 | Eprubete din polipropilen cu K3 EDTA, volum sînge 500 mkl, cu capilar steril, cu etichetă, pentru investigaţii hematologice din sînge periferic. |  |  |  |  |  |
| 45.1 | 33140000-3 | Eprubete din poli-propilen cu K3DTA ,volum sînge 500 mkl, cu capilar steril, cu etichetă, pentru investigaţii hematologice din sînge periferic. | Buc | 7000.00 |  | 12000,00 |
| 46 | Ac bilateral pentru sistemul vacuum. |  |  |  |  |  |
| 46.1 | 33140000-3 | Ac bilateral pentru sistemul vacuum. | Buc | 10000.00 | Ambalaj individual | 10000,00 |
| 46.2 | 33140000-3 | Holdere pentru Sistema vacuum | buc | 300,00 | Ambalaj individual, compatibile cu acele bilaterale pentru sistema vacuum | 300,00 |
| 47 | Eprubete-vacuum cu activator de coagulare +gel 6-8ml |  |  |  |  |  |
| 47.1 | 33140000-3 | Eprubete-vacuum cu activator de coa-gulare +gel 6-8ml | Buc | 12000.00 |  | 19000,00 |
| 48 | Eprubete-vacuum cu citrat de sodiu 3,2% , volum de sînge 2-3ml. |  |  |  |  |  |
| 48.1 | 33140000-3 | Eprubete-vacuum cu citrat de sodiu 3,2% , volum de sînge 2-3ml. | Buc | 6000.00 |  | 8000,00 |
| 49 | Eprubete-vacuum cu K3EDTA, volum de sînge 1-2ml. |  |  |  |  |  |
| 49.1 | 33140000-3 | Eprubete-vacuum cu K3EDTA, volum de sînge 1-2ml. | Buc | 10000.00 |  | 11000,00 |
| 50 | Eprubete cu citrat de sodiu 3,2% , volum de sînge 2-3ml |  |  |  |  |  |
| 50.1 | 33140000-3 | Eprubete cu citrat de sodiu 3,2% , volum de sînge 2-3ml | Buc | 1500.00 |  | 1900,00 |
| 51 | Tampon în eprubeta, steril, cu etichetă, din polipropilen. |  |  |  |  |  |
| 51.1 | 33140000-3 | Tampon în eprubeta, steril,cu etichetă, din polipropilen. | Buc | 100.00 |  | 100,00 |
| 52 | Tampon universal în eprubeta cu mediul de transport Amies, steril, cu etichetă, din polipropilen. |  |  |  |  |  |
| 52.1 | 33140000-3 | Tampon universal în eprubeta cu mediul de transport Amies, steril, cu etichetă, din polipropilen. | Buc | 100.00 |  | 400,00 |
| 53 | Cutii Petri din polisterol, diametru 90-100mm |  |  |  |  |  |
| 53.1 | 33140000-3 | Cutii Petri din polisterol, diametru 90-100mm | Buc | 20.00 |  | 25,00 |
| 54 | Eprubete conice pentru sedimentul urinar din masa plastică |  |  |  |  |  |
| 54.1 | 33140000-3 | Eprubete conice pentru sedimentul urinar din masa plastică | Buc | 500.00 |  | 250,00 |
| 55 | Calculator de laborator pentru numărarea formulei leucocitară |  |  |  |  |  |
| 55.1 | 33140000-3 | Calculator de laborator pentru numărarea formulei leucocitară | Buc | 2 | Pentru numărarea formulei leucocitară | 4000,00 |
| 56 | Reactivi și consumabile necesare pentru analizatorul de gaze, ioni și metaboliti «Rapid Point 500» pentru ARTI (sistema închisa) |  |  |  |  |  |
| 56.1 | 33140000-3 | Cartuș de masura | Buc | 14 | Cartuș de masura pentru 250 teste (RP500 MCART LAC 250TEST) compatibil cu «Rapid Point 500» | 250000,00 |
| 56.2 | 33140000-3 | Cartuș de spălare | buc | 48 | Cartuse de spălare (WASH/WASTE KIT 4 CARTRIDGE). Set a cîte 4 cartuse compatbile cu «Rapid Point 500» | 47000,00 |
| 56.3 | 33140000-3 | Hîrtie termosensibilă | Buc. | 12 | Hîrtie termică pentru imprimantă. Rolă 57 mm x 30 m compatbile cu «Rapid Point 500» | 510,00 |
| 56.4 | 33140000-3 | Seringi heparinate cu Litiu | buc | 3000 | Seringi sterile heparinate cu Litiu compatbile cu «Rapid Point 500» | 32000,00 |
| 56.5 | 33140000-3 | Port pentru detectia chiagului de sînge | Buc. | 24 | Port pentru detectia chiagului de sînge. Prezentare 1 set – 2 bucati | 3700,00 |
| Valoarea estimativă totală (lei) |  |  |  |  |  | 1 746 275,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile .

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la sediul IMSP Spitalului de Stat la comandă pe parcursul anului 2021 conform necesităților reale.

- Termenul de valabilitate a contractului:  12  luni ( de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021)

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică .

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European | Original confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului. | Da |
| 2 | Oferta | Original F3.1.Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. | Da |
| 3 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare/ atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional | Da |
| 4 | Declarația privind conduita etică și neîmplicarea în practici frauduloase și de corupere | Originalul confirmată prin aplicarea semnaturii si stampilei F 3.4 | Da |
| 5 | Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor | eliberat de Inspectoratul Fiscal, original sau copie – confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; | Da |
| 6 | Specificatia tehnica conform cerințelor generale anexate | original - confirmat prin semnătura și ștampila participantului F4.1 . | Da |
| 7 | Specificația de preț conform cerințelor generale anexate | original - confirmat prin semnătura și ștampila participantului F4.2 . | Da |
| 8 | Ultimul raport financiar | copie- confirmată cu semnătura şi ştampila Participantului; | Da |
| 9 | Garanţia pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA | original - prezentată în modalitatea prevăzută în formularul F3.2; | Da |
| 10 | Certificat internațional CE, cu excepția loturile 27-30, 32 | Copia originalului confirmată prin aplicarea semnaturii si stampilei | Da |
| 11 | Declarație pe propria răspundere care demonstrează experiență specifică în livrarea bunurilor. | Minim 3 ani de experiență specifică în livrarea bunurilor similare. | Da |
| 12 | Certificat de atribuire al contului bancar eliberat de banca deţinătoare de cont | - în original sau copie cu ştampila şi semnătura Participantului; | Da |
| 13 | Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/lucrări/servicii (Licenţa de activitate) | copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului;se prezintă în cazul în care activitatea dată se licenţiază. | Da |
| 14 | Prezentarea mostrelor | La cerere de prezentat mostre pentru testare de la operatorul desemnat cîştigător în decurs de 5 zile din momentul luări deciziei (nota este valabilă pentru toate poziţiile invitaţiei de participare); | Nu |
| 15 | Certificat de origine pentru loturile 1 – 11,37-46 | copie - confirmată prin semnătura și ștampila participantului . | Da |
| 16 | Notă | La cerere se va prezinta forma electronică | Nu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică .

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică .

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz) nu se aplică .

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț , corespunderea tuturor parametrilor tehnici și prezentarea documentelor solicitate obligatoriu .

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: [data]  Informația o găsiți în SIA RSAP .

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică.

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică .

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare :  nu se aplică .

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ : nu a fost publicat.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: _____________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  __________________ Vasiliev Evgheni            L.Ș.

Ex.:D. Ghinguleak

Tel.: 022-72-94-55