## Sheet1
Analizator hematologic, automat (5 diff), cu sistem de tip închis
Descriere | Analizator hematologic automat (5 diff) cu sistem de reactivi de tip închis destinat analizei componenței sanguine
Parametru | Specificaţia
Tip sistem | închis
Metode de măsurare | impendansmetrică
fotometrică
optică (5 diff)
Procedura de curăţire | automată
Parametri determinați și calculați: | WBC
RBC
Hgb
Hct
MCV
MCH
MCHC
PLT
LYM #
MON#
NEU#
BAS#
EOS#
LYM%
MON%
NEU%
BAS%
EOS%
RDW
PDW
MPV
P-LCC
P-LCR
LIC%
LIC#
ALY%
ALY#
PLT Clumps#
PLT Clumps%
Lip#
Lip%
NRBC#
NRBC%
Blast#
Blast%
PCT
Capacitate (probe/oră) | ≥ 60
Diluarea | automată
Afişaj | grafic
Introducerea datelor | manual
Interfaţa PC | da
Afişarea histogramelor | da
Stocarea datelor | da
Calibrarea | automată
manuală
Grafice | RBC (repartizarea eritrocitelor după volum)
PLT (repartizarea trombocitelor după volum)
Scatergrame | WBC - 5 diff
Afişarea pe ecran a tuturor datelor- | histograme
rezultate
grafice
rezultate din arhivă
date de servis
Monitorizarea datelor pacientului | nume pacient
ID pacient
sex
vîrsta
Monitorizarea reactivelor | numărul lotului
data expirării
volumul rămas
Afişarea rezultatelor pe imprimantă | Parametri determinaţi şi calculaţi
histograme pe parametrii de bază- RBC, WBC, PLT
date despre pacient
Indicatori de avertizare | da
Control al calităţii | ≥ 3 nivele
Construirea tabelelor și graficelor Levey-Janings
Memorie internă | > 200000 pacienţi
Alimentarea | 220 V, 50 Hz
Accesorii | Vas pentru deşeuri
tuburi pentru reagenţi
tuburi pentru spălare
Calculator extern sau integrat, dacă este necesară prezența lui pentru buna funcționare a analizorului
Limba de comunicare | rom/rus