| Nr. | Denumirea bunurilor, serviciilor, lucrărilor | Cantitatea/UM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Corp de iluminat LED 600X600 interior | 40 |  |  |
| 2 | Corp de iluminat LED 600X600- exterior | 40 |  |  |
| 3 | Corp de iluminat D300 simplu interior | 20 |  |  |
| 4 | Corp de iluminat D220- simplu interior | 30 |  |  |
| 5 | Corp de iluminat Led 2x 36, lung.1200*74,h 20mm | 50 |  |  |
| 6 | Corp de iluminat LED 2x 18, 600*74,h 20 | 12 |  |  |
| 7 | Tub led18 W 120cm | 400 |  |  |
| 8 | Tub led9 W 60cm | 300 |  |  |
| 9 | Bec electricLED 15 W | 120 |  |  |
| 10 | Bec electric LED 8 W | 600 |  |  |
| 11 | Automat 10 - 63 A | 100 |  |  |
| 12 | Fir electric APPV 3 x2,5 m | 300 |  |  |
| 13 | Fir electric VVG 3 x 2,5 m | 100 |  |  |
| 14 | Fir electric VVG 3 x 1,5 m | 100 |  |  |
| 15 | Fir electric PVS 3 x 2,5 m | 200 |  |  |
| 16 | Fir electric PVS 3 x 1,5 m | 200 |  |  |
| 17 | Prize (diverse) | 300 |  |  |
| 18 | Intrerupător interior simplu | 300 |  |  |
| 19 | Consumabile ( bandă izolantă șurube, curălușe etc.) a)Bandă izolantă b)Șurube, piulițe, șăibi M6,M8,M10 Dubele D6, D8, D10,D12 c) Curălușe pentru ficsare set 100duc. d) Dispozitive, plăci de fixare e) Cablu-canal, gofră m. | 40 3000 10 100 500 |  |  |
| 20 | Scule și instrumente electrice - Bor mașină - Percutantă - Polizor unghiular - Sfredele , burgiii, discuri - Șurubelnițe, patente - Utilaj de măsurare tester, indicatoare ... | 1 1 1 25 16 5 |  |  |
| 21 | Materiale pentru lucrari neprevăzute (Contactoate, automate, Cabluri de de putere și de împămîntare, prize cu 3 faze, Cutii electrice,canale,gofre etc.) - Contactoare 250A,150A, 100A - Automate 250A, 150A - Bandă, cablu de impământare m. - Cablu de putere de cupru S70, S50, S35 m. - Prize și furci trifazate 32A, 64A | 8 8 100 200 20 |  |  |