Aprob:

Director al IMSP SCTO

___________ Ștepa Serghei

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea

Materiale de construcție și consumabile conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2025.
prin procedura de achiziție: Valoare mică

- Denumirea autorității contractante:

Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie.

- IDNO: 1003600150598

Adresa:  Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190

- Numărul de telefon/fax: (022) 24-12-62/24-44-05

Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.imspscto@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. | Denumirea materialelor | Descriere specificaţii tehnice | U/M | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lot 1 Nisip |  |  |  |
| 1 | Nisip | Nisip spălat, Cobuşna | tona | 10 |
| 2 | Pietriş fracţie mijlocie | Fracţie maruntă Cobuşna fractie 3-4 | tona | 10 |
| 3 | Pietriş fracţie mijlocie | Fracţie maruntă Cobuşna fractie 6-7 | tona | 10 |
| Valoarea estimată 10000,00 |  |  |  |  |
|  | Lot 2 Ciment | Marca M 400 în saci 40kg | kg | 4000 |
| Valoarea estimată 10000,00 |  |  |  |  |
|  | Lot 3 Consumabile |  |  |  |
| 1 | Electrozi pentru sudură | Pentru curent alternativ diametru 3,2/0350XCBOX | kg | 30 |
| 2 | Disc abraziv 230mm | Diametru 230mm pentru metal subtiri 1,9mm | buc | 30 |
| 3 | Cornier metal 30mm | Lungime 3m, diametru 30mm, grosimea 30mm | m | 30 |
| 4 | Cornier metal 50mm | Lungime 3m, diametru 50mm, grosimea 30mm | m | 30 |
| 5 | Sîrmă arsă | Diametru 3mm | kg | 50 |
| 6 | Armătură | Lungime 3m, diametru 16mm | m | 30 |
| 7 | Disc abraziv metal | 125x1,8x22mm | buc | 100 |
| 8 | Spumă pentru construcții universală | Tub 814 gr/658e cu aplicare manual | buc | 10 |
| 9 | Țiavă de metal | Lungime 3m, diametru 100, grosimea 5mm | m | 30 |
| 10 | Țiavă de metal | Lungime 3m, diametru 50, grosimea 5mm | m | 30 |
| 11 | Greblă cu coada | pentru frunze, 20- 22 dinți reglabilă 53 cm, | buc | 7 |
| 12 | Coadă din lemn | Lungimea 1.75m grosimea 45mm pentru lopată | buc | 10 |
| 13 | Coadă din lemn | Lungimea 1,5m grosimea 45 mm pentru sapă | buc | 10 |
| 14 | Sapă forjată fără coadă | din oțel, dimensiuni 290x100mm | buc | 3 |
| 15 | Mănuși de lucru | Tricotaj cu zonă de protecție | perechi | 200 |
| 16 | Vată mineral | Rulou, densitatea 11 kg m3, grosimea 50mm, mărimea rolei 18000x1200mm, greutatea rolei 10-12 kg, o parte învelită cu folie de aluminiu | buc | 10 |
| 17 | Tablă de oțel zincată | 0.45x1000x2000mm | buc | 10 |
| 18 | Euro gard | Euro gard asamblat pe bază de panouri sudate, ușor de instalat și ușor de menținut. Suprafața de zinc protejează gardul de coroziune. Material metal Lungimea 2,00 m Înălțimea 1,5m | buc | 10 |
| 19 | Țiavă din metal profilată zincată | 40x20x2,0mm L-2m | buc | 20 |
| Valoarea estimată 60000,00 |  |  |  |  |
|  | Lot 4 Cherestea |  |  |  |
| 1 | Cherestea tivită | Lungime: 6000 mm, Grosime: 50 mm, Latime: 150 mm, Material: Lemn Specie lemn: Brad/Pin | buc | 20 |
| 2 | Cherestea tivită | Lungime: 6000 mm, Grosime: 30 mm Latime: 150 mm Material: Lemn Specie lemn: Brad/Pin | buc | 20 |
| 3 | Grinda nerindeluita | # 50x50mm 4m Brad/Pin | buc | 15 |
| Valoarea estimate 20000,00 |  |  |  |  |
|  | Lot 5 Amestec uscat pentru tencuiala |  |  |  |
| 1 | Amestec uscat pentru tencuiala interior | Saci 20-30kg (monolit) | kg | 600 |
| 2 | Glet finiș amestic uscat | Saci 25-30kg (chit pentru finisare perețiilor în interior și exterior) | kg | 300 |
| 3 | Betonocontact | Soluție 10 l | buc | 10 |
| 4 | Var (piatră) nestâns | Saci 15-20 kg | kg | 200 |
| 5 | Glet ștroc | Glet ștroc, căldări 5 kg | kg | 25 |
| 6 | Adeziv universal greție și făianță | Saci 20-25 kg | kg | 400 |
| 7 | Profil de contur UW | Profil de contur UW-50, 0.45mm, 3m | buc | 20 |
| 8 | Profil gips carton | Profil gips carton Rigips, Rigiprofil Plus UD 28, 0.60mm, 3m | buc | 30 |
| 9 | Gips carton | Grosimea 12,5mm, 2500-1200mm | buc | 25 |
| Valoarea estimate 40000,00 |  |  |  |  |
|  | Lot 6 Vopsea |  |  |  |
| 1 | Vopsea email albă | Vopsea alchidică- Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la 0,600 kg pînă la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar. | Kg | 40 |
| 2 | Vopsea email roșie | Vopsea alchidică- Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la 0,600 kg pînă la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar. | Kg | 20 |
| 3 | Vopsea email sură | Vopsea alchidică- Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la 0,600 kg pînă la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar. | Kg | 80 |
| 4 | Vopsea email neagră | Vopsea alchidică- Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la 0,600 kg pînă la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar. | Kg | 10 |
| 5 | Vopsea fasad interior | Vopsea lavabila pentru interior cu estima antibacterial estima. Descrierea produsului – produs peliculogen pe baza de dispersii apoase de copolimeriacrilostirenici, pigmenti cu continut,biocizi sui aditivi speciali. Caracteristici principale – putere mare de acoperire,aderenta foarte buna la support,permeabiliotate ridicata la vapori de apa din interior, lavabilitate ridicata rezistenta foarte buna la spalare si alte agresiuni mecanice, sa contina substanta active care controleaza procesul de degradare microbiana si funcica, distrugere microorganismelor de orce natura dupa suprafetele vopsite: cxele obiosnuite,care se dezvolta in camerele cu umeditate ridicata(mucegaiuri, ciuperci etc.) dar si cele estimate institutiilor medivale (virusi, bacterrii), estimate contra specii de ciuperci, virusi si bacterii, estimate Stapgylococcus Aureus. Densitatea :1,50-1,60 g/l ISO 2811 Rezistenta excelenta la freca umeda si spalare – clasa 2 conform ISO 11998/EN 13300. Consumuri estimate: 14-16 m.p/litru/strat minim Clasa 2 Conform IS EN 6504/EN 13300. Timp de uscare: Timpul de uscare la atingere 20-25 minute, intre straturi : 2 ore, complet in max 24 ore. COV Produs, max.g/l 30 ISO 11890. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesitatii autoritatii contractate. Ambalaj: 6-14 kg Termen de Valabilitate minim 24 luni. Aviz sanitar. | Kg | 350 |
| 6 | Vopsea fasadă exterior | Vopsea Acrilica Exterior cu Silicon (emulsie), culoarea alb mat, pe baza de dispersie cu aspect omogen, densitatea 1 litru = 1,55 – 1,65 kg, utilizata pentru tavane si pereti la interior/ exterior , rezistenta la uzura conform ISO 11998/EN 13300 clasa 1 – 2. Aplicarea pe toate tipurile minerale ca tencuieli,gleturi, zidarii, plagi de gips-carton, beton. Uscare la suprafata 10-40 min. Uscare maxim 3-4 ore.Consumul va fi de 180-280gr/m2 clasa 1-2 de acoperire EN 13300. PH 8-9.9. Aderenta Clasa 0-1. COV Max 40g/l Ambalaj 10 – 25 Kg. Produsul trebuie sa respecte legislatia actuala a Republicii Moldova. Aviz sanitar. | Kg | 400 |
| 7 | Vopsea pe baza de apa, culoare alba | Vopsea pe baza de apa, culoare alba (care nu miroase), produs pe baza de grasimi acrilice in dispersie apoasa, pigmenti, material de umlutura, aditivi specifici. Caracteristici Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii. Putere mare de acoperire aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidarie si plastic, aderenta exelenta la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, intre straturi3-6 ore. Produsul sa fie iuofensiv conform EN 71.Ph nu mai mult de 8.0. grad de lucru mai mare de 50% COV Produs max.g/l 130. In ambalaj 0,7-2,5 kg Produsul respecta legislatia, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar. | Kg | 35 |
| 8 | EMAIL argintiu metalizat | EMAIL argintiu metalizat termorezistent – produs pe baze de rășini alchidice, estimate pentru protecția suprafetelor metalice expuse la caldura, lumina si intemperii, avand capacitatea de reflectare a radiatiilor solare ((rezervoare, cisterne,) sau decorarea si protectia suprafetelor interioare si exterioare de tip acoperisuri metalice, balustrade, confectii metalice. Caracteristic: Rezistenta la estimatee continua 100Oc,aderență foarte bună la substraturi metalice si nemetalice, excelenta la uzura si intemperii, protecție anticoroziva. COV Max 500 g/l . Aviz sanitar. | Kg | 10 |
| 9 | Grunt pentru pereti | Grunt pentru pereti pe baza de dispersii apoase folosit pentru imbinare si aderenta cu continut de substante biocide si adezivi speciali care protejeaza impotriva mucegaiului, algelor si bacteriilor. Densitate : 1-1,1 ISO 2811, ISO 787. COV 30g/l ISO 11890. Trmen de garantie: minim 30 luni. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar. | Kg | 100 |
| 10 | Diluant | Diluant – soluție incolor pentru diluarea vopselelor alchidică de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Se estimate și se păstrează în ambalaj original, închis etanș( 0,9 L.- 1 st.). Aviz sanitar. | Buc | 40 |
| 11 | Spray vopsea | Diferite colori, ambalaj 500 ml Aviz sanitar. | Buc | 50 |
| 12 | Pensulă pentru Vopsit | Miner lemn КП-50x150mm(VAR) | buc | 40 |
| 13 | Perii pentru vopsea 40 | Din lemn /plastic lățimea 40mm | buc | 40 |
| 14 | Perii pentru vopsea 60 | Din lemn /plastic lățimea 60mm | buc | 40 |
| 15 | Perii pentru vopsea 80 | Din lemn /plastic lățimea 80mm | buc | 40 |
| 16 | Rulou cu mâner 100 | Pentru vopsea email lățimea 100mm | buc | 30 |
| 17 | Rulou cu mâner 150 | Pentru vopsea emulsie lățimea 150mm | buc | 10 |
| Valoarea estimate 120000,00 |  |  |  |  |
|  | Lot 7 Scară din metal elips | 5 trepte+1, înălțimea 236 cm, lățimea treaptei 7 cm, încârcătura maxim 150 kg, greutatea maximă 12-15 kg | buc | 5 |
| Valoarea estimate 5000,00 |  |  |  |  |
|  | Lot 8 Covorașe |  |  |  |
| 1 | Covoras dielectric | Covoras dielectric 50*50cm | buc | 20 |
| 2 | Covoras din cauciuc 120*80cm | Covoras universal care retine murdaria cu perie din cuie (pentru curatarea talpilor de murdarie), cu o margine lata pe perimetru (pentru a retine noroiul in interior), cu o rampa lata pe toate partile (pt a preveni impiedicarea). | buc | 20 |
| Valoarea estimate 8000,00 |  |  |  |  |
|  | Lot 9 Lăcate |  |  |  |
| 1 | Lăcată suspendat automat cu estim lung 5 chei, latimea – 50mm, inălțime – 112 mm | Lăcată suspendat automat cu estim lung 5 chei, latimea – 50mm, inălțime – 112 mm, inălțime arc – 60mm, tip material – fonta, | buc | 10 |
| 2 | Lacătă suspendat automat 5chei, latimea – 50mm, inălțime – 81 mm | Lăcată suspendat automat cu estim lung 5 chei, latimea – 50mm, inălțime – 81 mm, inălțime arc – 29mm, tip material – fonta, | buc | 10 |
| 3 | Lăcată suspendat automt cu 5 chei, latimea – 63mm, inălțime – 136 mm | Lăcată suspendat automat cu estim lung 5 chei, latimea – 60mm, inălțime – 136 mm, inălțime arc – 73 mm, tip material – fonta, | buc | 20 |
| 4 | Inimă pentru lăcată EM-90NI, 70mm, 5 chei | Inimă pentru lăcată EM-90NI, 70mm, 5 chei, material cilindru – alamă galvanizată, culoarea cilindru – nichel, nivelul de secretizare – 16000 | buc | 15 |
| 5 | Inimă pentru lăcată EM-90NI, 90mm, 5 chei | Inimă pentru lăcată EM-90NI, 90mm, 5 chei, material cilindru – alamă galvanizată, culoarea cilindru – nichel, nivelul de secretizare – 16000 | buc | 15 |
| 6 | Mecanis cilindric cheie și buton EM-90NI, 70 mm, 5 chei |  | buc | 20 |
| 7 | Mecanis cilindric cheie și buton EM-90NI, 90 mm, 5 chei |  | buc | 20 |
| Valoarea estimate 10000,00 |  |  |  |  |
| Valoarea estimată totală 283000,00 lei fără TVA |  |  |  |  |

- Informaţie financiară: achitarea se va efectua în decurs de 30 zile.

- Sursa de finanţare: Compania Natională de Asigurări în Medicină

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: în deecurs de zece zile  la solicitare

- DDP - Franco destinație vămuită.

- Termenul de valabilitate a contractului : 31.12.2025.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea tehnică (specificații tehnice) | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Raportul financiar/Situația financiară | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. În cazul operatorilor economici nerezidenți ai Republicii Moldova, se va prezenta un certificat/document analogic (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. Din 2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Declarația de eligibilitate | Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică | da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Data: conform platformei SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat – Română

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Data: conform platformei SIA RSAP

28. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza |
| facturarea electronică | Se va utiliza |
| plățile electronice | Se va utiliza |

29. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al

30. Alte informații relevante:

La solicitare operatorul economic va prezenta mostre în decurs de 3 zile.

- Persoană de contact: 078913550

Conducătorul grupului de lucru: Coșpormac Igor ______________________