| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1755843108944 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1755843108944 din 22.08.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Echipament supraveghere video |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV: 35120000-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/ serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Ţara de origine |  | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Echipament de securitate Conform caietului de sarcini „Echipament supraveghere video” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cameră video tip fix DOME |  |  |  |  |  |  | Camere pentru instalare în interior. Camere video digitale cu mod zi/noapte, cu specificații minime de 1/2.8”, 6 MP, CMOS, 25 fps × 3200 × 1800, FULL COLOR, compresie video H.265, carcasă de protecție IP67 sau mai mare, lentilă focală fixă 2.8 mm, POE., microfon încorporat, Compresie video: H.265/H.265+ Rețea: protocoale TCP/IP, ICMP, TTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, 802.1X,QoS,IPv6,Bonjour,WebSocket,WebSockets, compatibil cu software-ul Trassir |  |  |  |
| Cameră video tip fix (bullet) |  |  |  |  |  |  | Camere pentru instalare în exterior. Camere video digitale cu mod zi/noapte, cu specificații minime de 1/1.8”, 8 MP, CMOS, 25 fps × 3840 × 2160, FULL COLOR, compresie video H.265, carcasă de protecție IP67 sau mai mare, lentilă focală fixă 2.8 mm, POE. Compresie video: H.265/H.265+ Rețea: protocoale TCP/IP, ICMP, HTTP,HTTPS,FTP,DHCP, DNS,DNS,RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, WebSocket,WebSockets, compatibil cu software-ul Trassir. |  |  |  |
| Swich PoE gestionabil |  |  |  |  |  |  | Caracteristici generale: nr. de porturi PoE: 16 porturi 10/100 Mbps Base-T RJ-45 Număr de porturi SFP: 2 port 10/100/1000 Mbps Metoda de comutare: Transfer cu stocare intermediarăViteza de transfer a pachetelor: 100Mps – 0.1488 Mpps,1000 Mbps – 1.488 Mpps, Latență de rețea: Până la 20 μs pentru cadre de 64 de octeți Distanța de transmisie a datelor: 100 m (Cat. 5), Până la 250 m (Cat. 6) Lățimea de bandă a matricei de comutare (Switching Fabric): 9.2 Gbps, Buffer de pachete: 4 MB, Standarde și protocoale: IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3af/at, Buget PoE: 240 W (30 W pe port) Funcții: Detectare automată a dispozitivelor PoE, Auto MDI/MDIX Alimentare: AC 100 ~ 250 V Temperaturi de funcționare: -20 °C… +55 °C MTBF (Mediu timp între defecte): 100,000 ore. |  |  |  |
| Patch panel |  |  |  |  |  |  | 24 ports UTP Cat.6 patch panel, 1U |  |  |  |
| Patch cord |  |  |  |  |  |  | Patch cord UTP Cat.5, 30cm |  |  |  |
| Cablu |  |  |  |  |  |  | Cablu retea UTP CAT6 4x2x0,57 CU |  |  |  |
| Cutie palstic |  |  |  |  |  |  | Cutie palstic germetica 100x100 |  |  |  |
| Tub metalic flexibil |  |  |  |  |  |  | Cu izolaţie, Dimensiuni (L x W x H x Ø) 20 |  |  |  |
| Servicii de instalare a echipamentelor de securitate |  |  |  |  |  |  | Conform caietului de sarcini „Echipament supraveghere video” |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |