ANEXA nr.1

la caietul de sarcini: ”Instruirea și atestarea angajaților SA “Termoelectrica” în anul 2022”

cu privire la cerințele minime de cunoștințe necesare de însușit la cursurile de instruire

Lotul nr.1

- Personal tehnic-ingineresc: ” Instruirea și atestarea PTI privind regulile de exploatare inofensivă a instalațiilor de butelii cu GPL (posturi de tăiere)”

- Legea Republicii Moldova privind securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase;

- Proprietățile fizico-chimice ale gazelor lichefiate (propan-butan);

- Păstrarea și transportarea gazului lichefiat;

- Construcția și exploatarea instalațiilor de sudat staționare și mobile;

- Construcția și principiile de funcționare a aparatelor de tăiere și ardere cu gaze. Sudarea manuală cu oxigen și tăierea metalelor;

- Construcția buteliilor și a detectoarelor pentru gazele propan-butan;

- Tehnica securității la efectuarea lucrărilor de sudare și tăiere a metalelor cu gaze lichefiate. Transportarea gazului lichefiat. Mijloace individuale de protecție. Analiza traumatismelor de producție.

- Personal tehnic-ingineresc: ”Instruirea și atestarea PTI responsabil de exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat (turle)”

- Legea Republicii Moldova privind securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase;

- Cerințe tehnice;

- Cerințe pentru fabricarea și reparația instalațiilor de ridicat;

- Cerințe pentru exploatarea instalațiilor de ridicat.

- Personal tehnic-ingineresc: ” Instruirea și atestarea PTI responsabil de exploatare inofensivă a macaralelor”

- Legea Republicii Moldova privind securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase;

- Cerințe tehnice;

- Cerințe pentru fabricarea și reparația macaralelor;

- Cerințe pentru exploatarea macaralelor.

- Personal tehnic-ingineresc: ” Instruirea și atestarea PTI privind regulile de exploatare a instalațiilor tehnice și a sistemelor de distribuție gaze a Centralelor Electrice cu termoficare (CET)”

- Legea Republicii Moldova privind securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase. Organizarea supravegherii tehnice privind exploatarea inofensivă a gospodăriei de gaze a întreprinderii;

- Proprietățile fizice și chimice ale gazului natural;

- Construcția și exploatarea conductelor exterioare și a instalațiilor de gaze aferente lor;

- Construcția și exploatarea conductelor interioare de gaze;

- Construcția și exploatarea posturilor de reglare a presiunii gazelor (PRG) și a instalațiilor de reglare a presiunii gazelor (IRG; ȘRG);

- Construcția și exploatarea arzătoarelor de gaze;

- Aparate de măsură și control;

- Protecția anticorozivă a conductelor de gaze;

- Cerințe de securitate antideflagrantă la instalațiile de cazane ala CET;

- Lucrări periculoase cu gaze. Tehnica securității la executarea lucrărilor periculoase cu gaze.

- Personal tehnic-ingineresc: ”Instruirea și atestarea PTI responsabil de exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune”

- Legea Republicii Moldova privind securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase;

- Construcția recipientelor, materiale;

- Executare, reconstruire, montare, reglare și reparare;

- Armătură, aparate de măsură și control, dispozitive de siguranță;

- Exploatarea recipientelor;

- Cerințe suplimentare pentru butelii.

- Personal tehnic-ingineresc: ”Instruirea și atestarea PTI responsabil de exploatare inofensivă a cazanelor de abur și apă fierbinte”

- Legea Republicii Moldova privind securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase;

- Construcția agregatelor de cazane și a echipamentelor auxiliare;

- Armătura, aparate de măsurare și control, dispozitive de siguranță;

- Exploatarea instalațiilor de cazare.

- Personal tehnic-ingineresc: ”Instruirea și atestarea PTI responsabil de exploatare inofensivă a conductelor de abur și apă fierbinte”

- Legea Republicii Moldova privind securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase;

- Construcția conductelor. Materiale și semifabricate;

- Dispozitive de siguranță, manometre, armaturi și dispozitive de reducție;

- Organizarea exploatării inofensive și reparației.

- Personal tehnic-ingineresc: „Perfecționarea profesională a dispecerilor rețelelor electrice ˮ

- Securitatea şi sănătatea în muncă. Securitatea antiincendiară;

- Conducerea operativă şi gestionarea cu personalul subordonat;

- Prevenirea avariilor şi lichidarea consecințelor lor;

- Protecția prin relee şi automatizări;

- Exploatarea reţelelor de distribuţie 0,4-10kV;

- Deservirea operativă a sistemelor de evidenţă a energiei electrice;

- Aspectele psihologice ale activităţii personalului operativ.

9.  Muncitori : ,,Pregătirea primară a legătorilor de sarcină,,

- Noțiuni generale despre macarale;

- Mecanisme detașabile de legare a sarcinilor;

- Tipurile și metodele de legare a sarcinilor;

- Securitatea și sănătatea în muncă, securitate electrică, securitatea antiincendiară;

- Igiena muncii, sanitaria de producere;

- Protecția mediului ambiant.

10 . Muncitori : ,,Pregătirea primară a muncitorilor la deservirea cazanelor  de abur și apă fierbinte,,

- Bazele termotehnicii;

- Combustibilul. Produsele de ardere a combustibilului;

- Armătura, aparate de măsurare și control, dispozitive de siguranță;

- Construcția agregatelor de cazane și a echipamentelor auxiliare;

- Exploatarea instalațiilor de cazane;

- Gospodăria de gaz a centralelor termice;

- Securitatea și sănătatea în muncă, securitate electrică, securitatea antiincendiară;

- Igiena muncii, sanitaria de producere.

- Muncitori : ,,Pregătirea primară a muncitorilor la deservirea recipientelor sub presiune,,

- Proprietățile fizico-chimice ale gazelor și lichidelor;

- Sursele de creare a presiunii în recipienți;

- Construcția recipientelor;

- Armătura, aparate de măsurare și control, dispozitive de siguranță;

- Exploatarea recipientelor;

- Cerințe suplimentare de butelii;

- Securitatea și sănătatea în muncă, securitate electrică, securitatea antiincendiară;

- Igiena muncii, sanitaria de producere.

- Muncitori: ,,Pregătirea primară a muncitorilor la deservirea conductelor de abur și apă fierbinte,,

- Bazele termotehnicii;

- Construcția conductelor. Materiale și semifabricate;

- Dispozitive de siguranță, manometre, armatură și dispozitive de reducție;

- Securitatea și sănătatea în muncă, securitate electrică, securitatea antiincendiară;

- Igiena muncii, sanitaria de producere.

- Muncitori: „Pregătirea primară a muncitorilor nacelă a instalațiilor de ridicat (turle)ˮ

1.   Construcția instalațiilor de ridicat (turlelor);

2.   Executarea lucrărilor cu instalațiile de ridicat(turlelor);

- Mijloacele de protecție;

- Obligațiile muncitorilor nacelei;

- Securitatea şi sănătatea în muncă, securitatea electrică, securitatea antiincendiară.

14.  Muncitori: ,,Pregătire primară a muncitorilor la exploatarea instalațiilor de butelii cu GPL (posturi de   tăiere),,

- Legea Republicii Moldova privind securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase;

- Proprietățile fizico-chimice ale gazelor lichefiate (propan-butan);

- Păstrarea și transportarea gazului lichefiat;

- Construcția și exploatarea instalațiilor de sudat staționare și mobile;

- Construcția și principiile de funcționare a aparatelor de tăiere și ardere cu gaze. Sudarea manuală cu oxigen și tăierea metalelor;

- Construcția buteliilor și a detectoarelor pentru gazele propan-butan;

- Tehnica securității la efectuarea lucrărilor de sudare și tăiere a metalelor cu gaze lichefiate. Transportarea gazului lichefiat. Mijloace individuale de protecție. Analiza traumatismelor de producție.

15. Muncitori: ,, Pregătirea primară a mașiniștilor la macarale cu manipulator,,

- Studiul materialelor;

- Desenul tehnic. Citirea desenelor, schemelor;

- Construcția macaralelor;

- Exploatarea macaralelor;

- Executarea lucrurilor cu macaraua;

- Securitatea și sănătatea în muncă, securitate electrică, securitatea antiincendiară.

16. Muncitori: „Pregătire primară conducător auto încărcător ˮ

- Studiul materialelor;

- Bazele electrotehnicii;

- Construcția încărcătoarelor;

- Exploatarea încărcătoarelor, revizia tehnică şi reparația încărcătoarelor;

- Executarea lucrărilor de încărcare-descărcare;

- Securitatea şi sănătatea în muncă, securitate electrică, securitatea antiincendiară.

17. Muncitori: ,, Perfecționarea profesională a  electromontorilor brigăzilor de deservire operativă a rețelelor electrice și de distribuție,,

- Bazele electrotehnicii.

- Amenajarea, reparația și deservirea tehnică a rețelelor electrice 0.4-10kV;

- Amenajarea, reparația și deservirea tehnică a rețelelor electrice aeriene cu conductori                 izolați 0,4 kV și conductori 10 kV;

- Amenajarea, reparația și deservirea tehnică a rețelelor electrice prin cabluri la tensiunea 0.4-10kV

- Amenajarea, reparația și deservirea tehnică a rețelelor electrice din interiorul clădirilor;

- Amenajarea, reparația și deservirea tehnică a instalațiilor de distribuție 0.4-10kV;

- Amenajarea, reparația și deservirea tehnică a întrerupătoarelor 0,4-10kV și punctelor de transformare 10/0,4 kV;

- Reducerea pierderilor în rețelele electrice și pregătire către sezonul rece;

- Regulamentul cu privire la Volumul, Normele și Încercările Instalațiilor Electrice;

- Securitatea și sănătatea în muncă.

18. Muncitori: „Perfecționarea profesională a electromontorilor PRA ˮ

- Securitatea şi sănătatea în muncă. Securitatea antiincendiară;

- Electrotehnica;

- Măsurări electrice;

- Scheme electrice şi scheme de principiu;

- Protecția prin relee şi automatizări;

- Instalații şi dispozitive pentru verificarea şi încercarea instalaţiilor de protecţie prin relee şi automatizări;

- Încercarea echipamentului.

19. Muncitori : ,,Atestarea periodică a agățătorilor,,

- Noțiuni generale despre macarale;

- Mecanisme detașabile de legare a sarcinilor;

- Tipurile și metodele de legare a sarcinilor;

- Securitatea și sănătatea în muncă, securitate electrică, securitatea antiincendiară;

- Igiena muncii, sanitaria de producere;

- Protecția mediului ambiant.

20. Muncitori : ,,Atestarea periodică a muncitorilor la deservirea cazanelor de abur și apă fierbinte,,

- Bazele termotehnicii;

- Combustibilul. Produsele de ardere a combustibilului;

- Armătura, aparate de măsurare și control, dispozitive de siguranță;

- Construcția agregatelor de cazane și a echipamentelor auxiliare;

- Exploatarea instalațiilor de cazane;

- Gospodăria de gaz a centralelor termice;

- Securitatea și sănătatea în muncă, securitate electrică, securitatea antiincendiară;

- Igiena muncii, sanitaria de producere.

21. Muncitori : ,,Atestarea periodică a muncitorilor la deservirea recipientelor sub presiune,,

- Proprietățile fizico-chimice ale gazelor și lichidelor;

- Sursele de creare a presiunii în recipienți;

- Construcția recipientelor;

- Armătura, aparate de măsurare și control, dispozitive de siguranță;

- Exploatarea recipientelor;

- Cerințe suplimentare de butelii;

- Securitatea și sănătatea în muncă, securitate electrică, securitatea antiincendiară;

- Igiena muncii, sanitaria de producere.

22. Muncitori: ,,Atestarea periodică a muncitorilor la deservirea conductelor de abur și apă fierbinte,,

- Bazele termotehnicii;

- Construcția conductelor. Materiale și semifabricate;

- Dispozitive de siguranță, manometre, armatură și dispozitive de reducție;

- Securitatea și sănătatea în muncă, securitate electrică, securitatea antiincendiară;

- Igiena muncii, sanitaria de producere.

23. Muncitori: „Atestarea periodică a muncitorilor(mașiniști) nacelei, instalațiilor de ridicat (turle)ˮ

- Construcția instalațiilor de ridicat (turlelor);

- Executarea lucrărilor cu instalațiile de ridicat(turlelor);

- Mijloacele de protecție;

- Obligațiile muncitorilor nacelei;

- Securitatea şi sănătatea în muncă, securitatea electrică, securitatea antiincendiară.

24. Muncitori: „Atestarea periodică a conducătorilor pe  auto încărcător ˮ

- Studiul materialelor;

- Bazele electrotehnicii;

- Construcția încărcătoarelor;

- Exploatarea încărcătoarelor, revizia tehnică şi reparația încărcătoarelor;

- Executarea lucrărilor de încărcare-descărcare;

- Securitatea şi sănătatea în muncă, securitate electrică, securitatea antiincendiară.