APROBATĂ

prin Ordinul  nr.  69 /2021

actualizată Ordin Nr. 9

din 21-01-2026

DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări

Reparații curente a holului etajului I și a casei scării din cadrul IPLT ”Dragoș Voda” or. Stauceni

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către_________________________________________________________________________                                                      (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm,  prin prezenta,  interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către_________________________________________________________________________(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _______________________
                                                                                                                                   (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                           (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 9

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către_________________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_____________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ____________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii___________________________________________________________________,

(denumirea băncii)

înregistrat la__________________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de ___________________________________________________________ să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de__________________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                                                                                    (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul ____________________________________________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de lucrări.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de _______________________________________

Parafată de Banca___________________________________ în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____________________________________________________________________________

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 |  |  | … |  | Anul (n) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | … |  | n |
| 1. | Organizare de şantier |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Obiect 01 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Obiect 02 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Obiect n … Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 11

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

GRAFIC DE  EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

_____________________________________________________________________________

(denumirea serviciilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 |  |  | … |  | Anul (n) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | … |  | n |
| 1. | Faza 1 Studii, foto fixarea, releveu, investigații inginerești etc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Faza 2 Schiță de proiect __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Faza 3 Proiect de execuție (desene și deviz): __________________ __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Faza n : __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii:  ________________________________

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAȚIE

privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

- antreprenor asociat

- subantreprenor

7.  Valoarea contractului		exprimată în moneda      	     exprimată

în care s-a                       	     în echivalent

încheiat contractul     	dolari SUA

a) iniţială (la data semnării contractului )    _________________ 	        __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________	    ____________________

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:___________________________________________________________________

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată_______________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________

____________________________________________________________________________

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte ____________________________________________________________________________

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ______________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: __________________________

Anexa nr. 13

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Preţul contractului/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuţie a lucrării (luni) | Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___________________________

Denumirea întreprinderii: ________________________________

Anexa nr. 14

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

## privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 15

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Arhitect-șef |  |  |  |  |
|  | Inginer-șef |  |  |  |  |
|  | Diriginţi de şantier |  |  |  |  |
|  | Maiştri |  |  |  |  |
|  | Specialişti …………… …………… ……………. |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 16

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

| Nr. d/o | Numele şi adresa subantreprenorilor | Activităţi din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Semnat: ______________________________________

Nume: _______________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: _________________________

Denumirea întreprinderii: ______________________________

Anexa nr. 17

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

____________________________________________________________________________

(denumirea)

1.Părţi contractante ( agenţi economici)

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, fax  ale partenerilor (părţi contractante):

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere __________________________________________

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei______________________________________________

c) Activităţi economice ce se vor realiza în comun ____________________________________

_____________________________________________________________________________

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e) Valoarea  și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat ___________________

_____________________________________________________________________________

f) Condiţii de administrare a asociaţiei______________________________________________

g) Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate ____________________________________________________________________________

h) Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării_____________________________________________________________________

i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei________________________________________________________________

j) Alte cauze__________________________________________________________________

Data completării __________________________________

Semnat Liderul Asociației: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Semnat Asociatul secund: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 18

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, ................................................................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ......................................................................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului) suma de .................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,					                                        Terţ susţinător,  (semnătură autorizată)

Anexa nr. 19

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- ANGAJAMENT PRIVIND SUSŢINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnică și profesională

a ofertantului/candidatului

Către, .................................................................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice şi/sau profesionale de .............................................................................................................necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şiprofesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată…………………................................................ (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 20

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR TEHNIC

Terţ susţinător tehnic

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | Cantitate U.M. | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proprietate | În chirie |

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .................................................................................................................

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,						Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 21

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR PROFESIONAL

Terţ susţinător profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...............................................(denumirea terţului susţinător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv

alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personalul de specialitate |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| …………. |  |  |  |

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de specialitate, precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul de specialitate angajat sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................................................

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 22

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

(Antetul instituției)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„__” ________ _____nr. __________

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii 	 IDNO 	 conform

cererii nr. 	 din 	. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din

actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 	 din	, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr | Informații | Noțiuni | DA | NU | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau HotărâriiGuvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave (art. 51 Legea nr.131/2012privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător) |  |  |  |
|  |  | Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv) |  |  |  |
| II | Au fost înregistrate cazuri de accidente: | Accidente tehnice grave |  |  |  |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională),tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industriale și agrozootehnice A.Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție. |  |  |  |
|  |  | Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate. |  |  |  |
|  |  | Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri. |  |  |  |
|  |  | Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice,compresoare; I. tehnologice. |  |  |  |
|  |  | Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; - D. sisteme de alimentare cu gaze. |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ  și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil 12 luni  de la data eliberării.

Director                                                      Semnătura           ________________________

(Prenume, Nume)

Ex.  _____________________

(Prenume, Nume)

Tel. _____________________

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (Antetul instituției)

Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CAIET DE SARCINI

LUCRĂRI

Obiectul  Reparații curente a holului etajului I și a casei scării din cadrul IPLT ”Dragoș Voda” or. Stauceni

Autoritatea contractantă Primăria orașului Stăuceni

    - Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. |  | Simbol norme şi Cod resurse |  |  |  | Denumire lucrări |  |  |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1. Coridor etajul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A |  |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti |  |  |  |  |  | m2 |  | 445,30 |
|  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om |  | 53,44 |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 66,80 |
|  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  | 22,27 |
|  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut |  | 4,45 |
| 2 | RpCM33A |  |  |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  |  |  |  | m2 |  | 12,30 |
|  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  |  |  | h-om |  | 9,84 |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 9,84 |
|  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,04 |
|  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,18 |
| 3 | RpCO56C |  |  |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. |  |  |  |  |  | m2 |  | 170,00 |
|  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  |  |  | h-om |  | 22,10 |
|  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  | h-om |  | 20,40 |
| 4 | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  |  | m2 |  | 445,30 |
|  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 13,36 |
|  | 2416586105303b |  |  |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  |  |  |  | kg |  | 66,80 |
|  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc |  | 22,27 |
| 5 | CF15A |  |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  |  | m2 |  | 445,30 |
|  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om |  | 623,42 |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 133,59 |
|  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  |  | kg |  | 4 675,65 |
|  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  |  | m3 |  | 13,36 |
|  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  | 3,12 |
|  | 2664102102010 |  |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  |  |  | m3 |  | 10,69 |
|  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | 1,78 |
|  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  |  | h-ut |  | 3,56 |
| 6 | CF17B k=4 |  |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  |  |  |  | m2 |  | 445,30 |
|  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om |  | 178,12 |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 53,44 |
|  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar |  |  |  |  |  | m3 |  | 10,69 |
|  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | 1,78 |
| 7 | CC03A |  |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 100x100x3 |  |  |  |  |  | kg |  | 595,00 |
|  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  |  | h-om |  | 23,80 |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 2,98 |
|  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  |  |  | kg |  | 600,95 |
|  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  |  | kg |  | 2,98 |
|  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  |  | kg |  | 5,95 |
|  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  |  | buc |  | 178,50 |
|  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,36 |
| 8 | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  |  | m2 |  | 445,30 |
|  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 13,36 |
|  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  |  | kg |  | 66,80 |
|  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc |  | 22,27 |
| 9 | CF50B |  |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  |  | m2 |  | 445,30 |
|  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 543,27 |
|  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  |  | kg |  | 3 179,44 |
|  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  | 1,78 |
|  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | 35,18 |
|  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  |  |  | h-ut |  | 7,12 |
| 10 | CF17C |  |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  |  | m2 |  | 445,30 |
|  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om |  | 89,06 |
|  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  |  | m2 |  | 489,83 |
|  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  |  | kg |  | 66,80 |
|  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,13 |
| 11 | CF57A |  |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  |  | m2 |  | 445,30 |
|  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  |  | h-om |  | 200,39 |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 44,53 |
|  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  |  | kg |  | 469,75 |
|  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,45 |
|  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,45 |
| 12 | CN54A |  |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  |  |  |  | m2 |  | 169,30 |
|  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  |  |  | h-om |  | 23,70 |
|  | 2430226101010 |  |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  |  |  | kg |  | 70,26 |
|  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc |  | 8,47 |
| 13 | CF30A |  |  |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. Mozaic de cuart cu norma 4,50 kg/m2 (culoare coordonat cu beneficiarul) h=1,50 m |  |  |  |  |  | m2 |  | 169,30 |
|  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 206,55 |
|  | 26531021008311 |  |  |  | Tink/ . Mozaic de cuart (culoare coordonat cu beneficiarul) |  |  |  |  |  | kg |  | 761,85 |
|  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,68 |
|  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  |  | h-ut |  | 1,02 |
| 14 | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  |  | m2 |  | 276,00 |
|  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 8,28 |
|  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  |  | kg |  | 41,40 |
|  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc |  | 13,80 |
| 15 | CN06A |  |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  |  | m2 |  | 276,00 |
|  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 151,80 |
|  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  |  | kg |  | 110,40 |
|  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  |  | kg |  | 16,56 |
|  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  |  | buc |  | 138,00 |
|  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg |  | 13,80 |
|  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,55 |
| 16 | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  |  | m2 |  | 12,40 |
|  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 0,37 |
|  | 2416586105303b |  |  |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  |  |  |  | kg |  | 1,86 |
|  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc |  | 0,62 |
| 17 | CI22B |  |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:variabile |  |  |  |  |  | m2 |  | 12,40 |
|  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 20,46 |
|  | 2661112800700 |  |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  |  | m2 |  | 12,77 |
|  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  |  | kg |  | 46,34 |
|  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  |  |  | kg |  | 5,89 |
|  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  |  | buc |  | 250,48 |
|  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,03 |
|  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,15 |
|  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,12 |
| 18 | CK26C |  |  |  | Coltare pvc la muchii placaj (se exclud suruburile) |  |  |  |  |  | m |  | 12,00 |
|  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  |  |  | h-om |  | 0,96 |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 0,12 |
|  | 25211067183933 |  |  |  | Coltare decorative la muchii |  |  |  |  |  | m |  | 12,00 |
|  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,12 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1.2. Glafuri la usi si ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CF61A |  |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  |  | m2 |  | 12,35 |
|  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 18,35 |
|  | 2430226101021 |  |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  |  | kg |  | 3,70 |
|  | 2653102100834 |  |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  |  | kg |  | 180,43 |
|  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,14 |
|  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,98 |
|  | 2952270007608 |  |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,37 |
| 20 | CK26C |  |  |  | Coltare din aluminiu montate la muchii (se exclud suruburi) |  |  |  |  |  | m |  | 200,70 |
|  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  |  |  | h-om |  | 16,06 |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 2,01 |
|  | 2521106718393m |  |  |  | Coltare din mase aluminiu montate la muchii (se exclud suruburi) |  |  |  |  |  | m |  | 200,70 |
|  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | 2,01 |
| 21 | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  |  | m2 |  | 12,35 |
|  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 0,37 |
|  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  |  | kg |  | 1,85 |
|  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc |  | 0,62 |
| 22 | CF57A |  |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor |  |  |  |  |  | m2 |  | 12,35 |
|  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  |  | h-om |  | 5,56 |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 1,24 |
|  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  |  | kg |  | 13,03 |
|  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |
| 23 | CK26C |  |  |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice |  |  |  |  |  | m |  | 6,51 |
|  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  |  |  | h-om |  | 0,52 |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 0,07 |
|  | 2521106718393 |  |  |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi |  |  |  |  |  | m |  | 6,51 |
|  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  |  | buc |  | 39,06 |
|  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,07 |
| 24 | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  |  | m2 |  | 12,35 |
|  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 0,37 |
|  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  |  | kg |  | 1,85 |
|  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc |  | 0,62 |
| 25 | CN06A |  |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  |  | m2 |  | 12,35 |
|  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 6,79 |
|  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  |  | kg |  | 4,94 |
|  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  |  | kg |  | 0,74 |
|  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  |  | buc |  | 6,17 |
|  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg |  | 0,62 |
|  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,02 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Glafuri la usi si ferestre |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CK29F |  |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  |  |  |  | m2 |  | 221,90 |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 33,28 |
|  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  |  |  | h-om |  | 454,89 |
|  | 2874136313300 |  |  |  | Diblu din metal |  |  |  |  |  | buc |  | 887,60 |
|  | 2732103646151 |  |  |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  |  |  |  | m2 |  | 233,00 |
|  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | 3,33 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | RpCO56A |  |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usor la golul de usa) |  |  |  |  |  | m2 |  | 6,22 |
|  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  |  |  | h-om |  | 1,31 |
|  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  | h-om |  | 1,31 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1.5. Pardosele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | DC04A |  |  |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare |  |  |  |  |  | m |  | 12,60 |
|  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  |  |  | h-om |  | 2,02 |
|  | 2681116002000 |  |  |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  |  |  |  | buc |  | 0,04 |
|  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,50 |
|  | 2952270004204 |  |  |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  |  |  |  | h-ut |  | 2,02 |
|  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  |  | h-ut |  | 2,02 |
| 29 | RpCB18F |  |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,88 |
|  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  |  |  | h-om |  | 1,85 |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 1,16 |
|  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,04 |
|  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,26 |
|  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,26 |
|  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,13 |
| 30 | CC03C |  |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  |  |  |  | kg |  | 17,50 |
|  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  |  | h-om |  | 0,44 |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 0,09 |
|  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  |  |  | kg |  | 17,68 |
|  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  |  | kg |  | 0,09 |
|  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  |  | kg |  | 0,18 |
|  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  |  | buc |  | 5,25 |
|  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |
| 31 | RpCB06A |  |  |  | Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-20/18 Bc 20 (B 250), la cladiri existente (cladiri de locuit, cladiri social-culturale, magazii, ateliere etc.) cu structura de rezistenta din beton armat, turnat cu mijloace clasice |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,68 |
|  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  |  |  | h-om |  | 4,51 |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 1,19 |
|  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  |  | kg |  | 242,76 |
|  | 1421102200082 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,42 |
|  | 1421102200587 |  |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,45 |
|  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,22 |
|  | 2952270003702 |  |  |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,22 |
|  | 2952270003717 |  |  |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,41 |
|  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,10 |
| 32 | RpCK01B |  |  |  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  |  | m2 |  | 6,80 |
|  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  |  | h-om |  | 3,81 |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 1,90 |
|  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  |  | kg |  | 89,42 |
|  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,29 |
|  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,07 |
|  | 2664102102010 |  |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,22 |
|  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,82 |
|  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,20 |
| 33 | CN54A |  |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele |  |  |  |  |  | m2 |  | 215,60 |
|  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  |  |  | h-om |  | 30,18 |
|  | 24302261010101 |  |  |  | Grund Betonocontact |  |  |  |  |  | kg |  | 89,47 |
|  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc |  | 10,78 |
| 34 | CG56A |  |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  |  | m2 |  | 215,60 |
|  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  |  | h-om |  | 50,45 |
|  | 2653102100828 |  |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  |  | kg |  | 3 298,68 |
|  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  |  | kg |  | 19,40 |
|  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,86 |
|  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  |  |  | h-ut |  | 9,06 |
|  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | 2,16 |
| 35 | CG49A |  |  |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen , la pardoseli cu ridicare pe perete h 10 cm (Covor PVC din Vinil Omogen tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic (culoarea ,modelul invelitorii se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  |  | m2 |  | 233,70 |
|  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  |  |  | h-om |  | 467,40 |
|  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  | h-om |  | 278,10 |
|  | 2430226101025 |  |  |  | Grund (Uni - Grund) |  |  |  |  |  | kg |  | 35,05 |
|  | 2462106100006 |  |  |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  |  |  |  | kg |  | 81,79 |
|  | 2462106110432 |  |  |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  |  |  |  | kg |  | 1 226,92 |
|  | 2710503808004 |  |  |  | Fir de sudare |  |  |  |  |  | m |  | 238,37 |
|  | 2462106100007 |  |  |  | Clei neopren pentru plinte |  |  |  |  |  | m |  | 35,05 |
|  | 2521106718386 |  |  |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  |  |  |  | m |  | 257,07 |
|  | 2523116716346 |  |  |  | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" |  |  |  |  |  | m2 |  | 245,38 |
|  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,35 |
|  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut |  | 2,34 |
|  | 2952240005106 |  |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  |  | h-ut |  | 2,80 |
|  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  |  | h-ut |  | 46,74 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardosele |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1.6. Sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | RpSD01C |  |  |  | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 1" |  |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  |  | h-om |  | 0,20 |
| 37 | RpIB11C |  |  |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare |  |  |  |  |  | buc |  | 12,00 |
|  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  |  | h-om |  | 1,20 |
| 38 | RpSB03A |  |  |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm |  |  |  |  |  | m |  | 8,00 |
|  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  |  | h-om |  | 0,48 |
| 39 | RpSC05A |  |  |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  |  | h-om |  | 3,80 |
| 40 | RpSC16A |  |  |  | Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic |  |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  |  | h-om |  | 0,24 |
| 41 | RpCU05C1 |  |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om |  | 0,06 |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 0,44 |
| 42 | RpSB13C |  |  |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  |  | m |  | 8,00 |
|  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  |  | h-om |  | 2,40 |
|  | 2521216720160 |  |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm |  |  |  |  |  | m |  | 8,24 |
|  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  |  | kg |  | 0,03 |
|  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  |  | kg |  | 0,10 |
| 43 | RpSB14C |  |  |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |
|  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  |  | h-om |  | 1,56 |
|  | 2523156721037 |  |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare |  |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |
|  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  |  | kg |  | 0,06 |
|  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  |  | kg |  | 0,07 |
| 44 | RpSA44F |  |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" |  |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |
|  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  |  | h-om |  | 0,48 |
|  | 2875274204040 |  |  |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |
|  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  |  | kg |  | 0,04 |
|  | 2874115893468 |  |  |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |
|  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |
|  | 2461117308499 |  |  |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |
| 45 | RpSC21C |  |  |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  |  | h-om |  | 9,20 |
|  | 2622102438000 |  |  |  | Lavoar |  |  |  |  |  | buc |  | 4,08 |
|  | 2875114202800 |  |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  |  |  | buc |  | 4,08 |
|  | 2875114203270 |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  |  | buc |  | 4,08 |
|  | 2521216717050 |  |  |  | Teava din material plastic d=20mm |  |  |  |  |  | m |  | 1,22 |
|  | 2875274203500 |  |  |  | Consola pt.sustinere din fonta |  |  |  |  |  | buc |  | 8,16 |
|  | 2622102453900 |  |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  |  |  | buc |  | 4,08 |
| 46 | RpSD34A |  |  |  | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  |  | h-om |  | 4,80 |
|  | 2913124202070 |  |  |  | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 2513307336204 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
| 47 | RpSA20B |  |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm |  |  |  |  |  | m |  | 30,00 |
|  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  |  | h-om |  | 22,50 |
|  | 2521216717050 |  |  |  | Teava din material plastic d=20mm |  |  |  |  |  | m |  | 30,60 |
|  | 2523156719430 |  |  |  | Cot din material plastic |  |  |  |  |  | buc |  | 21,00 |
|  | 2523156719450 |  |  |  | Teu din material plastic |  |  |  |  |  | buc |  | 13,50 |
|  | 2523156719460 |  |  |  | Reductie din material plastic |  |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |
|  | 2523156719530 |  |  |  | Racord drept M x Fe |  |  |  |  |  | buc |  | 30,00 |
|  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  |  | kg |  | 0,60 |
|  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  |  |  | kg |  | 0,18 |
|  | 2462107332752 |  |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  |  |  | kg |  | 0,06 |
|  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  |  | h-ut |  | 1,26 |
| 48 | RpSC31A |  |  |  | Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  |  | h-om |  | 0,80 |
|  | 2875114201120 |  |  |  | Portpahar sau sapuniera |  |  |  |  |  | buc |  | 2,12 |
| 49 | IB20A |  |  |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  |  |  |  | buc |  | 12,00 |
|  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  |  | h-om |  | 1,80 |
|  | 2822115708001 |  |  |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  |  |  |  | buc |  | 12,00 |
|  | 2523156719287 |  |  |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  |  |  |  | buc |  | 24,00 |
|  | 2874115836521 |  |  |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  |  |  |  | buc |  | 24,00 |
|  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  |  | h-ut |  | 1,20 |
| 50 | IE05A |  |  |  | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor |  |  |  |  |  | m2 |  | 14,50 |
|  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  |  | h-om |  | 1,16 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Coridor etajul 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. Casa scarii 1 si 2 inclusiv subsolul |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | RpCJ35A |  |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti |  |  |  |  |  | m2 |  | 400,20 |
|  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om |  | 48,02 |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 60,03 |
|  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  | 20,01 |
|  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut |  | 4,00 |
| 52 | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  |  | m2 |  | 400,20 |
|  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 12,01 |
|  | 2416586105303b |  |  |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  |  |  |  | kg |  | 60,03 |
|  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc |  | 20,01 |
| 53 | CF15A |  |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  |  | m2 |  | 400,20 |
|  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om |  | 560,28 |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 120,06 |
|  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  |  | kg |  | 4 202,10 |
|  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  |  | m3 |  | 12,01 |
|  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  | 2,80 |
|  | 2664102102010 |  |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  |  |  | m3 |  | 9,60 |
|  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | 1,60 |
|  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  |  | h-ut |  | 3,20 |
| 54 | CF17B k=4 |  |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  |  |  |  | m2 |  | 400,20 |
|  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om |  | 160,08 |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 48,02 |
|  | 2664102100000 |  |  |  | Mortar |  |  |  |  |  | m3 |  | 9,60 |
|  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | 1,60 |
| 55 | CC03A |  |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 100x100x3 |  |  |  |  |  | kg |  | 520,00 |
|  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  |  | h-om |  | 20,80 |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 2,60 |
|  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  |  |  | kg |  | 525,20 |
|  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  |  | kg |  | 2,60 |
|  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  |  | kg |  | 5,20 |
|  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  |  | buc |  | 156,00 |
|  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,31 |
| 56 | CF50B |  |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  |  | m2 |  | 400,20 |
|  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 488,24 |
|  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  |  | kg |  | 2 857,43 |
|  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  | 1,60 |
|  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | 31,62 |
|  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  |  |  | h-ut |  | 6,40 |
| 57 | CF17C |  |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  |  | m2 |  | 400,20 |
|  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om |  | 80,04 |
|  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  |  | m2 |  | 440,22 |
|  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  |  | kg |  | 60,03 |
|  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,12 |
| 58 | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  |  | m2 |  | 400,20 |
|  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 12,01 |
|  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  |  | kg |  | 60,03 |
|  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc |  | 20,01 |
| 59 | CF57A |  |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  |  | m2 |  | 400,20 |
|  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  |  | h-om |  | 180,09 |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 40,02 |
|  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  |  | kg |  | 422,17 |
|  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,40 |
|  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,40 |
| 60 | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  |  | m2 |  | 400,20 |
|  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 12,01 |
|  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  |  | kg |  | 60,03 |
|  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc |  | 20,01 |
| 61 | CF30A |  |  |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. Mozaic de cuart cu norma 4,50 kg/m2 (culoare coordonat cu beneficiarul) h=1,8m |  |  |  |  |  | m2 |  | 167,24 |
|  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 204,03 |
|  | 26531021008311 |  |  |  | Tink/ . Mozaic de cuart (culoare coordonat cu beneficiarul) |  |  |  |  |  | kg |  | 752,58 |
|  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,67 |
|  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  |  | h-ut |  | 1,00 |
| 62 | CN06A |  |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  |  | m2 |  | 232,96 |
|  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 128,13 |
|  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  |  | kg |  | 93,18 |
|  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  |  | kg |  | 13,98 |
|  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  |  | buc |  | 116,48 |
|  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg |  | 11,65 |
|  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,47 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2.2. Glafuri la usi si ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CK26D |  |  |  | Demontare Pervazuri montate la ferestre (doar manopera) |  |  |  |  |  | m |  | 5,88 |
|  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  |  |  | h-om |  | 0,53 |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 0,06 |
| 64 | CF61A |  |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  |  | m2 |  | 11,97 |
|  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 17,79 |
|  | 2430226101021 |  |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  |  | kg |  | 3,59 |
|  | 2653102100834 |  |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  |  | kg |  | 174,88 |
|  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,13 |
|  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,95 |
|  | 2952270007608 |  |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,35 |
| 65 | CK26C |  |  |  | Coltare din aluminiu montate la muchii (se exclud suruburi) |  |  |  |  |  | m |  | 95,97 |
|  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  |  |  | h-om |  | 7,68 |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 0,96 |
|  | 2521106718393m |  |  |  | Coltare din mase aluminiu montate la muchii (se exclud suruburi) |  |  |  |  |  | m |  | 95,97 |
|  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,96 |
| 66 | CK26C |  |  |  | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b=400mm |  |  |  |  |  | m |  | 5,10 |
|  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  |  |  | h-om |  | 0,41 |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 0,05 |
|  | 2521106718393400 |  |  |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre b=400 |  |  |  |  |  | m |  | 5,10 |
|  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  |  | buc |  | 30,60 |
|  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,05 |
| 67 | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  |  | m2 |  | 11,97 |
|  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 0,36 |
|  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  |  | kg |  | 1,80 |
|  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc |  | 0,60 |
| 68 | CF57A |  |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor |  |  |  |  |  | m2 |  | 11,97 |
|  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  |  | h-om |  | 5,39 |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 1,20 |
|  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  |  | kg |  | 12,63 |
|  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |
|  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |
| 69 | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  |  | m2 |  | 11,97 |
|  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 0,36 |
|  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  |  | kg |  | 1,80 |
|  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc |  | 0,60 |
| 70 | CN06A |  |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  |  | m2 |  | 11,97 |
|  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 6,58 |
|  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  |  | kg |  | 4,79 |
|  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  |  | kg |  | 0,72 |
|  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  |  | buc |  | 5,99 |
|  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg |  | 0,60 |
|  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,02 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Glafuri la usi si ferestre |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | СF59D |  |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  |  |  |  | m2 |  | 125,03 |
|  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 238,81 |
|  | 2662102701000 |  |  |  | Placi ghips-carton |  |  |  |  |  | m2 |  | 131,28 |
|  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  |  | m |  | 114,90 |
|  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  |  |  | m |  | 275,07 |
|  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  |  | m |  | 293,82 |
|  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  |  | m |  | 94,71 |
|  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  |  | kg |  | 33,88 |
|  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  |  | kg |  | 10,94 |
|  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  |  | buc |  | 206,30 |
|  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  |  | buc |  | 2 024,24 |
|  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,58 |
|  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  |  | h-ut |  | 5,94 |
| 72 | CF57A k=2 |  |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  |  |  | m2 |  | 125,03 |
|  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  |  | h-om |  | 112,53 |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 25,01 |
|  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  |  | kg |  | 263,79 |
|  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,25 |
|  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,25 |
| 73 | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  |  | m2 |  | 125,03 |
|  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 3,75 |
|  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  |  | kg |  | 18,75 |
|  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc |  | 6,25 |
| 74 | CN06A |  |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  |  | m2 |  | 125,03 |
|  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 68,77 |
|  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  |  | kg |  | 50,01 |
|  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  |  | kg |  | 7,50 |
|  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  |  | buc |  | 62,52 |
|  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg |  | 6,25 |
|  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,25 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | RpCP45D |  |  |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc.( balustrada scari, grila metal la subsol, grile protectie ferestre inclusiv) |  |  |  |  |  | kg |  | 779,63 |
|  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  |  | h-om |  | 15,59 |
|  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  | h-om |  | 15,59 |
|  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  |  | kg |  | 0,62 |
|  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,78 |
|  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut |  | 2,34 |
|  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  |  | h-ut |  | 3,90 |
| 76 | RpCO56A |  |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usor usa din lemn) |  |  |  |  |  | m2 |  | 7,10 |
|  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  |  |  | h-om |  | 1,49 |
|  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  | h-om |  | 1,49 |
| 77 | CH06A aplcativ |  |  |  | Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50 h=950 mm mina curenta d=50 strune d=20 (4 b) (complect flanse , elemente de fixare dibluri s.a)(Grila inox protectie ferestre) |  |  |  |  |  | m |  | 3,40 |
|  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 3,06 |
|  | 28121063057141 |  |  |  | Mina curenta drepta din teava de inox |  |  |  |  |  | m |  | 3,40 |
|  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  |  | kw |  | 0,34 |
|  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  |  |  | kg |  | 0,20 |
|  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  |  | kg |  | 2,38 |
|  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  |  | kg |  | 0,09 |
|  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  |  | kg |  | 0,68 |
| 78 | CH06A aplcativ |  |  |  | Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50 h=950 mm mina curenta d=50 strune d=20 (4 b) (complect flanse , elemente de fixare dibluri s.a) |  |  |  |  |  | m |  | 84,00 |
|  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 75,60 |
|  | 28121063057141 |  |  |  | Mina curenta drepta din teava de inox |  |  |  |  |  | m |  | 84,00 |
|  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  |  | kw |  | 8,40 |
|  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  |  |  | kg |  | 5,04 |
|  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  |  | kg |  | 58,80 |
|  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  |  | kg |  | 2,10 |
|  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  |  | kg |  | 16,80 |
| 79 | CK25A |  |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( usi la subsol) |  |  |  |  |  | m2 |  | 1,80 |
|  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  |  |  | h-om |  | 1,31 |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 0,14 |
|  | 2030112939150 |  |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  |  | m2 |  | 1,80 |
|  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  |  | buc |  | 7,20 |
|  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  |  | kg |  | 0,90 |
|  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  |  | kg |  | 0,32 |
|  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  |  | buc |  | 1,08 |
|  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  |  | kw |  | 1,80 |
|  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2.5. Pardosele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | CN54A |  |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele |  |  |  |  |  | m2 |  | 94,16 |
|  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  |  |  | h-om |  | 13,18 |
|  | 24302261010101 |  |  |  | Grund Betonocontact |  |  |  |  |  | kg |  | 39,08 |
|  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc |  | 4,71 |
| 81 | CF15A |  |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  |  | m2 |  | 24,90 |
|  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om |  | 34,86 |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 7,47 |
|  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  |  | kg |  | 261,45 |
|  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,75 |
|  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,17 |
|  | 2664102102010 |  |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,60 |
|  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,10 |
|  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,20 |
| 82 | CG56A |  |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  |  | m2 |  | 94,16 |
|  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  |  | h-om |  | 22,03 |
|  | 2653102100828 |  |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  |  | kg |  | 1 440,65 |
|  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  |  | kg |  | 8,47 |
|  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,38 |
|  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  |  |  | h-ut |  | 3,95 |
|  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,94 |
| 83 | CG17D1 |  |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  |  |  |  |  | m2 |  | 36,60 |
|  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  |  | h-om |  | 95,53 |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 10,61 |
|  | 2661112800700 |  |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  |  | m2 |  | 37,70 |
|  | 26641021020101 |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  |  |  | kg |  | 148,23 |
|  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  |  |  | kg |  | 10,98 |
|  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  |  | buc |  | 732,00 |
|  | 2653102100000 |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  |  |  | kg |  | 32,94 |
|  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  | 1,65 |
|  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,44 |
| 84 | CN54A |  |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele |  |  |  |  |  | m2 |  | 82,96 |
|  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  |  |  | h-om |  | 11,61 |
|  | 24302261010101 |  |  |  | Grund Betonocontact |  |  |  |  |  | kg |  | 34,43 |
|  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc |  | 4,15 |
| 85 | CI24A |  |  |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 10 mm |  |  |  |  |  | m2 |  | 82,96 |
|  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 319,81 |
|  | 2670112202052 |  |  |  | Placi de granit ceramic |  |  |  |  |  | m2 |  | 84,62 |
|  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  |  |  | kg |  | 481,17 |
|  | 2653102100853 |  |  |  | Praimer (grund) |  |  |  |  |  | kg |  | 12,44 |
|  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  |  |  | kg |  | 16,59 |
|  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  |  | buc |  | 1,66 |
|  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,41 |
|  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  |  | h-ut |  | 28,46 |
|  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut |  | 2,99 |
|  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,60 |
| 86 | CI14A |  |  |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta la perete) |  |  |  |  |  | m |  | 95,87 |
|  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  |  |  | h-om |  | 38,35 |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 9,59 |
|  | 2874116312500 |  |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  |  |  | m |  | 102,68 |
|  | 2462106110400 |  |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  |  |  | kg |  | 35,23 |
|  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  |  | buc |  | 603,98 |
|  | 2430226101466 |  |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  |  |  | kg |  | 10,07 |
|  | 2952270003830 |  |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  |  |  | h-ut |  | 28,76 |
|  | 2952270003204 |  |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  |  |  | h-ut |  | 4,79 |
|  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,10 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardosele |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2.6. Diverse lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | SD17B |  |  |  | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) |  |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |
|  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  |  | h-om |  | 24,00 |
|  | 2913137324302 |  |  |  | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" |  |  |  |  |  | buc |  | 6,30 |
|  | 2513736607551 |  |  |  | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2" |  |  |  |  |  | buc |  | 6,30 |
|  | 2811237325050 |  |  |  | Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant |  |  |  |  |  | buc |  | 6,30 |
|  | 2811237336446 |  |  |  | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun |  |  |  |  |  | buc |  | 6,30 |
|  | 2611112500183 |  |  |  | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu |  |  |  |  |  | buc |  | 6,30 |
|  | 2522147331400 |  |  |  | Furtun pt. hidrant de incendiu |  |  |  |  |  | m |  | 126,00 |
| 88 | CB16A |  |  |  | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime |  |  |  |  |  | m2 |  | 35,00 |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 5,25 |
|  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  |  | h-om |  | 24,50 |
|  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,07 |
|  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,12 |
|  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  |  |  | buc |  | 10,50 |
|  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  |  |  | buc |  | 10,50 |
|  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  |  |  | buc |  | 10,50 |
|  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  |  |  | kg |  | 1,75 |
|  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  |  | kg |  | 3,50 |
|  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  |  | kg |  | 5,25 |
| 89 | IE05A |  |  |  | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor |  |  |  |  |  | m2 |  | 11,52 |
|  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  |  | h-om |  | 0,92 |
| 90 | RpIB11C |  |  |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare |  |  |  |  |  | buc |  | 12,00 |
|  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  |  | h-om |  | 1,20 |
| 91 | IB20A |  |  |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  |  |  |  | buc |  | 12,00 |
|  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  |  | h-om |  | 1,80 |
|  | 2822115708001 |  |  |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  |  |  |  | buc |  | 12,00 |
|  | 2523156719287 |  |  |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  |  |  |  | buc |  | 24,00 |
|  | 2874115836521 |  |  |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  |  |  |  | buc |  | 24,00 |
|  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  |  | h-ut |  | 1,20 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Diverse lucrari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Casa scarii 1 si 2 inclusiv subsolul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3. Diverse lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | TrB05B2-6 |  |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m |  |  |  |  |  | t |  | 15,00 |
|  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  | 51,00 |
| 93 | TrI1AA02C3 |  |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  |  | t |  | 35,00 |
|  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  | 15,75 |
| 94 | TsI50C10 |  |  |  | Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km |  |  |  |  |  | t |  | 35,00 |
|  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  |  | h-ut |  | 15,19 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Diverse lucrari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1. Coridor etajul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | RpEF23A |  |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |
|  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  |  | h-om |  | 1,76 |
| 96 | RpEG17D |  |  |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru |  |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |
|  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  |  | h-om |  | 17,64 |
| 97 | RpEG17B |  |  |  | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament |  |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |
|  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  |  | h-om |  | 0,51 |
| 98 | RpEF23B |  |  |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi |  |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  |  | h-om |  | 0,30 |
| 99 | RpEC16A |  |  |  | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei |  |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  |  | h-om |  | 3,68 |
| 100 | RpEC05B |  |  |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite |  |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  |  | h-om |  | 16,24 |
|  | 2521216704506 |  |  |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  |  |  |  |  | m |  | 32,00 |
|  | 2811236311006 |  |  |  | Doze de ramificatie |  |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 2875276311722 |  |  |  | Cleme capsulate pentru conductori |  |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  |  | kg |  | 24,00 |
|  | 2875274021005 |  |  |  | Curbe, coturi |  |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 2722103107001 |  |  |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  |  |  |  |  | m |  | 64,00 |
|  | 2734113805786 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  |  |  |  | kg |  | 0,80 |
|  | 2874145893787 |  |  |  | Cuie de constructii |  |  |  |  |  | kg |  | 0,08 |
|  | 2513736621480 |  |  |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  |  |  |  |  | m |  | 0,40 |
| 101 | RpEG02B |  |  |  | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp |  |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |
|  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  |  | h-om |  | 10,71 |
|  | 1111122200007 |  |  |  | Tablou electric, gata echipat |  |  |  |  |  | buc |  | 3,03 |
|  | 2874115840479 |  |  |  | Piulita M12 |  |  |  |  |  | buc |  | 24,24 |
|  | 2874115883760 |  |  |  | Saiba M 12 |  |  |  |  |  | buc |  | 24,24 |
|  | 2874115801368 |  |  |  | Surub M 12x120 mm |  |  |  |  |  | buc |  | 12,12 |
|  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  |  | kg |  | 2,42 |
|  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,06 |
| 102 | RpEG16A |  |  |  | Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie metalica cu 12 circuite fara monopolari - simbol 0819 |  |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |
|  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  |  | h-om |  | 5,88 |
|  | 3162137312436 |  |  |  | Cutie de tablou gata echipata |  |  |  |  |  | buc |  | 3,03 |
| 103 | RpEF01B |  |  |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate |  |  |  |  |  | buc |  | 11,00 |
|  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  |  | h-om |  | 3,08 |
|  | 2875274400501 |  |  |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente |  |  |  |  |  | buc |  | 11,44 |
|  | 3162165107229 |  |  |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  |  |  |  | buc |  | 11,44 |
|  | 2875272700047 |  |  |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  |  |  |  | buc |  | 11,44 |
| 104 | RpEE14A |  |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 |  |  |  |  |  | buc |  | 7,00 |
|  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  |  | h-om |  | 2,10 |
|  | 1111000100020 |  |  |  | Intrerupator |  |  |  |  |  | buc |  | 7,00 |
|  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  |  | buc |  | 7,00 |
|  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  |  | kg |  | 0,04 |
|  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  |  | m |  | 1,40 |
| 105 | 10-01-055-03 |  |  |  | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton |  |  |  |  |  | 100 m |  | 1,60 |
|  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 68,00 |
|  | 1010219 |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  |  |  | t |  | 0,01 |
|  | 1010816 |  |  |  | Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm |  |  |  |  |  | t |  | 0,00 |
|  | 1011482 |  |  |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm |  |  |  |  |  | t |  | 0,00 |
|  | 1100198 |  |  |  | Fixari figurate "СкФ-30" |  |  |  |  |  | 100 buc |  | 4,99 |
|  | 030101 |  |  |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  |  |  |  | h-ut |  | 2,78 |
| 106 | material |  |  |  | Cablu VVGng LS-0,66 sec. 3x1,5 |  |  |  |  |  | m |  | 160,00 |
|  | 0001105 |  |  |  | Cablu VVG ng LS-0,66 sec. 3x1,5 |  |  |  |  |  | m |  | 160,00 |
| 107 | Material |  |  |  | Cablu UTP |  |  |  |  |  | m |  | 80,00 |
|  | 1110054 |  |  |  | Cablu UTP |  |  |  |  |  | m |  | 80,00 |
| 108 | 08-02-390-1 |  |  |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. |  |  |  |  |  | 100 m |  | 1,60 |
|  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 26,06 |
|  | 101-1485 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  |  |  | kg |  | 1,60 |
|  | 101-2202 |  |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  |  |  | buc |  | 320,00 |
|  | 110-0333 |  |  |  | Canale din masa plastica (complet) 25x25mm |  |  |  |  |  | m |  | 160,00 |
|  | 134041 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  |  |  | h-ut |  | 9,73 |
|  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  |  | h-ut |  | 9,73 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Coridor etajul 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.2. Casa scarii 1 si 2 inclusiv subsolul |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | RpEF23A |  |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  |  | buc |  | 10,00 |
|  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  |  | h-om |  | 2,20 |
| 110 | RpEE10A |  |  |  | Revizuirea intrerupatoare, prize, comutatoare, comutator scara |  |  |  |  |  | buc |  | 10,00 |
|  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  |  | h-om |  | 2,50 |
|  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg |  | 0,05 |
|  | 2681116001666 |  |  |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  |  |  |  | buc |  | 0,20 |
| 111 | RpEF01B |  |  |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate |  |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |
|  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  |  | h-om |  | 2,24 |
|  | 2875274400501 |  |  |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente |  |  |  |  |  | buc |  | 8,32 |
|  | 3162165107229 |  |  |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  |  |  |  | buc |  | 8,32 |
|  | 2875272700047 |  |  |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  |  |  |  | buc |  | 8,32 |
| 112 | RpEE14A |  |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 |  |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |
|  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  |  | h-om |  | 2,40 |
|  | 1111000100020 |  |  |  | Intrerupator |  |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |
|  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |
|  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  |  | kg |  | 0,04 |
|  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  |  | m |  | 1,60 |
| 113 | 10-01-055-03 |  |  |  | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton |  |  |  |  |  | 100 m |  | 0,80 |
|  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 34,00 |
|  | 1010219 |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  |  |  | t |  | 0,00 |
|  | 1010816 |  |  |  | Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm |  |  |  |  |  | t |  | 0,00 |
|  | 1011482 |  |  |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm |  |  |  |  |  | t |  | 0,00 |
|  | 1100198 |  |  |  | Fixari figurate "СкФ-30" |  |  |  |  |  | 100 buc |  | 2,50 |
|  | 030101 |  |  |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  |  |  |  | h-ut |  | 1,39 |
| 114 | material |  |  |  | Cablu VVGng LS-0,66 sec. 3x1,5 |  |  |  |  |  | m |  | 80,00 |
|  | 0001105 |  |  |  | Cablu VVG ng LS-0,66 sec. 3x1,5 |  |  |  |  |  | m |  | 80,00 |
| 115 | Material |  |  |  | Cablu UTP |  |  |  |  |  | m |  | 80,00 |
|  | 1110054 |  |  |  | Cablu UTP |  |  |  |  |  | m |  | 80,00 |
| 116 | 08-02-390-1 |  |  |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. |  |  |  |  |  | 100 m |  | 0,80 |
|  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 13,03 |
|  | 101-1485 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  |  |  | kg |  | 0,80 |
|  | 101-2202 |  |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  |  |  | buc |  | 160,00 |
|  | 110-0333 |  |  |  | Canale din masa plastica (complet) 25x25mm |  |  |  |  |  | m |  | 80,00 |
|  | 134041 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  |  |  | h-ut |  | 4,86 |
|  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  |  | h-ut |  | 4,86 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Casa scarii 1 si 2 inclusiv subsolul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Retele electrice interioare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | RpEJ08C |  |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  |  |  |  | m |  | 20,00 |
|  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  |  | h-om |  | 4,00 |
| 118 | RpEJ09D |  |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  |  | m |  | 150,00 |
|  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 45,00 |
|  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  |  | kg |  | 255,00 |
|  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,07 |
|  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  | 1,50 |
|  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  |  | h-ut |  | 2,25 |
|  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut |  | 3,00 |
| 119 | RpCU05I1 |  |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  |  | buc |  | 20,00 |
|  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om |  | 2,00 |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 13,00 |
| 120 | RpCU07B |  |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  |  | buc |  | 20,00 |
|  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om |  | 6,60 |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  | 2,00 |
|  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  |  | kg |  | 6,60 |
|  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,02 |
|  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,00 |
|  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  | 0,12 |
|  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,20 |
|  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,30 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | RpEF23A |  |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  |  | buc |  | 21,00 |
|  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  |  | h-om |  | 4,62 |
| 122 | RpEE24A |  |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  |  |  |  | buc |  | 27,00 |
|  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  |  | h-om |  | 1,62 |
| 123 | 08-03-572-3 |  |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 2,32 |
|  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  |  | kg |  | 0,15 |
|  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  |  | kg |  | 0,17 |
|  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  |  | kg |  | 0,03 |
|  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  |  |  | t |  | 0,01 |
|  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,10 |
|  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,77 |
|  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,10 |
| 124 | 08-03-575-1 |  |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |
|  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 8,96 |
|  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  |  | kg |  | 0,16 |
|  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |
|  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |
| 125 |  |  |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 04551 |  |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
| 126 |  |  |  |  | Sina PE |  |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 04552 |  |  |  | Sina PE |  |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
| 127 |  |  |  |  | Sina N |  |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 04553 |  |  |  | Sina N |  |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
| 128 | 08-02-412-2 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  |  | 100 m |  | 5,20 |
|  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 35,05 |
|  | 1011764 |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  |  | t |  | 0,00 |
|  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  |  | kg |  | 0,10 |
|  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  |  | 100 buc |  | 1,61 |
|  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  |  | 10 buc |  | 4,16 |
|  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  |  | buc |  | 63,44 |
|  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,26 |
|  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,10 |
|  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  |  | kg |  | 0,83 |
|  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,10 |
|  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,10 |
| 129 |  |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  |  |  |  | m |  | 520,00 |
|  | 04554 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  |  |  |  | m |  | 520,00 |
| 130 | 08-02-412-3 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  |  | 100 m |  | 1,40 |
|  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 11,00 |
|  | 1011764 |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  |  | t |  | 0,00 |
|  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  |  | kg |  | 0,03 |
|  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,43 |
|  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  |  | 10 buc |  | 1,12 |
|  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  |  | buc |  | 17,08 |
|  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,07 |
|  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,03 |
|  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  |  | kg |  | 0,45 |
|  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,06 |
|  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,06 |
| 131 |  |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 |  |  |  |  |  | m |  | 140,00 |
|  | 04555 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 |  |  |  |  |  | m |  | 140,00 |
| 132 | 08-02-412-4 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  |  |  |  |  | 100 m |  | 0,20 |
|  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 2,24 |
|  | 1011764 |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  |  | t |  | 0,00 |
|  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  |  | kg |  | 0,00 |
|  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,06 |
|  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  |  | 10 buc |  | 0,16 |
|  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  |  | buc |  | 2,44 |
|  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,01 |
|  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,00 |
|  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  |  | kg |  | 0,06 |
|  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |
|  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |
| 133 |  |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x4 mm2 |  |  |  |  |  | m |  | 20,00 |
|  | 04556 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x4mm2 |  |  |  |  |  | m |  | 20,20 |
| 134 | 10-01-053-01 |  |  |  | Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6 Cablu UTPcat5e |  |  |  |  |  | 100 m |  | 3,20 |
|  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 39,36 |
|  | 1010424 |  |  |  | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 |  |  |  |  |  | t |  | 0,00 |
|  | 1011825 |  |  |  | Ulei de in natural |  |  |  |  |  | kg |  | 0,04 |
|  | 030101 |  |  |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  |  |  |  | h-ut |  | 1,57 |
| 135 | Pret de piata |  |  |  | Cablu UTPcat5e |  |  |  |  |  | m |  | 320,00 |
|  | 01254 |  |  |  | Cablu UTPcat5e |  |  |  |  |  | m |  | 323,20 |
| 136 | 08-02-409-1 ksal 0,5 |  |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(se exclude res Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m) |  |  |  |  |  | 100 m |  | 6,60 |
|  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 78,54 |
|  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  |  | t |  | 0,01 |
|  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  |  | kg |  | 6,34 |
|  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  |  | 10 buc |  | 88,44 |
|  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  |  | 10 buc |  | 88,44 |
|  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  |  | kg |  | 1,32 |
|  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  |  |  | 10 buc |  | 6,60 |
|  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  |  |  | 10 buc |  | 44,22 |
|  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  |  | buc |  | 118,80 |
|  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  |  |  | 10 buc |  | 11,88 |
|  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,73 |
|  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  |  | h-ut |  | 17,82 |
|  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  |  | h-ut |  | 31,94 |
|  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  |  | h-ut |  | 0,73 |
| 137 | pret furnizor |  |  |  | Tub de protectie PVC d=20 |  |  |  |  |  | m |  | 660,00 |
|  | 100053 |  |  |  | Tub de protectie PVC d=20 |  |  |  |  |  | m |  | 660,00 |
| 138 | 08-03-594-3 |  |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 |  |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,42 |
|  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 70,98 |
|  | 1010219 |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  |  |  | t |  | 0,00 |
|  | 5009113 |  |  |  | Prezoane |  |  |  |  |  | buc |  | 85,68 |
|  | 5009129 |  |  |  | Priza de tavan |  |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,86 |
|  | 5009264 |  |  |  | Teava de policlorvinila |  |  |  |  |  | kg |  | 1,18 |
|  | 21101 |  |  |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  |  |  |  | h-ut |  | 1,70 |
|  | 30902 |  |  |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  |  | h-ut |  | 23,94 |
|  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  |  | h-ut |  | 1,70 |
| 139 | pret furnizor |  |  |  | Corp de iluminat LED plafonier IP20, 4x9W OPL/S 418 LED 9W set cu tub |  |  |  |  |  | buc |  | 20,00 |
|  | 10004 |  |  |  | Corp de iluminat LED plafonier IP20, 4x9W OPL/S 418 LED 9W |  |  |  |  |  | buc |  | 20,00 |
| 140 | pret furnizor |  |  |  | Corp de iluminat LED aplica de perete IP44, 25W 4000K-LZ.OPL ECO LED600 |  |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |
|  | 10001 |  |  |  | Corp de iluminat LED aplica de perete IP44, 25W 4000K |  |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |
| 141 | RpEF13C |  |  |  | Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm |  |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |
|  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  |  | h-om |  | 7,32 |
|  | 28752744005021 |  |  |  | Corp de iluminat "EXIT" tip LED |  |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |
|  | 2874115893301 |  |  |  | Bolt metalic |  |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |
|  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |
|  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  |  | kg |  | 0,30 |
|  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  |  | m |  | 1,20 |
| 142 | RpEE14A |  |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape |  |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  |  | h-om |  | 1,20 |
|  | 1111000100020 |  |  |  | Intrerupator |  |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  |  | kg |  | 0,02 |
|  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  |  | m |  | 0,80 |
| 143 | RpEE14A |  |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator sicu o clapa |  |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  |  | h-om |  | 0,60 |
|  | 11110001000202 |  |  |  | Intrerupator |  |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  |  | kg |  | 0,01 |
|  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  |  | m |  | 0,40 |
| 144 | RpEE17A |  |  |  | Montarea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 incorporata |  |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  |  | h-om |  | 1,76 |
|  | 2746167335101 |  |  |  | Priza bipolara |  |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  |  | kg |  | 0,20 |
|  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  |  | m |  | 0,80 |
|  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg |  | 0,02 |
| 145 | 08-02-390-1 |  |  |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (se exclude res canal) |  |  |  |  |  | 100 m |  | 0,60 |
|  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  | h-om |  | 9,77 |
|  | 101-1485 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  |  |  | kg |  | 0,60 |
|  | 101-2202 |  |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  |  |  | buc |  | 120,00 |
|  | 134041 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  |  |  | h-ut |  | 3,65 |
|  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  |  | h-ut |  | 3,65 |
| 146 | pret furnizor |  |  |  | Canal de protectie PVC 60x40 |  |  |  |  |  | m |  | 20,00 |
|  | 100054257 |  |  |  | Canal de protectie PVC 60x40 |  |  |  |  |  | m |  | 20,00 |
| 147 | pret furnizor |  |  |  | Canal de protectie PVC10x20 |  |  |  |  |  | m |  | 40,00 |
|  | 10005425725 |  |  |  | Canal de protectie PVC10x20 |  |  |  |  |  | m |  | 40,00 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.3. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 |  |  |  |  | Panou de distributie cu lacat, pentru 12 mod. ЩРн-12з-1 IP31 |  |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 045515 |  |  |  | Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. ЩРн-36з-1 IP31 |  |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
| 149 |  |  |  |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32 |  |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 045519 |  |  |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32 |  |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
| 150 |  |  |  |  | Intrerupator automat de curent diferential АВДТ-32/С16А/10мА |  |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 045524 |  |  |  | Intrerupator automat de curent diferential АВДТ-32/С16А/10мА |  |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
| 151 |  |  |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B10А |  |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 045522 |  |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B10А |  |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
| 152 |  |  |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С16А |  |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 04552125 |  |  |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С16А |  |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice interioare |  |  |  |  |  |  |