Caiet de sarcini

Confecții metalice LEA 35 – 330 kV

1.  Obiectul achiziției

  - Achiziționarea confecțiilor metalice LEA 35 – 330 kV.

2.  Termenul de livrare a bunurilor

  - Mai - august 2023.

  - Livrarea se va efectua în 90 zile calendaristice de la momentul semnării contractului.

3. Documentația necesară pentru participarea la procedura

3.1.    Împreună cu ofertele prezentate, este necesar de a prezenta și certificatele de conformitate,          certificate de proveniență și certificatele de calitate a materialelor.

3.2.        În oferta tehnică se indică informații despre experiența producătorului în domeniu.

4. Tipul și cantitatea de materiale ce urmează a fi achiziționate

4.1    Confecție metalică zincată la cald pentru LEA 110 kV simplu circuit (247 kg) conform schițelor atașate, sau al tip de confecții metalice analogice care corespund tuturor condițiilor climaterice ale Republicii Moldova. Tipul de stâlpi pe care se monteaza aceste confecții metalice sunt SK22.1-2.0 (CK22.1-2.0) – 13 seturi

4.2      Confecție metalică zincată pentru LEA 110 kV dublu circuit (484 kg), conform schițelor atașate, sau al tip de confecții metalice analogice care corespund tuturor condițiilor climaterice ale Republicii Moldova. Tipul de stâlpi pe care se montează aceste confecții metalice sunt SK26.1-6.0. (CK26.1-6.0)   – 9 seturi

Materialele se livrează la depozitul central ÎS ”Moldelectrica”, str. Ciocana nr. 8, și toate seturile trebuie să fie completate separat, per set.