CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Achiziţionarea serviciilor de deservire şi exploatare a centralelor termice a IMSP Spitalul Raional Soroca ,,A.Prisacari” pentru sezonul de încălzire anul 2024

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante

Da,  bap@tender.gov.md

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”

- IDNO: ___1003607150209___

- Adresa: ___mun.Soroca str.M. Kogîlniceanu 1___

- Numărul de telefon/fax: ___0230-2-37-41____

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: srsoroca@ms.md;

6.  Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună)_Nu se aplică_

8.  Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr.do | Denumirea serviciilor | Caracteristicile tehnice a serviciilor | U/M | Cant. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Achiziţionarea serviciilor de deservire şi exploatare a Centralelor termice a IMSP Spitalul Raional Soroca ,,A.Prisacari" de pe str.M.Kogălniceanu 1 | 1 centrală termică cu capacitatea de 600 kW – 2 cazane pe gaze naturale a cîte 300 kW - prezenţa obligatorie 24/24 a unui operator atestat pentru desfăsurarea activităţii şi/sau lucrărilor îndomeniul securităţii industriale cu gaze naturale şi biocombustibili solizi; -controlul permanent a regimului de lucru a grupurilor termice de către operatori . -deservirea tehnică a utilajului de gaze şi a centralei termice pe biocombustibil solid din cazangerii. - deservirea tehnică a utilajului de termoficare din cazangerie; -localizarea şi lichidarea avariilor din sistemul autonom a gospodăriei de gaze și termoficare din cazangerie; - conservarea cazangeriei la sfîrșitul sezonului de încălzire; - organizarea controalelor operative de personalul tehnic și ingineresc , analiza volumelor de lucrări , registrelor de lucru , instrucțiuni de exploatare inofensivă. | Luni | 6 |
| 2 | Achiziţionarea serviciilor de deservire şi exploatare a Centralelor termice a IMSP Spitalul Raional Soroca ,,A.Prisacari" de pe str.N.Testemițeanu 68 | 1 centrală termică cu capacitatea de 680 kBt – 5 cazane pe gaze naturale şi 1 centrală termică cu capacitatea 600 kW pe biocombustibil solid. - prezenţa obligatorie 24/24 a unui operator atestat pentru desfăsurarea activităţii şi/sau lucrărilor îndomeniul securităţii industriale cu gaze naturale şi biocombustibili solizi; -controlul permanent a regimului de lucru a grupurilor termice de către operatori . -deservirea tehnică a utilajului de gaze şi a centralei termice pe biocombustibil solid din cazangerii. - deservirea tehnică a utilajului de termoficare din cazangerie; -localizarea şi lichidarea avariilor din sistemul autonom a gospodăriei de gaze și termoficare din cazangerie; - conservarea cazangeriei la sfîrșitul sezonului de încălzire; - organizarea controalelor operative de personalul tehnic și ingineresc , analiza volumelor de lucrări , registrelor de lucru , instrucțiuni de exploatare inofensivă. | Luni | 6 |

Director interimar al  IMSP Spitalul Raional Soroca ,,A.Prisacari”

Ella Ursu___________________