CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de renovare a retelei de gaze medicale in secția terapie, IMSP SR Anenii Noi

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura avind diametrul exterior d=10*1.0 mm, ISO 13348 | m | 50,000 |
| 2 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura avind diametrul exterior d=12*1.0 mm, ISO 13348 | m | 60,000 |
| 3 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura avind diametrul exterior d=15*1.0 mm, ISO 13348 | m | 150,000 |
| 4 | IC40D | Clipsa OBBO 10-15 mm | buc | 110,000 |
| 5 | IC40D | Colier metalic zincat 12-15 mm | buc | 150,000 |
| 6 | RCsB30B | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm | buc | 50,000 |
| 7 | IE07A | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 260,000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 8 | 11-06-001-01 | Bloc de inchidere fortuita pentru 2 gaze, Aer/O2 | buc | 1,000 |
| 9 | 07-01-047-01 | Compresor aer oil free cu uscator, flux min. 200 l/min | buc | 1,000 |
| 10 | 11-06-001-01 | Consola cu fixare de perete1,5 m cu bare pentru accesorii | buc | 4,000 |
| 11 | IA18B aplicativ | Umidificator cu debimetru | buc | 6,000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 12 |  | Bloc de inchidere fortuita pentru 2 gaze, Aer/O2 | buc | 1,000 |
| 13 |  | Compresor aer oil free cu uscator, flux min. 200 l/min | buc | 1,000 |
| 14 |  | Regulator de presiune | buc | 1,000 |
| 15 |  | Filtru bactericid | buc | 1,000 |
| 16 |  | Consola cu fixare de perete1,5 m cu bare pentru accesorii | buc | 4,000 |
| 17 |  | Bara verticala pentru fixarea accesoriilor cu sisteme de fixare de barele consolei | buc | 4,000 |
| 18 |  | Suport perfuzii cu fixarea de bara verticala pentru accesorii | buc | 4,000 |
| 19 |  | Suport pentru monitor cu reglare pe inaltime | buc | 4,000 |
| 20 |  | Umidificator cu debimetru | buc | 6,000 |
| 21 |  | Cos pentru accesorii | buc | 5,000 |
| 22 |  | Aspirator tip aer/vac | buc | 4,000 |
| 23 |  | Borcan pentru secretii | buc | 4,000 |
| 24 |  | Furtun siliconic pentru aspirator | m | 10,000 |
| 25 |  | Filtru pentru aspirator | buc | 16,000 |

Directorul

IMSP SR Anenii Noi                                                                                          Diana BRADU