## f 4.2
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  |  | LP nr. | [6 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  |  | Achiziționarea echipamentului medical necesar IIP CREPOR pentru anul 2021 | [6 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | U.M | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LOTUL I
33183200-8 | 1 | Echipament medical | Adaptor tub pentru protezele membelor inferioare(gambă+coapsă) |  |  | buc | 200 |  |  |  | 0 | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8 | 2 | Echipament medical | Adaptor tub pentru protezele membelor inferioare(gambă+coapsă) |  |  | buc | 150 |  |  |  | 0 | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8 | 3 | Echipament medical | Adaptor tub pentru protezele membelor inferioare(gambă) |  |  | buc | 50 |  |  |  | 0 | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8 | 4 | Echipament medical | Adaptor pentru tub de blocare |  |  | buc | 300 |  |  |  | 0 | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8 | 5 | Echipament medical | Tub dublu cu gură ( H 75 mm - 5 buc., H 37 mm- 2 buc, H 45 mm - 2 buc.) |  |  | buc | 9 |  | 0 |  | 0 | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8 | 6 | Echipament medical | Adaptor uniaxial pentru picior protetic (lungimea piciorului 220-250 mm) |  |  | buc | 30 |  | 0 |  | 0 | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8 | 7 | Echipament medical | Adaptor uniaxial pentru picior protetic (lungimea piciorului 260-300 mm) |  |  | buc | 140 |  | 0 |  | 0 | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8 | 8 | Echipament medical | Ancoră de laminare |  |  | buc | 200 |  | 0 |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8 | 9 | Echipament medical | Ancoră de laminare |  |  | buc | 150 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8 | 10 | Echipament medical | Adaptor pentru picior protetic SACH |  |  | buc | 30 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8 | 11 | Echipament medical | Adaptor pentru tub de blocare cu amortizor |  |  | buc | 5 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8 | 12 | Echipament medical | Picior protetic uniaxial stîngul marimea-220 mm |  |  | buc | 2 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8 | 13 | Echipament medical | Picior protetic uniaxial dreptul marimea-220 mm |  |  | buc | 2 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8 | 14 | Echipament medical | Picior protetic uniaxial stîngul marimea-250 mm |  |  | buc | 10 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8 | 15 | Echipament medical | Picior protetic uniaxial dreptul marimea-250 mm |  |  | buc | 10 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8 | 16 | Echipament medical | Picior protetic uniaxial stîngul marimea-260 mm |  |  | buc | 30 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8 | 17 | Echipament medical | Picior protetic uniaxial dreptul marimea-260 mm |  |  | buc | 40 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8 | 18 | Echipament medical | Picior protetic uniaxial stîngul marimea-270 mm |  |  | buc | 40 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8 | 19 | Echipament medical | Picior protetic uniaxial dreptul marimea-270 mm |  |  | buc | 40 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8 | 20 | Echipament medical | Picior protetic uniaxial dreptul marimea-280 mm |  |  | buc | 5 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8 | 21 | Echipament medical | Picior protetic cu fibra de carbon pentru stocarea energiei |  |  | buc | 1 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8 | 22 | Echipament medical | Supapa automata pentru expulzia aerului din cupa protezei |  |  | buc | 20 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8 | 23 | Echipament medical | Articulație genunchi |  |  | buc | 100 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8 | 24 | Echipament medical | Articulatie genunchi |  |  | buc | 50 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8 | 25 | Echipament medical | Articulatie genunchi |  |  | buc | 10 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 26 | Echipament medical | Gleznă din lemn pentru protezele membrilor inferioare | Mărimi gleznă (mm) K=150 mm , K1=87 mm, K2=70 mm, K3=52 mm, K4=57 mm, K5=52 mm, P=230 mm |  | buc | 10 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 27 | Echipament medical | Balama utilizată la confecâionarea protezelor din piele |  |  | buc | 10 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 28 | Echipament medical | Adaptor tub cu cupă integrată pentru protezele membelor inferioare (gambă+coapsă) |  |  | buc | 10 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 29 | Echipament medical | Gleznă din aliaj de aluminiu, destinată pentru confecţionarea protezelor membrelor inferioare din piele | V= 250 mm, pentru lungimea piciorului 255-265 mm |  | buc | 10 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 30 | Echipament medical | Ansamblu de atele cu articulație în genunchi pentru protezele din piele și a aparatelor membrelor inferioare | A=400mm, B=520 mm, C=22 mm, D=20 mm, a=3 mm, b=3,5 mm |  | buc | 100 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 31 | Echipament medical | Atele cu articulație în genunchi pentru protezele din piele și a aparatelor membrelor inferioare (ansamblu) | H=6 mm, A=250 mm, Б=100 mm, В=50 mm, Г=14 mm, Д=14 mm, Е=14 mm, а=2,5 mm в=5, с=2 mm |  | buc | 5 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 32 | Echipament medical | Mănușă estetică proteză de braț (stîngă) |  |  | buc | 1 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 33 | Echipament medical | Mănușă estetică pentru proteză de braț (stîngă) |  |  | buc | 5 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 34 | Echipament medical | Mînă artificilă pentru protezarea membrului superior (activa) | A=133 mm, B=78 mm | dreapta | buc | 5 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 35 | Echipament medical |  | A=133 mm, B=78 mm | stinga | buc | 2 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 36 | Echipament medical |  | A=152 mm, B=84 mm | dreapta | buc | 2 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 37 | Echipament medical | Înveliș pentru protezele membrelor superioare | dreapta, lungimea palmei 133 mm, lățimea palmei 78 mm |  | buc | 10 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 38 | Echipament medical |  | stînga, lungimea palmei 133 mm, lățimea palmei 78 mm |  | buc | 10 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 39 | Echipament medical | Mînă pentru protezarea membrului superior din plastisol medical | stînga perimetrul palmei 170 mm |  | buc | 2 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 40 | Echipament medical |  | Stînga perimetrul palmei 180 mm |  |  | 5 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 41 | Echipament medical |  | Stînga perimetrul palmei 190 mm |  |  | 5 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 42 | Echipament medical |  | Dreapta perimetrul palmei 190 mm |  |  | 5 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 43 | Echipament medical |  | Stînga perimetrul palmei 200 mm |  |  | 5 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 44 | Echipament medical |  | Dreapta perimetrul palmei 200 mm |  |  | 5 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 45 | Echipament medical |  | Stînga perimetrul palmei 230 mm |  |  | 2 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 46 | Echipament medical |  | Dreapta perimetrul palmei 230 mm |  |  | 2 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 47 | Echipament medical |  | Stînga perimetrul palmei 240 mm |  |  | 5 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 48 | Materiale pentru protezare | Nit din cupru |  |  | kg | 3 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 49 | Echipament medical | Pînză de carbon cu lațimea 100 cm |  |  | m | 20 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 50 | Echipament medical | Elastic pentru proteze 45 mm |  |  | m | 100 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 51 | Echipament medical | Polietilenă de înaltă presiune PE |  |  | foi | 5 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 52 | Echipament medical | Placă |  |  | buc | 500 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 53 | Echipament medical | Tub tricotat din perlon Diamentrul 12 cm |  |  | buc | 30 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 54 | Echipament medical | Manșon PVA | 8′′ |  | buc | 20 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 55 | Echipament medical |  | 10′′ |  | buc | 20 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 56 | Echipament medical |  | 12′′ |  | buc | 20 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 57 | Echipament medical |  | 14′′ |  | buc | 20 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 58 | Echipament medical | Ciorap cosmetic cu călcîi tricotat | mărimea 50 |  | buc | 500 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 59 | Echipament medical |  | mărimea 70 |  | buc | 200 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 60 | Echipament medical | Ciorap cosmetic cu călcîi și vîrf tricotat |  |  | buc | 2 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 61 | Echipament medical | Husă pentru amputație de coapsă din lînă |  |  | buc | 200 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 62 | Echipament medical | Husă pentru amputație de gambă din lînă |  |  | buc | 400 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 63 | Echipament medical | Husă pentru amputație de coapsă din bumbac |  |  | buc | 200 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 64 | Echipament medical | Husă pentru amputație de gambă din bumbac |  |  | buc | 200 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 65 | Echipament medical | Centură de fixare și ajutor |  |  | buc | 10 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 66 | Echipament medical | Centură de fixare |  |  | buc | 150 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 67 | Echipament medical | Centură pentru proteză de braț (prefabricată) |  |  | buc | 5 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 68 | Echipament medical | Curelușă de fixare |  |  | buc | 500 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 69 | Echipament medical | Cătăramă cu portcatarame |  |  | buc | 1000 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 70 | Echipament medical | Cătăramă cu portcataramă |  |  | buc | 500 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 71 | Echipament medical | Membrană din silicon pentru protezarea membrelor inferioare cu lainer |  |  | buc | 1 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 72 | Echipament medical | Lame pentru rașpel (plate 20 buc., semirotunde 20 buc, rotunde 20 buc.) |  |  | buc | 60 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 73 | Echipament medical | Panglică autoadezivă pe ambele părți |  |  | m | 20 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 74 | Echipament medical | Lac Nitro НЦ -598 (nitroceluloză) |  |  | kg | 50 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 75 | Echipament medical | Ortoform 6 mm |  |  | foi | 10 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 76 | Echipament medical | Pastă „Palij” |  |  | buc | 2
LOTUL II
33183200-8. | 77 | Echipament medical | Bandă elastică pentru corsete 60 mm |  |  | m | 400 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 78 | Echipament medical | Bandă elastică pentru paspoalare 20 mm bej 500 m ;negru- 50 m |  |  | m | 550
33183200-8. | 79 | Echipament medical | Bandă elastică pentru corsete 270 mm |  |  | m | 100
33183200-8. | 80 | Echipament medical | Bandă elastică pentru corsete 160 mm |  |  | m | 200
33183200-8. | 81 | Echipament medical | Spumă poliuritanică dublată pe ambele părți |  |  | m² | 2
33183200-8. | 82 | Materiale pentru protezare | Atele pentru corsete |  |  | buc | 4000 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 83 | Echipament medical | Atele pentru corset |  |  | buc | 2200 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 84 | Echipament medical | Atele pentru corsete |  |  | buc | 700 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 85 | Echipament medical | Atele pentru corsete |  |  | buc | 800 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 86 | Echipament medical | Atele pentru corsete |  |  | buc | 800 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 87 | Echipament medical | Atele pentru corsete |  |  | buc | 500 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 88 | Echipament medical | Atele pentru corsete |  |  | buc | 700 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 89 | Echipament medical | Atele pentru corsete |  |  | buc | 600 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 90 | Echipament medical | Atele pentru corsete |  |  | buc | 300 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 91 | Echipament medical | Atele pentru corsete |  |  | buc | 300 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
33183200-8. | 92 | Echipament medical | Atele pentru corsete |  |  | buc | 30 |  |  |  |  | în termen de până la 5 de zile de la solicitarea scrisă IP CREPOR
Note on D96: 37369119954:

## f 4.1
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea echipamentului medical necesar IIP CREPOR pentru anul 2021 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8
LOTUL I
33183200-8 | 1 | Echipament medical | Adaptor tub pentru protezele membelor inferioare(gambă+coapsă) |  |  |  | Adaptor tub pentru protezele membrelor inferioare Diametrul exterior: 30 mm Grosimea pereților țavei 2,5 mm Material:aluminiu de rezistență înaltă (pentru aeronave); Înălțimea min. a sistemului 97 mm; Înălţimea max. a sistemului:200 mm; Greutatea sistemului: 185 g; Masa corpului max. 125 kg; Produsele pe poizițiile de la 1 la 25 aparțin unui singur Producător , sunt compatibile între ele.Termen de garanție min. 24 luni Datele tehnice se referă la mărimea medie a piciorului. Ambalat fiecare separat. Condiţii de livrare a mărfii: -Livrare la solicitare, în termen de 5 zile lucrătoare, pe perioada anului 2021.
33183200-8 | 2 | Echipament medical | Adaptor tub pentru protezele membelor inferioare(gambă+coapsă) |  |  |  | Adaptor tub pentru proteze inferioare Diametrul exteripr: 30 mm; Grosimea pereților țavei 2,5 mm; Material :aluminiu cu rezistență înaltiă (pentru aeronave); înălțimea min. a sistemului 97 mm; Înălţimea max. a sistemului: 300 mm; Greutatea sistemului: 265 g; Masa corpului max. 125 kg; Termen de garanție min. 24 luni. Produsele pe poizițiile de la 1 la 25 aparțin unui singur Producător , sunt compatibile între ele. Datele tehnice se referă la mărimea medie a piciorului. Ambalat fiecare unitate separat . Condiţii de livrare a mărfii: -Livrare la solicitare, în termen de 5 zile lucrătoare, pe perioada anului 2021.
33183200-8 | 3 | Echipament medical | Adaptor tub pentru protezele membelor inferioare(gambă) |  |  |  | Adaptor tub pentru protezele membrelor inferioare Diametrul exterior: 30 mm; Grosimea pereților țavei 2,5 mm; Material: aluminiu cu rezistență înaltă ( pentru aeronave); înălțimea min. a sistemului 97 mm; Înălţimea max. a sistemului: 300 mm; Greutatea sistemului: 265 g; Masa corpului max. 125 kg; Produsele pe poizițiile de la 1 la 25 aparțin unui singur Producător , sunt compatibile între ele. Termen de garanție min. 24 luni Datele tehnice se referă la mărimea medie a piciorului. Ambalat fiecare bucată separat. Condiţii de livrare a mărfii: -Livrare la solicitare, în termen de 5 zile lucrătoare, pe perioada anului 2021.
33183200-8 | 4 | Echipament medical | Adaptor pentru tub de blocare |  |  |  | Destinat pentru fixarea adaptorilor de tub. Material: aluminiu de rezistență sporită (pentru aeronave); Diametrul pe interior : 30 mm; Masa corpului max. 125 Kg; Greutatea: 100 g Produsele pe poizițiile de la 1 la 25 aparțin unui singur Producător , sunt compatibile între ele. Termen de garanție min. 24 luni. Ambalat în pungi PVC .
33183200-8 | 5 | Echipament medical | Tub dublu cu gură ( H 75 mm - 5 buc., H 37 mm- 2 buc, H 45 mm - 2 buc.) |  |  |  | Destinat asamblării protezelor de gambă și coapsă. Utilizat în rol ca element de legătură dintre ancora de fixare și alte semifabricate. Sunt prevăzute cu șuruburi (in set) din ambele părți. Material: aluminu de rezistență sporită; Masa corpului max. 125 Kg; Produsele pe poizițiile de la 1 la 25 aparțin unui singur Producător , sunt compatibile între ele.Termen de garanție min. 24 luni
33183200-8 | 6 | Echipament medical | Adaptor uniaxial pentru picior protetic (lungimea piciorului 220-250 mm) |  |  |  | Adaptor uniaxial Material: oțel inoxidabil; Masa corpului max. 125 Kg; Greutatea adaptorului: 285 g. Termen de garanție min. 24 luni Produsele pe poizițiile de la 1 la 25 aparțin unui singur Producător , sunt compatibile între ele.Ambalat în pungi PVC sub vid.
33183200-8 | 7 | Echipament medical | Adaptor uniaxial pentru picior protetic (lungimea piciorului 260-300 mm) |  |  |  | Adaptor uniaxial Material: oțel inoxidabil; Masa corpului max. 125 Kg; Greutatea adaptorului: 285 g. Termen de garanție min. 24 luni. Produsele pe poizițiile de la 1 la 25 aparțin unui singur Producător , sunt compatibile între ele.Ambalat in pungi PVC sub vid.
33183200-8 | 8 | Echipament medical | Ancoră de laminare |  |  |  | Ancoră de laminare cu trei aripi pentru manșoane cu posibilitate de rotație se utilizează în asociere cu un daptor cu piramidă. Materiale: oțel inoxidabil, aluminiu; Diametru maximal inclusiv aripi: 108 mm; Masa corpului max. 125 Kg; Termen de garanție min. 24 luni Grutatea construcției: 160 g; Produsele pe poizițiile de la 1 la 25 aparțin unui singur Producător , sunt compatibile între ele. Fixarea în partea inferioară cu bucșă pentru adaptor cu piramidă.
33183200-8 | 9 | Echipament medical | Ancoră de laminare |  |  |  | Ancoră de laminare cu patru aripi pentru confecționarea manșoanelor la protezele de gambă și coapsă cu zonă de fixare în formă de piramidă . Materiale: oțel; Diametru maximal inclusiv aripi: 105 mm; Masa corpului max. 125 Kg; Greutatea construcției: 160 g; Termen de garanție min. 24 luni. Produsele pe poizițiile de la 1 la 25 aparțin unui singur Producător , sunt compatibile între ele. Fixarea în partea inferioară cu terminație su formă de piramidă piramidă
33183200-8 | 10 | Echipament medical | Adaptor pentru picior protetic SACH |  |  |  | Diametrul șurubului 10 mm; Masa corpului max. 125 Kg; Greutatea adaptorului: 139 g. Termen de garanție min. 24 luni. Produsele pe poizițiile de la 1 la 25 aparțin unui singur Producător , sunt compatibile între ele.
33183200-8 | 11 | Echipament medical | Adaptor pentru tub de blocare cu amortizor |  |  |  | adaptor pentru tub de blocare cu amortizor, utilizat la confecționarea protezelor de gambă și coapsă cu diferite nivele de amputare. Are proprietăți de amortizare a șocurilor în timpul mersului. Produsele pe poizițiile de la 1 la 25 aparțin unui singur Producător , sunt compatibile între ele.
33183200-8 | 12 | Echipament medical | Picior protetic uniaxial stîngul marimea-220 mm |  |  |  | Picior protetic din poliuritan cu gleznă standart. Are formă anatomică și suprafață netedă, cu formă difrențială a degetelor. Culoarea : bej. Masa corpului max. 100 kg; Pentru înălțimea tocului 10 mm; Termen de garanție min. 24 luni. Produsele pe poizițiile de la 1 la 25 aparțin unui singur Producător , sunt compatibile între ele.
33183200-8 | 13 | Echipament medical | Picior protetic uniaxial dreptul marimea-220 mm
33183200-8 | 14 | Echipament medical | Picior protetic uniaxial stîngul marimea-250 mm
33183200-8 | 15 | Echipament medical | Picior protetic uniaxial dreptul marimea-250 mm
33183200-8 | 16 | Echipament medical | Picior protetic uniaxial stîngul marimea-260 mm
33183200-8 | 17 | Echipament medical | Picior protetic uniaxial dreptul marimea-260 mm
33183200-8 | 18 | Echipament medical | Picior protetic uniaxial stîngul marimea-270 mm
33183200-8 | 19 | Echipament medical | Picior protetic uniaxial dreptul marimea-270 mm
33183200-8 | 20 | Echipament medical | Picior protetic uniaxial dreptul marimea-280 mm
33183200-8 | 21 | Echipament medical | Picior protetic cu fibra de carbon pentru stocarea energiei |  |  |  | Picior protetic (dreapta ) care are în complet și gleznă. Este prezentă posibilitatea de schimba elementul de amortizare a șocurilor. Înălțimea tocului reglabilă. Forma piciorului: Formă normală pentru o înălțime a tocului de 10 +/- 5 mm; Adoptă o structură elastică unică a nervurilor și folosește materiale compozite întărite cu fibre polimerice speciale ca miez al piciorului de stocare a energiei. Moliciunea călcâiului poate fi ajustată în funcție de intensitatea activității utilizatorului. Potrivit pentru drumuri denivelate. Culoare bej. -Gradul de mobilitate- 1,2; Max. greutate corporala 100 kg; Greutate fără adaptor aprox. 400 g; Termen de garanție min. 24 luni Produsele pe poizițiile de la 1 la 25 aparțin unui singur Producător , sunt compatibile între ele. Lungimea piciorului protetic 270 mm Material Poliuretan / fibră de carbon
33183200-8 | 22 | Echipament medical | Supapa automata pentru expulzia aerului din cupa protezei |  |  |  | Este utilizată la confecționarea protezelor membrelor inferioare cu sistem de atașare a vidului. Servește pentru a forma un vid în cupă. Supapă din silicon ; Forma plată Componente: Inel rotativ; Inel pentru fixare; Inel de entașare; Șablon pentru turnare; Șurub; Element de armare; Cheie; Ambalat în sacoșe PVC sub vid. Termen de garanție min. 24 luni Produsele pe poizițiile de la 1 la 25 aparțin unui singur Producător , sunt compatibile între ele.
33183200-8 | 23 | Echipament medical | Articulație genunchi |  |  |  | Articulație de genunchi cu lacăt și o singură axă. Destinat pentru protezele de coapsă cu lungimea bontului medie și lungă. Destinat pentru pacienții cu nivel de activitate 1 și 2; Piramida Aluminiu, oțel, materiale compozite cu conținut de carbon; Modul de fixare în zona proximală cu piramidă; Modul de fixare în zona distală piramidă; Unghiul de îndoiere a articulației: 130°; Masa modulului 270 g.; Masa corpului max. 125 kg; Termen de garanție min. 24 luni. Produsele pe poizițiile de la 1 la 25 aparțin unui singur Producător , sunt compatibile între ele. -.
33183200-8 | 24 | Echipament medical | Articulatie genunchi |  |  |  | Articulația policentrică a genunchiului cu geometrie controlul fazei dependent de închidere flexie / extensie. Conceput pentru pacienții cu activitate ușoară. Materiale: carcasa de fixare (partea de jos)-aluminiu, Piramida de reglare (partea de sus)- oțel, cu inserţie din aliaj de carbon. Unghiul de flexie: 130 ̊ Greutate: 460g. Termen de garanție min. 24 luni. Produsele pe poizițiile de la 1 la 25 aparțin unui singur Producător , sunt compatibile între ele.
33183200-8 | 25 | Echipament medical | Articulatie genunchi |  |  |  | Articulatie pneumatica uniaxiala a genunchiului cu sistem automat de frânare în faza de poziție, reglarea separată a fazei de transfer (flexie și extensie), adaptabilitate medie la schimbare vitezei pasului. Conceput pentru pacienții cu activitate moderată. Materiale: aluminiu, oțel, plastic rezistent la șocuri. Conexiune de sus piramida de reglare Conexiune - partea inferioară clemă de prindere. Unghiul de flexie: 120 ̊ Greutate: 940 g. Termen de garanție min. 24 luni. Produsele pe poizițiile de la 1 la 25 aparțin unui singur Producător , sunt compatibile între ele.
33183200-8 | 26 | Echipament medical | Gleznă din lemn pentru protezele membrilor inferioare |  |  | Mărimi gleznă (mm) K=150 mm , K1=87 mm, K2=70 mm, K3=52 mm, K4=57 mm, K5=52 mm, P=230 mm | Glezna - destinată pentru confecționarea protezelor din piele și talpă artificială cu amortizor în formă de clin. Sunt confecționate din lemn de tei. Lungimea piciorului 255-265 mm; Înălțimea 150mm ; Termen de garanție min. 24 luni Datele tehnice se referă la mărimea medie a piciorului. Ambalaj în cutii carton și sacoşe din PVC şi sigilate pentru fiecare bucată în parte. Condiţii de livrare a mărfii: -Livrare la solicitare, în termen de 5 zile lucrătoare, pe perioada anului 2021. Produsele pe poizițiile 26-27 aparțin unui singur Producător , sunt compatibile între ele.
33183200-8 | 27 | Echipament medical | Balama utilizată la confecâionarea protezelor din piele |  |  |  | Material oțel. Compatiil cu glezna din lemn p. 26
33183200-8 | 28 | Echipament medical | Adaptor tub cu cupă integrată pentru protezele membelor inferioare (gambă+coapsă) |  |  |  | Destinat pentru proteza de gambă cu învelire cosmetică din spumă poliuritanică. Material: aluminiu; Diametrul cupei(D): 135 mm; Produsele pe poizițiile de la 28 la 31 aparțin unui singur Producător , sunt compatibile între ele. Lungimea semifabricatului(l): 520 mm; Datele tehnice se referă la mărimea medie a piciorului. Termen de garanție min. 24 luni . Ambalat în cutii carton și sacoşe din PVC şi sigilate pentru fiecare bucată în parte. Condiţii de livrare a mărfii: -Livrare la solicitare, în termen de 5 zile lucrătoare, pe perioada anului 2021.
33183200-8 | 29 | Echipament medical | Gleznă din aliaj de aluminiu, destinată pentru confecţionarea protezelor membrelor inferioare din piele |  | V= 250 mm, pentru lungimea piciorului 255-265 mm |  | Construcţia este prevăzută cu o bălăma cu rulmenţi din plastic. Glezna este destinată pentru confecționarea protezelor din piele și talpă artificială cu amortizor în formă de clin. Sunt confecționate din lemn de tei. Pentru lungimea piciorului 255-265 mm; Înălțimea 150mm ; Termen de garanție min. 24 luni Ambalaj în cutii carton și sacoşe din PVC şi sigilate pentru fiecare bucată în parte. Produsele pe poizițiile de la 28 la 31 aparțin unui singur Producător , sunt compatibile între ele.
33183200-8 | 30 | Echipament medical | Ansamblu de atele cu articulație în genunchi pentru protezele din piele și a aparatelor membrelor inferioare |  | A=400mm, B=520 mm, C=22 mm, D=20 mm, a=3 mm, b=3,5 mm |  | Atele din oţel pentru articulaţia genunchiului, se utilizează la confecţionarea protezelor și aparatelor membrelor inferioare din piele greutatea corpului maximă 90 kg Produsele pe poizițiile de la 28 la 31 aparțin unui singur Producător , sunt compatibile între ele.Termen de garanție min. 24 luni
33183200-8 | 31 | Echipament medical | Atele cu articulație în genunchi pentru protezele din piele și a aparatelor membrelor inferioare (ansamblu) |  | H=6 mm, A=250 mm, Б=100 mm, В=50 mm, Г=14 mm, Д=14 mm, Е=14 mm, а=2,5 mm в=5, с=2 mm |  | Atelele sunt destinate pentru confecționarea protezelor de gambă cu gleznă de lemn. În articulația genunchiului sunt prezenți rulmenți. Termen de garanție min. 24 luni. Produsele pe poizițiile de la 28 la 31aparțin unui singur Producător , sunt compatibile între ele. -.
33183200-8 | 32 | Echipament medical | Mănușă estetică proteză de braț (stîngă) |  |  |  | Mănușă estetică pentru proteze ale membrelor superioare cu structură din mai multe straturi. Material: PVC. Culoarea : Palitra bej.. Principiu de funcționare: Pasiv. Beneficiar : Bărbați. Perimetrul articulației carporadiale:186 mm. Lingimea degetului mijlociu: 89 mm. Lungimea pînă la cot: 345 mm. Perimetrul palmei: 228 mm. Perimetrul la cot : 250 mm. Termen de garanție min. 12 luni
33183200-8 | 33 | Echipament medical | Mănușă estetică pentru proteză de braț (stîngă) |  |  |  | Mănușă estetică pentru proteze ale membrelor superioare cu structură din mai multe straturi. Material: PVC. Culoarea : Palitra bej. Principiu de funcționare: Pasiv. Beneficiar : Femei. Perimetrul articulației carporadiale:159 mm. Lingimea degetului mijlociu: 70 mm. Lungimea pînă la cot: 488 mm. Perimetrul palmei: 180 mm. Perimetrul la cot: 225 mm. Termen de garanție min. 12 luni
33183200-8 | 34 | Echipament medical | Mînă artificilă pentru protezarea membrului superior (activa) |  | A=133 mm, B=78 mm | dreapta | Mînă artificială din plastic (activa), pentru protezarea membrului superioare. Carcasa și degetele sunt din plastic; Produsele pe poizițiile de la 34 la 38 aparțin unui singur Producător , sunt compatibile între ele. Manetele și reperele de fixare din metal; Termen de garanție min. 12 luni
33183200-8 | 35 | Echipament medical |  |  | A=133 mm, B=78 mm | stinga
33183200-8 | 36 | Echipament medical |  |  | A=152 mm, B=84 mm | dreapta
33183200-8 | 37 | Echipament medical | Înveliș pentru protezele membrelor superioare | dreapta, lungimea palmei 133 mm, lățimea palmei 78 mm |  |  | Înveliș pentru protezele membrelor superioare din plastisol medicinal. Grosimea pereților: 1,0-1,5 mm; Lungimea palmei: 210 mm; Compatibil cu mîina artificială (p. 34;35;36) Perimetrul palmei: 180 mm. Termen de garanție min.12 luni. Produsele pe poizițiile de la 34 la 38 aparțin unui singur Producător , sunt compatibile între ele.
33183200-8 | 38 | Echipament medical |  | stînga, lungimea palmei 133 mm, lățimea palmei 78 mm
33183200-8 | 39 | Echipament medical | Mînă pentru protezarea membrului superior din plastisol medical | stînga perimetrul palmei 170 mm |  |  | Mînă cosmetică destinată protezelor bărbaților, femeilor și copiilor. după amputarea membrelor superioare. Material: plastisol medical; Culoare: palitra bej. Carcasă monostrat; Cavitate internă: umplută cu spumă poliuretanică cu ramă metalică la toate cinci degete. Termen de garanție min. 12 luni
33183200-8 | 40 | Echipament medical |  | Stînga perimetrul palmei 180 mm
33183200-8 | 41 | Echipament medical |  | Stînga perimetrul palmei 190 mm
33183200-8 | 42 | Echipament medical |  | Dreapta perimetrul palmei 190 mm
33183200-8 | 43 | Echipament medical |  | Stînga perimetrul palmei 200 mm
33183200-8 | 44 | Echipament medical |  | Dreapta perimetrul palmei 200 mm
33183200-8 | 45 | Echipament medical |  | Stînga perimetrul palmei 230 mm
33183200-8 | 46 | Echipament medical |  | Dreapta perimetrul palmei 230 mm
33183200-8 | 47 | Echipament medical |  | Stînga perimetrul palmei 240 mm
33100000-8 | 48 | Materiale pentru protezare | Nit din cupru |  |  |  | Nit din cupru pentru fixarea atelelor metalice de manșonul din piele: Material: cupru; Lungimea (l): 21 mm; Diametru nitului (d): 3,0 mm; Diametrul capului de nit (D): 5,7 mm Înălțimea capului de nit (h): 1,35 mm
33183200-8 | 49 | Materiale pentru protezare | Pînză de carbon cu lațimea 100 cm |  |  |  | Pînză din fibre de carbon destinată pentru armarea manșoanelor. Densitatea: 200 g/m2
33183200-8 | 50 | Materiale pentru protezare | Elastic pentru proteze 45 mm |  |  |  | Bandă elastică din bumbac pentru confecționarea protezelor din piele. Lățimea 45 mm. Bumbac: min. 80 %
33183200-8 | 51 | Materiale pentru protezare | Polietilenă de înaltă presiune PE |  |  |  | Polietilen cu elasticitate sporită, pentru confecționarea corsetelor și ortezelor. Nivel scăzut de comprimare, elastic .Inofensiv față de corpul uman Temperatura de lucru: 165°; Culoarea: transparent; Forma de livrare: foi; Dimensiunile foilor: 1000×1400×4 mm; -
33183200-8 | 52 | Materiale pentru protezare | Placă |  |  |  | Are formă de picătură prevăzută cu două găuri cu diametru 4 mm și 2 mm. Se utilizează la confecționarea protezelor din piele. Material: oțel; Grosimea: 2 mm. -
33183200-8 | 53 | Materiale pentru protezare | Tub tricotat din perlon Diamentrul 12 cm |  |  |  | Utilizat la confecționarea cupeipentru protezele membrelor superioare cît și inferioare. Compoziție: 100% perlon Rezistență sporită la destrămare. 275% elasticitate.
33183200-8 | 54 | Materiale pentru protezare | Manșon PVA | 8′′ |  |  | Se utilizează la confecționarea cupelor din rășini acrilice pentru protezele membrelor superioare cît și inferioare. Material : alcool polivinil c/s. -.
33183200-8 | 55 | Materiale pentru protezare |  | 10′′
33183200-8 | 56 | Materiale pentru protezare |  | 12′′
33183200-8 | 57 | Materiale pentru protezare |  | 14′′
33183200-8 | 58 | Materiale pentru protezare | Ciorap cosmetic cu călcîi tricotat | mărimea 50 |  |  | Este utilizat la confecționarea protezelor memrelor inferioare. Și are ca scop redarea aspectului estetic al protezei finite. Dar totodată protejează elementele constructive ale protezei de pătrundere și murdărire. Rezistent în utilizare (termen de uilizare min. 1 an). Ambalat in sacose a cite 50 buc.
33183200-8 | 59 | Materiale pentru protezare |  | mărimea 70
33183200-8 | 60 | Materiale pentru protezare | Ciorap cosmetic cu călcîi și vîrf tricotat |  |  |  | Este utilizat la confecționarea protezelor memrelor inferioare. Și are ca scop redarea aspectului estetic al protezei finite. Dar totodată protejează elementele constructive ale protezei de pătrundere și murdărire. -.
33183200-8 | 61 | Materiale pentru protezare | Husă pentru amputație de coapsă din lînă |  |  |  | Este destinat pentru protecția bontului amputațional de exercitarea presiunilor manșonului protezei. Compoziție: lînă – 60 %, PA-10%; Culoarea: naturală. Lungimea 40 cm х lătimea partea superioară 23,5 cm * lătimea partea inferioara 15 cm
33183200-8 | 62 | Materiale pentru protezare | Husă pentru amputație de gambă din lînă |  |  |  | Este destinat pentru protecția bontului amputațional de exercitarea presiunilor manșonului protezei. Compoziție: lînă – 60 %, PA-10%; Culoarea: naturală. Lungime 63 cm х lățimea superioară 22.5 cm lățimea inferioară 9.5 cm
33183200-8 | 63 | Materiale pentru protezare | Husă pentru amputație de coapsă din bumbac |  |  |  | Este destinat pentru protecția bontului amputațional de exercitarea presiunilor cupei protezei. Compoziție:bumbac 100 % Culoarea: naturală. Lungimea 40 cm х Lățimea superioară 23,5cm lățimea inferioară 15 cm
33183200-8 | 64 | Materiale pentru protezare | Husă pentru amputație de gambă din bumbac |  |  |  | Este destinat pentru protecția bontului amputațional de exercitarea presiunilor cupei protezei. Compoziție:bumbac 100 % Culoarea: naturală. Lungimea 40 cm х Lățimea superioară 23,5cm lățimea inferioară 15 cm | \
33183200-8 | 65 | Materiale pentru protezare | Centură de fixare și ajutor |  |  |  | Centura destinată pentru fixarea protezelor de coapsă și dezarticularea șoldului. Materiale: bandă bumbac c/s , piele tăbăcită cu săruri minerale, lungimea 1700 mm, lățimea 45 mm.
33183200-8 | 66 | Materiale pentru protezare | Centură de fixare |  |  |  | Se utilizează pentru fixarea de corp a protezei de braț. Lungimea 882+/-5 mm; lățimea 20 mm . Materiale: piele tăbăcită cu săruri minerale.
33183200-8 | 67 | Materiale pentru protezare | Centură pentru proteză de braț (prefabricată) |  |  |  | Piele pentru șelărie tip iuft, piele tăbăcită cu crom pentru proteze, bumbac; Lungimea 850-1300 mm; Este destinată pentru fixarea protezelor membrelor inferioare și superioare.
33183200-8 | 68 | Materiale pentru protezare | Curelușă de fixare |  |  |  | Material: piele tăbăcită cu săruri minerale. Lungimea 230-280 mm. Lățimea 19 mm.
33183200-8 | 69 | Materiale pentru protezare | Cătăramă cu portcatarame |  |  |  | Este destinată pentru fixarea protezelor membrelor inferioare și superiuoare. Material: piele tăbăcită cu săruri minerale, oțel. Lățimea portcataramă 19 mm., lungimea portcataramă 60 mm. Lățimea cataramă 19 mm., lungimea cataramă 20 mm
33183200-8 | 70 | Materiale pentru protezare | Cătăramă cu portcataramă |  |  |  | Este destinată pentru fixarea protezelor membrelor inferioare și superiuoare. Lățimea portcataramă 16 mm, Lungimea portcataramă 60 mm. Lățimea cataramă 16 mm, Lungimea cataramă 20 mm Material: piele tăbăcită cu săruri minerale, oțel.
33183200-8 | 71 | Materiale pentru protezare | Membrană din silicon pentru protezarea membrelor inferioare cu lainer |  |  |  | Membrană din silicon destinată pentru protezarea membrelor inferioare cu liner (structura membranei formată din 4 inele). Elasticitatea sporită a membranei ajută la micșorarea presiunilor exercitate asupra bontului. În complect este inclus și adeziv de silicon. Mărimea: Lungimea 22 cm. Diametru-30 cm
33183200-8 | 72 | Materiale pentru protezare | Lame pentru rașpel (plate 20 buc., semirotunde 20 buc, rotunde 20 buc.) |  |  |  | Sunt destinate pentru prelucrarea pozitivului din gips. Materiale: oțel. ГОСТ 6876-79 -.
33183200-8 | 73 | Materiale pentru protezare | Panglică autoadezivă pe ambele părți |  |  |  | Panglică pentru fixarea materialelor pentru armare din pînză carboniică. Este autoadezivă pe ambele părți. Lățime bandă 19mm, lungimea rolei 25 m Material: polietilen.
33183200-8 | 74 | Materiale pentru protezare | Lac Nitro НЦ -598 (nitroceluloză) |  |  |  | Se utilizează la confecționarea la confecționarea manșoanelor pentru membrele inferioare și superioare cît și la confecționarea unor componente ale acestora ГОСТ 4976-83 -
33183200-8 | 75 | Materiale pentru protezare | Ortoform 6 mm |  |  |  | Se uitilizează la confecționarea cupelor interioare pentru protezele membrelor superioare , inferioare si la confecționarea barnțurilor ortopedice și a altor articole protetico-ortopeduce. Suprafața neperforată; Densitatea: 170 kg/m3; Duritatea după shor °A: 40 unități ; Dimensiuni: 2000×1000 mm; Culoarea bej.
33183200-8 | 76 | Materiale pentru protezare | Pastă „Palij” |  |  |  | Vopsea densă de culoare pielii utilizată la turnarea cupelor din rășin pentru a reda culoare acestora. Ambalaj: cutie metalică 1 l. -
LOTUL II
33183200-8 | 77 | Materiale pentru protezare | Bandă elastică pentru corsete 60 mm |  |  |  | Bandă elastică pentru corsete cu straturi intermediare împletite cu monofilament. Culoare: bej; Polyamid: 53%; Elastic: 24%; Plyester: 12%; Bumbac: 11%;
33183200-8 | 78 | Materiale pentru protezare | Bandă elastică pentru paspoalare 20 mm bej;negru |  |  |  | Bandă elastică cu adîncitură pe mijloc pentru paspoalarea marginilor corsetelor, reclinatoarelor și a altor articole protetico-ortopedice confecționate din materiale elastice. Culoare: bej; negru. Elastic: 69 %; Polyester: 31%.
33183200-8 | 79 | Materiale pentru protezare | Bandă elastică pentru corsete 270 mm |  |  |  | Bandă elastică pentru corsete cu straturi intermediare împletite cu monofilament. Culoare: bej; Polyamid: 53%; Elastic: 24%; Plyester: 12%; Bumbac: 11%;
33183200-8 | 80 | Materiale pentru protezare | Bandă elastică pentru corsete 160 mm |  |  |  | Bandă elastică pentru corsete cu straturi intermediare împletite cu monofilament. - Culoare: bej; Polyamid: 53%; Elastic: 24%; Plyester: 12%; Bumbac: 11%; -.
33183200-8 | 81 | Materiale pentru protezare | Spumă poliuritanică dublată pe ambele părți |  |  |  | Material utilizat la confecționarea articolelor protetico-ortopedice. Spumă poliuritanică dublată pe ambele părți cu țesătură din nailon. Culoare: bej; Grosime: 2 mm
33183200-8 | 82 | Materiale pentru protezare | Atele pentru corsete |  |  |  | Atele pentru corset cu marginile rotungite Lungime 260 mm ; Grosimea 1 mm Lățimea 12 mm; Material: oțel acoperit cu un strat de vopsea; Ambalat a cîte 50 buc.
33183200-8 | 83 | Materiale pentru protezare | Atele pentru corset |  |  |  | Atele pentru corset cu marginile rotungite Lungimea 510 mm Lățimea: 12 mm Grosimea 1 mm Material: oțel acoperit cu un strat de vopsea; Ambalat a cîte 50 buc.
33183200-8 | 84 | Materiale pentru protezare | Atele pentru corsete |  |  |  | Atele pentru corset cu marginile rotungite Material: oțel acoperit cu un strat de vopsea; Lungimea 220 mm Lățimea: 12 mm Grosimea 0,4 mm. Ambalat a cîte 50 buc.
33183200-8 | 85 | Materiale pentru protezare | Atele pentru corsete |  |  |  | Atele pentru corset cu marginile rotungite Material: oțel acoperit cu un strat de vopsea; Lungimea 230 mm. Lățimea: 12 mm Grosimea 0,4 mm. Ambalat a cîte 50 buc.
33183200-8 | 86 | Materiale pentru protezare | Atele pentru corsete |  |  |  | Atele pentru corset cu marginile rotungite Material: oțel acoperit cu un strat de vopsea; Lungimea 240 mm. Lățimea: 12 mm Grosimea 0,4 mm. Ambalat a cîte 50 buc.
33183200-8 | 87 | Materiale pentru protezare | Atele pentru corsete |  |  |  | Atele pentru corset cu marginile rotungite Material: oțel acoperit cu un strat de vopsea; Lungime 250 mm. Lățimea: 12 mm Grosimea 0,4 mm. Ambalat a cîte 50 buc.
33183200-8 | 88 | Materiale pentru protezare | Atele pentru corsete |  |  |  | Atele pentru corset cu marginile rotungite Material: oțel acoperit cu un strat de vopsea; Lungimea 260 mm. Lățimea: 12 mm Grosimea 0,4 mm Ambalat a cîte 50 buc.
33183200-8 | 89 | Materiale pentru protezare | Atele pentru corsete |  |  |  | Atele pentru corset cu marginile rotungite Material: oțel acoperit cu un strat de vopsea; Lungimea 270 mm . Lățimea: 12 mm Grosimea 0,4 mm mm Ambalat a cîte 50 buc.
33183200-8 | 90 | Materiale pentru protezare | Atele pentru corsete |  |  |  | Atele pentru corset cu marginile rotungite Material: oțel acoperit cu un strat de vopsea; Lungimea 280 mm. Lățimea: 12 mm Grosimea 0,4 mm Ambalat a cîte 50 buc.
33183200-8 | 91 | Materiale pentru protezare | Atele pentru corsete |  |  |  | Atele pentru corset cu marginile rotungite Material: oțel acoperit cu un strat de vopsea; Lungimea 290 mm. Lățimea: 12 mm Grosimea o,4 mm. Ambalat a cîte 50 buc.
33183200-8 | 92 | Materiale pentru protezare | Atele pentru corsete |  |  |  | Atele pentru corset cu marginile rotungite Material: oțel acoperit cu un strat de vopsea; Lungimea 300 mm. Lățimea: 12 mm Grosimea 0,4 mm Ambalat a cîte 50 buc.
Nicolai Ischimji – Șef Departament producere Alina Calestru – Specialist achiziții publice Lilia Buștiuc Șef secție achiziții publice Igor Levinschi Șef secție, jurist Anna POCITARENCO – economist producție Ecaterina CRIVCEAC- Șef secție confecționare proteze Ivan NEAMȚU- Inginer protezist Tudor BALAN-Medic orto-protezist Oleg TROPIN-Șef staționar protezare primară Isidor SAVIN-Inginer, Laborator experimental protetico-ortopedic
Note on D97: 37369119954: