| Specificaţii tehnice (F4.1) |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] |
| Numărul procedurii de achiziție: 21012967 din 07.10.2019 |
| Denumirea procedurii de achiziție: licitație deschisă |
| Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Reagenți chimici |  |  |  |  |  |  |
| Caliu persulfat |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| GFAA matrix modifier, palladium nitrate, 1% Pd, |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Palladium Matrix Modifier for graphite furnace-AAS |  |  |  | Bucata= ambalaj 50ml cod 76040-50ML |  |  |
| GFAA matrix modifier, palladium nitrate, magnesium nitrate, 1, 000 µg/mL Pd, 600 µg/mL Mg(NO3)2, 250 mL |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Rodanura de kaliu (KCNS) |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Caliu-natriu tartrat |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Clorură ferică 6H2O |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Cobalt sulfat * 7 H2O |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Cupru acetate |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Cupru sulfat |  |  |  | Anexa 7 (43,52) |  |  |
| Cupru sulfat* 5 H2O |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Fier clorură (III) |  |  |  | Anexa 7 (191) |  |  |
| Fier sulfat (II) |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Fier sulfat(II)FeSO4*7H2O |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Lauril sulfat de sodiu |  |  |  | Anexa 7 (116) |  |  |
| Lantan clorură |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Lanthanum(III) oxide for AAS, ≥99.9% |  |  |  | Bucata = ambalaj 250g Cod 289205-250G |  |  |
| Lantan nitrat |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Magneziu sulfat *7H2O |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Magnesium sulfate anhydrous, ReagentPlus®, ≥99.5% - M7506 |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Magnezium nitrate hexahydrate Mg(NO3) *6H2O matrix modifier for AAS |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Magneziu nitrat |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Mangan clorură |  |  |  | Anexa 7 (51) |  |  |
| Mangan sulfat |  |  |  | Anexa 7 (51) |  |  |
| Mercur clorura |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Mercury(II)acetate (CH3COO)2Hg |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Mercur sulfat |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Mercur tiocianat |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Natriu bicarbonate Na 2CO3 |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Natriu borohidrid(NaBH4)super pur for AAS ≥ 99%, continutul Hg<0,0000001%, Fluka |  |  |  | Anexa 7 (105,106) |  |  |
| Natriu carbonat anhidru |  |  |  | Anexa 7 (110) |  |  |
| Natriu clorura pur p/u analiza |  |  |  | Anexa 7 (105) |  |  |
| Natriu clorură super purFluka |  |  |  | Anexa 7 (52,98) |  |  |
| Natriu dihidrogenofosfat |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Natriu tiosulfat |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Sodium hypochlorite solution 6-14% active chlorine basis |  |  |  | Bucata = ambalaj 500mlCod 13440-500ML-R |  |  |
| Sodium hydroxide puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., K ≤0.02%, ≥98%, pellets |  |  |  | Cod 30620-1KG-R |  |  |
| Sodium citrate, Fluka |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Natriu hidrogenofosfat*7H2O |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Natriu salicilat |  |  |  | Anexa 7 (97,118,179) |  |  |
| Natriu fluorura |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Natriu sulfat (anhidru) |  |  |  | Anexa 7 (97,118,179) |  |  |
| Natriu sulfat (anhidru) super pur Fluka |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Natriu acetate super pur Fluka |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Natriu acetat *3H2O |  |  |  | Anexa 7 (97,118,179) |  |  |
| Natriu citrat trisodiu (трехзамещенный) |  |  |  | Anexa 7 (97,118,179) |  |  |
| Natriu metabisulfit |  |  |  | Anexa 7 (110) |  |  |
| Natriu dodecilsulfar |  |  |  | Anexa 7 (105) |  |  |
| Natriu hidrogencarbonat NaHCO3 |  |  |  | Anexa 7 (52,98) |  |  |
| Natriu nitrit |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Natriu azotat(nitrat) |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Natriu sulfat*10H2O |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Natriu sulfite |  |  |  | Anexa 7 (97,118,179) |  |  |
| Natriu tetraborat |  |  |  | Anexa 7 (97,118,179) |  |  |
| Disodium hydrogencitrate sesquihydrate |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Sodiu tetraborat *10H2O |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Sodium acetate anhydrous, ReagentPlus®, ≥99.0% |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Citrat de sodiu*6H2O |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Natriu tiosulfat |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Sarea disodică a acidului cromatropic |  |  |  | Anexa 7 (97,118,179) |  |  |
| Sarea de sodiu acidului fenilfosforic |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Plumb acetate |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Plumb nitrat |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Sodiu N,N-dietilditiocarbamat |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Sodium carbonate |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Staniu clorură |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Zinc acetat |  |  |  | Anexa 7 (371) |  |  |
| Zinc acetat dihidrat |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Zink clorura |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Zinc sulfat |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Zirconiu clorura |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Sarea Mor |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Sodiu acetat |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Tetraborat de Sodiu*10H2O |  |  |  | Anexa 7 (371) |  |  |
| Tetraetil amoniu clorid 98% (pentru Vit B1) |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Telurit de potasiu K2TeO3 |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Heptan sulfonat de sodiu 98% (pentru Vit B2) |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Sodiu acetat x3H2O |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Caliu periodat(KIO4) |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |
| Прочный синий ББ соль (C17H18ClN3O3)2*ZnCl2 |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________