|  | Specificaţii tehnice (F4.1) |
| --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
|  | Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri |
|  | Denumirea bunurilor/serviciilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
|  | Fir sutura Nailon 10/0 pentru chirurgia oftalmica |  |  |  | Nailon oft..monofil. 10/0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8, tip Spatula, d=0,15 mm, L=6,19 mm) |  |  |
|  | Fir sutura Nailon 9/0 pentru chirurgia oftalmica |  |  |  | Nailon oft..monofil. 9/0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8 , tip spatula, d=0,20 mm, L=6,55 mm) |  |  |
|  | Fir sutura Poliglactin (PGA) 9-0 |  |  |  | PGA oftalmic absorbabile cu 2 ace tip spatula, 6,5mm, 3/8, l= 10 cm |  |  |
|  | Fir sutura Nailon 8-0 |  |  |  | Nailon oft..monofil. 8/0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8 , tip spatula) |  |  |
|  | Fir sutura PGA 6-0 |  |  |  | PGA oftalmic absorbabile cu 2 ace tip spatula 6.5mm -1/4 , 45 cm |  |  |
|  | Blefarostat tip KERSHNER |  |  |  |  |  |  |
|  | Blefarostat CASTROVIEJCO mediu |  |  |  | Lungimea lamelor 16 mm |  |  |
|  | Pensa chirurgicală |  |  |  | 10.2 cm, 1 X 2 dinți, model drept, delicat, 0,8 mm |  |  |
|  | Pensa conjunctivală |  |  |  | Model drept , cu vârf 1,2 mm, cu fălci longitudinale zimțate, mâner plat, oțel inoxidabil, 10mm |  |  |
|  | Pensa dupa Mcpherson |  |  |  | Inclinata 45 grade, 8.0 mm platforma prindere, Varf 0.3 mm latime, Maner plat, Lungime totala 84 mm |  |  |
|  | Pensa pentru șalazion tip LAMBERT |  |  |  | Diametru intern -8mm |  |  |
|  | Pensa pentru șalazion tip DESMARRES |  |  |  | Fereastra placa superioara- Diametru intern orificiului - 12x17mm |  |  |
|  | Pensa pentru capsulorexis |  |  |  | Extreme delicată |  |  |
|  | Portac tip BARRAQUER |  |  |  | Curbat , cu lacata , mînier 10mm, lungimea totală 140 mm with lock, handle 10.0 mm, total length 140 mm |  |  |
|  | Pensa Kelman-McPherson |  |  |  | Înclinată, 75 mm Pensa cornee, angulata, dinti 0,25mm, platforma innodare 8 mm, |  |  |
|  | Foarfecele tip Vannas |  |  |  | Pentru capsulotomie , extreme delicate curbate, 8 cm |  |  |
|  | Foarfecele pentru strabism |  |  |  | Curbate, bontare, cu lame lungi |  |  |
|  | Foarfecele pentru capsulotomie model TUEBINGEN |  |  |  | Extrem delicate, puternici/ tari, curbate , 10.5 cm |  |  |
|  | Foarfecele conjunctivale tip Castroviejco |  |  |  | Curbate , lungimea 115 mm |  |  |
|  | Foarfece pentru sinechii anterioare |  |  |  | Delicate 10,5 mm |  |  |
|  | Canula pentru căile lacrimale tip BANGERTER |  |  |  | 23 gauge / 0.64 x 40 mm |  |  |
|  | Canula pentru căile lacrimale tip Anel |  |  |  | 23 gauge/25 gauge |  |  |
|  | Canula pentru căile lacrimale tip BANGERTER |  |  |  | 23 gauge / 0.64 x 60 mm |  |  |
|  | SONDE PENTRU CAILE LACRIMALE BOWMAN (cilindrice) 0/0 |  |  |  |  |  |  |
|  | SONDE PENTRU CAILE LACRIMALE BOWMAN (cilindrice) 1/2 |  |  |  |  |  |  |
|  | SONDE PENTRU CAILE LACRIMALE BOWMAN (cilindrice) 02/03 |  |  |  |  |  |  |
|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ Specificații de preț (F4.2) [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor cantit U/M Preț unitar fără TVA Preț unitar cu TVA Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de Livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bunuri/servicii Fir sutura Nailon 10/0 pentru chirurgia oftalmica 48 buc. Fir sutura Nailon 9/0 pentru chirurgia oftalmica 24 buc. Fir sutura Poliglactin (PGA) 9-0 24 buc. Fir sutura Nailon 8-0 24 buc Fir sutura PGA 6-0 120 buc. Total Lotul 1 Blefarostat tip KERSHNER 3 buc Blefarostat CASTROVIEJCO mediu 3 buc Total lotul 3 Pensa chirurgicală 3 buc Pensa conjunctivală 3 buc Pensa dupa Mcpherson 4 buc Pensa pentru șalazion tip LAMBERT 5 buc Pensa pentru șalazion tip DESMARRES 5 buc Pensa pentru capsulorexis 2 buc Portac tip BARRAQUER 2 buc Pensa Kelman-McPherson 2 buc Total lotul 4 Foarfecele tip Vannas 3 buc Foarfecele pentru strabism 5 buc Foarfecele pentru capsulotomie model TUEBINGEN 3 buc Foarfecele conjunctivale tip Castroviejco 6 buc Foarfece pentru sinechii anterioare 3 buc Canula pentru căile lacrimale tip BANGERTER 5 buc Canula pentru căile lacrimale tip Anel 5 buc Canula pentru căile lacrimale tip BANGERTER 5 buc SONDE PENTRU CAILE LACRIMALE BOWMAN (cilindrice) 0/0 5 buc SONDE PENTRU CAILE LACRIMALE BOWMAN (cilindrice) 1/2 5 buc SONDE PENTRU CAILE LACRIMALE BOWMAN (cilindrice) 02/03 5 buc Total Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________ |