REPUBLICA  MOLDOVA

RAIONUL CĂLĂRAȘI

PRIMARIA COMUNEI  SIPOTENI

___________________________________________________________________________________________________

MD 4438 , Republica Moldova,Raionul Călăraşi, comuna Sipoteni , str.31 august, tel. (0244)76236,fax. (0244)76725                                                 e-mail: infosipoteni@gmail.com      http://sipoteni.comuna.md/

______________________________________________________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._69__

din “_07_” __mai__ 2021

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul:Achiziționarea ,,Lucrarilor de instalare a iluminatului din com.Sipoteni

Autoritatea contractantă Primăria Sipoteni, r-nul Călărași

1. Descriere generală

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

Amplasarea obiectului: comuna Sipoteni,Călărași : intrarea în localitate ,terenul de joacă și stadionul din localitate.

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).

Lista cu cantitaţile de lucrări

| Investitor Obiect | Primăria Sipoteni ,,Lucrari de instalare a iluminatului din com.Sipoteni |
| --- | --- |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pret | Pilon HD5M 76mm | Buc | 30,00 |
| 2 | pret | Consola D76mm | Buc | 30,00 |
| 3 | pret | Set felinar cu panou solar 5v 60w monocristalin 45ah | Buc | 30,00 |
| 4 | RpEJ07A | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura | Buc | 30,00 |
| 5 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | Buc | 30,00 |
| 6 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur | buc | 30,00 |

Data „____"__________________                                                   __________________________

(semnătura autorizată)