- APARAT  DE AER CONDITIONAT (de tip canal 24 000 BTU) – 1 BUC

- APARAT  DE AER CONDITIONAT (de tip canal 18 000 BTU) – 1

- ANEMOSTAT RECTANGULAR  595-595 – 12 BUC

- FLANSA FLS20 – 80 BUC

- TUBULATURA DlN TABLA ZlNCATA 0,55mm – 37 BUC

- PlESE SPECIALE DIN TABLA ZINCATA  - 6 BUC

- IZOLATIE  KLEX 6mm CU FOLIE ALUMINIU – 64 BUC

- TRASEU FIGORIFIC – 20 M

- CONSOLE UNITATE EXTERNA – 4 BUC

- ELEMENTE DE FIXARE SERVICII MONTAJ – 1 SET

- CHELTUIELI  TRANSPORT  MATERIALE

- PERFORAREA SI TAIEREA PERETI BETON

- CABLAJE DE TENSIUNE SI COMANDA( panou de distribuție) – 50/50

- VENTILATOARE DE ABSORBTIE  - 2 BUC

- FILTRE CU PARTICULE MARI SI MICI – 4 BUC

- ANEMOSTATE EXTERIOARE ROTATIVE – 2 BUC