Lucrări de amenajare a scuarului “Sfîntul Dumitru” în sectorul Botanica, mun. Chișinău, pe terenurile (nr. cadastral 01001120244-bd. Traian,9 și 01001120246-
bd. Traian 7/2)	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL 
Amenajarea parcării în adiacența blocului locativ 
din mun. Chișinău, sect. Botanica, bd. Traian,7/2  

Valoarea de deviz  250 691,29 lei	

 №
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. 1. Lucrari de amenajare a parcarilor bd. Traian 7
					
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a asfaltului pentru demontarea bordurilor
 	m	64,000	39,37
	2 519,57
	
	7123010010200	Betonist	h-om	18,56	57,66	1 070,17	
	2681116002000555	Disc diamantat taiere asfalt	buc	0,22	600,00	132,00	
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 	h-ut	18,82	70,00	1 317,40	
2	RpCN12A (apl)	Demontarea stilpilor din metal
 	m	20,000	27,85
	557,00
	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,40	57,66	542,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,20	75,00	15,00	
3	Dl109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic  
 	m3	35,160	246,12
	8 653,70
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	56,26	57,66	3 243,95	
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	27,25	125,00	3 406,25	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,67	550,00	368,50	
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	27,25	60,00	1 635,00	
4	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10t  la distanta de 10 km 
 	t	65,000	50,05
	3 253,25
	
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	11,83	275,00	3 253,25	
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
 	100 m3	3,080	1 979,33
	6 096,35
	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	14,69	415,00	6 096,35	
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv
 	100m2	10,270	737,71
	7 576,29
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	92,74	57,66	5 347,39	
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	14,38	155,00	2 228,90	
7	Dl111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare 
 	m2	207,000	56,80
	11 757,30
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	52,99	57,66	3 055,40	
	1411122201660101	Piatra sparta 	m3	36,02	200,00	7 204,00	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,02	345,00	1 041,90	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,14	400,00	456,00	
8	Dl112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 K-4
 	m2	207,000	2,37
	490,87
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,79	57,66	160,87	
	1411122201660101	Piatra sparta 	m3	1,65	200,00	330,00	
9	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
 	100 m3	0,820	1 978,84
	1 622,65
	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,91	415,00	1 622,65	
10	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t  la distanta  de 15 km
 	t	106,600	70,94
	7 562,50
	
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	27,50	275,00	7 562,50	
11	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime
 	m2	820,000	6,34
	5 200,93
	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	90,20	57,66	5 200,93	
12	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%
 	100m2	8,200	515,48
	4 226,92
	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	39,52	57,66	2 278,72	
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	32,47	60,00	1 948,20	
13	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (pentru borduri)
 	100 m3	0,100	1 992,00
	199,20
	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,48	415,00	199,20	
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 gost 8267-93
 	m3	8,600	392,12
	3 372,19
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,51	57,66	490,69	
	141112220175233	Piatra sparta  M400 fr.20-40	m3	9,89	200,00	1 978,00	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,81	200,00	362,00	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,61	150,00	541,50	
15	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm
 	m	64,000	177,35
	11 350,46
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,60	57,66	553,54	
	7129020012800	Pavator	h-om	33,28	57,66	1 918,92	
	266310210000115	Beton 	m3	2,88	725,00	2 088,00	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	202,88	1,25	253,60	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,58	180,00	104,40	
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200 	m	64,32	100,00	6 432,00	
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x*20*8 cm, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm
 	m	168,600	149,38
	25 185,25
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,23	57,66	1 166,46	
	7129020012800	Pavator	h-om	30,35	57,66	1 749,98	
	266310210000115	Beton 	m3	8,09	725,00	5 865,25	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	171,97	1,25	214,96	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,51	180,00	91,80	
	266612280032555	Bordura mici pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8	m	169,44	95,00	16 096,80	
17	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
 	t	0,026	12 692,31
	330,00
	
	23203226000401	Bitum	t	0,03	11 000,00	330,00	
18	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg11, executata la cald, in groosime de 5.0 cm, cu asternere manuala  k=1.25
 	m2	64,000	132,45
	8 476,83
	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	7,68	57,66	442,83	
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	7,52	1 000,00	7 520,00	
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,19	500,00	95,00	
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,70	25,00	17,50	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,73	550,00	401,50	
19	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm
 	m2	207,000	157,30
	32 561,08
	
	7129020012800	Pavator	h-om	120,10	57,66	6 924,97	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	3,27	57,66	188,55	
	266111280065566	Placi din beton 60mm	m2	210,10	100,00	21 010,00	
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	331,20	1,25	414,00	
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 629,09	1,25	2 036,36	
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,03	180,00	185,40	
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	8,86	180,00	1 594,80	
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,14	50,00	207,00	
20	TsH91B	Instalarea cosuri gunoi
 	buc	4,000	821,82
	3 287,27
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,40	57,66	138,38	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,80	57,66	103,79	
	7123011000200	Betonist	h-om	19,40	57,66	1 118,60	
	203011293110222	Cosuri gunoi	buc	4,00	420,00	1 680,00	
	2663102100000	Beton 	m3	0,34	725,00	246,50	
21	TsH80B	Aranjarea bancilor, inclusiv costul baniclor
 	buc	6,000	761,33
	4 567,95
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,78	57,66	217,95	
	645364645646	Banca	buc	6,00	725,00	4 350,00	
22	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
 Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,00
	m	15,000	304,30
	4 564,47
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,50	57,66	259,47	
	252121670050011	Teava din PVC mufata de 9 m lungime diam.110	m	15,60	218,00	3 400,80	
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	15,07	60,00	904,20	
23	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile
 	m2	30,000	120,04
	3 601,20
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,40	57,66	657,32	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,70	57,66	155,68	
	2430126108720	Email alb ii E.109-5 	kg	21,90	80,00	1 752,00	
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	10,50	38,00	399,00	
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	3,42	60,00	205,20	
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,44	300,00	432,00	
							
		Total 1. Lucrari de amenajare a parcarilor bd. Traian 7
Inclusiv salariu				157 013,23
36 986,56	

		Total	 lei			157 013,23
	
		Asigurarea medicala si sociala	24,00 %			8 876,77
	
		Transportarea materialelor	7,00 %			6 236,07
	
		Total	100,00 +			172 126,07
	
		Cheltuieli de regie	14,50 %			24 958,28
	
		Total	100,00 +			197 084,35
	
		Beneficiu de deviz	6,00 %			11 825,06
	
		Total	100,00 +			208 909,41
	
		TVA	20,00 %			41 781,88

Total deviz:
Inclisiv salariu				250 691,29

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)