| Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]. |
| --- |
| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziţie: Echipament pentru instalații de apă și canalizare |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39715300-0 | Pompă hidrofor | Material pompă: inox. Adîncimea de imersiune: minim 9 m. Puterea motorului: 0,8 – 1,1 kW. Rezervor de expansiune: de la 20 l la 30 l. Presiune: 50 ± 5 m. Debit: 50 ± 5 l/min. Tensiune de lucru: 220V. Certificat de garanție a bunurilor minim 24 luni. |  | --- |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea procedurii de achiziție: Echipament pentru instalații de apă și canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 39715300-0 | Pompă hidrofor | buc. | 3 |  |  |  |  | Livrarea bunurilor va fi asigurată în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data solicitării Beneficiarului. | MD97VI000002224212555MDL |
|  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________