CAIET DE SARCINI

(Pentru proiectare)

- Obiectul: Servicii de elaborare a documentaţiei de proiect

- Termenul limită de executare a serviciilor: trei luni calendaristice.

- Durata contractului: până la 31 decembrie 2019.

- Sursa de finanţare:  I.M.S.P. “C.N.A.M.U.P.”

- Scopul:  Achiziţionarea serviciilor de elaborare a documentaţiei de proiect pentru construcția spălătoriei a masinelor autosanitare

- Descrierea generală

  - Amplasarea: str. A. Doga, 21, sect. Rîșcani, mun. Chișinău

  - Faza de proiect: proiect de execuţie

  - Conţinutul-cadru al documentaţiei de proiect: volum complet şi anume:

    - Soluții Arhitecturale

    - Plan general;

    - Organizarea lucrărilor de construcție

    - Tehnologia

    - Rezistenţa;

    - Reţele inginereşti interioare:

      - încălzire şi ventilare;

      - alimentare cu apă şi canalizare;

      - echipament electric;

      - telecomunicaţii;

      - semnalizare antiincendiară;

    - Deviz verificat;

    - Memoriu explicativ.

  - Sarcini şi Responsabilităţi: Compania de proiectare va fi responsabila pentru realizarea următoarelor sarcini:

- executarea lucrărilor de măsurare;

- elaborarea studiului topografic;

- elaborarea studiului geotehnic, daca este necesar;

- proiectarea accesului pentru transport;

- elaborarea documentaţiei de deviz;

- coordonarea şi aprobarea proiectului cu autorităţile de resort;

- alte lucrări necesare pentru implementarea cu succes a proiectului

- Grafic de timp pentru îndeplinirea sarcinilor. Termenul de elaborare și verificare a proiectului nu va depăşi trei luni, de la semnarea contractului de achiziţii.

Odată cu înaintarea propunerii sale, Proiectantul, va prezenta graficul de execuţie a fazelor necesare proiectării, identificând în mod clar durata fazelor de proiectare cum ar fi:

- documentaţii şi avize;

- proiect tehnic;

- caiet de sarcini;

- coordonările cu instituţiile abilitate din R.M.

- devizul de cheltuieli.

Generalităţi. Măsurările necesare pentru elaborarea documentaţiei de proiect, se vor efectua cu acordul beneficiarului

Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor. Se precizează cu beneficiarul amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate

Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului. Se precizează cu beneficiarul parametrii interiori a aerului, temperaturile interioare pentru fiecare încăpere

Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor. Se va preciza cu beneficiarul echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminarea, încălzirea, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc

  - Standardizarea exterioare:

    - scările de acces şi pragurile să respecte accesibilitatea uşoară inclusiv pentru încărcarea-descărcarea bunurilor;

    - uşile de acces să fie largi;

  - Proiectul de sistematizare a terenului adiacent sediului:

    - spaţiu de parcare a automobilelor, pavat şi cu marcaj corespunzător cu capacitatea de parcare 1-2 automobile;

  - Soluţiile arhitectural - volumetrice şi planimetrice să se conformeze la criteriile:

    - de respectare a exigenţelor normative urbanistice, tehnice, sanitare-igienice şi antiincendiare;

- Cerinţe privind materiale de finisare, reglementări tehnice şi standarde utilizate.

  - Izolaţiile, hidrofuge, fonice şi termice vor fi prevăzute conform normativelor în vigoare. Se vor utiliza materiale termoizolante ca să asigure parametrii necesari de conservare a energiei.

  - Pavajul şi amenajarea de landşaft:

    - Pavajul spaţiului pentru parcarea transportului se va realiza cu material de pavaj prevăzut cu orificii pentru gazon.

    - Amenajarea de landşaft va include soluţii de plantare a arborilor de talie mică, arbuştilor decorativi, spaţiului floristic şi de gazon.

- Parametri de calcul a elementelor constructive

  - Soluții Arhitecturale – spălătorie auto de tip tunel (dimensiuni pentru amplasarea a 2 autosanitare in acelasi timp, una dupa alta, despartite dupa proces tehnologic spalare, ingrijire).

  - Structura de rezistenţă pentru edificii existente:

    - Fundaţia - continuă, monolită.

    - Pereţii supraterani – panouri sandwich.

    - Cadre – din construcții metalice.

    - Pereţii despărţitori – panouri sandwich.

- Soluţiile tehnice pentru infrastructura edilitară

  - Alimentarea cu energie electrica: de prevăzut executarea reţelelor electrice şi corpurilor de iluminat, conform normativelor în construcţii, condiţiilor tehnice pentru racordare şi cerinţelor Certificatului de urbanism.

  - Comunicaţii telefonice: de prevăzut legătura telefonică, semnalizarea de pază şi incendiu, conform normativelor în construcţii.

  - Alimentare cu apă şi canalizare: proiectare reţelelor din interiorul clădirii a apeductului şi canalizaţie conform normelor în vigoare;

    - apa caldă – cazan;

    - canalizarea din interiorul clădirii de executat din ţevi de tip plastic.

    - evacuarea apelor reziduale prin sistem centralizat de canalizare.

    - apeductul din interiorul clădirii din ţevi din polipropilen pentru apă potabilă.

  - Încălzire şi ventilare:

    - proiectarea reţelelor din interiorul clădirii de racordare la reţele de încălzire centralizată sau locala;

    - încălzirea şi ventilarea conform normativelor sanitare;

    - sistema de încălzire cu radiatoare cu suprafeţe netede;

    - menţinerea temperaturii în spaţii de muncă conform normativelor sanitare.