	Liceul Teoretic "D. Aligheri", str. I. Creanga 80, DETS Buiucani
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 
Lucrari de reparatia blocului alimentar
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie

	
	
	

	
	
	1.1. Lucrari de reparatia blocului alimentar

	
	
	

	
	
	1.1.1. Demontari

	
	
	

	1
	RpCG29C


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 

	m3
	4,5000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2,0250

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	15,7500

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,5400

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,3600

	
	
	Total
	
	
	

	2
	RpCP44A


	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor 
Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0500


	kg
	850,0000

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	17,0000

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	3,4000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,8500

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,8925

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	1,3387

	
	2410520006751
	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM
	h-ut
	0,2550

	
	
	Total
	
	
	

	3
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane 

	m2
	211,6000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	25,3920

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	31,7400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	10,5800

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	2,1160

	
	
	Total
	
	
	

	4
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti , inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	732,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	87,8400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	109,8000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	36,6000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	7,3200

	
	
	Total
	
	
	

	5
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 

	m2
	450,0000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	360,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	360,0000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,3500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	6,7500

	
	
	Total
	
	
	

	6
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 
K=2,0000


	m2
	245,0000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	191,1000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	191,1000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	24,5000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	24,5000

	
	
	Total
	
	
	

	7
	RpCO56A


	Demontari: timplarie (Usi) 

	m2
	36,4600

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	7,6566

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	7,6566

	
	
	Total
	
	
	

	8
	RpIB11D


	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel 

	buc
	14,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	14,7000

	
	
	Total
	
	
	

	9
	RpIC19A


	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" 

	m
	145,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	43,5000

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	43,5000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	8,7000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	19,8650

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	3,1900

	
	
	Total
	
	
	

	10
	RpSA03A


	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" 

	m
	25,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	7,5000

	
	
	Total
	
	
	

	11
	RpSB01A


	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm 

	m
	25,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	16,0000

	
	
	Total
	
	
	

	12
	RpSB01C


	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm 

	m
	35,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	27,6500

	
	
	Total
	
	
	

	13
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9500

	
	
	Total
	
	
	

	14
	RpSC11A


	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox 

	buc
	9,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	9,0000

	
	
	Total
	
	
	

	15
	RpSD02A


	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple 

	buc
	9,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	5,4000

	
	
	Total
	
	
	

	16
	RpSB05C


	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm 

	buc
	5,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,0000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demontari
	            
	

	 
	
	1.1.2. Pereti

	
	
	

	17
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht"sau similar  intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafuri, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	732,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	102,4800

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"
	kg
	303,7800

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	36,6000

	
	
	Total
	
	
	

	18
	CF05A


	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 

	m2
	695,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1 146,7500

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	243,2500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	208,5000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	11,8150

	
	2664102102000
	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)
	m3
	3,4750

	
	2664102102008
	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)
	m3
	6,9500

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	20,8500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	6 950,0000

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	1 251,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	25,7150

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	6,9500

	
	2873122005315
	Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 
	kg
	264,1000

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	1 633,2500

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	34,7500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,0850

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	2,7800

	
	
	Total
	
	
	

	19
	CF02D5


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime 
K=6,0000


	m2
	695,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1 417,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	333,6000

	
	2664102102000
	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)
	m3
	22,9350

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3 210,9000

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	3 544,5000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	29,1900

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	8,3400

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,2510

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	6,2550

	
	
	Total
	
	
	

	20
	RpCJ06B


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime 

	m
	115,0000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	50,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	25,3000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	112,7000

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,1150

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,5750

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,7130

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1725

	
	29522700038171
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1150

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1150

	
	
	Total
	
	
	

	21
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	732,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	21,9600

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	109,8000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	36,6000

	
	
	Total
	
	
	

	22
	CI06C


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la  25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor , inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	732,0000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	1 647,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	146,4000

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	768,6000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	292,8000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	14 640,0000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	241,5600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	5,8560

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	2 928,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	14,6400

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	8,7840

	
	
	Total
	
	
	

	23
	CK18B


	Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm 

	m
	115,0000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	59,8000

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,2300

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	9,7750

	
	25211062718391
	Coltare din mase plastice - пластиковый уголок для плитки
	m
	120,7500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,8750

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,1150

	
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,2300

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	1,7250

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,6900

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,4600

	
	2451427308669
	Ceara parchet
	kg
	0,2300

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,2300

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1150

	
	2430226102550
	Chit PVA-PVC
	kg
	0,6900

	
	
	Total
	
	
	

	24
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 30*30 cm 

	buc
	45,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	9,9000

	
	2811236306222
	Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm
	buc
	45,0000

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5
	kg
	6,7500

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	22,5000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,4500

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti
	            
	

	 
	
	1.1.3. Tavan

	
	
	

	25
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht"sau similar  intr-un strat, la tavan 

	m2
	275,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	38,5000

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"
	kg
	114,1250

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	13,7500

	
	
	Total
	
	
	

	26
	CK50A


	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton RIZISTENT LA UMIDITATE, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, inclusiv corob 

	m2
	275,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	495,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	41,2500

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	13,7500

	
	2662102700202
	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm
	buc
	96,2500

	
	2840136312702
	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m
	buc
	236,5000

	
	2840136312703
	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m
	buc
	74,2500

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	12 375,0000

	
	2874115833874
	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm
	buc
	5 500,0000

	
	2822115708000
	Element de sustinere
	buc
	330,0000

	
	2875276305105
	Conector
	buc
	1 221,0000

	
	
	Total
	
	
	

	27
	CK35B


	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat 

	buc
	750,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	150,0000

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	750,0000

	
	
	Total
	
	
	

	28
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaji, nclusiv corob 

	m2
	275,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	55,0000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	302,5000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	41,2500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0825

	
	
	Total
	
	
	

	29
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK"sau similar grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor, inclusiv corob 
K=2,0000


	m2
	275,0000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	247,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	55,0000

	
	26531021008334
	Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK"
	kg
	580,1950

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,5500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,5500

	
	
	Total
	
	
	

	30
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata pentru lucrari la interior,(de tip "Mattlatex" sau similar),  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	275,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	151,2500

	
	2430116103800
	Vopsea latex
	kg
	110,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	16,5000

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	137,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	13,7500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,5500

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tavan
	            
	

	 
	
	1.1.4. Pardoseli

	
	
	

	31
	CN54A


	Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau similar intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2 

	m2
	245,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	34,3000

	
	243022610101014
	 GHIDROIZOL sau similar 
	kg
	196,0000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	12,2500

	
	
	Total
	
	
	

	32
	CK18C


	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) 

	m
	245,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	63,7000

	
	2743123549025
	Coltare din aluminiu
	m
	257,2500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	6,1250

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,2450

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	1 470,0000

	
	
	Total
	
	
	

	33
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	245,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	147,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	24,5000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	8,0850

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3 185,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	10,2900

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,4500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	7,3500

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	2,9400

	
	
	Total
	
	
	

	34
	CG01A1


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade 
K=8,0000


	m2
	245,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	196,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	39,2000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	10,7800

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	4 214,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	13,7200

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	3,9200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	5,8800

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	2,9400

	
	
	Total
	
	
	

	35
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	245,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	7,3500

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	36,7500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	12,2500

	
	
	Total
	
	
	

	36
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  -Portelonat, 9 mm grosime, cu dimensiuni de la 41*41cm 

	m2
	245,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	551,2500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	61,2500

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	252,3500

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	992,2500

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	73,5000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	4 900,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	220,5000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	11,0250

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	2,9400

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardoseli
	            
	

	 
	
	1.1.5. Timplaria

	
	
	

	37
	CK21A


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-Sistem de usa pietonala batanta de exterior cu linii drepte de 80 mm cubariera termica; Cu un coeficient de tranfer termic incepind de la 0.8 W/m2K; Grosime toc: 80 mm; Grosime cercevea: 80 mm; Lungime bara poliamida: 34 mm; Grosime maxima panel/geam termoizolant: 64 mm; Izolare acustica maxima: Rw=40 dB 

	m2
	34,5700

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	29,3845

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,4570

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	34,5700

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	138,2800

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	17,2850

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	6,0498

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	20,7420

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	34,5700

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,6914

	
	
	Total
	
	
	

	38
	CK12A


	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-Incalzita cu penoplast 4 cm interior, imbracata cu lambriuri din lemn si data cu lac (gata confectionata) 

	m2
	1,8900

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	6,6906

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,7560

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,3591

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,5103

	
	2812106306000
	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel
	m2
	1,8900

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,5292

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,2646

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,6460

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0094

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,9450

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	1,3230

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0019

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0378

	
	
	Total
	
	
	

	39
	CK22B1


	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii 

	m2
	14,4000

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	15,1200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8640

	
	2030112951000
	Glasvanduri din profiluri din aluminiu
	m2
	14,4000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	57,6000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	2,3040

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,8064

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	5,7600

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	8,6400

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3600

	
	
	Total
	
	
	

	40
	CK33C


	Broasca aplicata sistem Yalle 

	buc
	17,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3600

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	41,1400

	
	2863146310237
	Broasca Yalle
	buc
	17,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	102,0000

	
	
	Total
	
	
	

	41
	Pret firmei


	Plasele plisse anti insecte  pentru usi 

	м2
	1,8900

	
	2
	Plasa de moschit pentru usa
	м2
	1,8900

	
	
	Total
	
	
	

	42
	CH06A


	Balustrada din inox, intrerioara, cu sustinerea rezistenta si securizata, inclusiv armaturile si accesoriile necesare pentru montare (Costul ml balustradei include toate bare, armature si acesoriile din inox, inclusiv si dibluri necesare) 

	m
	6,0000

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	5,4000

	
	28121063057141
	Balustrada din inox
	m
	6,0000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,6000

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,3600

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	4,2000

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,1500

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	1,2000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Timplaria
	            
	

	 
	
	1.1.6. Retele de incalzire  

	
	
	

	43
	IB05A


	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator 10 sectii h=0,5 

	buc
	14,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	28,0000

	
	282211570000010
	Radiator 10 sectii
	buc
	14,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,4200

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,8400

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,7000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	42,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	2,8000

	
	
	Total
	
	
	

	44
	IB20A


	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. 

	buc
	42,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	чел-ч
	6,3000

	
	2822115708001-83
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	42,0000

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	84,0000

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	84,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut.
	4,2000

	
	
	Total
	
	
	

	45
	RpID07A


	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski 

	buc
	14,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	3,6400

	
	2913137343001
	Robinet trecere sau de trecere(Maievsky)
	buc
	14,0000

	
	2863137308803
	Cheie pentru robinet de aerisire
	buc
	14,0000

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,2100

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1120

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,2100

	
	
	Total
	
	
	

	46
	ID01B


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" 

	buc
	28,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	6,4400

	
	2875274202700
	Robinet cu dublu reglaj
	buc
	28,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,5600

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	1,1200

	
	
	Total
	
	
	

	47
	RpIC28A


	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator 

	buc
	14,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	чел-ч
	11,9000

	
	2523156713800-set pentru radia
	Set pentru radiator 
	buc
	14,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,4200

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,1960

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0,7000

	
	
	Total
	
	
	

	48
	IC36B


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. 

	m
	85,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	29,7500

	
	25212167100001
	Teava din polietilena sau polipropilena d=25
	m
	87,5500

	
	
	Total
	
	
	

	49
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4 

	buc
	35,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	6,3000

	
	2875274110102Racord olandez d=
	Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4
	buc
	35,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,7000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,2450

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,6300

	
	
	Total
	
	
	

	50
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4 

	buc
	35,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	6,3000

	
	2875274110102Teu d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm
	buc
	35,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,7000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,2450

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,6300

	
	
	Total
	
	
	

	51
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm 

	buc
	35,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	6,3000

	
	2875274110102Cot d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm
	buc
	35,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,7000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,2450

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,6300

	
	
	Total
	
	
	

	52
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm 

	buc
	35,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	6,3000

	
	2875274110102Mufa d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm
	buc
	35,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,7000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,2450

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,6300

	
	
	Total
	
	
	

	53
	IC38H


	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm 

	buc
	35,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	9,1000

	
	2875274110102Teu d=25 mm
	Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm
	buc
	35,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	1,0500

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,2450

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,9100

	
	
	Total
	
	
	

	54
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" 

	buc
	12,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,8000

	
	2875274205100
	Robinet cu mufa
	buc
	12,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1800

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,3840

	
	
	Total
	
	
	

	55
	ID06A


	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" 

	buc
	12,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,2000

	
	2913134500000
	Robinet de aerisire cu cheie cu  Dn 1/4 "
	buc
	12,0000

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	1,2000

	
	
	Total
	
	
	

	56
	IC40D


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton 

	buc
	85,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	25,5000

	
	2875274204000
	Bratara fixare
	buc
	85,0000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	85,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	8,5000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	12,7500

	
	
	Total
	
	
	

	57
	RpCU05F


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime 

	buc
	14,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,8400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,9200

	
	
	Total
	
	
	

	58
	RCsB21C


	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm 
Materiale marunte=1,0500


	buc
	14,0000

	
	7123010010200
	Betonist
	чел-ч
	2,3800

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	36,7500

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	11,7600

	
	2940520007609
	Masina de perforat cu burghiu widia
	h-ut
	1,2600

	
	
	Total
	
	
	

	59
	RpCU07B


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari 

	buc
	8,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2,6400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,6400

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0080

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0008

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0480

	
	29522700038171
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0800

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,1200

	
	
	Total
	
	
	

	60
	RpIC30B


	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1" 

	buc
	14,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,4000

	
	2875274123500
	Dop din fonta maleabila 
	buc
	14,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,2240

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,4200

	
	
	Total
	
	
	

	61
	IE03A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de  1" 

	m
	85,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	7,6500

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	3,4000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Retele de incalzire  
	            
	

	 
	
	1.1.7. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  

	
	
	

	62
	SB24E


	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm,  avind diametrul de 100 mm 
Material marunt (nisip, apa etc)=1,0200


	buc
	6,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	6,3000

	
	2875114202905
	Sifon pardosea cu iesire orizontala,

PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP,

нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50


	buc
	6,1200

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,7344

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,3060

	
	
	Total
	
	
	

	63
	RpSC21C


	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal 
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200


	buc
	11,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	25,3000

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	11,2200

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	11,2200

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	11,2200

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	3,3660

	
	2875274203500
	Consola pt.sustinere din fonta
	buc
	22,4400

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	11,2200

	
	
	Total
	
	
	

	64
	RpSC23A


	Montarea Spalator inox pentru spalat legume cu o cuva dimens. (Lxlxh) 1200x700x850 mm., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida 
Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,0200


	buc
	3,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	5,5500

	
	28751142003002
	Spalator inox pentru spalat legume cu o cuva dimens. (Lxlxh) 1200x700x850 mm
	buc
	3,0600

	
	2875114203130
	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"
	buc
	3,0600

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	3,0600

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	6,1200

	
	2521216717051
	Teava din material plastic dn =40 mm
	m
	1,8360

	
	
	Total
	
	
	

	65
	SC06A


	Spalator inox cu o cuva, Dimensiune spalator (Lxlxh): 1200x600x850 mm,Adancime cuva 400 mm 
Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,0200


	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,1000

	
	28751142003001
	Spalator 1200x600x850 mm,Adancime cuva 400 mm
	buc
	2,0400

	
	2875114203130
	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"
	buc
	2,0400

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	2,0400

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	4,0800

	
	2521216717051
	Teava din material plastic dn =40 mm
	m
	1,2240

	
	
	Total
	
	
	

	66
	RpSC23A1


	Spalator inox pentru spalat legume cu o cuva dimens. (Lxlxh) 1800x700x850 mm, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida 
Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, codez, dicloretan etc)=1,0200


	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,5000

	
	28751142003003
	Spalator inox pentru spalat legume cu o cuva dimens. (Lxlxh) 1800x700x850 mm
	buc
	2,0400

	
	2875114203130
	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"
	buc
	4,0800

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	4,0800

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	6,1200

	
	2521216717051
	Teava din material plastic dn =40 mm
	m
	2,2440

	
	
	Total
	
	
	

	67
	RpSD35A


	Montarea Baterie de bucatarie profesionala Chrome- dus extractabil si pipa rotativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 

	buc
	7,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	14,0000

	
	29131242013701
	Baterie bucatarie profesionala Chrome dus extractabil si pipa rotativa
	buc
	7,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	14,0000

	
	
	Total
	
	
	

	68
	RpSD35A


	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 

	buc
	14,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	28,0000

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	14,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	28,0000

	
	
	Total
	
	
	

	69
	RpSC24A1


	Montarea vasului pentru closet pentru maturi, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S 
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300


	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	5,1000

	
	26221024427601
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	1,0403

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,0300

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC
	buc
	1,0300

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,0300

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,0300

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,0300

	
	
	Total
	
	
	

	70
	RpSC19A


	Montarea cazii pentru dus din  polimetacril -Cabina De Dus SERL 90 (90*90) 
Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300


	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	чел-ч
	2,2500

	
	2875114200780
	Cada pentru dus 
	buc
	1,0300

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0300

	
	
	Total
	
	
	

	71
	SD02A


	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. 
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050


	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1500

	
	2913124201350
	Baterie de perete pt. baie cu dus
	buc
	1,0050

	
	
	Total
	
	
	

	72
	RpSD20A


	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150


	buc
	40,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	14,4000

	
	2913124201600-1
	Robinet bila d=1/2
	buc
	40,6000

	
	
	Total
	
	
	

	73
	RpSD25A


	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" 
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0200


	buc
	40,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	8,8000

	
	2875274201000
	Robinet de trecere cu ventil cu mufa
	buc
	40,8000

	
	
	Total
	
	
	

	74
	RpSA20B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm 

	m
	75,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	56,2500

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	76,5000

	
	2523156719430
	Cot din material plastic 
	buc
	52,5000

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	33,7500

	
	2523156719460
	Reductie din material plastic
	buc
	7,5000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	75,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	1,5000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,4500

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,1500

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	3,1425

	
	
	Total
	
	
	

	75
	IC38A


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv 

	buc
	24,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,6000

	
	28752741101028
	Piesa de racordare COT
	buc
	24,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,4800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1440

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,3600

	
	
	Total
	
	
	

	76
	RpSA43C


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" 

	buc
	65,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	24,7000

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	65,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,3250

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	20,1500

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0780

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0650

	
	
	Total
	
	
	

	77
	RpSB13E


	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 

	m
	35,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	13,3000

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	36,0500

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,5250

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,5250

	
	
	Total
	
	
	

	78
	RpSA43I


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" 

	buc
	25,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	15,0000

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	25,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,1500

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	7,7500

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0300

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0250

	
	
	Total
	
	
	

	79
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	14,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,7600

	
	25231567210371
	Cot (Cot 45 gr.)   pentru canalizare
	buc
	14,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,4900

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2100

	
	
	Total
	
	
	

	80
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6800

	
	25231567210372
	Cot (Cot 90 gr.) l plastic  pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	
	
	Total
	
	
	

	81
	RpSB15E


	Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	14,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	5,3200

	
	25231567210151
	Teu din material plastic  pentru canalizare
	buc
	14,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,9800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,4200

	
	
	Total
	
	
	

	82
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura (mufa)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	14,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,7600

	
	25231567210373
	Mufa din material plastic  pentru canalizare d=110
	buc
	14,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,4900

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2100

	
	
	Total
	
	
	

	83
	RpSB15E


	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7600

	
	25231567210153
	Revizie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1400

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0600

	
	
	Total
	
	
	

	84
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,7200

	
	25231567210374
	Trecere d=110/50mm din material plastic  pentru canalizare
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,2800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	
	
	Total
	
	
	

	85
	RpSB13C


	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 

	m
	78,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	23,4000

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	80,3400

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,3120

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,9360

	
	
	Total
	
	
	

	86
	RpSB14C


	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	28,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	7,2800

	
	25231567210371
	Cot (Cot 45 gr.)   pentru canalizare
	buc
	28,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,2800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,3360

	
	
	Total
	
	
	

	87
	RpSB14C


	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,0800

	
	25231567210372
	Cot (Cot 90 gr.) l plastic  pentru canalizare
	buc
	8,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0960

	
	
	Total
	
	
	

	88
	RpSB14C


	Montarea piesei de legatura (mufa)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	28,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	7,2800

	
	252315672103732
	Mufa din material plastic  pentru canalizare d= 50
	buc
	28,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,2800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,3360

	
	
	Total
	
	
	

	89
	RpSB15C


	Montarea piesei de legatura (revizie)  din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,2000

	
	25231567210155
	Revizie din material plastic  pentru canalizare
	buc
	4,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0800

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0960

	
	
	Total
	
	
	

	90
	RpSB15C


	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	28,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	8,4000

	
	25231567210156
	Teu din material plastic  pentru canalizare
	buc
	28,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,5600

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,6720

	
	
	Total
	
	
	

	91
	RpSA43F


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" 

	buc
	35,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	17,1500

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	35,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,2100

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	10,8500

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0420

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0350

	
	
	Total
	
	
	

	92
	RpSA19D


	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm 

	m
	15,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	6,3000

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	15,3000

	
	2523156719430
	Cot din material plastic 
	buc
	1,8000

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	2,8500

	
	2523156719460
	Reductie din material plastic
	buc
	0,6000

	
	2523156719400
	Mufa din material plastic
	buc
	0,6000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,3000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0750

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,3750

	
	
	Total
	
	
	

	93
	RpCU05F


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime 

	buc
	12,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,7200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,3600

	
	
	Total
	
	
	

	94
	RpCU07B


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari 

	buc
	12,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,9600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,2000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3,9600

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0120

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0012

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0720

	
	29522700038171
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1200

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,1800

	
	
	Total
	
	
	

	95
	RpSF02A


	Busonarea conductelor de alimentare cu apa  in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2" 

	buc
	13,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9100

	
	2875274123514
	Dop pentru busonare
	buc
	13,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0910

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,1690

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de reparatia blocului alimentar
	            
	

	 
	
	1.2. Lucrari diverse

	
	
	

	96
	TsH92B


	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 

	t
	85,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	94,3500

	
	
	Total
	
	
	

	97
	TrB05A2-4


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m 

	t
	85,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	255,8500

	
	
	Total
	
	
	

	98
	TsI50C5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	85,0000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	31,8750

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	CASM
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie
	            
	

	 
	
	2. Lucrari electrice pentru sist de ventilare

	
	
	

	99
	RpEP21A


	Demontarea punctului de alimentare 

	buc
	1,0000

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	18,0000

	
	
	Total
	
	
	

	100
	RpEB10H


	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5  mmp 
Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300


	m
	155,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	54,2500

	
	11110001000331
	Cordoane de cupru
	m
	167,6325

	
	2413217300101
	Clema de legatura  
	buc
	3,1930

	
	
	Total
	
	
	

	101
	RpEA05B


	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Tub gofrat . 25 mm sur 
Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000


	m
	155,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	103,8500

	
	2661122803601.2
	Tub gofrat . 25 mm sur
	m
	173,9100

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	3,4100

	
	
	Total
	
	
	

	102
	RpEP01A


	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) 

	buc
	2,0000

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	54,0000

	
	
	Total
	
	
	

	103
	RpEP01A


	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) 

	buc
	2,0000

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	54,0000

	
	
	Total
	
	
	

	104
	IzB01A1


	Protectie anticoroziva cu folie, intr-un strat, lipita cu adeziv cu petreceri de 30 mm, sudate cu aer cald, cu etansare la colturi si muchii cu strat suplimentar de folie, aplicata pe suprafete suport din metal, confectionare-Izolatie ISOVER, diam 50мм 

	m2
	96,0000

	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	74,8800

	
	25213067160001
	Folii protectii anticorozive-Izolatie ISOVER, diam 50мм
	kg
	100,8000

	
	2414126109781
	Toluen
	kg
	4,8000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,9600

	
	2451317344000
	Sapun de rufe S 189
	kg
	0,9600

	
	
	Total
	
	
	

	105
	RpCU05F1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

	buc
	75,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	27,0000

	
	
	Total
	
	
	

	106
	RpCU07A


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari 

	buc
	75,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	5,2500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	16,5000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0750

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3750

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,7500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,1250

	
	
	Total
	
	
	

	107
	RpEJ08C


	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp 

	m
	100,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	20,0000

	
	
	Total
	
	
	

	108
	RpEJ09D


	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp 

	m
	100,0000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	30,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	170,0000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,0000

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	1,5000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	2,0000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Fond Social
	
	

	
	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari electrice pentru sist de ventilare
	            
	

	 
	
	3. Montarea sistemei de ventilatie nr. 1 si nr. 2

	
	
	

	
	
	3.1. Montarea sistemei de ventilatie nr. 1

	
	
	

	109
	VA19A


	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Tubulatura din tabla zincata diam 0,5мм 
Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100


	m2
	38,0000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	63,8020

	
	26261473700091
	Tubulatura din tabla zincata diam 0,5мм
	m2
	38,3800

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	0,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	575,7000

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	575,7000

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	575,7000

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	24,1794

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	2,0520

	
	
	Total
	
	
	

	110
	VA20A


	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. .Tubulatura din tabla zincata, diam 0,7мм 
Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100


	m2
	48,0000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	63,8400

	
	26261473700092
	Tubulatura din tabla zincata diam 0,7мм
	m2
	48,4800

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	48,4800

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	727,2000

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	727,2000

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	727,2000

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	48,4800

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	11,5200

	
	
	Total
	
	
	

	111
	VB09B


	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal - Resurse necesare - Piulite uzuale hexagonale M 6 , Grila TM100 400x200 + manopera. Restul resurselor se exclud 

	buc
	13,0000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	21,8400

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	364,0000

	
	2874115765700
	Grila TM100 400x200
	buc
	13,0000

	
	
	Total
	
	
	

	112
	VC01C


	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton. Resurse necesare - Piulita hexag. M8 (norma 28.0), Piulita hexag. M16 (norma 9,0) + Manopera 19,28h/buc. Restul resruselor se exclud. Utilaj ventilator este inclus in cap. Utilaj ventilare 

	buc
	1,0000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	19,2800

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	28,0000

	
	2874115840558
	Piulita hexag. M16
	buc
	9,0000

	
	
	Total
	
	
	

	113
	RpVC29A


	Montarea Calorifer electric EO 60-35/15 cu automatizare 
Materiale marunte si de montaj  (petrol, vaselina, cirpe etc)=1,0050


	buc
	2,0000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	23,8000

	
	
	Total
	
	
	

	114
	VC08A


	Montarea filtrului de aer,-Filtru KFD+KF3 60-35 
Materiale marunte si de montaj=1,0050


	buc
	1,0000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	51,4600

	
	2710403700053
	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)
	kg
	0,3015

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0050

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,1005

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,0502

	
	2874115842702
	Piulita hexag. M10 
	buc
	65,3250

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	1,0050

	
	2874115800793
	Surub cap hexagonal M 10 x 35 gr.4.8 
	buc
	65,3250

	
	2874115804775
	Suruburi cap hexagonal M 6 x 60 
	buc
	1,0050

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,3000

	
	
	Total
	
	
	

	115
	VB17A


	Atenuator de zgomot TKU 60-35/1010mm, Viteza maxima a aerului este de 20 m/s, temperatura de functionare de la -40°C la +70°C. 

	buc
	1,0000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,8600

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,0500

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	12,0000

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	12,0000

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	12,0000

	
	
	Total
	
	
	

	116
	VB01A


	Clapeta cu servomotor LKSF 60-35, Tensiune 230V~ -+15%, 50/60Hz; Curent 7 VA (Imax 150mA, t=10ms); Putere: 5 W cind arcul este tensionat; 4 W in pozitie normala; Directie de rotatie - Selectabila pentru montare stinga/dreapta ;Cuplu - Min. 4 Nm (la tensiunea nominal?); Unghi de functionare max. 95° (reglabil ?ntre 37 si 100% cu limitator mecanic de unghi de functionare ?ncorporat); Timp de reglare - Motor 40...75 s, arc de revenire 5 s; Nivel de zgomot - Motor max. 50 dB(A), arc 62 dB(A) Indicator de pozitie - Mecanic Clasa de protectie - II (izolatie dubla), IP54 

	buc
	1,0000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,4400

	
	2710403701203
	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm
	kg
	0,0200

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1000

	
	2710703500025
	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm
	kg
	2,5000

	
	2521306716872
	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737
	kg
	0,0150

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,0200

	
	2874125895175
	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm
	kg
	0,0170

	
	2710603420201
	Otel patrat lam.cald D = 14 mm
	kg
	0,0850

	
	2710603402869
	Otel rotund laminat la cald  dn 25 mm
	kg
	0,0950

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0100

	
	2874115842659
	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5
	buc
	4,0000

	
	2874115842600
	Piulite hexagonale M8 
	buc
	1,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	12,0000

	
	2874115842661
	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5
	buc
	1,0000

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,1100

	
	2710403603798
	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000
	kg
	0,0140

	
	2710403604481
	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000
	kg
	0,3800

	
	2710403642000
	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm
	kg
	2,1500

	
	2710403644000
	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime
	kg
	1,7600

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,1000

	
	2874125895163
	Saiba grower M 5
	buc
	4,0000

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	1,0000

	
	2874115883964
	Saiba grower  M 8
	buc
	1,0000

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	12,0000

	
	2874115800390
	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm
	buc
	1,0000

	
	2874115804669
	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8
	buc
	1,0000

	
	2874115895149
	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm
	buc
	4,0000

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	12,0000

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,1500

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200

	
	
	Total
	
	
	

	117
	GE05A


	Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: -50 mm 

	buc
	68,0000

	
	7136040011700
	Instalator incalzire centrala
	h-om
	17,6800

	
	2875274400200
	Flanse din otel
	buc
	68,0000

	
	2873155901000
	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240
	kg
	4,0800

	
	3110320003007
	Grup termic de sudura 23-35 kw
	h-ut
	12,2400

	
	
	Total
	
	
	

	118
	RpEP01A


	Montarea Panou de comanda a sistemei de vintilare 

	buc
	1,0000

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	27,0000

	
	
	Total
	
	
	

	119
	VD01A


	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale 

	buc
	1,0000

	
	7112020030200
	Specialist ventilatorist 
	h-om
	6,1400

	
	3162160004907
	Cleste V-A pt masurarea curentilor de mers in gol si sarcina motor
	h-ut
	1,2000

	
	3410540004802
	Laborator mobil incercari electrice
	h-ut
	1,2000

	
	
	Total
	
	
	

	120
	VD02A


	Masurarea parametrilor in instalatia de ventilatie, climatizare si conditionarea a aerului, viteza medie in planul sectiunii 

	buc
	1,0000

	
	7112020030200
	Specialist ventilatorist 
	h-om
	0,1800

	
	3410540004802
	Laborator mobil incercari electrice
	h-ut
	0,1800

	
	
	Total
	
	
	

	121
	VD03A


	Reglarea ventilatorului la instalatiile de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului, prin opturare cu clapeta de reglaj 

	buc
	1,0000

	
	7112020030200
	Specialist ventilatorist 
	h-om
	0,2500

	
	
	Total
	
	
	

	122
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 

	buc
	5,0000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,6000

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,3500

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,9000

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	6,1000

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0700

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	6,1000

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0700

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,2350

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0100

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	30,5000

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	5,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,1000

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0100

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0450

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1800

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0250

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,6500

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,2000

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	1,0000

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0250

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Montarea sistemei de ventilatie nr. 1
	            
	

	 
	
	3.2. Montarea sistemei de ventilatie nr. 2

	
	
	

	123
	VB30D


	Hota din inox  2200x1000x450- Materiale necesare - Tabla din inox de 2 mm grosime - 0.45kg, Tija filetata M8 - 4.0m , Diblu de montarea d.12x120 - 5 buc, Nit cu cap semirotund 5x12 mm - 30 buc, Nit cu cap semirotund 4x6 mm - 250 buc, Tabla zincata sau aluminiu  de 0,8 mm grosime,  cal.I - 45 kg, + Manopera 2.98h/m2 

	m2
	6,8500

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	20,4130

	
	2710403643000-2
	Tabla din inox de 2 mm grosime
	kg
	0,4500

	
	6549852146354
	Tija filetata M8
	m
	4,0000

	
	1961613
	Diblu de montarea d.12x120
	buc
	5,0000

	
	28741258847981-1
	Nit cu cap semirotund 5x12 mm
	buc
	30,0000

	
	28741258847981
	Nit cu cap semirotund 4x6 mm
	buc
	250,0000

	
	2710403643000
	Tabla zincata sau aluminiu  de 0,8 mm grosime,  cal.I
	kg
	45,0000

	
	
	Total
	
	
	

	124
	VB30D


	Hota din inox 1500x1000x450- Materiale necesare - Tabla din inox de 2 mm grosime - 0.45kg, Tija filetata M8 - 4.0m , Diblu de montarea d.12x120 - 5 buc, Nit cu cap semirotund 5x12 mm - 30 buc, Nit cu cap semirotund 4x6 mm - 250 buc, Tabla zincata sau aluminiu  de 0,8 mm grosime,  cal.I - 45 kg, + Manopera 2.98h/m2 

	m2
	2,2500

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	6,7050

	
	2710403643000-2
	Tabla din inox de 2 mm grosime
	kg
	0,4500

	
	6549852146354
	Tija filetata M8
	m
	4,0000

	
	1961613
	Diblu de montarea d.12x120
	buc
	5,0000

	
	28741258847981-1
	Nit cu cap semirotund 5x12 mm
	buc
	30,0000

	
	28741258847981
	Nit cu cap semirotund 4x6 mm
	buc
	250,0000

	
	2710403643000
	Tabla zincata sau aluminiu  de 0,8 mm grosime,  cal.I
	kg
	45,0000

	
	
	Total
	
	
	

	125
	VB09B


	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal - Resurse necesare - Piulite uzuale hexagonale M 6 ,Grila metalica TM100 300x150+ manopera. Restul resurselor se exclud 

	buc
	3,0000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	5,0400

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	84,0000

	
	28741157657001
	Grila metalica TM100 300x150
	buc
	3,0000

	
	
	Total
	
	
	

	126
	VA20A


	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. .Tubulatura din tabla zincata, diam 0,7мм 
Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100


	m2
	83,0000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	110,3900

	
	26261473700093
	Tubulatura din tabla zincata diam 0,7мм
	m2
	83,8300

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	83,8300

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	1 257,4500


	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	1 257,4500

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	1 257,4500

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	83,8300

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	19,9200

	
	
	Total
	
	
	

	127
	VC01C


	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton. Resurse necesare - Piulita hexag. M8 (norma 28.0), Piulita hexag. M16 (norma 9,0) + Manopera 19,28h/buc. Restul resruselor se exclud. Utilaj ventilator este inclus in cap. Utilaj ventilare 

	buc
	1,0000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	19,2800

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	28,0000

	
	2874115840558
	Piulita hexag. M16
	buc
	9,0000

	
	
	Total
	
	
	

	128
	VB17A


	Atenuator de zgomot 700**400/ 1010mm, Viteza maxima a aerului este de 20 m/s, temperatura de functionare de la -40°C la +70°C. 

	buc
	1,0000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	0,8600

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,0500

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	12,0000

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	12,0000

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	12,0000

	
	
	Total
	
	
	

	129
	VB01A


	Clapeta de reglaj 

	buc
	8,0000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	27,5200

	
	2710403701203
	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm
	kg
	0,1600

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,8000

	
	2710703500025
	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm
	kg
	20,0000

	
	2521306716872
	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737
	kg
	0,1200

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,1600

	
	2874125895175
	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm
	kg
	0,1360

	
	2710603420201
	Otel patrat lam.cald D = 14 mm
	kg
	0,6800

	
	2710603402869
	Otel rotund laminat la cald  dn 25 mm
	kg
	0,7600

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0800

	
	2874115842659
	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5
	buc
	32,0000

	
	2874115842600
	Piulite hexagonale M8 
	buc
	8,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	96,0000

	
	2874115842661
	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5
	buc
	8,0000

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,8800

	
	2710403603798
	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000
	kg
	0,1120

	
	2710403604481
	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000
	kg
	3,0400

	
	2710403642000
	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm
	kg
	17,2000

	
	2710403644000
	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime
	kg
	14,0800

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,8000

	
	2874125895163
	Saiba grower M 5
	buc
	32,0000

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	8,0000

	
	2874115883964
	Saiba grower  M 8
	buc
	8,0000

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	96,0000

	
	2874115800390
	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm
	buc
	8,0000

	
	2874115804669
	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8
	buc
	8,0000

	
	2874115895149
	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm
	buc
	32,0000

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	96,0000

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	1,2000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1600

	
	
	Total
	
	
	

	130
	GE05A


	Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: -50 mm 

	buc
	67,0000

	
	7136040011700
	Instalator incalzire centrala
	h-om
	17,4200

	
	2875274400200
	Flanse din otel
	buc
	67,0000

	
	2873155901000
	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240
	kg
	4,0200

	
	3110320003007
	Grup termic de sudura 23-35 kw
	h-ut
	12,0600

	
	
	Total
	
	
	

	131
	RpEP01A


	Montarea Panou de comanda a sistemei de vintilare 

	buc
	1,0000

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	27,0000

	
	
	Total
	
	
	

	132
	VD01A


	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale 

	buc
	1,0000

	
	7112020030200
	Specialist ventilatorist 
	h-om
	6,1400

	
	3162160004907
	Cleste V-A pt masurarea curentilor de mers in gol si sarcina motor
	h-ut
	1,2000

	
	3410540004802
	Laborator mobil incercari electrice
	h-ut
	1,2000

	
	
	Total
	
	
	

	133
	VD02A


	Masurarea parametrilor in instalatia de ventilatie, climatizare si conditionarea a aerului, viteza medie in planul sectiunii 

	buc
	1,0000

	
	7112020030200
	Specialist ventilatorist 
	h-om
	0,1800

	
	3410540004802
	Laborator mobil incercari electrice
	h-ut
	0,1800

	
	
	Total
	
	
	

	134
	VD03A


	Reglarea ventilatorului la instalatiile de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului, prin opturare cu clapeta de reglaj 

	buc
	1,0000

	
	7112020030200
	Specialist ventilatorist 
	h-om
	0,2500

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Montarea sistemei de ventilatie nr. 2
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Fond social
	
	

	
	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltulieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Montarea sistemei de ventilatie nr. 1 si nr. 2
	            
	

	 
	
	4. Utilaj ventilare

	
	
	

	
	
	4.1. Utilaj ventilare nr. 1

	
	
	

	135
	Pret de piata


	Ventilator 60-35, Volum - 5220 m3/h, 380V, putere 1270 Wt, Prwesiune total max. 1220 Pa, Temperatura max. 60C, Clasa de protectie IP54, viteza de rotatie - 2499, masa 30kg, garantia 24 lun 

	buc
	1,0000

	
	1
	Ventilator 60-35, Volum - 5220 m3/h, 380V
	buc
	1,0000

	
	
	Total
	
	
	

	136
	Pret de piata


	Insertie flexibila 600/350 

	buc
	2,0000

	
	2
	Insertie flexibila 600/350
	buc
	2,0000

	
	
	Total
	
	
	

	137
	Pret de piata


	Calorifer electric EO 60-35/15 cu automatizare 

	buc
	2,0000

	
	3
	Calorifer electric EO 60-35/15 cu automatizare
	buc
	2,0000

	
	
	Total
	
	
	

	138
	Pret de piata


	Filtru KFD+KF3 60-35 

	buc
	1,0000

	
	4
	Filtru KFD+KF3 60-35
	buc
	1,0000

	
	
	Total
	
	
	

	139
	Pret de piata


	Atenuator de zgomot TKU 60-35/1010mm, Viteza maxima a aerului este de 20 m/s, temperatura de functionare de la -40°C la +70°C. 

	buc
	1,0000

	
	5
	Atenuator de zgomot TKU 60-35/1010mm, Viteza maxima a aerului este de 20 m/s, temperatura de functionare de la #40°C la +70°C.
	buc
	1,0000

	
	
	Total
	
	
	

	140
	Pret de piata


	Clapeta cu servomotor LKSF 60-35, Tensiune 230V~ -+15%, 50/60Hz; Curent 7 VA (Imax 150mA, t=10ms); Putere: 5 W cind arcul este tensionat; 4 W in pozitie normala; Directie de rotatie - Selectabila pentru montare stinga/dreapta ;Cuplu - Min. 4 Nm (la tensiunea nominal?); Unghi de functionare max. 95° (reglabil ?ntre 37 si 100% cu limitator mecanic de unghi de functionare ?ncorporat); Timp de reglare - Motor 40...75 s, arc de revenire 5 s; Nivel de zgomot - Motor max. 50 dB(A), arc 62 dB(A) Indicator de pozitie - Mecanic Clasa de protectie - II (izolatie dubla), IP54 

	buc
	1,0000

	
	6
	Clapeta cu servomotor LKSF 60-35, Tensiune 230V~ 
	buc
	1,0000

	
	
	Total
	
	
	

	141
	Pret de piata


	Panou de comanda a sistemei de vintilare 

	buc
	1,0000

	
	00010
	Panou de comanda a sistemei de vintilare
	buc
	1,0000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Utilaj ventilare nr. 1
	            
	

	 
	
	4.2. Utilaj ventilare nr. 2

	
	
	

	142
	Pret de piata


	Ventilator 900*500 volum aer 9000 m3/h, 380V, viteza de rotatie 1450, 60dB, puterea nominala 1500 W, masa 102 kg, temperatura maxima a aerului transportat -  120C continuu, temperatura minuma a aerului transportat  -20C, clasa de protectie - IPX4, material rotor- щеуд 

	buc
	1,0000

	
	7
	Ventilator 900*500 volum aer 9000 m3/h, 380V
	buc
	1,0000

	
	
	Total
	
	
	

	143
	Pret de piata


	Insertie flexibila 600/350 

	buc
	2,0000

	
	2
	Insertie flexibila 600/350
	buc
	2,0000

	
	
	Total
	
	
	

	144
	Pret de piata


	Regulator de viteza 

	buc
	1,0000

	
	8
	Regulator de viteza
	buc
	1,0000

	
	
	Total
	
	
	

	145
	Pret de piata


	Atenuator de zgomot 700**400/ 1010mm, Viteza maxima a aerului este de 20 m/s, temperatura de functionare de la -40°C la +70°C. 

	buc
	1,0000

	
	9
	Atenuator de zgomot 700**400/ 1010mm, Viteza maxima a aerului este de 20 m/s, temperatura de functionare de la -40°C la +70°C.
	buc
	1,0000

	
	
	Total
	
	
	

	146
	Pret de piata


	Clapeta de reglaj diam 315 

	buc
	3,0000

	
	10
	Clapeta de reglaj diam 315
	buc
	3,0000

	
	
	Total
	
	
	

	147
	Pret de piata


	Clapeta de reglaj diam 250 

	buc
	5,0000

	
	11
	Clapeta de reglaj diam 250
	buc
	5,0000

	
	
	Total
	
	
	

	148
	Pret de piata


	Anemostat TVOM 125 

	buc
	1,0000

	
	12
	Anemostat TVOM 125
	buc
	1,0000

	
	
	Total
	
	
	

	149
	Pret de piata


	Anemostat TVOM 160 

	buc
	1,0000

	
	13
	Anemostat TVOM 160
	buc
	1,0000

	
	
	Total
	
	
	

	150
	Pret de piata


	Panou de comanda a sistemei de vintilare 

	buc
	1,0000

	
	00010
	Panou de comanda a sistemei de vintilare
	buc
	1,0000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Utilaj ventilare nr. 2
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli depozitare
	
	

	
	
	
	Total Utilaj ventilare
	            
	

	 
	
	5. Utilaj (electricitate)

	
	
	

	151
	
	Automat BA47-29 3P 32A C 

	buc
	3,0000

	
	1.205
	Automat BA47-29 3P 32A C
	buc
	3,0000

	
	
	Total
	
	
	

	152
	
	Automat BA47-29 3P 40 A 

	buc
	2,0000

	
	1.207
	Automat BA47-29 3P 40 A
	buc
	2,0000

	
	
	Total
	
	
	

	153
	Pret de piata


	Tablou electric 6 module aparent cu lacata 

	buc
	2,0000

	
	11111222000073
	Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK
	buc
	2,0000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli depozitare
	
	

	
	
	
	Total Utilaj (electricitate)
	            
	


	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	
	
	


