APROB

Președinte a grupului de lucru

__________________I. Pavlov

______________________2020

Articole sanitare

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate |  | Unitatea de mгsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1. Bunuri din metaloplast |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Adaptor FE 16*1/2 |  | buc | 50 | NS |  |
| 2 |  | Adaptor FI 16*1/2 |  | buc | 30 | NS |  |
| 3 |  | Teu 16*16*16 |  | buc | 30 | NS |  |
|  |  | TOTAL |  | buc | 110 |  | 2 400,00 lei |
| Lotul 2. Robinete |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Robinet bilă FE-FI ½ fluture |  | buc | 50 |  |  |
| 2 |  | Robinet bilă FI-FI ½ fluture |  | buc | 30 |  |  |
| 3 |  | Robinet bilă FE 16*1/2 fluture |  | buc | 10 |  |  |
| 4 |  | Robinet bilă FE 16*1/2 fluture |  | buc | 10 |  |  |
| 5 |  | Robinet bilă de serviciu ½ FI-FE mîner lung HY |  | buc | 5 |  |  |
|  |  | TOTAL |  | buc | 105 |  | 5 010,00 lei |
| Lotul 3. Amestecătoare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Amestecător apă rece p/u lavoar |  | buc | 50 | (Кран одинар,) în complect cu cap prelungitor, întărirea de lavoar cu contrapiuliţa de metal, garnitură de cauciuc |  |
| 2 |  | Amestecător p/u lavoar |  | buc | 30 | În complect cu cap prelungitor, întărirea de lavoar cu piuliţa, garnituri de cauciuc |  |
| 3 |  | Amestecător p/u lavoar |  | buc | 40 | (Ёлочка) în complect cu cap prelungitor, întărirea de lavoar cu contrapiuliţa de metal, garnituri de cauciuc |  |
| 4 |  | Amestecător p/u lavoar |  | buc | 10 | (Терцевой) unirea din perete |  |
| 5 |  | Amestecător p/u duș în complect |  | buc | 20 | În complect cu cap prelungitor(гусак), furtun duș flexibil 150cm, para duș, garnituri de cauciuc |  |
|  |  | TOTAL |  | buc | 150 |  | 42 000,00 lei |
| Lotul 4. Bunuri din faianță |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Lavoar |  | buc | 50 | Semirotund, în complect pe piedestal, instalare de perete,faianță,lăţimea 55,5 cm, gaură supraplin, set suport lavoare 12*100 |  |
| 2 |  | Unitaz în complect 45 și 90 |  | buc | 20 | În complect (монтажный комп.крепления унитазов 10*80-белый), mecanism conectarea apei la rezervoar de desubt în complect |  |
|  |  | TOTAL |  | buc | 70 |  | 20 850,00 lei |
| Lotul 5. Furtunuri și accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ace p/u amestecгtor M1/8*F1/2 L60 cor. |  | buc | 50 |  |  |
| 2 |  | Ace p/u amestecгtor M1/8*F1/2 L60 dl. |  | buc | 50 |  |  |
| 3 |  | Ace p/u amestecгtor M1/8*F1/2 L80 cor. |  | buc | 30 |  |  |
| 4 |  | Ace p/u amestecгtor M1/8*F1/2 L80 dl. |  | buc | 30 |  |  |
| 5 |  | Furtun de apг din inox 60 cm f/f |  | buc | 50 |  |  |
| 6 |  | Furtun duș flexibil 150 cm |  | buc | 30 |  |  |
| 7 |  | Para duș |  | buc | 30 | (Stișca p/u amestecător de duș) |  |
|  |  | TOTAL |  | buc | 270 |  | 11 150,00 lei |
| Lotul 6. Sifoane |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Sifon lavoar tip „butelie” 1 ¼ *40 cu furtun gofrat 40/50 | buc |  | 50 |  |  |
| 2 |  | Sifon p/u cadă 1 ½ *40 reglabil cu preaplin cu furtun gofrat 40/50 |  | buc | 5 |  |  |
| 3 |  | Sifon p/u pisoar 1 ¼ *cu garnitură d40/d46mm cu furtun gofrat 40/50 |  | buc | 5 |  |  |
|  |  | TOTAL |  | buc | 60 |  | 3 800,00 |
| Lotul 7. Bunuri alamă |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Niplu ½ alama |  | buc | 40 |  |  |
|  |  | TOTAL |  | buc | 40 |  | 400,00 lei |
| Lotul 8. Diblu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Diblu cu șurub hex.6*60mm |  | buc | 100 |  |  |
|  |  | TOTAL |  | buc | 100 |  | 170,00 lei |
| Lotul 9. Bunuri din polipropilenă (PP) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Compensator pp dn 110 mm |  | buc | 10 | Articole sanitare p/u canalizare internă |  |
| 2 |  | Cot pp d110 mm 45 |  | buc | 40 | Articole sanitare p/u canalizare internă |  |
| 3 |  | Cot pp d50 mm 45 |  | buc | 50 | Articole sanitare p/u canalizare internă |  |
| 4 |  | Suport pp d50 mm |  | buc | 20 | Articole sanitare p/u canalizare internă |  |
| 5 |  | Țeavă pp canalizare d50*1,8 2m |  | buc | 20 | Articole sanitare p/u canalizare internă |  |
| 6 |  | Țeavă pp canalizare d50*1,8 0,5m |  | buc | 20 | Articole sanitare p/u canalizare internă |  |
|  |  | TOTAL |  | buc | 160 |  | 1 780,00 lei |
| Lotul 10. Bunuri din polipropilenă (PP-R) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Țeavă ppr d20*2,8 4m |  | buc | 40 |  |  |
| 2 |  | Țeavă ppr d25*2,8 4m |  | buc | 20 |  |  |
| 3 |  | Clemă ppr d20 |  | buc | 60 |  |  |
| 4 |  | Clemă ppr d25 |  | buc | 30 |  |  |
| 5 |  | Cot ppr d20*90 |  | buc | 100 |  |  |
| 6 |  | Cot ppr d25*90 |  | buc | 30 |  |  |
| 7 |  | Cot ppr FE 20*1/2 |  | buc | 35 |  |  |
| 8 |  | Teu ppr d20 |  | buc | 20 |  |  |
| 9 |  | Mufa ppr d25 |  | buc | 20 |  |  |
| 10 |  | Ocolire mufată d20 ppr |  | buc | 15 |  |  |
| 11 |  | Reducție ppr d25*20 E/I |  | buc | 25 |  |  |
| 12 |  | Robinet bilă ppr dn20 |  | buc | 30 |  |  |
| 13 |  | Racord demontabil co olandez FE 20*1/2 |  | buc | 40 |  |  |
| 14 |  | Racord demontabil co olandez FE 25*1/2 |  | buc | 10 |  |  |
|  |  | TOTAL |  | buc | 475 |  | 6 755,00 lei |
| Lotul 11. Bunuri pentru amestecătoare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Remcomplect amestecător d15 |  | buc | 50 | (пол-оборотные головки к сместителям в комплекте с моховиками) |  |
|  |  | TOTAL |  | buc | 50 |  | 1 500,00 lei |
| Lotul 12. Bunuri pentru filtre sub chiuvetă de apă de tip FF 4 AN 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Cartușe de schimb p/u filtru de apă de tip FF4AN-3 |  | set | 28 | În complect cu garnituri, 1set include 3 filtre: (K-1 AN –p/u curățirea mecanică; K-3 AN - schimbătoare de ioni; K-5 AN curățirea profundă de cărbune activat ) |  |
| 2 |  | Robinet pentru filtru Modern |  | buc | 5 | În complect, p/u instalarea la chiuvetă din inox, p/u acumularea apei filtrată |  |
|  |  | TOTAL |  | buc | 33 |  | 16 350,00 lei |
|  |  | TOTAL |  | buc | 1623 |  | 112 165,00 lei |

Elaborat: Șef S.A.A.C. A. Coșcodan                ________________________

Examinat: Șef S.D.T A. Sorocean                    ________________________

Coordonat: Șef Serviciul economic R. Corsan ________________________