Caiet de sarcini

pentru procurarea serviciilor din cadrui controiului calităţii (Testări flzico-radiologice de
performanţâ a generatoarelor cu Raze X) a instalaţiilor radioiogice din Clinicile
Stomatologice Universitare UMSF ’’N.Testemiţianu” pentru anui 2023.

Lista Instalaţiilor:

| Clinica Stomatologică Universitară Nr.l (str. Toma Ciorba nr.42): |  |
| --- | --- |
| Instalaţie CBCT 3D cu cefalostat Planmeca Pro Max 3D Mid Pro Face | 1 |
| Instalaţie RG dentară Planmeca PROX | 1 |
| Clinica Stomatologic! Universitară Nr.2 (str. Mihai Viteazu nr.l): |  |
| Instalaţie Ortopantomograf Panmeca Pro One | 1 |
| Instalaţie RG dentară intraoral MAX70HF/DC | 1 |
| Instalaţie CBCT 3D cu cefalostat Panmeca Pro Max 3D Mid Pro Face. Instalaţie RG dentară ERGON-X70AC. | 1 |
| Instalaţie RG dentară ERIGON –X70AC | 1 |

Testari flzico-radiologice de performanţă a generatoarelor cu Raze X- in total 6 aparate

Speeificarea tehnică

Tensiunea tubului(kV) - Acurateţea tensiunii tubului. Diapazonul tensiunii tubului Tintpul de expunere(t) - Acurateţea timpului de expunere, Precizia timpului de expunere Puterea de ieşire (Y) tubului de Raze-X, inclusiv:

- Valoarea puterii de ieşire la 1 m;

- Constanţa puterii de ieşire In mGy/mAs pentru o serie de valori raA şi/sau niAs;

- Reproducerea puterii de ieşire pentru setări fixe;

Grosimea de semiatenuare (HVL)/Filtrarea totală - HVL sau Filtrarea totală (în diapazonul kV stabilit);

Dozimetrie - Calculul şi evaluarea/estimarea valorilor tipice a dozelor de expunere a pacienţilor

- Kerma aeriană la suprafaţă de intrare

Şef Centrul Stomatologic Universitar   ____________________A.Timuș