Anexa 3 _____________________________ (Denumirea operatorului economic) adresa completă____________________________________ tel, fax, e-mail _____________________________________ OFERTĂ Către_ ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78 (denumirea beneficiarului şi adresa completă) Examinând documentaţia de achiziţie referitor la achiziţia: T-306/12-24: Elemente prefabricate pentru canale de cablu cu lucrări de execuție și montare în IDE 400 kV la SE Vulcănești 400/110/35/10 kV (denumirea contractului de achiziţie anunţate de beneficiar) prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie sus menţionat, şi anume: - I.Furnizarea (executarea, prestarea): Nr.; Descrierea; U.M.; Cantitatea; Preț unitar, lei fără TVA; Suma, lei fără TVA; Preț, Lei cu TVA; Preț, Lei cu TVA. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Materiale și elemente prefabricate. Denumirea nodurilor conform schiței de proiect; Referință în schița de proiect, pagina. 1.1; 1л; 8; buc; 137. 1.2; 2л; 9; buc; 35. 1.3; 3л; 10; buc; 109. 1.4; 4л; 11; buc; 9. 1.5; 5л; 12; buc; 3. 1.6; 6л; 13; buc; 1. 1.7; 7л; 14; buc; 1. 1.8; 8л; 15; buc; 2. 1.9; 9л; 16; buc; 1. 1.10; 10л; 17; buc; 6. 1.11; 11л; 18; buc; 1. 1.12; 12л; 19; buc; 1. 1.13; 13л; 20,21; buc; 2. 1.14; 14л; 22; buc; 6. 1.15; 17л; 25; buc; 2. 1.16.; 18л; 26,27; buc; 2. 1.17; 19л; 28,29; buc; 1. 1.18; 20л; 30,31; buc; 1. 1.19; 21л; 32; buc; 3. 1.20; 23л; 35,36; buc; 3. 1.21; 25л; 39,40; buc; 1. 1.22; 29л; 69,69; buc; 1. 1.23; 30л; 70,71; buc; 1. 1.24; 31л; 72,73; buc; 2. 1.25; Переход тип 1; 41; buc; 2. 1.26; Переход тип 3; 43; buc; 1. 1.27; ФМ1+ОМ1+ПМ1; 46+50+55; buc; 2. 1.28; ФМ2+ОМ2+ПМ2; 47+51+56; buc; 1. 1.29; ФМ3+ОМ3+ПМ3; 48+52+57; buc; 3. 1.30; ФМ4+ОМ4+ПМ4; 48+53+57; buc; 1. 1.31; ФМ5; 49; buc; 10. 1.32; ЭГ1; 54,58; buc; 2. 1.33; ЭГ2; 54,58; buc; 2. 1.34; ЭГ3; 54,58; buc; 2. Total Materiale și elemente prefabricate; x; x. Lucrări și servicii. 2.1; Elaborarea documentației de execuție; lot; 1. 2.2; Verificarea documentației de execuție; lot; 1. 2.3; Lucrări de demontare a canalelor de cablu vechi; lot; 1. 2.4; Lucrări de: -Executare a traseului pentru cabluri pe segmentul CCC – intrarea în IDE 400kV (inclusiv fântânile de intrare și trecerea pe sub calea de acces). -Executare a traseului pentru cabluri pentru celula LEA 400 kV Isaccea și celula LEA 400kV Chișinău. -Executare a fundațiilor pentru dulapuri în IDE 400 kV pe segmentul celula LEA 400 kV Isaccea, celula LEA 400kV Chișinău;; lot; 1. Total Lucrări și servicii; x; x. Total ofertă; x; x. Notă: Pentru toate lucrările e necesar de prezentat devize de cheltuieli, în momentul încheierii contractului. Furnizorul prezintă oferta comercială cu transportarea bunurilor până la SE Vulcănești-400 kV, suportând toate cheltuielile și riscurile legate de aducerea lor în acest loc, inclusiv cu lucrări de montare. II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este: _______________________________________________________________________ _lei, fără TVA (suma în litere şi în cifre) la care se adaugă TVA în sumă de______________________________________________________lei, (suma în litere şi în cifre) III.Termen de realizare a contractului:_____________________________________________________ (se completează în mod obligatoriu) Data completării:______________ __________________________________________________________ (Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic) _________________________________________________ (semnătura)