	Lucrari de reparatie in cabinetul stomatologic, cabinetul medicului si hol la blocul liceal al LT "George Calinescu"
	Formular Nr.1D
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructie
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Cabinetul stomatologic
	
	

	
	
	Capitolul 1.1.1. Tavan
	
	

	1
	RpCO56B

	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2
	13.10

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	6.157

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	6.157

	2
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)
	m2
	13.10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1.965

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	26.855

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	52.40

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	13.755

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.196

	
	
	Capitolul 1.1.2. Pereti si glafuri interioare
	
	

	3
	RpCO56B

	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2
	38.80

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	18.236

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	18.236

	4
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2
	1.50

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	1.20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1.20

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.005

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0.022

	5
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)
	m2
	40.30

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	4.433

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581
	buc
	12.09

	6
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2
	40.30

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	5.642

	
	2430226101011
	Grund cu cuart "Betonogrunt"
	kg
	16.724

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2.015

	7
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	40.30

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	49.166

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	287.742

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.161

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3.184

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0.645

	8
	CF51B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm
	m2
	40.30

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	48.36

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	576.29

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.403

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	6.448

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1.209

	9
	CK26D

	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)
	m
	16.50

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1.485

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.165

	
	2743123549027
	Cornier din aluminiu
	m
	16.50

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.165

	10
	CI06C

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 30x60cm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)
	m2
	1.80

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	4.05

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.36

	
	2670112203001
	Placi tip faianta 
	m2
	1.89

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0.72

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	36.00

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0.594

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.014

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	7.20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.036

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0.022

	11
	CK26C

	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi)
	m
	4.20

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0.336

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.042

	
	2521106718397
	Baghete din mase plastice la teracota
	m
	4.20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.042

	12
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	38.50

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	7.70

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	42.35

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	5.775

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.012

	13
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	38.50

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	17.325

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3.85

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	40.614

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.038

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.038

	14
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	38.50

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	7.70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3.85

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	18.98

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.038

	15
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	38.50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1.155

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	5.775

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1.925

	16
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2
	38.50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	21.175

	
	2430116103802
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS)
	kg
	15.40

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	2.31

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	19.25

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1.925

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.077

	
	
	Capitolul 1.1.3. Pardoseli
	
	

	17
	RpCK42E

	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m
	14.00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1.68

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1.82

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.21

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0.21

	18
	RpCK41C

	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc 
	m2
	13.10

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	3.013

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3.013

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0.393

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.393

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0.393

	19
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (pe alocuri)
	m2
	4.00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0.60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.60

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.20

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0.16

	20
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pardoseli
	m2
	4.00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0.56

	
	2430226101011
	Grund cu cuart "Betonogrunt"
	kg
	1.66

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0.20

	21
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	4.00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2.40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.40

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0.132

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	52.00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0.168

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.04

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.12

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0.048

	22
	CG01A1

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade (K=6, gr. +3 cm)
	m2
	4.00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2.40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.48

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0.132

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	51.60

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0.168

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.048

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.072

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0.036

	23
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului  de suport; - dezaerare.)
	m2
	13.10

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	3.065

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	201.432

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	1.185

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.053

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0.55

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.131

	24
	CG49A

	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical, clasa min. 34/43, grosime min. 2mm), cu ridicarea pe pereti 10cm, culoarea se va coordona cu beneficiarul
	m2
	14.50

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	29.00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	17.255

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	2.186

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418" - pentru pardoseli incalzite
	kg
	5.10

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	76.506

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	14.864

	
	2462106100007
	Clei neopren pentru plinte
	m
	2.186

	
	2521106718386
	Profil p.v.c., pervaz pardoseala (profil de finisaj plinta)
	m
	16.03

	
	2523116716346
	Covor P.V.C. omogen - linoleum medical, clasa min. 34/43, grosime min. 2mm
	m2
	15.301

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.022

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0.145

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0.174

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	2.90

	
	
	Capitolul 1.1.4. Tamplarie
	
	

	25
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare)
	m2
	2.10

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0.441

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0.441

	26
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare, grosimea peretelui profilului min. 1,2 mm, adancimea de baza min. 45 mm, profil si mecanisme rezistente, Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi si culoarea va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)
	m2
	2.10

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1.785

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.21

	
	2812106306051
	Usi interioare din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	2.10

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	8.40

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	1.05

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0.367

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1.26

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2.10

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.042

	
	
	Capitolul 1.1.5. Instalatii sanitare
	
	

	27
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc
	1.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0.95

	28
	RpSD03A

	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"
	buc
	1.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0.85

	29
	RpSA03A

	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" 
	m
	8.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2.40

	30
	RpSB01A

	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	m
	6.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3.84

	31
	RpCU05A

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime
	buc
	2.00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0.04

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.56

	32
	RCsB31F

	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 70 mm (Gr. 35cm, K=3.15)
	buc
	1.00

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	1.452

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0.624

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0.033

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.087

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0.976

	33
	RpCU07B

	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc
	3.00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0.99

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.30

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0.99

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0.003

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0.000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.018

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0.03

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0.045

	34
	IC44A

	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2" (Norma teava d.57: 0.4m/buc)
	buc
	1.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0.40

	
	2722103310057
	Teava instalatie d.57 
	m
	0.40

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0.017

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0.009

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0.006

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	0.321

	
	1421202206000
	Nisip  0,0-7,0 mm
	m3
	0.002

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0.001

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0.000

	35
	RpIC29B

	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul  1"-1 1/2"
	buc
	1.00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0.44

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0.02

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0.07

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0.01

	36
	SA15B

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm
	m
	12.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	7.56

	
	2521216717020
	Teava din material plastic d.20
	m
	12.24

	
	2523156719420
	Cot din material plastic d.20
	buc
	8.40

	
	2523156719421
	Teu din material plastic d.20
	buc
	5.40

	
	2523156719422
	Reductie din material plastic d.20
	buc
	1.20

	
	2523156719523
	Racord M x Fe d.20
	buc
	12.00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0.24

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0.072

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0.024

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0.503

	37
	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m
	6.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1.50

	
	2521216720150
	Teava din material plastic pentru canalizare d.50
	m
	6.18

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0.024

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0.072

	38
	SB09C

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc
	6.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1.32

	
	2523156721050
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare d.50
	buc
	6.00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0.06

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0.072

	39
	SB10C

	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc
	2.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0.50

	
	2523156721051
	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare d.50
	buc
	2.00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0.04

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0.048

	40
	SD05A

	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
	buc
	4.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1.20

	
	2913124201600
	Robinet de reglaj drept sau coltar
	buc
	4.06

	41
	SD07A

	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"
	buc
	2.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0.36

	
	2875274201012
	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1/2"
	buc
	2.04

	42
	SC04C

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Producator european, modelul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)
	buc
	1.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1.90

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1.03

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1.02

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1.02

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0.306

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	1.03

	43
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european, modelul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)
	buc
	1.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1.65

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1.00

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2.00

	44
	SE59A

	Distribuitor de sapun lichid din INOX, montat pe perete din caramida sau b.c.a.
	buc
	1.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0.35

	
	2924127356854
	Distribuitor de sapun lichid INOX
	buc
	1.02

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2.04

	45
	RpSA44B

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"
	buc
	8.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0.48

	
	2875274204034
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 3/4"
	buc
	8.00

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0.04

	
	2874115893468
	Bolt de impuscat, M 6
	buc
	8.00

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	8.00

	
	2461117308499
	Cartus pistol 6,3 mm
	buc
	8.00

	
	
	Capitolul 1.1.6. Sistemul de incalzire
	
	

	46
	RpIB11A

	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (15 sectii)
	m2
	4.50

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0.72

	47
	RpIB11C

	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare 
	buc
	6.00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0.60

	48
	RpIC19B

	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"
	m
	9.00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	3.42

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	2.70

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0.63

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	1.431

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0.261

	49
	IC44A

	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2" (Norma teava d.57: 0.4m/buc)
	buc
	2.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0.80

	
	2722103310057
	Teava instalatie d.57 
	m
	0.80

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0.034

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0.018

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0.012

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	0.642

	
	1421202206000
	Nisip  0,0-7,0 mm
	m3
	0.004

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0.001

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0.000

	50
	RpCU05A

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime
	buc
	2.00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0.04

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.56

	51
	RpCU07B

	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc
	2.00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0.66

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.20

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0.66

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0.002

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0.000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.012

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0.02

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0.03

	52
	RpIC29B

	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul  1"-1 1/2"
	buc
	1.00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0.44

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0.02

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0.07

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0.01

	53
	IB05B

	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente (Distanta intre axe 500mm, Dimensiuni sectie 565x80x80)
	buc
	1.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2.50

	
	2822115700002
	Radiator bimetalic 15 elemente
	buc
	1.00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0.04

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0.08

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0.05

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	4.00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0.25

	54
	pret

	Set de reductii pentru radiator
	buc
	1.00

	
	2522012
	Set de reductii pentru radiator
	buc
	1.00

	55
	IB20B

	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton
	buc
	4.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0.80

	
	2822115708001
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	4.00

	
	2874136313332
	Diblu cu expandare marimea 6
	buc
	8.00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0.60

	56
	ID01A

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"
	buc
	1.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0.18

	
	2875274202701
	Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2"
	buc
	1.00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0.012

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0.024

	57
	ID01A

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"
	buc
	1.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0.18

	
	2875274202702
	Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2"
	buc
	1.00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0.012

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0.024

	58
	ID06A

	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"
	buc
	1.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0.10

	
	2913134500000
	Robinet de aerisire cu cheie cu  Dn 1/2 "
	buc
	1.00

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	0.10

	59
	IC38A

	Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv
	buc
	2.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0.30

	
	2875274110126
	Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2") 
	buc
	2.00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0.04

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0.012

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0.03

	60
	IC38B

	Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc
	2.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0.36

	
	2875274110133
	Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1")
	buc
	2.00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0.04

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0.014

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0.036

	61
	IC35B

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm
	m
	1.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0.35

	
	2521216710020
	Teava din polietilena sau polipropilena d.20
	m
	1.03

	62
	IC38A

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv
	buc
	2.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0.30

	
	2875274110120
	Piesa de racordare (fiting d.20) - 2 imbinari
	buc
	2.00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0.04

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0.012

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0.03

	63
	IC35C

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	m
	9.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3.60

	
	2521216710025
	Teava din polietilena sau polipropilena d.25
	m
	9.27

	64
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc
	8.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1.44

	
	2875274110125
	Piesa de racordare (fiting d.25) - 2 imbinari
	buc
	8.00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0.16

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0.056

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0.144

	65
	IC38H

	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc
	2.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0.52

	
	2875274110124
	Piesa de racordare (fiting d.25) - 3 imbinari
	buc
	2.00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0.06

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0.014

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0.052

	66
	ID04A

	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1"
	buc
	1.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0.15

	
	2875274205101
	Robinet cu mufa 1"
	buc
	1.00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0.015

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0.032

	67
	IC40B

	Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida
	buc
	8.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2.24

	
	2875274204050
	Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc)  d.40
	buc
	8.00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0.40

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	8.00

	
	2874115837161
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1
	buc
	8.00

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	8.00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0.80

	68
	IE03A

	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m
	10.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0.90

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0.40

	69
	IE04A

	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m
	10.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0.80

	
	
	Capitolul 1.1.7. Lucrari de constructii pentru electricitate
	
	

	70
	RpEQ07A

	Accesul  (verificarea sistemului electric existent)
	h-om
	1.00

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	1.00

	71
	RpEE24A

	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc
	7.00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0.42

	72
	RpEF23B

	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi
	buc
	3.00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0.90

	73
	RpEJ08A

	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m
	16.00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1.60

	74
	RpCU07D

	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari
	m
	16.00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2.24

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1.60

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	27.20

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0.008

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.16

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0.24

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0.32

	
	
	Capitolul 1.2. Cabinetul medicului
	
	

	
	
	Capitolul 1.2.1. Tavan
	
	

	75
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)
	m2
	17.40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2.61

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	35.67

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	69.60

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	18.27

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.261

	
	
	Capitolul 1.2.2. Pereti si glafuri interioare
	
	

	76
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2
	1.60

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	1.28

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1.28

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.005

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0.024

	77
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)
	m2
	54.40

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	5.984

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581
	buc
	16.32

	78
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2
	54.40

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	7.616

	
	2430226101011
	Grund cu cuart "Betonogrunt"
	kg
	22.576

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2.72

	79
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	26.40

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	32.208

	
	2653102100839
	Amestec uscat de ciment
	kg
	188.496

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.106

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2.086

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0.422

	80
	CF51B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm
	m2
	26.40

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	31.68

	
	2653102100839
	Amestec uscat de ciment
	kg
	377.52

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.264

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	4.224

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0.792

	81
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	28.00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	34.16

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	199.92

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.112

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2.212

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0.448

	82
	CF51B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm
	m2
	28.00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	33.60

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	400.40

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.28

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	4.48

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0.84

	83
	CK26D

	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)
	m
	27.50

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2.475

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.275

	
	2743123549027
	Cornier din aluminiu
	m
	27.50

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.275

	84
	CI06C

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 30x60cm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)
	m2
	26.40

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	59.40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5.28

	
	2670112203001
	Placi tip faianta 
	m2
	27.72

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10.56

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	528.00

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	8.712

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.211

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	105.60

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.528

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0.317

	85
	CK26C

	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi)
	m
	7.00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0.56

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.07

	
	2521106718397
	Baghete din mase plastice la teracota
	m
	7.00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.07

	86
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	28.00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	5.60

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	30.80

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	4.20

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.008

	87
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	28.00

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	12.60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2.80

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	29.537

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.028

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.028

	88
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	28.00

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	5.60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2.80

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	13.804

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.028

	89
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	28.00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0.84

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	4.20

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1.40

	90
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2
	28.00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	15.40

	
	2430116103802
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS)
	kg
	11.20

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1.68

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	14.00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1.40

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.056

	
	
	Capitolul 1.2.3. Pardoseli
	
	

	91
	RpCK42E

	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m
	18.00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	2.16

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2.34

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.27

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0.27

	92
	RpCK41C

	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc 
	m2
	17.40

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	4.002

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4.002

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0.522

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.522

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0.522

	93
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (pe alocuri)
	m2
	4.00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0.60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.60

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.20

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0.16

	94
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pardoseli
	m2
	4.00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0.56

	
	2430226101011
	Grund cu cuart "Betonogrunt"
	kg
	1.66

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0.20

	95
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	4.00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2.40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.40

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0.132

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	52.00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0.168

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.04

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.12

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0.048

	96
	CG01A1

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade (K=6, gr. +3 cm)
	m2
	4.00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2.40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.48

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0.132

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	51.60

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0.168

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.048

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.072

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0.036

	97
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului  de suport; - dezaerare.)
	m2
	17.40

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	4.072

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	267.551

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	1.574

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.07

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0.731

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.174

	98
	CG49A

	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical, clasa min. 34/43, grosime min. 2mm), cu ridicarea pe pereti 10cm, culoarea se va coordona cu beneficiarul
	m2
	19.30

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	38.60

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	22.967

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	2.909

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418" - pentru pardoseli incalzite
	kg
	6.789

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	101.832

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	19.784

	
	2462106100007
	Clei neopren pentru plinte
	m
	2.909

	
	2521106718386
	Profil p.v.c., pervaz pardoseala (profil de finisaj plinta)
	m
	21.336

	
	2523116716346
	Covor P.V.C. omogen - linoleum medical, clasa min. 34/43, grosime min. 2mm
	m2
	20.366

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.029

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0.193

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0.232

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	3.86

	
	
	Capitolul 1.2.4. Tamplarie
	
	

	99
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare)
	m2
	2.10

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0.441

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0.441

	100
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare, grosimea peretelui profilului min. 1,2 mm, adancimea de baza min. 45 mm, profil si mecanisme rezistente, Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi si culoarea va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)
	m2
	2.10

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1.785

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.21

	
	2812106306051
	Usi interioare din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	2.10

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	8.40

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	1.05

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0.367

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1.26

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2.10

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.042

	
	
	Capitolul 1.2.5. Instalatii sanitare
	
	

	101
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc
	1.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0.95

	102
	RpSD03A

	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"
	buc
	1.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0.85

	103
	RpSA03A

	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" 
	m
	8.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2.40

	104
	RpSB01A

	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	m
	2.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1.28

	105
	RpSB01C

	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m
	4.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3.16

	106
	RpCU05A

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime
	buc
	2.00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0.04

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.56

	107
	RCsB31K

	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 120 mm (Gr. 35cm, K=3.15)
	buc
	1.00

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	1.799

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0.772

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0.038

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.187

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	1.228

	108
	RCsB31F

	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 70 mm (Gr. 35cm, K=3.15)
	buc
	1.00

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	1.452

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0.624

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0.033

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.087

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0.976

	109
	RpCU07B

	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc
	4.00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1.32

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.40

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1.32

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0.004

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0.000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.024

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0.04

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0.06

	110
	IC44A

	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2" (Norma teava d.57: 0.4m/buc)
	buc
	2.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0.80

	
	2722103310057
	Teava instalatie d.57 
	m
	0.80

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0.034

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0.018

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0.012

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	0.642

	
	1421202206000
	Nisip  0,0-7,0 mm
	m3
	0.004

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0.001

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0.000

	111
	RpIC29B

	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul  1"-1 1/2"
	buc
	1.00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0.44

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0.02

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0.07

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0.01

	112
	SA15B

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm
	m
	8.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	5.04

	
	2521216717020
	Teava din material plastic d.20
	m
	8.16

	
	2523156719420
	Cot din material plastic d.20
	buc
	5.60

	
	2523156719421
	Teu din material plastic d.20
	buc
	3.60

	
	2523156719422
	Reductie din material plastic d.20
	buc
	0.80

	
	2523156719523
	Racord M x Fe d.20
	buc
	8.00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0.16

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0.048

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0.016

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0.335

	113
	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m
	2.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0.50

	
	2521216720150
	Teava din material plastic pentru canalizare d.50
	m
	2.06

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0.008

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0.024

	114
	SB09C

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc
	4.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0.88

	
	2523156721050
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare d.50
	buc
	4.00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0.04

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0.048

	115
	SB10C

	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc
	1.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0.25

	
	2523156721051
	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare d.50
	buc
	1.00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0.02

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0.024

	116
	SB08E

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m
	4.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1.28

	
	2521216720110
	Teava din material plastic pentru canalizare d.110
	m
	4.12

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0.06

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0.06

	117
	SB09E

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc
	3.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0.84

	
	25231567210110
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare d.110
	buc
	3.00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0.105

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0.045

	118
	SB10E

	Piesa de legatura (ramificatie simpla sau revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc
	1.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0.32

	
	2523156721111
	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare d.110
	buc
	1.00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0.07

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0.03

	119
	SD05A

	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
	buc
	2.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0.60

	
	2913124201600
	Robinet de reglaj drept sau coltar
	buc
	2.03

	120
	SD07A

	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"
	buc
	1.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0.18

	
	2875274201012
	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1/2"
	buc
	1.02

	121
	SC04C

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Producator european, modelul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)
	buc
	1.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1.90

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1.03

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1.02

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1.02

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0.306

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	1.03

	122
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european, modelul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)
	buc
	1.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1.65

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1.00

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2.00

	123
	SE59A

	Distribuitor de sapun lichid din INOX, montat pe perete din caramida sau b.c.a.
	buc
	1.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0.35

	
	2924127356854
	Distribuitor de sapun lichid INOX
	buc
	1.02

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2.04

	124
	RpSA44B

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"
	buc
	6.00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0.36

	
	2875274204034
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 3/4"
	buc
	6.00

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0.03

	
	2874115893468
	Bolt de impuscat, M 6
	buc
	6.00

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	6.00

	
	2461117308499
	Cartus pistol 6,3 mm
	buc
	6.00

	
	
	Capitolul 1.2.6. Sistemul de incalzire
	
	

	125
	RpIB11A

	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (9 sectii)
	m2
	2.70

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0.432

	126
	RpIB11C

	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare 
	buc
	4.00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0.40

	127
	RpIC19B

	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"
	m
	14.00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	5.32

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	4.20

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0.98

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	2.226

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0.406

	128
	IC44A

	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2" (Norma teava d.57: 0.4m/buc)
	buc
	2.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0.80

	
	2722103310057
	Teava instalatie d.57 
	m
	0.80

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0.034

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0.018

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0.012

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	0.642

	
	1421202206000
	Nisip  0,0-7,0 mm
	m3
	0.004

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0.001

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0.000

	129
	RpCU05A

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime
	buc
	2.00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0.04

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.56

	130
	RpCU07B

	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc
	2.00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0.66

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.20

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0.66

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0.002

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0.000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.012

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0.02

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0.03

	131
	RpIC29B

	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul  1"-1 1/2"
	buc
	4.00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1.76

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0.08

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0.28

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0.04

	132
	IB05B

	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente (Distanta intre axe 500mm, Dimensiuni sectie 565x80x80)
	buc
	1.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2.50

	
	2822115700002
	Radiator bimetalic 15 elemente
	buc
	1.00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0.04

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0.08

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0.05

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	4.00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0.25

	133
	pret

	Set de reductii pentru radiator
	buc
	1.00

	
	2522012
	Set de reductii pentru radiator
	buc
	1.00

	134
	IB20B

	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton
	buc
	4.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0.80

	
	2822115708001
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	4.00

	
	2874136313332
	Diblu cu expandare marimea 6
	buc
	8.00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0.60

	135
	ID01A

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"
	buc
	1.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0.18

	
	2875274202701
	Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2"
	buc
	1.00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0.012

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0.024

	136
	ID01A

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"
	buc
	1.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0.18

	
	2875274202702
	Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2"
	buc
	1.00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0.012

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0.024

	137
	ID06A

	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"
	buc
	1.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0.10

	
	2913134500000
	Robinet de aerisire cu cheie cu  Dn 1/2 "
	buc
	1.00

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	0.10

	138
	IC38A

	Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv
	buc
	2.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0.30

	
	2875274110126
	Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2") 
	buc
	2.00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0.04

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0.012

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0.03

	139
	IC38B

	Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc
	5.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0.90

	
	2875274110133
	Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1")
	buc
	5.00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0.10

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0.035

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0.09

	140
	IC35B

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm
	m
	1.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0.35

	
	2521216710020
	Teava din polietilena sau polipropilena d.20
	m
	1.03

	141
	IC38A

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv
	buc
	2.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0.30

	
	2875274110120
	Piesa de racordare (fiting d.20) - 2 imbinari
	buc
	2.00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0.04

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0.012

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0.03

	142
	IC35C

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	m
	14.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	5.60

	
	2521216710025
	Teava din polietilena sau polipropilena d.25
	m
	14.42

	143
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc
	12.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2.16

	
	2875274110125
	Piesa de racordare (fiting d.25) - 2 imbinari
	buc
	12.00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0.24

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0.084

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0.216

	144
	IC38H

	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc
	2.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0.52

	
	2875274110124
	Piesa de racordare (fiting d.25) - 3 imbinari
	buc
	2.00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0.06

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0.014

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0.052

	145
	ID04A

	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1"
	buc
	2.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0.30

	
	2875274205101
	Robinet cu mufa 1"
	buc
	2.00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0.03

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0.064

	146
	IC40B

	Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida
	buc
	12.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3.36

	
	2875274204050
	Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc)  d.40
	buc
	12.00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0.60

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	12.00

	
	2874115837161
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1
	buc
	12.00

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	12.00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1.20

	147
	IE03A

	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m
	15.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1.35

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0.60

	148
	IE04A

	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m
	15.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1.20

	
	
	Capitolul 1.2.7. Lucrari de constructii pentru electricitate
	
	

	149
	RpEQ07A

	Accesul  (verificarea sistemului electric existent)
	h-om
	1.00

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	1.00

	150
	RpEE24A

	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc
	5.00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0.30

	151
	RpEF23B

	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi
	buc
	2.00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0.60

	152
	RpEJ08A

	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m
	10.00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1.00

	153
	RpCU07D

	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari
	m
	10.00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1.40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1.00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	17.00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0.005

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.10

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0.15

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0.20

	
	
	Capitolul 1.3. Hol la cabinetele medicului si stomatologic
	
	

	
	
	Capitolul 1.3.1. Tavan
	
	

	154
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)
	m2
	9.70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1.455

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	19.885

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	38.80

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	10.185

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.145

	
	
	Capitolul 1.3.2. Pereti si glafuri interioare
	
	

	155
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)
	m2
	29.40

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	3.234

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581
	buc
	8.82

	156
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2
	29.40

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	4.116

	
	2430226101011
	Grund cu cuart "Betonogrunt"
	kg
	12.201

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1.47

	157
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	29.40

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	35.868

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	209.916

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.118

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2.323

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0.47

	158
	CF51B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm
	m2
	29.40

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	35.28

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	420.42

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.294

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	4.704

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0.882

	159
	CK26D

	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)
	m
	18.20

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1.638

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.182

	
	2743123549027
	Cornier din aluminiu
	m
	18.20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.182

	160
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	29.40

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	5.88

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	32.34

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	4.41

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.009

	161
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2
	29.40

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	4.116

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	12.201

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1.47

	162
	CF30A

	Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuart" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de cuart: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul, H=1.5m
	m2
	11.90

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	14.518

	
	26531021008411
	Tencuiala mozaic de cuart
	kg
	53.55

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.048

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0.071

	163
	CF30A

	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti si tavane (culoarea se va coordona cu beneficiarul) - partea de sus
	m2
	17.50

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	21.35

	
	26531021008311
	Tink
	kg
	40.25

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.07

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0.105

	
	
	Capitolul 1.3.3. Pardoseli
	
	

	164
	RpCK42E

	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m
	8.00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0.96

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1.04

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.12

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0.12

	165
	RpCK42B

	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate  (pe alocuri)
	m2
	5.00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	2.30

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2.30

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.25

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0.20

	166
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	5.00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	3.00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.50

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0.165

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	65.00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0.21

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.05

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.15

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0.06

	167
	CG01A1

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade (K=6, gr. +3 cm)
	m2
	5.00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	3.00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.60

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0.165

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	64.50

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0.21

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.06

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.09

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0.045

	168
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pardoseli
	m2
	10.00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	1.40

	
	2430226101011
	Grund cu cuart "Betonogrunt"
	kg
	4.15

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0.50

	169
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)
	m2
	10.00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	26.10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2.90

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	10.30

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	40.50

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	3.00

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	200.00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	9.00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.45

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0.12

	170
	CI14B

	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv 
	m
	8.00

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	2.40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.80

	
	2874116312500
	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta
	m
	8.568

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	2.94

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	50.40

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	0.84

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	2.40

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	0.40

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0.008

	
	
	Capitolul 1.3.4. Tamplarie
	
	

	171
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare)
	m2
	6.70

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1.407

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1.407

	172
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare, grosimea peretelui profilului min. 1,2 mm, adancimea de baza min. 45 mm, profil si mecanisme rezistente, Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi si culoarea va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)
	m2
	6.70

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	5.695

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.67

	
	2812106306051
	Usi interioare din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	6.70

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	26.80

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	3.35

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	1.172

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	4.02

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	6.70

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.134

	
	
	Capitolul 1.3.5. Inlocuirea conductei de incalzire
	
	

	173
	RpIC19B

	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"
	m
	4.00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1.52

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	1.20

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0.28

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0.636

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0.116

	174
	IC44A

	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2" (Norma teava d.57: 0.4m/buc)
	buc
	1.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0.40

	
	2722103310057
	Teava instalatie d.57 
	m
	0.40

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0.017

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0.009

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0.006

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	0.321

	
	1421202206000
	Nisip  0,0-7,0 mm
	m3
	0.002

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0.001

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0.000

	175
	RpIC29B

	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul  1"-1 1/2"
	buc
	1.00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0.44

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0.02

	
	2320116200573
	Benzina auto
	l
	0.07

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0.01

	176
	IC38B

	Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc
	2.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0.36

	
	2875274110133
	Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1")
	buc
	2.00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0.04

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0.014

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0.036

	177
	IC35C

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	m
	4.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1.60

	
	2521216710025
	Teava din polietilena sau polipropilena d.25
	m
	4.12

	178
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc
	4.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0.72

	
	2875274110125
	Piesa de racordare (fiting d.25) - 2 imbinari
	buc
	4.00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0.08

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0.028

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0.072

	179
	ID04A

	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1"
	buc
	1.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0.15

	
	2875274205101
	Robinet cu mufa 1"
	buc
	1.00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0.015

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0.032

	180
	IC40B

	Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida
	buc
	4.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1.12

	
	2875274204050
	Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc)  d.40
	buc
	4.00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0.20

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	4.00

	
	2874115837161
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1
	buc
	4.00

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	4.00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0.40

	181
	IE03A

	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m
	4.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0.36

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0.16

	182
	IE04A

	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m
	4.00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0.32

	
	
	Capitolul 1.3.6. Lucrari de constructii pentru electricitate
	
	

	183
	RpEE24A

	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc
	2.00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0.12

	184
	RpEF23B

	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi
	buc
	1.00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0.30

	185
	RpEJ08A

	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m
	4.00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0.40

	186
	RpCU07D

	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari
	m
	4.00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0.56

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.40

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	6.80

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0.002

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.04

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0.06

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0.08

	
	
	Capitolul 1.4. Lucrari diverse
	
	

	187
	RpCU09C

	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) 
	t
	4.00

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	1.00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	4.00

	188
	TsH92B

	Incarcarea molozulul in auto 
	t
	4.00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	4.44

	189
	TsI50C10

	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km 
	t
	4.00

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	1.736

	
	
	Capitolul 2. Lucrari de montaj
	
	

	
	
	Capitolul 2.1. Cabinetul stomatologic
	
	

	190
	08-03-572-3

	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (resursele conform formularului desfasurat) 
	buc
	1.00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2.32

	
	1011924
	Electrozi E42A, diametru 4 mm 
	kg
	0.15

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0.17

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0.03

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0.015

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0.77

	191
	08-03-526-1

	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (resursele conform formularului desfasurat)
	buc
	8.00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	12.48

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	48.80

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0.096

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0.32

	192
	08-01-082-1

	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (resursele conform formularului desfasurat) 
	100 buc
	0.02

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0.94

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0.00

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0.016

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0.041

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0.004

	193
	pret

	Sina izolata N; PE
	buc
	2.00

	
	65200855
	Sina izolata N; PE
	buc
	2.00

	194
	08-02-412-2

	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (resursele conform formularului desfasurat)
	100 m
	0.90

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6.066

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0.018

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0.279

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0.72

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	10.98

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0.045

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0.018

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0.144

	195
	Pret de piata

	Cablu VVGng LS  3x1.5mm2
	m
	90.00

	
	2-2
	Cablu VVGng LS  3x1.5mm2
	m
	90.00

	196
	08-02-412-3

	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (resursele conform formularului desfasurat)
	100 m
	1.50

	
	1
	Muncitor
	h-om
	11.79

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0.03

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0.465

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	1.20

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18.30

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0.075

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0.03

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0.48

	197
	Pret de piata

	Cablu VVGng LS  3x2.5mm2
	m
	150.00

	
	2-1
	Cablu VVGng LS  3x2.5mm2
	m
	150.00

	198
	08-02-409-1

	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (resursele conform formularului desfasurat)
	100 m
	2.40

	
	1
	Muncitor
	h-om
	57.12

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0.005

	
	1011924
	Electrozi E42A, diametru 4 mm 
	kg
	2.304

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	32.16

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	32.16

	
	1139042
	Clei ""
	kg
	0.48

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	2.40

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	16.08

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	43.20

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	4.32

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	6.48

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	11.616

	199
	Pret de piata

	Tub vinilplast d.20
	m
	240.00

	
	2521216704235
	Tub vinilplast d.20
	m
	240.00

	200
	pret

	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor
	buc
	2.00

	
	2023550010
	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor
	buc
	2.00

	201
	08-03-591-2

	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat)
	100 buc
	0.02

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0.644

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	2.04

	202
	pret

	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat
	buc
	2.00

	
	2023550011
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat
	buc
	2.00

	203
	08-03-591-9

	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat)
	100 buc
	0.10

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3.81

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0.15

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	10.20

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0.042

	204
	pret

	Priza de fisa tip ingropat
	buc
	10.00

	
	2023550012
	Priza de fisa tip ingropat
	buc
	10.00

	205
	pret

	Cutie pentru prize si intrerupatoare
	buc
	12.00

	
	2023550016
	Cutie pentru prize si intrerupatoare
	buc
	12.00

	206
	08-03-594-2

	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2  (resursele conform formularului desfasurat) 
	100 buc
	0.04

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4.64

	
	5009113
	Prezoane
	buc
	8.16

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	0.082

	
	5009264
	Teava de policlorvinila
	kg
	0.112

	207
	pret

	Corpuri de iluminat tip Panou LED 34 W 595 x 595 x 59 mm 4000 K 4100 lm
	buc
	4.00

	
	2875274400523
	Corpuri de iluminat tip Panou LED 34 W 595 x 595 x 59 mm 4000 K 4100 lm
	buc
	4.00

	208
	SE44A

	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 15 l, montata pe console fixate in perete (Cuprinde: - confectionarea si montarea suportilor; - montarea incalzitorului si racordarea la instalatie)
	buc
	1.00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1.46

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0.40

	
	7214070021500
	Lacatus intertinere si reparatii 
	h-om
	0.93

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0.08

	
	2875274122143
	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2
	buc
	1.00

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	5.70

	
	2710603400029
	Otel rotund  D = 10 mm
	kg
	0.30

	
	2722103306338
	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 
	m
	0.60

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	1.00

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0.002

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0.004

	
	2430116100798
	Grund, ulei anticoroziv
	kg
	0.005

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0.001

	
	
	Capitolul 2.2. Cabinetul medicului
	
	

	209
	08-02-412-2

	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (resursele conform formularului desfasurat)
	100 m
	0.60

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4.044

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0.012

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0.186

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0.48

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	7.32

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0.03

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0.012

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0.096

	210
	Pret de piata

	Cablu VVGng LS  3x1.5mm2
	m
	60.00

	
	2-2
	Cablu VVGng LS  3x1.5mm2
	m
	60.00

	211
	08-02-412-3

	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (resursele conform formularului desfasurat)
	100 m
	0.80

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6.288

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0.016

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0.248

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0.64

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	9.76

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0.04

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0.016

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0.256

	212
	Pret de piata

	Cablu VVGng LS  3x2.5mm2
	m
	80.00

	
	2-1
	Cablu VVGng LS  3x2.5mm2
	m
	80.00

	213
	08-02-409-1

	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (resursele conform formularului desfasurat)
	100 m
	1.40

	
	1
	Muncitor
	h-om
	33.32

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0.003

	
	1011924
	Electrozi E42A, diametru 4 mm 
	kg
	1.344

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	18.76

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	18.76

	
	1139042
	Clei ""
	kg
	0.28

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1.40

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	9.38

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	25.20

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	2.52

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	3.78

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	6.776

	214
	Pret de piata

	Tub vinilplast d.20
	m
	140.00

	
	2521216704235
	Tub vinilplast d.20
	m
	140.00

	215
	pret

	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor
	buc
	1.00

	
	2023550010
	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor
	buc
	1.00

	216
	08-03-591-2

	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat)
	100 buc
	0.02

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0.644

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	2.04

	217
	pret

	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat
	buc
	2.00

	
	2023550011
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat
	buc
	2.00

	218
	08-03-591-9

	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat)
	100 buc
	0.06

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2.286

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0.09

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	6.12

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0.025

	219
	pret

	Priza de fisa tip ingropat
	buc
	6.00

	
	2023550012
	Priza de fisa tip ingropat
	buc
	6.00

	220
	pret

	Cutie pentru prize si intrerupatoare
	buc
	8.00

	
	2023550016
	Cutie pentru prize si intrerupatoare
	buc
	8.00

	221
	08-03-594-2

	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2  (resursele conform formularului desfasurat) 
	100 buc
	0.04

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4.64

	
	5009113
	Prezoane
	buc
	8.16

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	0.082

	
	5009264
	Teava de policlorvinila
	kg
	0.112

	222
	pret

	Corpuri de iluminat tip Panou LED 34 W 595 x 595 x 59 mm 4000 K 4100 lm
	buc
	4.00

	
	2875274400523
	Corpuri de iluminat tip Panou LED 34 W 595 x 595 x 59 mm 4000 K 4100 lm
	buc
	4.00

	
	
	Capitolul 2.3. Hol la cabinetele medicului si stomatologic
	
	

	223
	08-02-412-2

	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (resursele conform formularului desfasurat)
	100 m
	0.20

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1.348

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0.004

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0.062

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0.16

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	2.44

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0.01

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0.004

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0.032

	224
	Pret de piata

	Cablu VVGng LS  3x1.5mm2
	m
	20.00

	
	2-2
	Cablu VVGng LS  3x1.5mm2
	m
	20.00

	225
	08-02-412-3

	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (resursele conform formularului desfasurat)
	100 m
	0.20

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1.572

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0.004

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0.062

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0.16

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	2.44

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0.01

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0.004

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0.064

	226
	Pret de piata

	Cablu VVGng LS  3x2.5mm2
	m
	20.00

	
	2-1
	Cablu VVGng LS  3x2.5mm2
	m
	20.00

	227
	08-02-409-1

	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (resursele conform formularului desfasurat)
	100 m
	0.40

	
	1
	Muncitor
	h-om
	9.52

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0.001

	
	1011924
	Electrozi E42A, diametru 4 mm 
	kg
	0.384

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	5.36

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	5.36

	
	1139042
	Clei ""
	kg
	0.08

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	0.40

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	2.68

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	7.20

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	0.72

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1.08

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	1.936

	228
	Pret de piata

	Tub vinilplast d.20
	m
	40.00

	
	2521216704235
	Tub vinilplast d.20
	m
	40.00

	229
	pret

	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor
	buc
	1.00

	
	2023550010
	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor
	buc
	1.00

	230
	08-03-591-2

	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat)
	100 buc
	0.01

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0.322

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	1.02

	231
	pret

	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat
	buc
	1.00

	
	2023550011
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat
	buc
	1.00

	232
	08-03-591-9

	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat)
	100 buc
	0.01

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0.381

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0.015

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	1.02

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0.004

	233
	pret

	Priza de fisa tip ingropat
	buc
	1.00

	
	2023550012
	Priza de fisa tip ingropat
	buc
	1.00

	234
	pret

	Cutie pentru prize si intrerupatoare
	buc
	2.00

	
	2023550016
	Cutie pentru prize si intrerupatoare
	buc
	2.00

	235
	08-03-594-2

	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2  (resursele conform formularului desfasurat) 
	100 buc
	0.01

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1.16

	
	5009113
	Prezoane
	buc
	2.04

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	0.02

	
	5009264
	Teava de policlorvinila
	kg
	0.028

	236
	pret

	Corpuri de iluminat tip Panou LED 34 W 595 x 595 x 59 mm 4000 K 4100 lm
	buc
	1.00

	
	2875274400523
	Corpuri de iluminat tip Panou LED 34 W 595 x 595 x 59 mm 4000 K 4100 lm
	buc
	1.00

	
	
	Capitolul 3. Utilaje
	
	

	
	
	Capitolul 3.1. Cabinetul stomatologic
	
	

	237
	pret

	Panou electric cu usita din tabla vopsita, 12 grupe, inclusiv accesoriile
	buc
	1.00

	
	652003
	Panou electric cu usita din tabla vopsita, 12 grupe, inclusiv accesoriile
	buc
	1.00

	238
	pret

	Intrerupator automat diferential 2P,  16A
	buc
	2.00

	
	65200741
	Intrerupator automat diferential 2P,  16A
	buc
	2.00

	239
	pret

	Intrerupator automat 1P,  16A
	buc
	3.00

	
	652007
	Intrerupator automat 1P, 16A
	buc
	3.00

	240
	pret

	Intrerupator automat 1P,  10A
	buc
	3.00

	
	652008
	Intrerupator automat 1P, 10A
	buc
	3.00

	241
	pret

	Incalzitor de apa electric 15l
	buc
	1.00

	
	652010
	Incalzitor de apa electric 15l
	buc
	1.00



						
		APROBAT    

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 



