| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționare - Dulap de uscat pentru laborator. |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Dulap de uscat pentru laborator. |  |  |  | Conform caietului de sarcini: 1.Volumul, l - 40 2.Temperatura de lucru, °С - +50/+200 3.Timpul de încălzirea a dulapului neîncărcat până la temperatura de 200°С, min. - 25 4.Intervalul timpului de lucru, min - 1 — 999 5.Abaterea de temperatura de după volumului camerei de lucru a dulapului, °С - ±3 6.Abaterea maximă a de lucru a dulapului, min - +5 7.Posibilitate de programare a temperaturii si timpului de mentinere - da 8.Dimensiunile camerei de lucru, mm, nu mai puțin de: lățime × adâncime × înălțime 410х270х360 9.Dimensiuni de gabarit, mm, nu mai mult de: latime × adancime × inaltime 725х540х490 10.Consumul de energie, kW, nu mai mult de - 2,5 11.Tensiune/frecvență de alimentare, V / Hz - 220±10% / 50 Dulapul de uscat trebuie să dețină unul din următoarele documente: - buletin de verificare metrologică valabil. - marcaj CE de conformitate europeană. - certificat de etalonare, valabil la data livrării. - Perioada de garanție va constitui – 12 luni din data recepției finale. |  |  |  |
| TOTAL General |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________