„Aprob”

Director IMSP SCM „Sfânta Treime”

_____________O.Crudu

din_________2024

Lista

dispozitivilor medicale care se supun obligatoriu verificărilor periodice  metrologic

în IMSP SCM „ Sfânta Treime”

| Nr. | Tipul dispozitivului medical | Nr. de unităţi | Periodicitatea (luni) | Suma (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dispozitive de electrochirurgie cu argon | 2 | 24 | 3400 |
| 2 | Dispozitive de electrochirurgie cu laser | 1 | 24 | 1700 |
| 3 | Dispozitive de electrochirurgie endoscopica | 1 | 24 | 1700 |
| 4 | Dispozitive de electrochirurgie | 2 | 24 | 3400 |
| 5 | Electrocardiografe | 5 | 24 | 4700 |
| 6 | Incubator de laborator | 6 | 24 | 4400 |
| 7 | EEG | 1 | 24 | 1000 |
| 8 | Ultrasonograf | 1 | 24 | 1000 |
|  | Total |  |  | 21 300 |

Șef Departament Inginerie Biomedicală                                                            V. Palii

Inginer metrolog                                                                                                 A.Caisîn