Formular Nr.5
WinCmeta
	Obiect Lucrari de reparatii curente a blocurilor sanitare in incaperile cladirii administrative a STI al MAI din str. Iacob Hincu 3A, mun. Chisinau
	Investitor 


Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 
	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse
	U.M.
	Consum de resurse pe unitate de măsură

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Bloc sanitar nr. 1, 2
	
	

	1
	RpSC06A

	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 

	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1000

	2
	RpSC09A

	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat 

	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,8200

	3
	RpSC08A

	Demontarea unui bideu din faianta, complet echipat 

	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,8800

	4
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9500

	5
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150

	6
	CN53A

	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	7
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020

	8
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

	m2
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,1000

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	6,4000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4100

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0018

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0168

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0630

	9
	CG56B

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm

	m2
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,4680

	
	2653102100827
	Amestec "Nivelir-Gross"
	kg
	30,6000

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0900

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0070

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0840

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200

	10
	CG09A

	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp

	m
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,5500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500

	
	2521106718374
	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm
	m
	1,0200

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0060

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 mich NI 1345-64
	kg
	0,0500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0005

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0002

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,1250

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,1200

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,0100

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0050

	11
	SC07A1

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,2000

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	1,0100

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,0000

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,0000

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,0000

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,0000

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,0000

	12
	SC09A

	Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,5500

	
	2622102451300
	Pisoar din portelan sanitar
	buc
	1,0100

	
	2913134201743
	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "
	buc
	1,0000

	
	2874134203155
	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"
	buc
	1,0000

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	0,6000

	13
	SC10A

	Bideu din semiportelan,  portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu

	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,8000

	
	262210244900
	Bideu
	buc
	1,0100

	
	2913134201999
	Robinet pt. bideu cu dn 1/2"
	buc
	2,0000

	
	2513734203160
	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"
	buc
	1,0000

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000

	
	2521216717051
	Teava din material plastic dn =32 mm
	m
	0,6000

	14
	SC04A

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,0100

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0000

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6000

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,0000

	15
	SB08E

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200

	
	25212167201601110
	Teava din material plastic pentru canalizare Dn 110 mm
	m
	1,0300

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0150

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150

	16
	SB09E

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800

	
	2523156721037110
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare Dn 110
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150

	17
	SB10E

	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200

	
	2523156721015110
	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare Dn 110
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	18
	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500

	
	252121672016050
	Teava din material plastic pentru canalizare Dn 50 mm
	m
	1,0300

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0040

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120

	19
	SB09C

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm

	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200

	
	252315672103750
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare Dn 50
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0100

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120

	20
	SB10C

	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm

	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500

	
	252315672101550
	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare Dn 50
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0240

	21
	SA14B

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm

	m
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3100

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	1,0200

	
	2523156719430
	Cot din material plastic 
	buc
	0,2000

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	0,2100

	
	2523156719460
	Reductie din material plastic
	buc
	0,0400

	
	2523156719400
	Mufa din material plastic
	buc
	0,0400

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0020

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0206

	22
	RpIzA07A

	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv

	m
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,1300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300

	
	2430116100034
	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097
	kg
	0,0150

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,0080

	
	2430126103218
	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare
	kg
	0,0300

	
	2881116001616
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 
	buc
	0,1000

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	0,0100

	23
	VA21B

	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect 

	m2
	

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,5370

	
	2626147370009
	Canale de ventilare metalice*
	m2
	1,0000

	
	2811236828003
	Dispozitiv-clapeta
	buc
	0,0000

	
	2874115837749
	Fixari
	kg
	0,0000

	
	2873122005198
	Plase in rame
	m2
	0,0000

	
	2923125729606
	Suber (registru)
	buc
	0,0000

	
	2523156719501
	Capac hidrometric
	buc
	0,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	15,0000

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	15,0000

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,0000

	
	2524217304531
	Fisie de etansare 
	m
	0,9000

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,0640

	24
	

	Suport utilaj 

	buc
	

	
	1101
	Suport utilaj 
	buc
	1,0000

	25
	

	Suport de fixare canale de ventilare

	buc
	

	
	1102
	Suport de fixare canale de ventilare
	buc
	1,0000

	
	
	2. Bloc sanitar nr. 3, 4
	
	

	26
	RpSC06A

	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 

	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1000

	27
	RpSC07A

	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat 

	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500

	28
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150

	29
	CN53A

	PERETI Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	30
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020

	31
	CG47D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

	m2
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,1000

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	6,4000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4100

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0018

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0168

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0630

	32
	CG09A

	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp

	m
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,5500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500

	
	2521106718374
	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm
	m
	1,0200

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0060

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 mich NI 1345-64
	kg
	0,0500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0005

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0002

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,1250

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,1200

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,0100

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0050

	33
	SC07A1

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,2000

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	1,0100

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,0000

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,0000

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,0000

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,0000

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,0000

	34
	SB08E

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200

	
	25212167201601110
	Teava din material plastic pentru canalizare Dn 110 mm
	m
	1,0300

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0150

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150

	35
	SB09E

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800

	
	2523156721037110
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare Dn 110
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150

	36
	SB10E

	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200

	
	2523156721015110
	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare Dn 110
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0300

	37
	CN01A

	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)

	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0600

	
	2652102100696
	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146
	kg
	0,3000

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,0500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020



			

