| Anexa 4 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6]. |
| Numărul procedurii de achiziție_ _____________din_________ |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat, inclusiv montarea |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |
| Aparate pentru condiționarea aerului de tip canal |  |  |  | Înlocuire Carrier FB4BSF06 unitate interioară (foto plăcuța cu date tehnice, desen cu dimensiuni de la producător: pag.4) cu altă unitate cu parametri echivalenți sau mai buni: DA; Înlocuire Carrier 38YCC060940 unitatea exterioară (plăcuța cu date tehnice) cu altă unitate cu parametri echivalenți sau mai buni: DA; Compabilitate pentru buna funcționare în ansamblu între unitatea interioară și exterioară: DA; Conectarea la sistemele existente de distribuție a aerului condiționat (schema de distribuție: A/C N01 V=2016mc, A/C N02 V=1728mc): DA; Conectarea la punctele existente de alimentare cu energie: DA; Racord electric pentru unitatea interioară și exterioară în set: DA; Distanța de la unitatea interioară până la exterioară: ~30m; Racord pentru agentul frigorific între unitatea interioară și exterioară în set: DA; Puncte de dirijare: ≥2; Cablaj pentru punctele de dirijare în set: DA; Prestare servicii de livrare, montare, demarare: DA; Locul livrării și montării: or. Vulcănești, Stația Electrică Vulcănești 400kV. |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________