CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor materiale

1.   Obiectul caietului de sarcini:   Achiziția   barelor   din fontă   (FS 30)

1.1  Tabela cu caracteristicile tehnice

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot. 1 | Achiziționarea barelor din fontă (FS 30) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 14700000-8 | Bară din fontă Ø100mm | Buc. | 5 | FS30 Ø 100 x 400mm |  |
| 1.2. |  | Bară din fontă Ø120mm | Buc | 5 | FS30 Ø120x400mm |  |
| 1.3. |  | Bară din fontă Ø140 | Buc | 5 | FS30 Ø 140x400mm |  |
|  |  | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  | 75.000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

2      Destinația bunurilor, livrarea, calitatea produselor/bunurilor.

  - Din barele din fontă vor fi executate bucșe de protecție la pompele de circulație, condens, de adaos la CET ,CT , CTsb  și  a  rețelelor termice din or. Chișinău

  - Livrarea materialului se efectuează de către furnizor la depozitul central al companiei, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3. Termen livrare: 31.12.2025

  - La livrarea materialului ofertantul trebuie să prezinte certificat de conformitate  (termen de garanție – minim 24 luni);

  - Materialul  trebuie să fie nou, neutilizat, fără defecte vizibile și fără semne de uzură.

  - Calitatea materialului  trebuie să fie dovedită prin certificat de calitate emis de producător.

  - Materialul trebuie să respecte standardele internaționale (ex. ISO, IEC) și reglementările naționale aplicabile;

  - La livrarea materialului  se va efectua o verificare cantitativă și calitativă în depozitul Beneficiarului pentru a asigura conformitatea acestora cu cerințele specificate în caietul de sarcini

  - Materialul va  fi acceptat  definitiv doar dacă corespunde cerințelor. În cazul unor neconformități, furnizorul va fi notificat și va trebui să înlocuiască  materialul defect  sau neconform în cel mai scurt timp.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate .

  - Legea privind energia electrică Nr.107 din 27.05.16;

  - HANRE475/2021 din 29.10.2021 privind aprobarea Regulamentului de admitere în exploatare a instalațiilor electrice.

  - HANRE393/2019 din 01.11.2019 privind aprobarea documentului normativ-tehnic în domeniul energeticii NE1-01:2019 „Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor non casnici”.

- Cerințe generale:

  - La livrare, materialul trebuie să corespundă cerințelor și parametrilor tehnici din CS.

  - Certificatul de conformitate trebuie să fie prezentat beneficiarului  pe  suport de hârtie.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei:

  - Oferta tehnică detaliată, care va conține specificațiile utilajului  în conformitate cu cerințele caietului de sarcini;

  - Copia certificatului de înregistrare a companiei (extras din Registrul de Stat al Întreprinderilor).

  - Specificații de preț pentru utilaj.

  - Operatorul economic (ofertantul) trebuie să garanteze că poate asigura înlocuirea utilajului aferente neconforme cu altele noi în termen de 30 zile.

  - Nu vor fi acceptate oferte de produse învechite, modele excluse din fabricație sau piese recondiționate.