## Lotul nr.1
Denumirea lot |  |  |  | Analizator imunologic automat (151400) - IMSP SR Căușeni
Nr. | Date pentru evaluarea ofertei economice pe baza costului cel mai scăzut | Cantitatea toală solicitată p/u 4 ani | Unitatea de măsură-examinări pe an | Costul dispozitivelor fără TVA | reactivi consumabile | [6 empty] | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 | Total | Total | *** În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reactiv separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului), pentru fiecare tip de examinare, se va completa celula colorată gri.
[5 empty] | Modelul articolului | documentul tehnic de referință (instrucțiunea) | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat (echipament medical/reactiv/consumabil) în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | Cantitatea totală de echipamente medicale/reactivi/consumabile calculate a examinărilor planificate pentru 4 ani | Unitatea de măsură oferată reactivi/ consumabile pentru examinări | *Preț unitar (fără TVA) reactivi/ consumabile | *Preț unitar (cu TVA) reactivi/ consumabile | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) a echipamentelor medicale/ costului pentru 4 ani inclusiv consumului de energie electrică | Suma (cu TVA) a echipamentelor medicale/ costului pentru 4 ani inclusiv consumului de energie electrică
1 | Date despre dispozitivele medicale (echipamentele medicale) | 1 | bucată | [5 empty] | bucată
NOTĂ: În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reactiv separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului).
| Examinări p/u 4 ani: | 71999.2 | examenari p/u 4 ani
3 | ANULAT | 2516.2 | examenari p/u 4 ani
| Hbe Ag&Ab | 2916.4
| HBc IgM | 262.2
| HCV Ab | 3799.6
| HBc Ab | 2686.4
| HbsAb | 3675.4
| HBsAg | 5119.8
| Toxocara IgG | 3422.4
| ANULAT | 3417.8
| ANULAT | 3247.6
| IgE Total | 3316.6
| CMV IgG | 2313.8
| HSV IgG | 2235.6
| ANULAT | 2097.6
| H.pylori IgG | 1637.6
| PSA Total | 4724.2
| fT3 | 2760
| fT4 | 2760
| Vitamina D | 3680
| TSH | 4600
| anti TPO | 1840
| CEA | 1380
| CA 19-9 | 1380
| CA 125 | 920
| PSA liber | 920
| Feritin | 1150
| Acid folic | 690
| Vit B12 | 690
| AFP | 920
| Procalcitonin | 920
4 | Consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și reactivilor necesari pentru examinările menționate mai sus în volum suficient pentru activitatea la numărul planificat de examinări p/u 4 ani . |  | bucată
5 | Consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale (echipamentele medicale) - pretul va fi calcula pentru 5 ore/zi * 21 zile lucrătoare*12 luni(costul lei kWh )* costul pentru kWh se va calcula conform prețului reglementat. Prețul kw/h la care urmează a fi calculată consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale este de 2,808 lei conform pct. 21 din Anunțul de participare. Consumul de energie electrică total calculat pentru 4 ani, urmează a fi inclus în coloana - Suma (fără TVA) a costului pentru 4 ani. |  | kw/an
| Total COST | [14 empty] | 0
6 | Examinări adiționale permise de analizatorul oferit (se vor enumera toate tipurile de investigații care pot fi efectuate suplimentar față de cele solicitate inițial mai sus, cu includerea reactivilor și consumabileleor necesare și cantitatea minimă conform ambalajului care poate fi solicitată, inclusiv se va indica prețul fixat pentru 48 luni).
Notă | Costul reactivilor (pentru realizarea examinărilor solicitate) pentru dispozitivele medicale inclusiv componentelor necesare urmează să includă cantități suficiente pentru efecturea numărului minim de examenări calculat pe un termen de 48 luni și cantitatea totală de examinări specifică periodei date (48 luni), conform instrucțiunii de utilizare a produsului, luând în calcul o cantitate estimativă necesară pentru un an și stabilității reactivilor și consumabilelor de la deschiderea flaconului. Obligatoriu operatorul economic nu va modifica prețul reactivilor, inclusiv toate componentele necesare, pe un termen de cel puțin 48 luni și cantitatea totală de examinări specifică periodei date (48 luni) divizate, atât pentru investigațiile de bază solicitate, cât și pentru cele adiționale permise de către analizatorul oferit. Se va indica pretul pentru fiecare reactiv în parte, inclusiv consumabile, controale, necesare efectuării unei examinări, în funcție de metoda de examinare a dispozitivului. În caz că se utilizează un singur reactiv, placă etc. se va indica prețul total. Se vor atașa la oferta electronică toate documentele tehnice (ex:instrucțiunea de utilizare) pentru a da posibilitate autorității contractante să efectueze calculele. *În cazul în care prețurile reactivilor/consumabilelor va varia în fiecare an, acestea vor fi incluse în același formular. Operatorul economic că a luat cunoștință de caracterul estimativ al cantităților și că nu va formula pretenții privind achiziționarea unui volum minim, a unui volum determinat sau a întregii cantități estimate.

## Lotul nr.2
Denumirea lot |  |  |  | Analizator Ionoselectiv Na, K (150600) - IMSP SP Bălți
Nr. | Date pentru evaluarea ofertei economice pe baza costului cel mai scăzut | Cantitatea toală solicitată p/u 4 ani | Unitatea de măsură-examinări pe an | Costul dispozitivelor fără TVA | reactivi consumabile | [6 empty] | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 | Total | Total | *** În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reactiv separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului), pentru fiecare tip de examinare, se va completa celula colorată gri.
[5 empty] | Modelul articolului | documentul tehnic de referință (instrucțiunea) | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat (echipament medical/reactiv/consumabil) în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | Cantitatea totală de echipamente medicale/reactivi/consumabile calculate a examinărilor planificate pentru 4 ani | Unitatea de măsură oferată reactivi/ consumabile pentru examinări | *Preț unitar (fără TVA) reactivi/ consumabile | *Preț unitar (cu TVA) reactivi/ consumabile | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) a echipamentelor medicale/ costului pentru 4 ani inclusiv consumului de energie electrică | Suma (cu TVA) a echipamentelor medicale/ costului pentru 4 ani inclusiv consumului de energie electrică
1 | Date despre dispozitivele medicale (echipamentele medicale) | 1 | bucată | [5 empty] | bucată
NOTĂ: În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reactiv separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului).
| Examinări p/u 4 ani: | 18400 | examenari p/u 4 ani
3 | Dozarea potasiului, K | 9200 | examenari p/u 4 ani
| Dozarea sodiului, Na | 9200
4 | Consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și reactivilor necesari pentru examinările menționate mai sus în volum suficient pentru activitatea la numărul planificat de examinări p/u 4 ani . |  | bucată
5 | Consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale (echipamentele medicale) - pretul va fi calcula pentru 5 ore/zi * 21 zile lucrătoare*12 luni(costul lei kWh )* costul pentru kWh se va calcula conform prețului reglementat. Prețul kw/h la care urmează a fi calculată consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale este de 2,808 lei conform pct. 21 din Anunțul de participare. Consumul de energie electrică total calculat pentru 4 ani, urmează a fi inclus în coloana - Suma (fără TVA) a costului pentru 4 ani. |  | kw/an
| Total COST | [14 empty] | 0
6 | Examinări adiționale permise de analizatorul oferit (se vor enumera toate tipurile de investigații care pot fi efectuate suplimentar față de cele solicitate inițial mai sus, cu includerea reactivilor și consumabileleor necesare și cantitatea minimă conform ambalajului care poate fi solicitată, inclusiv se va indica prețul fixat pentru 48 luni).
Notă | Costul reactivilor (pentru realizarea examinărilor solicitate) pentru dispozitivele medicale inclusiv componentelor necesare urmează să includă cantități suficiente pentru efecturea numărului minim de examenări calculat pe un termen de 48 luni și cantitatea totală de examinări specifică periodei date (48 luni), conform instrucțiunii de utilizare a produsului, luând în calcul o cantitate estimativă necesară pentru un an și stabilității reactivilor și consumabilelor de la deschiderea flaconului. Obligatoriu operatorul economic nu va modifica prețul reactivilor, inclusiv toate componentele necesare, pe un termen de cel puțin 48 luni și cantitatea totală de examinări specifică periodei date (48 luni) divizate, atât pentru investigațiile de bază solicitate, cât și pentru cele adiționale permise de către analizatorul oferit. Se va indica pretul pentru fiecare reactiv în parte, inclusiv consumabile, controale, necesare efectuării unei examinări, în funcție de metoda de examinare a dispozitivului. În caz că se utilizează un singur reactiv, placă etc. se va indica prețul total. Se vor atașa la oferta electronică toate documentele tehnice (ex:instrucțiunea de utilizare) pentru a da posibilitate autorității contractante să efectueze calculele. *În cazul în care prețurile reactivilor/consumabilelor va varia în fiecare an, acestea vor fi incluse în același formular. Operatorul economic că a luat cunoștință de caracterul estimativ al cantităților și că nu va formula pretenții privind achiziționarea unui volum minim, a unui volum determinat sau a întregii cantități estimate.

## Lotul nr.3
Denumirea lot |  |  |  | Analizator Hematologic 5 diff (150530+) - IMSP AMT Rîșcani
Nr. | Date pentru evaluarea ofertei economice pe baza costului cel mai scăzut | Cantitatea toală solicitată p/u 4 ani | Unitatea de măsură-examinări pe an | Costul dispozitivelor fără TVA | reactivi consumabile | [6 empty] | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 | Total | Total | *** În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reactiv separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului), pentru fiecare tip de examinare, se va completa celula colorată gri.
[5 empty] | Modelul articolului | documentul tehnic de referință (instrucțiunea) | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat (echipament medical/reactiv/consumabil) în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | Cantitatea totală de echipamente medicale/reactivi/consumabile calculate a examinărilor planificate pentru 4 ani | Unitatea de măsură oferată reactivi/ consumabile pentru examinări | *Preț unitar (fără TVA) reactivi/ consumabile | *Preț unitar (cu TVA) reactivi/ consumabile | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) a echipamentelor medicale/ costului pentru 4 ani inclusiv consumului de energie electrică | Suma (cu TVA) a echipamentelor medicale/ costului pentru 4 ani inclusiv consumului de energie electrică
1 | Date despre dispozitivele medicale (echipamentele medicale) | 2 | bucată | [5 empty] | bucată
NOTĂ: În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reactiv separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului).
| Examinări p/u 4 ani: | 156400 | examenari p/u 4 ani
3 | Analiza generală a sîngelui (hemoleucograma) | 156400 | examenari p/u 4 ani
4 | Consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și reactivilor necesari pentru examinările menționate mai sus în volum suficient pentru activitatea la numărul planificat de examinări p/u 4 ani . |  | bucată
5 | Consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale (echipamentele medicale) - pretul va fi calcula pentru 5 ore/zi * 21 zile lucrătoare*12 luni(costul lei kWh )* costul pentru kWh se va calcula conform prețului reglementat. Prețul kw/h la care urmează a fi calculată consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale este de 2,808 lei conform pct. 21 din Anunțul de participare. Consumul de energie electrică total calculat pentru 4 ani, urmează a fi inclus în coloana - Suma (fără TVA) a costului pentru 4 ani. |  | kw/an
| Total COST | [14 empty] | 0
6 | Examinări adiționale permise de analizatorul oferit (se vor enumera toate tipurile de investigații care pot fi efectuate suplimentar față de cele solicitate inițial mai sus, cu includerea reactivilor și consumabileleor necesare și cantitatea minimă conform ambalajului care poate fi solicitată, inclusiv se va indica prețul fixat pentru 48 luni).
Notă | Costul reactivilor (pentru realizarea examinărilor solicitate) pentru dispozitivele medicale inclusiv componentelor necesare urmează să includă cantități suficiente pentru efecturea numărului minim de examenări calculat pe un termen de 48 luni și cantitatea totală de examinări specifică periodei date (48 luni), conform instrucțiunii de utilizare a produsului, luând în calcul o cantitate estimativă necesară pentru un an și stabilității reactivilor și consumabilelor de la deschiderea flaconului. Obligatoriu operatorul economic nu va modifica prețul reactivilor, inclusiv toate componentele necesare, pe un termen de cel puțin 48 luni și cantitatea totală de examinări specifică periodei date (48 luni) divizate, atât pentru investigațiile de bază solicitate, cât și pentru cele adiționale permise de către analizatorul oferit. Se va indica pretul pentru fiecare reactiv în parte, inclusiv consumabile, controale, necesare efectuării unei examinări, în funcție de metoda de examinare a dispozitivului. În caz că se utilizează un singur reactiv, placă etc. se va indica prețul total. Se vor atașa la oferta electronică toate documentele tehnice (ex:instrucțiunea de utilizare) pentru a da posibilitate autorității contractante să efectueze calculele. *În cazul în care prețurile reactivilor/consumabilelor va varia în fiecare an, acestea vor fi incluse în același formular. Operatorul economic că a luat cunoștință de caracterul estimativ al cantităților și că nu va formula pretenții privind achiziționarea unui volum minim, a unui volum determinat sau a întregii cantități estimate.

## Lotul nr.4
Denumirea lot |  |  |  | Analizator Hematologic 5 diff (150530)
Nr. | Date pentru evaluarea ofertei economice pe baza costului cel mai scăzut | Cantitatea toală solicitată p/u 4 ani | Unitatea de măsură-examinări pe an | Costul dispozitivelor fără TVA | reactivi consumabile | [6 empty] | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 | Total | Total | *** În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reactiv separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului), pentru fiecare tip de examinare, se va completa celula colorată gri.
[5 empty] | Modelul articolului | documentul tehnic de referință (instrucțiunea) | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat (echipament medical/reactiv/consumabil) în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | Cantitatea totală de echipamente medicale/reactivi/consumabile calculate a examinărilor planificate pentru 4 ani | Unitatea de măsură oferată reactivi/ consumabile pentru examinări | *Preț unitar (fără TVA) reactivi/ consumabile | *Preț unitar (cu TVA) reactivi/ consumabile | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) a echipamentelor medicale/ costului pentru 4 ani inclusiv consumului de energie electrică | Suma (cu TVA) a echipamentelor medicale/ costului pentru 4 ani inclusiv consumului de energie electrică
1 | Date despre dispozitivele medicale (echipamentele medicale) | 5 | bucată | [5 empty] | bucată
NOTĂ: În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reactiv separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului).
| Examinări p/u 4 ani: | 271349 | examenari p/u 4 ani
3 | Analiza generală a sîngelui (hemoleucograma) | 271349 | examenari p/u 4 ani
4 | Consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și reactivilor necesari pentru examinările menționate mai sus în volum suficient pentru activitatea la numărul planificat de examinări p/u 4 ani . |  | bucată
5 | Consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale (echipamentele medicale) - pretul va fi calcula pentru 5 ore/zi * 21 zile lucrătoare*12 luni(costul lei kWh )* costul pentru kWh se va calcula conform prețului reglementat. Prețul kw/h la care urmează a fi calculată consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale este de 2,808 lei conform pct. 21 din Anunțul de participare. Consumul de energie electrică total calculat pentru 4 ani, urmează a fi inclus în coloana - Suma (fără TVA) a costului pentru 4 ani. |  | kw/an
| Total COST | [14 empty] | 0
6 | Examinări adiționale permise de analizatorul oferit (se vor enumera toate tipurile de investigații care pot fi efectuate suplimentar față de cele solicitate inițial mai sus, cu includerea reactivilor și consumabileleor necesare și cantitatea minimă conform ambalajului care poate fi solicitată, inclusiv se va indica prețul fixat pentru 48 luni).
Notă | Costul reactivilor (pentru realizarea examinărilor solicitate) pentru dispozitivele medicale inclusiv componentelor necesare urmează să includă cantități suficiente pentru efecturea numărului minim de examenări calculat pe un termen de 48 luni și cantitatea totală de examinări specifică periodei date (48 luni), conform instrucțiunii de utilizare a produsului, luând în calcul o cantitate estimativă necesară pentru un an și stabilității reactivilor și consumabilelor de la deschiderea flaconului. Obligatoriu operatorul economic nu va modifica prețul reactivilor, inclusiv toate componentele necesare, pe un termen de cel puțin 48 luni și cantitatea totală de examinări specifică periodei date (48 luni) divizate, atât pentru investigațiile de bază solicitate, cât și pentru cele adiționale permise de către analizatorul oferit. Se va indica pretul pentru fiecare reactiv în parte, inclusiv consumabile, controale, necesare efectuării unei examinări, în funcție de metoda de examinare a dispozitivului. În caz că se utilizează un singur reactiv, placă etc. se va indica prețul total. Se vor atașa la oferta electronică toate documentele tehnice (ex:instrucțiunea de utilizare) pentru a da posibilitate autorității contractante să efectueze calculele. *În cazul în care prețurile reactivilor/consumabilelor va varia în fiecare an, acestea vor fi incluse în același formular. Operatorul economic că a luat cunoștință de caracterul estimativ al cantităților și că nu va formula pretenții privind achiziționarea unui volum minim, a unui volum determinat sau a întregii cantități estimate.

## Lotul nr.5
Denumirea lot |  |  |  | Analizator ionoselectiv Na, K, Cl (150610) - IMSP Institutul Oncologic
Nr. | Date pentru evaluarea ofertei economice pe baza costului cel mai scăzut | Cantitatea toală solicitată p/u 4 ani | Unitatea de măsură-examinări pe an | Costul dispozitivelor fără TVA | reactivi consumabile | [6 empty] | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 | Total | Total | *** În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reactiv separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului), pentru fiecare tip de examinare, se va completa celula colorată gri.
[5 empty] | Modelul articolului | documentul tehnic de referință (instrucțiunea) | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat (echipament medical/reactiv/consumabil) în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | Cantitatea totală de echipamente medicale/reactivi/consumabile calculate a examinărilor planificate pentru 4 ani | Unitatea de măsură oferată reactivi/ consumabile pentru examinări | *Preț unitar (fără TVA) reactivi/ consumabile | *Preț unitar (cu TVA) reactivi/ consumabile | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) a echipamentelor medicale/ costului pentru 4 ani inclusiv consumului de energie electrică | Suma (cu TVA) a echipamentelor medicale/ costului pentru 4 ani inclusiv consumului de energie electrică
1 | Date despre dispozitivele medicale (echipamentele medicale) | 1 | bucată | [5 empty] | bucată
NOTĂ: În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reactiv separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului).
| Examinări p/u 4 ani: | 155820.4 | examenari p/u 4 ani
3 | Dozarea potasiului, K | 71562.2 | examenari p/u 4 ani
| Dozarea sodiului, Na | 75039.8
| Dozarea clorului, Cl- | 9218.4
4 | Consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și reactivilor necesari pentru examinările menționate mai sus în volum suficient pentru activitatea la numărul planificat de examinări p/u 4 ani . |  | bucată
5 | Consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale (echipamentele medicale) - pretul va fi calcula pentru 5 ore/zi * 21 zile lucrătoare*12 luni(costul lei kWh )* costul pentru kWh se va calcula conform prețului reglementat. Prețul kw/h la care urmează a fi calculată consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale este de 2,808 lei conform pct. 21 din Anunțul de participare. Consumul de energie electrică total calculat pentru 4 ani, urmează a fi inclus în coloana - Suma (fără TVA) a costului pentru 4 ani. |  | kw/an
| Total COST | [14 empty] | 0
6 | Examinări adiționale permise de analizatorul oferit (se vor enumera toate tipurile de investigații care pot fi efectuate suplimentar față de cele solicitate inițial mai sus, cu includerea reactivilor și consumabileleor necesare și cantitatea minimă conform ambalajului care poate fi solicitată, inclusiv se va indica prețul fixat pentru 48 luni).
Notă | Costul reactivilor (pentru realizarea examinărilor solicitate) pentru dispozitivele medicale inclusiv componentelor necesare urmează să includă cantități suficiente pentru efecturea numărului minim de examenări calculat pe un termen de 48 luni și cantitatea totală de examinări specifică periodei date (48 luni), conform instrucțiunii de utilizare a produsului, luând în calcul o cantitate estimativă necesară pentru un an și stabilității reactivilor și consumabilelor de la deschiderea flaconului. Obligatoriu operatorul economic nu va modifica prețul reactivilor, inclusiv toate componentele necesare, pe un termen de cel puțin 48 luni și cantitatea totală de examinări specifică periodei date (48 luni) divizate, atât pentru investigațiile de bază solicitate, cât și pentru cele adiționale permise de către analizatorul oferit. Se va indica pretul pentru fiecare reactiv în parte, inclusiv consumabile, controale, necesare efectuării unei examinări, în funcție de metoda de examinare a dispozitivului. În caz că se utilizează un singur reactiv, placă etc. se va indica prețul total. Se vor atașa la oferta electronică toate documentele tehnice (ex:instrucțiunea de utilizare) pentru a da posibilitate autorității contractante să efectueze calculele. *În cazul în care prețurile reactivilor/consumabilelor va varia în fiecare an, acestea vor fi incluse în același formular. Operatorul economic că a luat cunoștință de caracterul estimativ al cantităților și că nu va formula pretenții privind achiziționarea unui volum minim, a unui volum determinat sau a întregii cantități estimate.

## Lotul nr.6
Denumirea lot |  |  |  | Analizator ionoselectiv Na, K, Ca++, Cl- (150620) - IMSP SR Cahul
Nr. | Date pentru evaluarea ofertei economice pe baza costului cel mai scăzut | Cantitatea toală solicitată p/u 4 ani | Unitatea de măsură-examinări pe an | Costul dispozitivelor fără TVA | reactivi consumabile | [6 empty] | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 | Total | Total | *** În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reactiv separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului), pentru fiecare tip de examinare, se va completa celula colorată gri.
[5 empty] | Modelul articolului | documentul tehnic de referință (instrucțiunea) | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat (echipament medical/reactiv/consumabil) în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | Cantitatea totală de echipamente medicale/reactivi/consumabile calculate a examinărilor planificate pentru 4 ani | Unitatea de măsură oferată reactivi/ consumabile pentru examinări | *Preț unitar (fără TVA) reactivi/ consumabile | *Preț unitar (cu TVA) reactivi/ consumabile | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) a echipamentelor medicale/ costului pentru 4 ani inclusiv consumului de energie electrică | Suma (cu TVA) a echipamentelor medicale/ costului pentru 4 ani inclusiv consumului de energie electrică
1 | Date despre dispozitivele medicale (echipamentele medicale) | 1 | bucată | [5 empty] | bucată
NOTĂ: În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reactiv separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului).
| Examinări p/u 4 ani: | 101200 | examenari p/u 4 ani
3 | Dozarea potasiului, K | 25300 | examenari p/u 4 ani
| Dozarea sodiului, Na | 25300
| Dozarea calciului, Ca++ | 25300
| Dozarea clorului, Cl- | 25300
4 | Consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și reactivilor necesari pentru examinările menționate mai sus în volum suficient pentru activitatea la numărul planificat de examinări p/u 4 ani . |  | bucată
5 | Consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale (echipamentele medicale) - pretul va fi calcula pentru 5 ore/zi * 21 zile lucrătoare*12 luni(costul lei kWh )* costul pentru kWh se va calcula conform prețului reglementat. Prețul kw/h la care urmează a fi calculată consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale este de 2,808 lei conform pct. 21 din Anunțul de participare. Consumul de energie electrică total calculat pentru 4 ani, urmează a fi inclus în coloana - Suma (fără TVA) a costului pentru 4 ani. |  | kw/an
| Total COST | [14 empty] | 0
6 | Examinări adiționale permise de analizatorul oferit (se vor enumera toate tipurile de investigații care pot fi efectuate suplimentar față de cele solicitate inițial mai sus, cu includerea reactivilor și consumabileleor necesare și cantitatea minimă conform ambalajului care poate fi solicitată, inclusiv se va indica prețul fixat pentru 48 luni).
Notă | Costul reactivilor (pentru realizarea examinărilor solicitate) pentru dispozitivele medicale inclusiv componentelor necesare urmează să includă cantități suficiente pentru efecturea numărului minim de examenări calculat pe un termen de 48 luni și cantitatea totală de examinări specifică periodei date (48 luni), conform instrucțiunii de utilizare a produsului, luând în calcul o cantitate estimativă necesară pentru un an și stabilității reactivilor și consumabilelor de la deschiderea flaconului. Obligatoriu operatorul economic nu va modifica prețul reactivilor, inclusiv toate componentele necesare, pe un termen de cel puțin 48 luni și cantitatea totală de examinări specifică periodei date (48 luni) divizate, atât pentru investigațiile de bază solicitate, cât și pentru cele adiționale permise de către analizatorul oferit. Se va indica pretul pentru fiecare reactiv în parte, inclusiv consumabile, controale, necesare efectuării unei examinări, în funcție de metoda de examinare a dispozitivului. În caz că se utilizează un singur reactiv, placă etc. se va indica prețul total. Se vor atașa la oferta electronică toate documentele tehnice (ex:instrucțiunea de utilizare) pentru a da posibilitate autorității contractante să efectueze calculele. *În cazul în care prețurile reactivilor/consumabilelor va varia în fiecare an, acestea vor fi incluse în același formular. Operatorul economic că a luat cunoștință de caracterul estimativ al cantităților și că nu va formula pretenții privind achiziționarea unui volum minim, a unui volum determinat sau a întregii cantități estimate.

## Lotul nr.7
Denumirea lot |  |  |  | Analizator VSH automat cu 40 canale (150580)
Nr. | Date pentru evaluarea ofertei economice pe baza costului cel mai scăzut | Cantitatea toală solicitată p/u 4 ani | Unitatea de măsură-examinări pe an | Costul dispozitivelor fără TVA | reactivi consumabile | [6 empty] | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 | Total | Total | *** În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reactiv separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului), pentru fiecare tip de examinare, se va completa celula colorată gri.
[5 empty] | Modelul articolului | documentul tehnic de referință (instrucțiunea) | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat (echipament medical/reactiv/consumabil) în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | Cantitatea totală de echipamente medicale/reactivi/consumabile calculate a examinărilor planificate pentru 4 ani | Unitatea de măsură oferată reactivi/ consumabile pentru examinări | *Preț unitar (fără TVA) reactivi/ consumabile | *Preț unitar (cu TVA) reactivi/ consumabile | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) a echipamentelor medicale/ costului pentru 4 ani inclusiv consumului de energie electrică | Suma (cu TVA) a echipamentelor medicale/ costului pentru 4 ani inclusiv consumului de energie electrică
1 | Date despre dispozitivele medicale (echipamentele medicale) | 3 | bucată | [5 empty] | bucată
NOTĂ: În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reactiv separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului).
| Examinări p/u 4 ani: | 395600 | examenari p/u 4 ani
3 | Viteza de sedimentare a eritrocitelor (VSH) | 395600 | examenari p/u 4 ani
4 | Consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și reactivilor necesari pentru examinările menționate mai sus în volum suficient pentru activitatea la numărul planificat de examinări p/u 4 ani . |  | bucată
5 | Consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale (echipamentele medicale) - pretul va fi calcula pentru 5 ore/zi * 21 zile lucrătoare*12 luni(costul lei kWh )* costul pentru kWh se va calcula conform prețului reglementat. Prețul kw/h la care urmează a fi calculată consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale este de 2,808 lei conform pct. 21 din Anunțul de participare. Consumul de energie electrică total calculat pentru 4 ani, urmează a fi inclus în coloana - Suma (fără TVA) a costului pentru 4 ani. |  | kw/an
| Total COST | [14 empty] | 0
6 | Examinări adiționale permise de analizatorul oferit (se vor enumera toate tipurile de investigații care pot fi efectuate suplimentar față de cele solicitate inițial mai sus, cu includerea reactivilor și consumabileleor necesare și cantitatea minimă conform ambalajului care poate fi solicitată, inclusiv se va indica prețul fixat pentru 48 luni).
Notă | Costul reactivilor (pentru realizarea examinărilor solicitate) pentru dispozitivele medicale inclusiv componentelor necesare urmează să includă cantități suficiente pentru efecturea numărului minim de examenări calculat pe un termen de 48 luni și cantitatea totală de examinări specifică periodei date (48 luni), conform instrucțiunii de utilizare a produsului, luând în calcul o cantitate estimativă necesară pentru un an și stabilității reactivilor și consumabilelor de la deschiderea flaconului. Obligatoriu operatorul economic nu va modifica prețul reactivilor, inclusiv toate componentele necesare, pe un termen de cel puțin 48 luni și cantitatea totală de examinări specifică periodei date (48 luni) divizate, atât pentru investigațiile de bază solicitate, cât și pentru cele adiționale permise de către analizatorul oferit. Se va indica pretul pentru fiecare reactiv în parte, inclusiv consumabile, controale, necesare efectuării unei examinări, în funcție de metoda de examinare a dispozitivului. În caz că se utilizează un singur reactiv, placă etc. se va indica prețul total. Se vor atașa la oferta electronică toate documentele tehnice (ex:instrucțiunea de utilizare) pentru a da posibilitate autorității contractante să efectueze calculele. *În cazul în care prețurile reactivilor/consumabilelor va varia în fiecare an, acestea vor fi incluse în același formular. Operatorul economic că a luat cunoștință de caracterul estimativ al cantităților și că nu va formula pretenții privind achiziționarea unui volum minim, a unui volum determinat sau a întregii cantități estimate.

## Lotul nr.8
Denumirea lot |  |  |  | Analizator VSH automat cu 20 canale (150570)
Nr. | Date pentru evaluarea ofertei economice pe baza costului cel mai scăzut | Cantitatea toală solicitată p/u 4 ani | Unitatea de măsură-examinări pe an | Costul dispozitivelor fără TVA | reactivi consumabile | [6 empty] | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 | Total | Total | *** În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reactiv separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului), pentru fiecare tip de examinare, se va completa celula colorată gri.
[5 empty] | Modelul articolului | documentul tehnic de referință (instrucțiunea) | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat (echipament medical/reactiv/consumabil) în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | Cantitatea totală de echipamente medicale/reactivi/consumabile calculate a examinărilor planificate pentru 4 ani | Unitatea de măsură oferată reactivi/ consumabile pentru examinări | *Preț unitar (fără TVA) reactivi/ consumabile | *Preț unitar (cu TVA) reactivi/ consumabile | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) a echipamentelor medicale/ costului pentru 4 ani inclusiv consumului de energie electrică | Suma (cu TVA) a echipamentelor medicale/ costului pentru 4 ani inclusiv consumului de energie electrică
1 | Date despre dispozitivele medicale (echipamentele medicale) | 5 | bucată | [5 empty] | bucată
NOTĂ: În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reactiv separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului).
| Examinări p/u 4 ani: | 320454 | examenari p/u 4 ani
3 | Viteza de sedimentare a eritrocitelor (VSH) | 320454 | examenari p/u 4 ani
4 | Consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și reactivilor necesari pentru examinările menționate mai sus în volum suficient pentru activitatea la numărul planificat de examinări p/u 4 ani . |  | bucată
5 | Consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale (echipamentele medicale) - pretul va fi calcula pentru 5 ore/zi * 21 zile lucrătoare*12 luni(costul lei kWh )* costul pentru kWh se va calcula conform prețului reglementat. Prețul kw/h la care urmează a fi calculată consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale este de 2,808 lei conform pct. 21 din Anunțul de participare. Consumul de energie electrică total calculat pentru 4 ani, urmează a fi inclus în coloana - Suma (fără TVA) a costului pentru 4 ani. |  | kw/an
| Total COST | [14 empty] | 0
6 | Examinări adiționale permise de analizatorul oferit (se vor enumera toate tipurile de investigații care pot fi efectuate suplimentar față de cele solicitate inițial mai sus, cu includerea reactivilor și consumabileleor necesare și cantitatea minimă conform ambalajului care poate fi solicitată, inclusiv se va indica prețul fixat pentru 48 luni).
Notă | Costul reactivilor (pentru realizarea examinărilor solicitate) pentru dispozitivele medicale inclusiv componentelor necesare urmează să includă cantități suficiente pentru efecturea numărului minim de examenări calculat pe un termen de 48 luni și cantitatea totală de examinări specifică periodei date (48 luni), conform instrucțiunii de utilizare a produsului, luând în calcul o cantitate estimativă necesară pentru un an și stabilității reactivilor și consumabilelor de la deschiderea flaconului. Obligatoriu operatorul economic nu va modifica prețul reactivilor, inclusiv toate componentele necesare, pe un termen de cel puțin 48 luni și cantitatea totală de examinări specifică periodei date (48 luni) divizate, atât pentru investigațiile de bază solicitate, cât și pentru cele adiționale permise de către analizatorul oferit. Se va indica pretul pentru fiecare reactiv în parte, inclusiv consumabile, controale, necesare efectuării unei examinări, în funcție de metoda de examinare a dispozitivului. În caz că se utilizează un singur reactiv, placă etc. se va indica prețul total. Se vor atașa la oferta electronică toate documentele tehnice (ex:instrucțiunea de utilizare) pentru a da posibilitate autorității contractante să efectueze calculele. *În cazul în care prețurile reactivilor/consumabilelor va varia în fiecare an, acestea vor fi incluse în același formular. Operatorul economic că a luat cunoștință de caracterul estimativ al cantităților și că nu va formula pretenții privind achiziționarea unui volum minim, a unui volum determinat sau a întregii cantități estimate.

## Lotul nr.9
Denumirea lot |  |  |  | Analizator semi-automat, de urina (150100)
Nr. | Date pentru evaluarea ofertei economice pe baza costului cel mai scăzut | Cantitatea toală solicitată p/u 4 ani | Unitatea de măsură-examinări pe an | Costul dispozitivelor fără TVA | reactivi consumabile | [6 empty] | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 | Total | Total | *** În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reactiv separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului), pentru fiecare tip de examinare, se va completa celula colorată gri.
[5 empty] | Modelul articolului | documentul tehnic de referință (instrucțiunea) | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat (echipament medical/reactiv/consumabil) în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | Cantitatea totală de echipamente medicale/reactivi/consumabile calculate a examinărilor planificate pentru 4 ani | Unitatea de măsură oferată reactivi/ consumabile pentru examinări | *Preț unitar (fără TVA) reactivi/ consumabile | *Preț unitar (cu TVA) reactivi/ consumabile | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) a echipamentelor medicale/ costului pentru 4 ani inclusiv consumului de energie electrică | Suma (cu TVA) a echipamentelor medicale/ costului pentru 4 ani inclusiv consumului de energie electrică
1 | Date despre dispozitivele medicale (echipamentele medicale) | 3 | bucată | [5 empty] | bucată
NOTĂ: În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reactiv separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului).
| Examinări p/u 4 ani: | 127052 | examenari p/u 4 ani
3 | Analiza generală a urinei (chimică) | 127052 | examenari p/u 4 ani
4 | Consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și reactivilor necesari pentru examinările menționate mai sus în volum suficient pentru activitatea la numărul planificat de examinări p/u 4 ani . |  | bucată
5 | Consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale (echipamentele medicale) - pretul va fi calcula pentru 5 ore/zi * 21 zile lucrătoare*12 luni(costul lei kWh )* costul pentru kWh se va calcula conform prețului reglementat. Prețul kw/h la care urmează a fi calculată consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale este de 2,808 lei conform pct. 21 din Anunțul de participare. Consumul de energie electrică total calculat pentru 4 ani, urmează a fi inclus în coloana - Suma (fără TVA) a costului pentru 4 ani. |  | kw/an
| Total COST | [14 empty] | 0
6 | Examinări adiționale permise de analizatorul oferit (se vor enumera toate tipurile de investigații care pot fi efectuate suplimentar față de cele solicitate inițial mai sus, cu includerea reactivilor și consumabileleor necesare și cantitatea minimă conform ambalajului care poate fi solicitată, inclusiv se va indica prețul fixat pentru 48 luni).
Notă | Costul reactivilor (pentru realizarea examinărilor solicitate) pentru dispozitivele medicale inclusiv componentelor necesare urmează să includă cantități suficiente pentru efecturea numărului minim de examenări calculat pe un termen de 48 luni și cantitatea totală de examinări specifică periodei date (48 luni), conform instrucțiunii de utilizare a produsului, luând în calcul o cantitate estimativă necesară pentru un an și stabilității reactivilor și consumabilelor de la deschiderea flaconului. Obligatoriu operatorul economic nu va modifica prețul reactivilor, inclusiv toate componentele necesare, pe un termen de cel puțin 48 luni și cantitatea totală de examinări specifică periodei date (48 luni) divizate, atât pentru investigațiile de bază solicitate, cât și pentru cele adiționale permise de către analizatorul oferit. Se va indica pretul pentru fiecare reactiv în parte, inclusiv consumabile, controale, necesare efectuării unei examinări, în funcție de metoda de examinare a dispozitivului. În caz că se utilizează un singur reactiv, placă etc. se va indica prețul total. Se vor atașa la oferta electronică toate documentele tehnice (ex:instrucțiunea de utilizare) pentru a da posibilitate autorității contractante să efectueze calculele. *În cazul în care prețurile reactivilor/consumabilelor va varia în fiecare an, acestea vor fi incluse în același formular. Operatorul economic că a luat cunoștință de caracterul estimativ al cantităților și că nu va formula pretenții privind achiziționarea unui volum minim, a unui volum determinat sau a întregii cantități estimate.

## Lotul nr.10
Denumirea lot |  |  |  | Analizator imunologic portativ (POC)
Nr. | Date pentru evaluarea ofertei economice pe baza costului cel mai scăzut | Cantitatea toală solicitată p/u 4 ani | Unitatea de măsură-examinări pe an | Costul dispozitivelor fără TVA | reactivi consumabile | [6 empty] | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 | Total | Total | *** În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reactiv separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului), pentru fiecare tip de examinare, se va completa celula colorată gri.
[5 empty] | Modelul articolului | documentul tehnic de referință (instrucțiunea) | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat (echipament medical/reactiv/consumabil) în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | Cantitatea totală de echipamente medicale/reactivi/consumabile calculate a examinărilor planificate pentru 4 ani | Unitatea de măsură oferată reactivi/ consumabile pentru examinări | *Preț unitar (fără TVA) reactivi/ consumabile | *Preț unitar (cu TVA) reactivi/ consumabile | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) a echipamentelor medicale/ costului pentru 4 ani inclusiv consumului de energie electrică | Suma (cu TVA) a echipamentelor medicale/ costului pentru 4 ani inclusiv consumului de energie electrică
1 | Date despre dispozitivele medicale (echipamentele medicale) | 1 | bucată | [5 empty] | bucată
NOTĂ: În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reactiv separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului).
| Examinări p/u 4 ani: | 1380 | examenari p/u 4 ani
3 | D-dimer | 460 | examenari p/u 4 ani
| Proteina C reactiva | 460
| Procalcitonina | 460
4 | Consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și reactivilor necesari pentru examinările menționate mai sus în volum suficient pentru activitatea la numărul planificat de examinări p/u 4 ani . |  | bucată
5 | Consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale (echipamentele medicale) - pretul va fi calcula pentru 5 ore/zi * 21 zile lucrătoare*12 luni(costul lei kWh )* costul pentru kWh se va calcula conform prețului reglementat. Prețul kw/h la care urmează a fi calculată consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale este de 2,808 lei conform pct. 21 din Anunțul de participare. Consumul de energie electrică total calculat pentru 4 ani, urmează a fi inclus în coloana - Suma (fără TVA) a costului pentru 4 ani. |  | kw/an
| Total COST | [14 empty] | 0
6 | Examinări adiționale permise de analizatorul oferit (se vor enumera toate tipurile de investigații care pot fi efectuate suplimentar față de cele solicitate inițial mai sus, cu includerea reactivilor și consumabileleor necesare și cantitatea minimă conform ambalajului care poate fi solicitată, inclusiv se va indica prețul fixat pentru 48 luni).
Notă | Costul reactivilor (pentru realizarea examinărilor solicitate) pentru dispozitivele medicale inclusiv componentelor necesare urmează să includă cantități suficiente pentru efecturea numărului minim de examenări calculat pe un termen de 48 luni și cantitatea totală de examinări specifică periodei date (48 luni), conform instrucțiunii de utilizare a produsului, luând în calcul o cantitate estimativă necesară pentru un an și stabilității reactivilor și consumabilelor de la deschiderea flaconului. Obligatoriu operatorul economic nu va modifica prețul reactivilor, inclusiv toate componentele necesare, pe un termen de cel puțin 48 luni și cantitatea totală de examinări specifică periodei date (48 luni) divizate, atât pentru investigațiile de bază solicitate, cât și pentru cele adiționale permise de către analizatorul oferit. Se va indica pretul pentru fiecare reactiv în parte, inclusiv consumabile, controale, necesare efectuării unei examinări, în funcție de metoda de examinare a dispozitivului. În caz că se utilizează un singur reactiv, placă etc. se va indica prețul total. Se vor atașa la oferta electronică toate documentele tehnice (ex:instrucțiunea de utilizare) pentru a da posibilitate autorității contractante să efectueze calculele. *În cazul în care prețurile reactivilor/consumabilelor va varia în fiecare an, acestea vor fi incluse în același formular. Operatorul economic că a luat cunoștință de caracterul estimativ al cantităților și că nu va formula pretenții privind achiziționarea unui volum minim, a unui volum determinat sau a întregii cantități estimate.

## Lotul nr.11
Denumirea lot |  |  |  | Analizator biochimic, automat 100 teste (150200) - IMSP CS Sturzovca
Nr. | Date pentru evaluarea ofertei economice pe baza costului cel mai scăzut | Cantitatea toală solicitată p/u 4 ani | Unitatea de măsură-examinări pe an | Costul dispozitivelor fără TVA | reactivi consumabile | [6 empty] | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 | Total | Total | *** În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reactiv separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului), pentru fiecare tip de examinare, se va completa celula colorată gri.
[5 empty] | Modelul articolului | documentul tehnic de referință (instrucțiunea) | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat (echipament medical/reactiv/consumabil) în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | Cantitatea totală de echipamente medicale/reactivi/consumabile calculate a examinărilor planificate pentru 4 ani | Unitatea de măsură oferată reactivi/ consumabile pentru examinări | *Preț unitar (fără TVA) reactivi/ consumabile | *Preț unitar (cu TVA) reactivi/ consumabile | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) a echipamentelor medicale/ costului pentru 4 ani inclusiv consumului de energie electrică | Suma (cu TVA) a echipamentelor medicale/ costului pentru 4 ani inclusiv consumului de energie electrică
1 | Date despre dispozitivele medicale (echipamentele medicale) | 1 | bucată | [5 empty] | bucată
NOTĂ: În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reactiv separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului).
| Examinări p/u 4 ani: | 39560 | examenari p/u 4 ani
3 | Dozarea alaninaminotransferazei (ALT) în ser | 2760 | examenari p/u 4 ani
| Dozarea aspartataminotransferazei (AST) în ser | 2760
| Dozarea bilirubinei totale | 2760
| Dozarea bilirubinei directe | 690
| Dozarea a-amilazei în lichidele biologice (metoda cinetică) | 920
| Dozarea ureei | 3910
| Dozarea creatininei în ser sau urină | 3220
| Dozarea glucozei | 7360
| Dozarea hemoglobinei glicozilate | 1840
| Dozarea proteinei totale | 230
| Dozarea trigliceridelor | 2622
| Dozarea colesterolului | 5520
| Dozarea a-colesterolului (HDL-colesterol) | 161
| Dozarea b-colesterolului (LDL-colesterol) | 345
| Dozarea acidului uric | 2760
| ANULAT | 460
| ANULAT | 460
| ANULAT | 782
4 | Consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și reactivilor necesari pentru examinările menționate mai sus în volum suficient pentru activitatea la numărul planificat de examinări p/u 4 ani . |  | bucată
5 | Consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale (echipamentele medicale) - pretul va fi calcula pentru 5 ore/zi * 21 zile lucrătoare*12 luni(costul lei kWh )* costul pentru kWh se va calcula conform prețului reglementat. Prețul kw/h la care urmează a fi calculată consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale este de 2,808 lei conform pct. 21 din Anunțul de participare. Consumul de energie electrică total calculat pentru 4 ani, urmează a fi inclus în coloana - Suma (fără TVA) a costului pentru 4 ani. |  | kw/an
| Total COST | [14 empty] | 0
6 | Examinări adiționale permise de analizatorul oferit (se vor enumera toate tipurile de investigații care pot fi efectuate suplimentar față de cele solicitate inițial mai sus, cu includerea reactivilor și consumabileleor necesare și cantitatea minimă conform ambalajului care poate fi solicitată, inclusiv se va indica prețul fixat pentru 48 luni).
Notă | Costul reactivilor (pentru realizarea examinărilor solicitate) pentru dispozitivele medicale inclusiv componentelor necesare urmează să includă cantități suficiente pentru efecturea numărului minim de examenări calculat pe un termen de 48 luni și cantitatea totală de examinări specifică periodei date (48 luni), conform instrucțiunii de utilizare a produsului, luând în calcul o cantitate estimativă necesară pentru un an și stabilității reactivilor și consumabilelor de la deschiderea flaconului. Obligatoriu operatorul economic nu va modifica prețul reactivilor, inclusiv toate componentele necesare, pe un termen de cel puțin 48 luni și cantitatea totală de examinări specifică periodei date (48 luni) divizate, atât pentru investigațiile de bază solicitate, cât și pentru cele adiționale permise de către analizatorul oferit. Se va indica pretul pentru fiecare reactiv în parte, inclusiv consumabile, controale, necesare efectuării unei examinări, în funcție de metoda de examinare a dispozitivului. În caz că se utilizează un singur reactiv, placă etc. se va indica prețul total. Se vor atașa la oferta electronică toate documentele tehnice (ex:instrucțiunea de utilizare) pentru a da posibilitate autorității contractante să efectueze calculele. *În cazul în care prețurile reactivilor/consumabilelor va varia în fiecare an, acestea vor fi incluse în același formular. Operatorul economic că a luat cunoștință de caracterul estimativ al cantităților și că nu va formula pretenții privind achiziționarea unui volum minim, a unui volum determinat sau a întregii cantități estimate.

## Lotul nr.12
Denumirea lot |  |  |  | Analizator hematologic, automat 3 diff (150520) - IMSP Institutul Oncologic
Nr. | Date pentru evaluarea ofertei economice pe baza costului cel mai scăzut | Cantitatea toală solicitată p/u 4 ani | Unitatea de măsură-examinări pe an | Costul dispozitivelor fără TVA | reactivi consumabile | [6 empty] | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 | Total | Total | *** În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reactiv separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului), pentru fiecare tip de examinare, se va completa celula colorată gri.
[5 empty] | Modelul articolului | documentul tehnic de referință (instrucțiunea) | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat (echipament medical/reactiv/consumabil) în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | Cantitatea totală de echipamente medicale/reactivi/consumabile calculate a examinărilor planificate pentru 4 ani | Unitatea de măsură oferată reactivi/ consumabile pentru examinări | *Preț unitar (fără TVA) reactivi/ consumabile | *Preț unitar (cu TVA) reactivi/ consumabile | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) a echipamentelor medicale/ costului pentru 4 ani inclusiv consumului de energie electrică | Suma (cu TVA) a echipamentelor medicale/ costului pentru 4 ani inclusiv consumului de energie electrică
1 | Date despre dispozitivele medicale (echipamentele medicale) | 1 | bucată | [5 empty] | bucată
NOTĂ: În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reactiv separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului).
| Examinări p/u 4 ani: | 136367 | examenari p/u 4 ani
3 | Analiza generală a sîngelui (hemoleucograma) | 136367 | examenari p/u 4 ani
4 | Consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și reactivilor necesari pentru examinările menționate mai sus în volum suficient pentru activitatea la numărul planificat de examinări p/u 4 ani . |  | bucată
5 | Consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale (echipamentele medicale) - pretul va fi calcula pentru 5 ore/zi * 21 zile lucrătoare*12 luni(costul lei kWh )* costul pentru kWh se va calcula conform prețului reglementat. Prețul kw/h la care urmează a fi calculată consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale este de 2,808 lei conform pct. 21 din Anunțul de participare. Consumul de energie electrică total calculat pentru 4 ani, urmează a fi inclus în coloana - Suma (fără TVA) a costului pentru 4 ani. |  | kw/an
| Total COST | [14 empty] | 0
6 | Examinări adiționale permise de analizatorul oferit (se vor enumera toate tipurile de investigații care pot fi efectuate suplimentar față de cele solicitate inițial mai sus, cu includerea reactivilor și consumabileleor necesare și cantitatea minimă conform ambalajului care poate fi solicitată, inclusiv se va indica prețul fixat pentru 48 luni).
Notă | Costul reactivilor (pentru realizarea examinărilor solicitate) pentru dispozitivele medicale inclusiv componentelor necesare urmează să includă cantități suficiente pentru efecturea numărului minim de examenări calculat pe un termen de 48 luni și cantitatea totală de examinări specifică periodei date (48 luni), conform instrucțiunii de utilizare a produsului, luând în calcul o cantitate estimativă necesară pentru un an și stabilității reactivilor și consumabilelor de la deschiderea flaconului. Obligatoriu operatorul economic nu va modifica prețul reactivilor, inclusiv toate componentele necesare, pe un termen de cel puțin 48 luni și cantitatea totală de examinări specifică periodei date (48 luni) divizate, atât pentru investigațiile de bază solicitate, cât și pentru cele adiționale permise de către analizatorul oferit. Se va indica pretul pentru fiecare reactiv în parte, inclusiv consumabile, controale, necesare efectuării unei examinări, în funcție de metoda de examinare a dispozitivului. În caz că se utilizează un singur reactiv, placă etc. se va indica prețul total. Se vor atașa la oferta electronică toate documentele tehnice (ex:instrucțiunea de utilizare) pentru a da posibilitate autorității contractante să efectueze calculele. *În cazul în care prețurile reactivilor/consumabilelor va varia în fiecare an, acestea vor fi incluse în același formular. Operatorul economic că a luat cunoștință de caracterul estimativ al cantităților și că nu va formula pretenții privind achiziționarea unui volum minim, a unui volum determinat sau a întregii cantități estimate.

## Lotul nr.13
Denumirea lot |  |  |  | Analizator biochimic, automat 350 teste (150230) - IMSP CS Soroca
Nr. | Date pentru evaluarea ofertei economice pe baza costului cel mai scăzut | Cantitatea toală solicitată p/u 4 ani | Unitatea de măsură-examinări pe an | Costul dispozitivelor fără TVA | reactivi consumabile | [6 empty] | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 | Total | Total | *** În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reactiv separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului), pentru fiecare tip de examinare, se va completa celula colorată gri.
[5 empty] | Modelul articolului | documentul tehnic de referință (instrucțiunea) | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat (echipament medical/reactiv/consumabil) în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | Cantitatea totală de echipamente medicale/reactivi/consumabile calculate a examinărilor planificate pentru 4 ani | Unitatea de măsură oferată reactivi/ consumabile pentru examinări | *Preț unitar (fără TVA) reactivi/ consumabile | *Preț unitar (cu TVA) reactivi/ consumabile | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) a echipamentelor medicale/ costului pentru 4 ani inclusiv consumului de energie electrică | Suma (cu TVA) a echipamentelor medicale/ costului pentru 4 ani inclusiv consumului de energie electrică
1 | Date despre dispozitivele medicale (echipamentele medicale) | 1 | bucată | [5 empty] | bucată
NOTĂ: În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reactiv separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului).
| Examinări p/u 4 ani: | 399050 | examenari p/u 4 ani
3 | AST | 36800 | examenari p/u 4 ani
| ALT | 35420
| Albumina | 828
| fosfataza alcalina | 1288
| a-amilaza | 782
| Fierul seric | 4140
| ureea | 39100
| Bilirubina totală | 3312
| Bilirubina directă | 34040
| calciu | 5060
| colesterol | 40480
| Cholesterol LDL direct | 23920
| Cholesterol HDL direct | 25300
| Creatinine | 46000
| acid uric | 25760
| y-glutamiltranspeptidaza | 2300
| Glucose | 276
| magneziu | 736
| lipase | 598
| protein totala | 2070
| triglyceride | 34500
| HbA1C glicolizată | 10120
| albumina urinară | 460
| rheumatoid factor | 8280
| proteina C reactiva | 9200
| anti-streptolizin - O | 8280
4 | Consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și reactivilor necesari pentru examinările menționate mai sus în volum suficient pentru activitatea la numărul planificat de examinări p/u 4 ani . |  | bucată
5 | Consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale (echipamentele medicale) - pretul va fi calcula pentru 5 ore/zi * 21 zile lucrătoare*12 luni(costul lei kWh )* costul pentru kWh se va calcula conform prețului reglementat. Prețul kw/h la care urmează a fi calculată consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale este de 2,808 lei conform pct. 21 din Anunțul de participare. Consumul de energie electrică total calculat pentru 4 ani, urmează a fi inclus în coloana - Suma (fără TVA) a costului pentru 4 ani. |  | kw/an
| Total COST | [14 empty] | 0
6 | Examinări adiționale permise de analizatorul oferit (se vor enumera toate tipurile de investigații care pot fi efectuate suplimentar față de cele solicitate inițial mai sus, cu includerea reactivilor și consumabileleor necesare și cantitatea minimă conform ambalajului care poate fi solicitată, inclusiv se va indica prețul fixat pentru 48 luni).
Notă | Costul reactivilor (pentru realizarea examinărilor solicitate) pentru dispozitivele medicale inclusiv componentelor necesare urmează să includă cantități suficiente pentru efecturea numărului minim de examenări calculat pe un termen de 48 luni și cantitatea totală de examinări specifică periodei date (48 luni), conform instrucțiunii de utilizare a produsului, luând în calcul o cantitate estimativă necesară pentru un an și stabilității reactivilor și consumabilelor de la deschiderea flaconului. Obligatoriu operatorul economic nu va modifica prețul reactivilor, inclusiv toate componentele necesare, pe un termen de cel puțin 48 luni și cantitatea totală de examinări specifică periodei date (48 luni) divizate, atât pentru investigațiile de bază solicitate, cât și pentru cele adiționale permise de către analizatorul oferit. Se va indica pretul pentru fiecare reactiv în parte, inclusiv consumabile, controale, necesare efectuării unei examinări, în funcție de metoda de examinare a dispozitivului. În caz că se utilizează un singur reactiv, placă etc. se va indica prețul total. Se vor atașa la oferta electronică toate documentele tehnice (ex:instrucțiunea de utilizare) pentru a da posibilitate autorității contractante să efectueze calculele. *În cazul în care prețurile reactivilor/consumabilelor va varia în fiecare an, acestea vor fi incluse în același formular. Operatorul economic că a luat cunoștință de caracterul estimativ al cantităților și că nu va formula pretenții privind achiziționarea unui volum minim, a unui volum determinat sau a întregii cantități estimate.

## Lotul nr.14
Denumirea lot |  |  |  | Analizator automat de urină cu calculator (Sistem, Analizator de urină cu calculator) (150110) - IMSP CS Hîncești
Nr. | Date pentru evaluarea ofertei economice pe baza costului cel mai scăzut | Cantitatea toală solicitată p/u 4 ani | Unitatea de măsură-examinări pe an | Costul dispozitivelor fără TVA | reactivi consumabile | [6 empty] | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 | Total | Total | *** În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reactiv separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului), pentru fiecare tip de examinare, se va completa celula colorată gri.
[5 empty] | Modelul articolului | documentul tehnic de referință (instrucțiunea) | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat (echipament medical/reactiv/consumabil) în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | Cantitatea totală de echipamente medicale/reactivi/consumabile calculate a examinărilor planificate pentru 4 ani | Unitatea de măsură oferată reactivi/ consumabile pentru examinări | *Preț unitar (fără TVA) reactivi/ consumabile | *Preț unitar (cu TVA) reactivi/ consumabile | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) a echipamentelor medicale/ costului pentru 4 ani inclusiv consumului de energie electrică | Suma (cu TVA) a echipamentelor medicale/ costului pentru 4 ani inclusiv consumului de energie electrică
1 | Date despre dispozitivele medicale (echipamentele medicale) | 1 | bucată | [5 empty] | bucată
NOTĂ: În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reactiv separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului).
| Examinări p/u 4 ani: | 73600 | examenari p/u 4 ani
3 | Analiza generală a urinei (chimică + microscopică) | 73600 | examenari p/u 4 ani
4 | Consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și reactivilor necesari pentru examinările menționate mai sus în volum suficient pentru activitatea la numărul planificat de examinări p/u 4 ani . |  | bucată
5 | Consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale (echipamentele medicale) - pretul va fi calcula pentru 5 ore/zi * 21 zile lucrătoare*12 luni(costul lei kWh )* costul pentru kWh se va calcula conform prețului reglementat. Prețul kw/h la care urmează a fi calculată consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale este de 2,808 lei conform pct. 21 din Anunțul de participare. Consumul de energie electrică total calculat pentru 4 ani, urmează a fi inclus în coloana - Suma (fără TVA) a costului pentru 4 ani. |  | kw/an
| Total COST | [14 empty] | 0
6 | Examinări adiționale permise de analizatorul oferit (se vor enumera toate tipurile de investigații care pot fi efectuate suplimentar față de cele solicitate inițial mai sus, cu includerea reactivilor și consumabileleor necesare și cantitatea minimă conform ambalajului care poate fi solicitată, inclusiv se va indica prețul fixat pentru 48 luni).
Notă | Costul reactivilor (pentru realizarea examinărilor solicitate) pentru dispozitivele medicale inclusiv componentelor necesare urmează să includă cantități suficiente pentru efecturea numărului minim de examenări calculat pe un termen de 48 luni și cantitatea totală de examinări specifică periodei date (48 luni), conform instrucțiunii de utilizare a produsului, luând în calcul o cantitate estimativă necesară pentru un an și stabilității reactivilor și consumabilelor de la deschiderea flaconului. Obligatoriu operatorul economic nu va modifica prețul reactivilor, inclusiv toate componentele necesare, pe un termen de cel puțin 48 luni și cantitatea totală de examinări specifică periodei date (48 luni) divizate, atât pentru investigațiile de bază solicitate, cât și pentru cele adiționale permise de către analizatorul oferit. Se va indica pretul pentru fiecare reactiv în parte, inclusiv consumabile, controale, necesare efectuării unei examinări, în funcție de metoda de examinare a dispozitivului. În caz că se utilizează un singur reactiv, placă etc. se va indica prețul total. Se vor atașa la oferta electronică toate documentele tehnice (ex:instrucțiunea de utilizare) pentru a da posibilitate autorității contractante să efectueze calculele. *În cazul în care prețurile reactivilor/consumabilelor va varia în fiecare an, acestea vor fi incluse în același formular. Operatorul economic că a luat cunoștință de caracterul estimativ al cantităților și că nu va formula pretenții privind achiziționarea unui volum minim, a unui volum determinat sau a întregii cantități estimate.

## Lotul nr.15
Denumirea lot |  |  |  | Analizator biochimic cu cuva, semiautomat (150240)
Nr. | Date pentru evaluarea ofertei economice pe baza costului cel mai scăzut | Cantitatea toală solicitată p/u 4 ani | Unitatea de măsură-examinări pe an | Costul dispozitivelor fără TVA | reactivi consumabile | [6 empty] | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 | Total | Total | *** În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reactiv separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului), pentru fiecare tip de examinare, se va completa celula colorată gri.
[5 empty] | Modelul articolului | documentul tehnic de referință (instrucțiunea) | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat (echipament medical/reactiv/consumabil) în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | Cantitatea totală de echipamente medicale/reactivi/consumabile calculate a examinărilor planificate pentru 4 ani | Unitatea de măsură oferată reactivi/ consumabile pentru examinări | *Preț unitar (fără TVA) reactivi/ consumabile | *Preț unitar (cu TVA) reactivi/ consumabile | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) a echipamentelor medicale/ costului pentru 4 ani inclusiv consumului de energie electrică | Suma (cu TVA) a echipamentelor medicale/ costului pentru 4 ani inclusiv consumului de energie electrică
1 | Date despre dispozitivele medicale (echipamentele medicale) | 3 | bucată | [5 empty] | bucată
NOTĂ: În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reactiv separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului).
| Examinări p/u 4 ani: | 188664 | examenari p/u 4 ani
3 | Determinarea proteinei în urină | 27600 | examenari p/u 4 ani
| Glucoza | 24012
| Ureea | 14996
| ALT | 16192
| AST | 16431.2
| Amilaza | 15037.4
| Colesterol | 18878.4
| Bilirubin total | 16049.4
| HbA1C | 3624.8
| Creatinin | 16790
| Acid Uric | 3003.8
| Bilirubin direct | 16049.4
4 | Consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și reactivilor necesari pentru examinările menționate mai sus în volum suficient pentru activitatea la numărul planificat de examinări p/u 4 ani . |  | bucată
5 | Consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale (echipamentele medicale) - pretul va fi calcula pentru 5 ore/zi * 21 zile lucrătoare*12 luni(costul lei kWh )* costul pentru kWh se va calcula conform prețului reglementat. Prețul kw/h la care urmează a fi calculată consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale este de 2,808 lei conform pct. 21 din Anunțul de participare. Consumul de energie electrică total calculat pentru 4 ani, urmează a fi inclus în coloana - Suma (fără TVA) a costului pentru 4 ani. |  | kw/an
| Total COST | [14 empty] | 0
6 | Examinări adiționale permise de analizatorul oferit (se vor enumera toate tipurile de investigații care pot fi efectuate suplimentar față de cele solicitate inițial mai sus, cu includerea reactivilor și consumabileleor necesare și cantitatea minimă conform ambalajului care poate fi solicitată, inclusiv se va indica prețul fixat pentru 48 luni).
Notă | Costul reactivilor (pentru realizarea examinărilor solicitate) pentru dispozitivele medicale inclusiv componentelor necesare urmează să includă cantități suficiente pentru efecturea numărului minim de examenări calculat pe un termen de 48 luni și cantitatea totală de examinări specifică periodei date (48 luni), conform instrucțiunii de utilizare a produsului, luând în calcul o cantitate estimativă necesară pentru un an și stabilității reactivilor și consumabilelor de la deschiderea flaconului. Obligatoriu operatorul economic nu va modifica prețul reactivilor, inclusiv toate componentele necesare, pe un termen de cel puțin 48 luni și cantitatea totală de examinări specifică periodei date (48 luni) divizate, atât pentru investigațiile de bază solicitate, cât și pentru cele adiționale permise de către analizatorul oferit. Se va indica pretul pentru fiecare reactiv în parte, inclusiv consumabile, controale, necesare efectuării unei examinări, în funcție de metoda de examinare a dispozitivului. În caz că se utilizează un singur reactiv, placă etc. se va indica prețul total. Se vor atașa la oferta electronică toate documentele tehnice (ex:instrucțiunea de utilizare) pentru a da posibilitate autorității contractante să efectueze calculele. *În cazul în care prețurile reactivilor/consumabilelor va varia în fiecare an, acestea vor fi incluse în același formular. Operatorul economic că a luat cunoștință de caracterul estimativ al cantităților și că nu va formula pretenții privind achiziționarea unui volum minim, a unui volum determinat sau a întregii cantități estimate.

## Lotul nr.16
Denumirea lot |  |  |  | Biochimic, automat 300 teste (150200) - IMSP CS Durlești
Nr. | Date pentru evaluarea ofertei economice pe baza costului cel mai scăzut | Cantitatea toală solicitată p/u 4 ani | Unitatea de măsură-examinări pe an | Costul dispozitivelor fără TVA | reactivi consumabile | [6 empty] | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 | Total | Total | *** În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reactiv separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului), pentru fiecare tip de examinare, se va completa celula colorată gri.
[5 empty] | Modelul articolului | documentul tehnic de referință (instrucțiunea) | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat (echipament medical/reactiv/consumabil) în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | Cantitatea totală de echipamente medicale/reactivi/consumabile calculate a examinărilor planificate pentru 4 ani | Unitatea de măsură oferată reactivi/ consumabile pentru examinări | *Preț unitar (fără TVA) reactivi/ consumabile | *Preț unitar (cu TVA) reactivi/ consumabile | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) a echipamentelor medicale/ costului pentru 4 ani inclusiv consumului de energie electrică | Suma (cu TVA) a echipamentelor medicale/ costului pentru 4 ani inclusiv consumului de energie electrică
1 | Date despre dispozitivele medicale (echipamentele medicale) | 1 | bucată | [5 empty] | bucată
NOTĂ: În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reactiv separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului).
| Examinări p/u 4 ani: | 263350 | examenari p/u 4 ani
3 | Determinarea feritinei prin metoda imunoturbodimetriei | 230 | examenari p/u 4 ani
| Dozarea magneziului în serul sangvin | 460
| Dozarea calciului în serul sangvin | 2760
| Dozarea potasiului în serul sangvin | 460
| Dozarea sodiului în serul sangvin | 460
| Dozarea fierului în serul sangvin | 1840
| Dozarea fosfatazei alcaline în ser | 1840
| Dozarea creatinfosfokinazei (CK) în ser | 230
| Dozarea g-glutamintranspeptidazei (g-GTP) în ser | 460
| Dozarea alaninaminotransferazei (ALT) în ser | 16100
| Dozarea aspartataminotransferazei (AST) în ser | 16100
| Dozarea a-amilazei în lichidele biologice (metoda cinetică) | 6900
| Dozarea ureei | 16100
| Dozarea creatininei în ser sau urină | 16100
| Dozarea glucozei | 39100
| Dozarea hemoglobinei glicozilate | 6900
| Dozarea proteinei totale | 1840
| Dozarea albuminei în ser | 460
| Dozarea trigliceridelor | 23000
| Dozarea colesterolului | 39100
| Dozarea a-colesterolului (HDL-colesterol) | 11500
| Dozarea b-colesterolului (LDL-colesterol) | 13800
| Dozarea b-lipoproteinelor | 230
| Dozarea fosfolipidelor | 230
| Dozarea apolipoproteinei A | 230
| Dozarea apolipoproteinei B | 230
| Dozarea lipoproteinei (a) | 230
| Dozarea bilirubinei totale | 16100
| Dozarea bilirubinei directe | 16100
| Dozarea acidului uric | 6900
| ANULAT | 460
| Antistreptolizina-o | 2300
| Proteina C reactiva | 2300
| Factorul reumatic | 2300
4 | Consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și reactivilor necesari pentru examinările menționate mai sus în volum suficient pentru activitatea la numărul planificat de examinări p/u 4 ani . |  | bucată
5 | Consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale (echipamentele medicale) - pretul va fi calcula pentru 5 ore/zi * 21 zile lucrătoare*12 luni(costul lei kWh )* costul pentru kWh se va calcula conform prețului reglementat. Prețul kw/h la care urmează a fi calculată consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale este de 2,808 lei conform pct. 21 din Anunțul de participare. Consumul de energie electrică total calculat pentru 4 ani, urmează a fi inclus în coloana - Suma (fără TVA) a costului pentru 4 ani. |  | kw/an
| Total COST | [14 empty] | 0
6 | Examinări adiționale permise de analizatorul oferit (se vor enumera toate tipurile de investigații care pot fi efectuate suplimentar față de cele solicitate inițial mai sus, cu includerea reactivilor și consumabileleor necesare și cantitatea minimă conform ambalajului care poate fi solicitată, inclusiv se va indica prețul fixat pentru 48 luni).
Notă | Costul reactivilor (pentru realizarea examinărilor solicitate) pentru dispozitivele medicale inclusiv componentelor necesare urmează să includă cantități suficiente pentru efecturea numărului minim de examenări calculat pe un termen de 48 luni și cantitatea totală de examinări specifică periodei date (48 luni), conform instrucțiunii de utilizare a produsului, luând în calcul o cantitate estimativă necesară pentru un an și stabilității reactivilor și consumabilelor de la deschiderea flaconului. Obligatoriu operatorul economic nu va modifica prețul reactivilor, inclusiv toate componentele necesare, pe un termen de cel puțin 48 luni și cantitatea totală de examinări specifică periodei date (48 luni) divizate, atât pentru investigațiile de bază solicitate, cât și pentru cele adiționale permise de către analizatorul oferit. Se va indica pretul pentru fiecare reactiv în parte, inclusiv consumabile, controale, necesare efectuării unei examinări, în funcție de metoda de examinare a dispozitivului. În caz că se utilizează un singur reactiv, placă etc. se va indica prețul total. Se vor atașa la oferta electronică toate documentele tehnice (ex:instrucțiunea de utilizare) pentru a da posibilitate autorității contractante să efectueze calculele. *În cazul în care prețurile reactivilor/consumabilelor va varia în fiecare an, acestea vor fi incluse în același formular. Operatorul economic că a luat cunoștință de caracterul estimativ al cantităților și că nu va formula pretenții privind achiziționarea unui volum minim, a unui volum determinat sau a întregii cantități estimate.

## Lotul nr.17
Denumirea lot |  |  |  | Biochimic, automat 150 teste (150210) - IMSP SR Căușeni
Nr. | Date pentru evaluarea ofertei economice pe baza costului cel mai scăzut | Cantitatea toală solicitată p/u 4 ani | Unitatea de măsură-examinări pe an | Costul dispozitivelor fără TVA | reactivi consumabile | [6 empty] | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 | Total | Total | *** În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reactiv separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului), pentru fiecare tip de examinare, se va completa celula colorată gri.
[5 empty] | Modelul articolului | documentul tehnic de referință (instrucțiunea) | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat (echipament medical/reactiv/consumabil) în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | Cantitatea totală de echipamente medicale/reactivi/consumabile calculate a examinărilor planificate pentru 4 ani | Unitatea de măsură oferată reactivi/ consumabile pentru examinări | *Preț unitar (fără TVA) reactivi/ consumabile | *Preț unitar (cu TVA) reactivi/ consumabile | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) a echipamentelor medicale/ costului pentru 4 ani inclusiv consumului de energie electrică | Suma (cu TVA) a echipamentelor medicale/ costului pentru 4 ani inclusiv consumului de energie electrică
1 | Date despre dispozitivele medicale (echipamentele medicale) | 1 | bucată | [5 empty] | bucată
NOTĂ: În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reactiv separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului).
| Examinări p/u 4 ani: | 430472.6 | examenari p/u 4 ani
3 | Glucoza | 61097.2 | examenari p/u 4 ani
| Ureea | 46736
| Creatinina | 46736
| ALAT | 63360.4
| ASAT | 63360.4
| Bilirubina totala | 57173.4
| Bilirubina directa | 57173.4
| Ck-MB | 14499.2
| Amylaza | 20336.6
4 | Consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și reactivilor necesari pentru examinările menționate mai sus în volum suficient pentru activitatea la numărul planificat de examinări p/u 4 ani . |  | bucată
5 | Consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale (echipamentele medicale) - pretul va fi calcula pentru 5 ore/zi * 21 zile lucrătoare*12 luni(costul lei kWh )* costul pentru kWh se va calcula conform prețului reglementat. Prețul kw/h la care urmează a fi calculată consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale este de 2,808 lei conform pct. 21 din Anunțul de participare. Consumul de energie electrică total calculat pentru 4 ani, urmează a fi inclus în coloana - Suma (fără TVA) a costului pentru 4 ani. |  | kw/an
| Total COST | [14 empty] | 0
6 | Examinări adiționale permise de analizatorul oferit (se vor enumera toate tipurile de investigații care pot fi efectuate suplimentar față de cele solicitate inițial mai sus, cu includerea reactivilor și consumabileleor necesare și cantitatea minimă conform ambalajului care poate fi solicitată, inclusiv se va indica prețul fixat pentru 48 luni).
Notă | Costul reactivilor (pentru realizarea examinărilor solicitate) pentru dispozitivele medicale inclusiv componentelor necesare urmează să includă cantități suficiente pentru efecturea numărului minim de examenări calculat pe un termen de 48 luni și cantitatea totală de examinări specifică periodei date (48 luni), conform instrucțiunii de utilizare a produsului, luând în calcul o cantitate estimativă necesară pentru un an și stabilității reactivilor și consumabilelor de la deschiderea flaconului. Obligatoriu operatorul economic nu va modifica prețul reactivilor, inclusiv toate componentele necesare, pe un termen de cel puțin 48 luni și cantitatea totală de examinări specifică periodei date (48 luni) divizate, atât pentru investigațiile de bază solicitate, cât și pentru cele adiționale permise de către analizatorul oferit. Se va indica pretul pentru fiecare reactiv în parte, inclusiv consumabile, controale, necesare efectuării unei examinări, în funcție de metoda de examinare a dispozitivului. În caz că se utilizează un singur reactiv, placă etc. se va indica prețul total. Se vor atașa la oferta electronică toate documentele tehnice (ex:instrucțiunea de utilizare) pentru a da posibilitate autorității contractante să efectueze calculele. *În cazul în care prețurile reactivilor/consumabilelor va varia în fiecare an, acestea vor fi incluse în același formular. Operatorul economic că a luat cunoștință de caracterul estimativ al cantităților și că nu va formula pretenții privind achiziționarea unui volum minim, a unui volum determinat sau a întregii cantități estimate.

## Lotul nr.18
Denumirea lot |  |  |  | Analizator hematologic, automat (min 5 diff, performanță înaltă), 80 probe (150540) - IMSP AMT Centru
Nr. | Date pentru evaluarea ofertei economice pe baza costului cel mai scăzut | Cantitatea toală solicitată p/u 4 ani | Unitatea de măsură-examinări pe an | Costul dispozitivelor fără TVA | reactivi consumabile | [6 empty] | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 | Total | Total | *** În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reactiv separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului), pentru fiecare tip de examinare, se va completa celula colorată gri.
[5 empty] | Modelul articolului | documentul tehnic de referință (instrucțiunea) | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat (echipament medical/reactiv/consumabil) în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | Cantitatea totală de echipamente medicale/reactivi/consumabile calculate a examinărilor planificate pentru 4 ani | Unitatea de măsură oferată reactivi/ consumabile pentru examinări | *Preț unitar (fără TVA) reactivi/ consumabile | *Preț unitar (cu TVA) reactivi/ consumabile | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) a echipamentelor medicale/ costului pentru 4 ani inclusiv consumului de energie electrică | Suma (cu TVA) a echipamentelor medicale/ costului pentru 4 ani inclusiv consumului de energie electrică
1 | Date despre dispozitivele medicale (echipamentele medicale) | 2 | bucată | [5 empty] | bucată
NOTĂ: În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reactiv separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului).
| Examinări p/u 4 ani: | 230000 | examenari p/u 4 ani
3 | Analiza generală a sîngelui (hemoleucograma) | 230000 | examenari p/u 4 ani
4 | Consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și reactivilor necesari pentru examinările menționate mai sus în volum suficient pentru activitatea la numărul planificat de examinări p/u 4 ani . |  | bucată
5 | Consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale (echipamentele medicale) - pretul va fi calcula pentru 5 ore/zi * 21 zile lucrătoare*12 luni(costul lei kWh )* costul pentru kWh se va calcula conform prețului reglementat. Prețul kw/h la care urmează a fi calculată consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale este de 2,808 lei conform pct. 21 din Anunțul de participare. Consumul de energie electrică total calculat pentru 4 ani, urmează a fi inclus în coloana - Suma (fără TVA) a costului pentru 4 ani. |  | kw/an
| Total COST | [14 empty] | 0
6 | Examinări adiționale permise de analizatorul oferit (se vor enumera toate tipurile de investigații care pot fi efectuate suplimentar față de cele solicitate inițial mai sus, cu includerea reactivilor și consumabileleor necesare și cantitatea minimă conform ambalajului care poate fi solicitată, inclusiv se va indica prețul fixat pentru 48 luni).
Notă | Costul reactivilor (pentru realizarea examinărilor solicitate) pentru dispozitivele medicale inclusiv componentelor necesare urmează să includă cantități suficiente pentru efecturea numărului minim de examenări calculat pe un termen de 48 luni și cantitatea totală de examinări specifică periodei date (48 luni), conform instrucțiunii de utilizare a produsului, luând în calcul o cantitate estimativă necesară pentru un an și stabilității reactivilor și consumabilelor de la deschiderea flaconului. Obligatoriu operatorul economic nu va modifica prețul reactivilor, inclusiv toate componentele necesare, pe un termen de cel puțin 48 luni și cantitatea totală de examinări specifică periodei date (48 luni) divizate, atât pentru investigațiile de bază solicitate, cât și pentru cele adiționale permise de către analizatorul oferit. Se va indica pretul pentru fiecare reactiv în parte, inclusiv consumabile, controale, necesare efectuării unei examinări, în funcție de metoda de examinare a dispozitivului. În caz că se utilizează un singur reactiv, placă etc. se va indica prețul total. Se vor atașa la oferta electronică toate documentele tehnice (ex:instrucțiunea de utilizare) pentru a da posibilitate autorității contractante să efectueze calculele. *În cazul în care prețurile reactivilor/consumabilelor va varia în fiecare an, acestea vor fi incluse în același formular. Operatorul economic că a luat cunoștință de caracterul estimativ al cantităților și că nu va formula pretenții privind achiziționarea unui volum minim, a unui volum determinat sau a întregii cantități estimate.

## Lotul nr.19
Denumirea lot |  |  |  | Analizator hematologic, automat cu VSH și încărcător automat - IMSP CS Cantemir
Nr. | Date pentru evaluarea ofertei economice pe baza costului cel mai scăzut | Cantitatea toală solicitată p/u 4 ani | Unitatea de măsură-examinări pe an | Costul dispozitivelor fără TVA | reactivi consumabile | [6 empty] | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 | Total | Total | *** În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reactiv separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului), pentru fiecare tip de examinare, se va completa celula colorată gri.
[5 empty] | Modelul articolului | documentul tehnic de referință (instrucțiunea) | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat (echipament medical/reactiv/consumabil) în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | Cantitatea totală de echipamente medicale/reactivi/consumabile calculate a examinărilor planificate pentru 4 ani | Unitatea de măsură oferată reactivi/ consumabile pentru examinări | *Preț unitar (fără TVA) reactivi/ consumabile | *Preț unitar (cu TVA) reactivi/ consumabile | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) a echipamentelor medicale/ costului pentru 4 ani inclusiv consumului de energie electrică | Suma (cu TVA) a echipamentelor medicale/ costului pentru 4 ani inclusiv consumului de energie electrică
1 | Date despre dispozitivele medicale (echipamentele medicale) | 1 | bucată | [5 empty] | bucată
NOTĂ: În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reactiv separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului).
| Examinări p/u 4 ani: | 60720 | examenari p/u 4 ani
3 | Analiza generală a sîngelui (hemoleucograma) + VSH | 60720 | examenari p/u 4 ani
4 | Consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și reactivilor necesari pentru examinările menționate mai sus în volum suficient pentru activitatea la numărul planificat de examinări p/u 4 ani . |  | bucată
5 | Consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale (echipamentele medicale) - pretul va fi calcula pentru 5 ore/zi * 21 zile lucrătoare*12 luni(costul lei kWh )* costul pentru kWh se va calcula conform prețului reglementat. Prețul kw/h la care urmează a fi calculată consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale este de 2,808 lei conform pct. 21 din Anunțul de participare. Consumul de energie electrică total calculat pentru 4 ani, urmează a fi inclus în coloana - Suma (fără TVA) a costului pentru 4 ani. |  | kw/an
| Total COST | [14 empty] | 0
6 | Examinări adiționale permise de analizatorul oferit (se vor enumera toate tipurile de investigații care pot fi efectuate suplimentar față de cele solicitate inițial mai sus, cu includerea reactivilor și consumabileleor necesare și cantitatea minimă conform ambalajului care poate fi solicitată, inclusiv se va indica prețul fixat pentru 48 luni).
Notă | Costul reactivilor (pentru realizarea examinărilor solicitate) pentru dispozitivele medicale inclusiv componentelor necesare urmează să includă cantități suficiente pentru efecturea numărului minim de examenări calculat pe un termen de 48 luni și cantitatea totală de examinări specifică periodei date (48 luni), conform instrucțiunii de utilizare a produsului, luând în calcul o cantitate estimativă necesară pentru un an și stabilității reactivilor și consumabilelor de la deschiderea flaconului. Obligatoriu operatorul economic nu va modifica prețul reactivilor, inclusiv toate componentele necesare, pe un termen de cel puțin 48 luni și cantitatea totală de examinări specifică periodei date (48 luni) divizate, atât pentru investigațiile de bază solicitate, cât și pentru cele adiționale permise de către analizatorul oferit. Se va indica pretul pentru fiecare reactiv în parte, inclusiv consumabile, controale, necesare efectuării unei examinări, în funcție de metoda de examinare a dispozitivului. În caz că se utilizează un singur reactiv, placă etc. se va indica prețul total. Se vor atașa la oferta electronică toate documentele tehnice (ex:instrucțiunea de utilizare) pentru a da posibilitate autorității contractante să efectueze calculele. *În cazul în care prețurile reactivilor/consumabilelor va varia în fiecare an, acestea vor fi incluse în același formular. Operatorul economic că a luat cunoștință de caracterul estimativ al cantităților și că nu va formula pretenții privind achiziționarea unui volum minim, a unui volum determinat sau a întregii cantități estimate.

## Lotul nr.20
Denumirea lot |  |  |  | Analizator Hybrid de urină - IMSP CS Cantemir
Nr. | Date pentru evaluarea ofertei economice pe baza costului cel mai scăzut | Cantitatea toală solicitată p/u 4 ani | Unitatea de măsură-examinări pe an | Costul dispozitivelor fără TVA | reactivi consumabile | [6 empty] | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 | Total | Total | *** În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reactiv separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului), pentru fiecare tip de examinare, se va completa celula colorată gri.
[5 empty] | Modelul articolului | documentul tehnic de referință (instrucțiunea) | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat (echipament medical/reactiv/consumabil) în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | Cantitatea totală de echipamente medicale/reactivi/consumabile calculate a examinărilor planificate pentru 4 ani | Unitatea de măsură oferată reactivi/ consumabile pentru examinări | *Preț unitar (fără TVA) reactivi/ consumabile | *Preț unitar (cu TVA) reactivi/ consumabile | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) a echipamentelor medicale/ costului pentru 4 ani inclusiv consumului de energie electrică | Suma (cu TVA) a echipamentelor medicale/ costului pentru 4 ani inclusiv consumului de energie electrică
1 | Date despre dispozitivele medicale (echipamentele medicale) | 1 | bucată | [5 empty] | bucată
NOTĂ: În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reactiv separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului).
| Examinări p/u 4 ani: | 60720 | examenari p/u 4 ani
3 | Analiza generală a urinei (chimică + microscopică) | 60720 | examenari p/u 4 ani
4 | Consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și reactivilor necesari pentru examinările menționate mai sus în volum suficient pentru activitatea la numărul planificat de examinări p/u 4 ani . |  | bucată
5 | Consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale (echipamentele medicale) - pretul va fi calcula pentru 5 ore/zi * 21 zile lucrătoare*12 luni(costul lei kWh )* costul pentru kWh se va calcula conform prețului reglementat. Prețul kw/h la care urmează a fi calculată consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale este de 2,808 lei conform pct. 21 din Anunțul de participare. Consumul de energie electrică total calculat pentru 4 ani, urmează a fi inclus în coloana - Suma (fără TVA) a costului pentru 4 ani. |  | kw/an
| Total COST | [14 empty] | 0
6 | Examinări adiționale permise de analizatorul oferit (se vor enumera toate tipurile de investigații care pot fi efectuate suplimentar față de cele solicitate inițial mai sus, cu includerea reactivilor și consumabileleor necesare și cantitatea minimă conform ambalajului care poate fi solicitată, inclusiv se va indica prețul fixat pentru 48 luni).
Notă | Costul reactivilor (pentru realizarea examinărilor solicitate) pentru dispozitivele medicale inclusiv componentelor necesare urmează să includă cantități suficiente pentru efecturea numărului minim de examenări calculat pe un termen de 48 luni și cantitatea totală de examinări specifică periodei date (48 luni), conform instrucțiunii de utilizare a produsului, luând în calcul o cantitate estimativă necesară pentru un an și stabilității reactivilor și consumabilelor de la deschiderea flaconului. Obligatoriu operatorul economic nu va modifica prețul reactivilor, inclusiv toate componentele necesare, pe un termen de cel puțin 48 luni și cantitatea totală de examinări specifică periodei date (48 luni) divizate, atât pentru investigațiile de bază solicitate, cât și pentru cele adiționale permise de către analizatorul oferit. Se va indica pretul pentru fiecare reactiv în parte, inclusiv consumabile, controale, necesare efectuării unei examinări, în funcție de metoda de examinare a dispozitivului. În caz că se utilizează un singur reactiv, placă etc. se va indica prețul total. Se vor atașa la oferta electronică toate documentele tehnice (ex:instrucțiunea de utilizare) pentru a da posibilitate autorității contractante să efectueze calculele. *În cazul în care prețurile reactivilor/consumabilelor va varia în fiecare an, acestea vor fi incluse în același formular. Operatorul economic că a luat cunoștință de caracterul estimativ al cantităților și că nu va formula pretenții privind achiziționarea unui volum minim, a unui volum determinat sau a întregii cantități estimate.

## Lotul nr.21
Denumirea lot |  |  |  | Analizator microbiologic automat - IMSP Policlinica de Stat
Nr. | Date pentru evaluarea ofertei economice pe baza costului cel mai scăzut | Cantitatea toală solicitată p/u 4 ani | Unitatea de măsură-examinări pe an | Costul dispozitivelor fără TVA | reactivi consumabile | [6 empty] | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 | Total | Total | *** În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reactiv separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului), pentru fiecare tip de examinare, se va completa celula colorată gri.
[5 empty] | Modelul articolului | documentul tehnic de referință (instrucțiunea) | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat (echipament medical/reactiv/consumabil) în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | Cantitatea totală de echipamente medicale/reactivi/consumabile calculate a examinărilor planificate pentru 4 ani | Unitatea de măsură oferată reactivi/ consumabile pentru examinări | *Preț unitar (fără TVA) reactivi/ consumabile | *Preț unitar (cu TVA) reactivi/ consumabile | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) examenari pe an | Suma (fără TVA) a echipamentelor medicale/ costului pentru 4 ani inclusiv consumului de energie electrică | Suma (cu TVA) a echipamentelor medicale/ costului pentru 4 ani inclusiv consumului de energie electrică
1 | Date despre dispozitivele medicale (echipamentele medicale) | 1 | bucată | [5 empty] | bucată
NOTĂ: În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reactiv separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului).
| Examinări p/u 4 ani: | 6900 | examenari p/u 4 ani
3 | Specii bacili Gram Negativi(E)nterobacteriales | 3220 | examenari p/u 4 ani
| Specii coci Gram Pozitive | 2300
| Specii Neisseria si Haemophilus | 460
| Specii Fungi | 920
4 | Consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și reactivilor necesari pentru examinările menționate mai sus în volum suficient pentru activitatea la numărul planificat de examinări p/u 4 ani . |  | bucată
5 | Consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale (echipamentele medicale) - pretul va fi calcula pentru 5 ore/zi * 21 zile lucrătoare*12 luni(costul lei kWh )* costul pentru kWh se va calcula conform prețului reglementat. Prețul kw/h la care urmează a fi calculată consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale este de 2,808 lei conform pct. 21 din Anunțul de participare. Consumul de energie electrică total calculat pentru 4 ani, urmează a fi inclus în coloana - Suma (fără TVA) a costului pentru 4 ani. |  | kw/an
| Total COST | [14 empty] | 0
6 | Examinări adiționale permise de analizatorul oferit (se vor enumera toate tipurile de investigații care pot fi efectuate suplimentar față de cele solicitate inițial mai sus, cu includerea reactivilor și consumabileleor necesare și cantitatea minimă conform ambalajului care poate fi solicitată, inclusiv se va indica prețul fixat pentru 48 luni).
Notă | Costul reactivilor (pentru realizarea examinărilor solicitate) pentru dispozitivele medicale inclusiv componentelor necesare urmează să includă cantități suficiente pentru efecturea numărului minim de examenări calculat pe un termen de 48 luni și cantitatea totală de examinări specifică periodei date (48 luni), conform instrucțiunii de utilizare a produsului, luând în calcul o cantitate estimativă necesară pentru un an și stabilității reactivilor și consumabilelor de la deschiderea flaconului. Obligatoriu operatorul economic nu va modifica prețul reactivilor, inclusiv toate componentele necesare, pe un termen de cel puțin 48 luni și cantitatea totală de examinări specifică periodei date (48 luni) divizate, atât pentru investigațiile de bază solicitate, cât și pentru cele adiționale permise de către analizatorul oferit. Se va indica pretul pentru fiecare reactiv în parte, inclusiv consumabile, controale, necesare efectuării unei examinări, în funcție de metoda de examinare a dispozitivului. În caz că se utilizează un singur reactiv, placă etc. se va indica prețul total. Se vor atașa la oferta electronică toate documentele tehnice (ex:instrucțiunea de utilizare) pentru a da posibilitate autorității contractante să efectueze calculele. *În cazul în care prețurile reactivilor/consumabilelor va varia în fiecare an, acestea vor fi incluse în același formular. Operatorul economic că a luat cunoștință de caracterul estimativ al cantităților și că nu va formula pretenții privind achiziționarea unui volum minim, a unui volum determinat sau a întregii cantități estimate.