## tender intern
APROB
Director INN
Grigore ZAPUHLÎH
IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
Necesarul de consumabile medicale pentru anul 2019
care nu s-au regăsit în lista CAPCS
Nr d/o | Denumirea | Cantitate 2019 | Pretul | Suma | Unitate de măsură | Descriere/Specificație | Reanimarea | Anestezia | Radiologie | N.Recuperarea | Nurgenta | Nch.Spinala | TI Stroke | Nch. Vasculara | Maladii Neuromusculare | Neurologie vasc,si extrapiramidala | UPU | Bloc operator | Fizioterapie | cantitatea din sectii
1 | Ac chirurgical, tip HERNIA 572-1 | 170 | 8.39 | 1426.3 | buc | pentru muschi si pilele, 1/2 rotund, cu 2 ochiuri, tip "coada de rindunica", cu virf triunghiular revers, tip HERNIA 572, marimea 1 | [13 empty] | 0
2 | Ac chirurgical, tip HERNIA 572-2 | 200 | 9.72 | 1944 | buc | pentru muschi si pilele, 1/2 rotund, cu 2 ochiuri, tip "coada de rindunica", cu virf triunghiular revers, tip HERNIA 572, marimea 2 | 20 | [10 empty] | 150 |  | 170
3 | Ac chirurgical, tip HERNIA 572-3 | 200 | 9.65 | 1930 | buc | pentru muschi si pilele, 1/2 rotund, cu 2 ochiuri, tip "coada de rindunica", cu virf triunghiular revers, tip HERNIA 572, marimea 3 | [10 empty] | 40 | 150 |  | 190
4 | Ac chirurgical, tip HERNIA 572-4 | 100 | 9.72 | 972 | buc | pentru muschi si pilele, 1/2 rotund, cu 2 ochiuri, tip "coada de rindunica", cu virf triunghiular revers, tip HERNIA 572, marimea 4 | [10 empty] | 40 | 150 |  | 190
5 | Ac p/u puncţie spinală 18G | 1000 | 7.884 | 7884 | buc | Ac cu vârf tip Quinke pentru anestezie spinală, puncție lombară. Steril. Marimea 18G, lungimea 90mm | [11 empty] | 100 |  | 100
6 | Ac p/u punctie spinala 20G | 200 | 7.884 | 1576.8 | buc | Ac cu vârf tip Quinke pentru anestezie spinală, puncție lombară. Steril. Marimea 20G, lungimea 90mm | 150 | 500 |  |  | 40 | 150 | 200 | 150 |  |  | 300 | 100 |  | 1590
7 | Ac pentru acupunctura .25x30mm | 1000 | 0.74 | 740 | buc | Materialul corpului din oţel inoxidabil austenit. Modul de ambalare: cite un ac individual/blister (fara tub de ghidaj 100 ace/cutie) | [9 empty] | 5 |  |  |  | 5
8 | Ac pentru acupunctura 0.3x40mm | 7000 | 0.74 | 5180 | buc | Materialul corpului din oţel inoxidabil austenit. Modul de ambalare: cite un ac individual/blister (fara tub de ghidaj 100 ace/cutie) | [9 empty] | 1000 |  |  |  | 1000
9 | Ac pentru seringa | 6000 | 0.3664 | 2198.4 | buc | 23Gx1 (0,6x25mm), sterile, de unica folosinta | [8 empty] | 7000 |  |  |  |  | 7000
10 | Apă oxigenată 6% | 1000 | 78 | 78000 | canistra | Ambalaj canistră de culoare întunecată. V- 5000 ml |  |  |  | 1000 | 400 |  |  |  | 1200 | 2000 |  |  |  | 4600
11 | Aplicator cu unguent 50ml NewBIOTIdermal | 60 | 132 | 7920 | buc | Aplicator cu unguent 50ml NewBIOTIdermal
12 | Azopiram | 10 | 250 | 2500 | set | p/u 100ml solutie gata | 60 |  |  | 6 | 50 | 56 | 250 | 56 | 12 | 12 | 25 | 600 |  | 1127
13 | Banda adezivă pentru fixarea cateterului i/v periferic (Tegaderm), mărimea 7cm x 8.5cm | 1000 | 9 | 9000 | buc | Pansamentul transparent Tegaderm I.V. este un pansament transparent utilizat pentru securizarea branulelor si pentru pansarea ranilor acute si cronice ce au nevoie de un mediu umed pentru vindecare. Dimensiune 7 cm x 8.5 cm. | 6 | [5 empty] | 12 |  |  |  |  | 10 |  | 28
14 | Banda adezivă pentru fixarea cateterului i/v periferic, mărimea 6cm x 8cm | 4000 | 1.908 | 7632 | buc | Banda adeziva sterila,din material netesut, fin, foarte poros si permeabil la aer cu adeziv neiritant, hipoalergenic de tip acrilat cu forta mare de adeziune si care, dupa indepartare, nu lasa reziduri pe piele. Plasturele prezinta o incizie pe mijloc pentru fixarea cateterului, iar la capatul acestei incizii este fixat un pansament realizat din vascoza moale, laminata pentru a nu adera la locul injectiei -ambalare sterila individuala. Marimea 6cm x 8cm | 2000 | 500 |  |  | 1000 | 200 | 2000 | 200 |  | 50 |  |  |  | 5950
15 | Bandaj elastic medical 10cm x 5m | 50 | 18 | 900 | buc | poliester cu cauciuc, 95g/m2, 10cmx5,0m, cu fixatoare metalice, ambalaj individual
16 | Burete hemostatic chirurgical cu colagen 5x5x7mm | 300 | 112 | 33600 | buc | 1g de preparat: colagen, solutie 2%-49g (0.98g colagen uscat), nitrofural 0.0075, acid boric 0.0125g, ambalat steril, apirogen. | [13 empty] | 0
17 | Canula rectală pentru irigare | 500 | 16.2 | 8100 | buc | canula din PVC transparentă cu 2 orificii laterale, ambalata individual, getabile, sterile, atraumatica, corp cilindric pentru adulți. | [11 empty] | 1000 |  | 1000
18 | Cateter Foley Silicon cu 2 canale 16 Fr | 300 | 9.45 | 2835 | buc | Silicon 100%, volumul balonului 5-15ml, vîrf tip nelaton, 2 orificii, 2 intrări, lungime 40cm
19 | Cateter Foley Silicon cu 2 canale 18 Fr | 100 | 9.45 | 945 | buc | Silicon 100%, volumul balonului 5-15ml, vîrf tip nelaton, 2 orificii, 2 intrări, lungime 40cm, steril
20 | Cateter p/u aspiraţie CH 14 | 100 | 2.39 | 239 | buc | PVC cu linii radioopace cu supapă laterală de pentru controlul aspirariiaspirarii
21 | Cateter p/u aspiraţie CH 16 | 3500 | 2.39 | 8365 | buc | PVC cu linii radioopace cu supapă laterală de pentru controlul aspirarii
22 | Cateter p/u aspiraţie CH 18 | 2000 | 2.39 | 4780 | buc | PVC cu linii radioopace cu supapă laterală de pentru controlul aspirarii
23 | Cateter tip Fogarti 4F | 50 | 426.6 | 21330 | buc | dimensiuni 4F, gradat la intervale de 10 cm, cu ambou pe care este inscriptionat diametrul cateterului si volumul balonului umplut cu lichid. Cateterul de embolectomie este prevazut cu conexiune Luer-Lock, si are terminatie distala atraumatica. Balonul din latex are dilatare simetrica .
24 | Cateter ventricular BMI (Cateter din silicon pentru drenare ventriculară, dren tubular cerebral din silicon LD-2.0mm) | 100 | 858.6 | 85860 | buc | Cateter ventricular, bariu impregnat I.D.-1,5mm, OD-2,8mm L-35; luer lock cap-1buc, female luer adapter-1buc, stylet-1buc, troacar-1buc,steril,apirogen, ambalat
25 | Cimp chirurgical utilitar steril 75x75cm cu banda adeziva | 600 | 15.6 | 9360 | buc | utilitar steril 75x75cm cu banda adeziva, getabil | [11 empty] | 150 |  | 150
26 | Conductor GIGLI FF 130R 300mm, 14" | 20 | 75 | 1500 | buc | 130R 300mm, 14", inox, flexibil | [11 empty] | 800 |  | 800
27 | Containere pentru ace | 150 | 75 | 11250 | buc | POLIPROPILENĂ (PP) - volum - 2L, pentru ace, lancete, lame de bisturiu, cu pictograma ”Pericol biologic”, culoare galbenă | [11 empty] | 30 |  | 30
28 | Containere pentru ace | 460 | 75 | 34500 | buc | POLIPROPILENĂ (PP) - volum - 1L, pentru ace, lancete, lame de bisturiu, cu pictograma ”Pericol biologic”, culoare galbenă | [11 empty] | 150 |  | 150
29 | Dispozitiv (sistema pentru respirație artificial manuală) | 10 | 300 | 3000 | buc | Sac Ambu, material polietilen luer-lock, Volumul sacului 150ml, adulți, transparent, steril, | 200 |  |  | 50 | 25 | 75 | 24 | 75 |  |  | 15 |  |  | 464
30 | Dispozitiv pentru divizarea comprimatelor | 10 | 130 | 1300 | buc | Dispozitiv pentru divizarea comprimatelor
31 | Emplastru 1.25 x 500 cm. | 300 | 3.9 | 1170 | buc | hipoalergic, pe bază de pînză
32 | Gel lubrifiant cu lidocaina pentru cateterizarea uretrala | 500 | 26.61 | 13305 | buc | Gel transparent, incolor, hidrosolubil, steril, pentru cateterizare uretrala, ambalaj: plic 12.5g. | [11 empty] | 100 |  | 100
33 | GIGLI FH 414 D-1.4 mm L- 400 mm 16" | 50 | 75 | 3750 | buc | din 6 sîrme răsucite cu inel fixator D 3-4 mm, inox, flexibil | [11 empty] | 50 |  | 50
34 | GIGLI FH 415 D-1.4 mm L- 500 mm 20" | 20 | 80 | 1600 | buc | din 6 sîrme răsucite cu inel fixator D 3-4 mm, inox, flexibil | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 4000 |  | 4010
35 | Halat chiurgical standard steril cu nivel înalt de protecție | 4000 | 97.2 | 388800 | buc | Halat chirurgical- lbuc., şerveţele absorbant- 2buc Material neţesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana); pe toata suprafata, manjete duble, cusuturi ale minecelor cu ultrasunet pe toata lungimea, modelul minecelor Raglan. Banda velcro cu legare la spate cu codul de culoare la guler, model „parte peste parte”, legarea laterala a centurii cu cusatura mijloc, tricot polyester manseta. Repelent. Fara latex. (preambalat cu folie SMS +2 servetele sterile) Lungime – 150 cm (+/-10cm). Valabilitatea halatelor – nu mai putin de 5 ani. | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 36 | 436
36 | Halat pentru vizitatori | 200 | 10.68 | 2136 | buc | getabil, material neţesut | 1000 | 1000 | 600 |  | 1100 | [6 empty] | 20000 |  | 23700
37 | Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu abur ICSA - 132/20 extern | 15000 | 0.12 | 1800 | buc | Indicator (extern) 132/20 N1000 p/u controlul calităţii sterilizării cu vapori, în set cu registru | 2200 |  |  |  |  | 1000 | 5400 | 1000 |  |  | 3000 | 20000 |  | 32600
38 | Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu abur ICSA-IN/01-132/20 intern | 30000 | 0.265 | 7950 | buc | Indicator (intern) 132/20 N1000 p/u controlul calităţii sterilizării, în set cu registru | 2500 |  |  |  |  | 2000 | 10000 | 2000 |  |  |  | 20000 |  | 36500
39 | Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu aer ICAE - 180/60 | 30000 | 0.18 | 5400 | buc | Indicator (extern) 180/60 N1000 p/u controlul calităţii sterilizării cu aer fierbinte, în set cu registru
40 | Mandren pentru tub endotraheal | 50 | 30 | 1500 | buc | Metal acoperit cu plastic medical, varf atraumatic, steril, unica folosinta.Numarul 12 - ( Adult ) - LUNGIME 40.5 cm, DIAMETRU 4.1 mm - potrivit la dimensiuni tuburi endotraheale 7,5-10
41 | Mănușă de unică folosință Șampon spălare păr, fără clătire, unică folosință, dotată cu peliculă internă de protecție, preumezită pe ambele fețe cu o loțiune de spălare hipoalergenică | 950 | 50 | 47500 | buc | Mănușa: material nețesut 90 g/m2, 3D reliefată, Polyethylene terephthalate (PET) 60%, viscoză 40%, căptușieala: peliculă PE de 25 µ, Loțiunea: apă, propilenglicol, disodium cocoamphodiacetat, fenoxietanol, caprylyl capril glucozidă, parfum, acid benzoic, pantenol, acid dehidroacetic, alantoină, acetat de tocoferil, poliaminpropilbiguanid, etilhexilglicerină, extract de flori de mușețel, suc din frunze de Aloe Vera, simeticonă.(formulă specială pentru pielea sensibilă); în special pentru pacienţi imobilizați sau în cazuri de inconştiență. Produs conform Regulamentului European 93/42 / CEE privind dispozitivele medicale - Clasa I - CE
42 | Mănușă de unică folosință, spălare corp, (ten sensibil) fără clătire de unică folosință, dotată cu peliculă internă de protecție, preumezită pe ambele fețe cu o loțiune de spălare hipoalergenică | 1150 | 50 | 57500 | buc | Mănușa: material nețesut 90 g/m2, 3D reliefată, Polyethylene terephthalate (PET) 60%, viscoză 40%, căptușieala: peliculă PE de 25 µLoțiunea: COMPOZIŢIA: apă, disodium cocoamphodiacetat, glicerină, fenoxietanol, alantoină, acid benzoic, pantenol, acid dehidroacetic, acetat de tocoferil, poliaminpropilbiguanid, (formulă specială pentru pielea sensibilă); în special pentru pacienţi imobilizați sau în cazuri de inconştiențăetilhexilglicerină, suc din frunze de Aloe Vera, simeticonă.(formulă specială pentru pielea sensibilă); în special pentru pacienţi imobilizați sau în cazuri de inconştiență Produs conform Regulamentului European 93/42 / CEE privind dispozitivele medicale - Clasa I - CE
43 | Masca oxigen adulti (pentru Babrov) Extra Large (XL) | 200 | 12.12 | 2424 | buc | masca și tubul din vinil, conectorul din latex | 200 |  |  |  | 40 |  | 300 | [6 empty] | 540
44 | Masca oxigen adulti (pentru Babrov) Large(L) | 400 | 12.12 | 4848 | buc | masca și tubul din vinil, conectorul din latex | 20 |  |  |  | 30 | 10 | 10 | 10 |  | 2 | 10 |  | 60 | 152
45 | Mesa din teflon PTFE | 25 | 800 | 20000 | buc | mesa din politetraftorethilen 3mm x3mm x1.5mm,cu gauri pentru fixare cu sutura,ambalata steril,apirogen | [12 empty] | 320 | 320
46 | Musama | 100 | 36 | 3600 | m | material - cauciuc hipoalergen, suprafaţa netedă, uşor pudrată, impermiabil la lichide, lăţimea 90cm |  |  |  | 1600 | 400 |  | 20 |  | 700 | 1400 |  |  |  | 4120
47 | Ozocherit 200.0/250.0 gr | 320 | 35 | 11200 | amb | ambalaj 250g, fara miros |  |  |  |  | 50 |  | 100 |  |  | 20 |  |  |  | 170
48 | Pachet din hirtie pentru sterilizare cu abur 150x250 | 4100 | 2.592 | 10627.2 | buc | Pachet de hirtie pentru sterilizare cu abur, aer uscat | 500 |  |  | 200 | 50 | 1000 |  | 1000 | [5 empty] | 2750
49 | Pachet din hirtie pentru sterilizare cu abur 90x250 | 200 | 1.86 | 372 | buc | Pachet de hirtie pentru sterilizare cu abur, aer uscat | 500 |  |  |  | 50 | 500 |  | 500 |  |  |  | 200 |  | 1750
50 | Pansament adeziv steril post-operator 10x15 | 2600 | 3.68 | 9568 | buc | Pansament adeziv steril din material neţesut cu un tampon absorbant, care nu aderă la rană. Hipoalergic, potrivit pentru piele sensibilă. Permite pielea să respire. | 500 |  |  |  | 50 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 850
51 | Pansament adeziv steril post-operator 10x20 | 1800 | 5.112 | 9201.6 | buc | Pansament adeziv steril din material neţesut cu un tampon absorbant, care nu aderă la rană. Hipoalergic, potrivit pentru piele sensibilă. Permite pielea să respire. | 500 |  |  | 200 | 50 | 200 |  | 200 |  |  |  |  | 60 | 1210
52 | Pansament adeziv steril post-operator 10x25 | 800 | 4.86 | 3888 | buc | Pansament adeziv steril din material neţesut cu un tampon absorbant, care nu aderă la rană. Hipoalergic, potrivit pentru piele sensibilă. Permite pielea să respire.
53 | Pansament adeziv steril post-operator 5x7 | 1000 | 1.392 | 1392 | buc | Pansament steril din material neţesut cu un tampon absorbant, care nu aderă la rană. Hipoalergic, potrivit pentru piele sensibilă. Permite pielea să respire. | [12 empty] | 60 | 60
54 | Pansament pentru ingrijirea pielii in jurul tubului traheostomic si fixarea lui | 400 | 78 | 31200 | buc | din spuma poliurutanica, cu taietura sub forma de Y, dimensiunea 8cm x 8cm |  |  | 40 | [9 empty] | 12 | 52
55 | Parafină | 60 | 72 | 4320 | kg | albă, omogenizată, granulată |  | 5 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 10 |  |  | 35
56 | Pahare plastic pentru distribuirea medicamentelor | 10000 | 1.2 | 12000 | buc | Material plastic, volulum 30ml
57 | Pernă pentru oxygen | 3 | 500 | 1500 | buc | Material nailon netoxic cu tub de conectare și regulator de oxygen, capacitatea pernei de oxygen 30-50 litri | 10 | 5 |  |  | 2 |  | 20 |  |  |  | 10 |  |  | 47
58 | Pînză igienică de unică folosinţă 700 mm x 200 m | 50 | 324 | 16200 | rulou | rulou, de unică folosinţă 700 mm x 200 m | 1500 | 1000 |  |  |  |  | 1500 | [6 empty] | 4000
59 | Pipe laringiene, tip Guedel N3 (9) | 30 | 16.2 | 486 | buc | plastic semitransparent l-90mm steril, ambalaj individual
60 | Pipe laringiene, tip Guedel N4 (10) | 30 | 16.2 | 486 | buc | plastic semitransparent l-100mm, steril, ambalaj individual | 1000 | 30 |  |  |  |  | 2000 | [6 empty] | 3030
61 | Pipe laringiene, tip Guedel N5 (12) | 30 | 16.2 | 486 | buc | plastic semitransparent l-110mm steril, ambalaj individual | 5 |  |  | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | [5 empty] | 22
62 | Prezervativ urinar (pentru pacienții cu incontenența de urina) | 300 | 25 | 7500 | buc | Autoaderent – usor de aplicat Hipoalergenic – biocompatibilitate neegalata de latex sau elastomer Material siliconic – permeabil pentru schimbul de gaze; nu determina macerare sau iritatie locale Transparent – permite monitorizarea completa a pielii Permite cateterizarea urinara prin orificul de cuplare la punga colectoare – cand e cazul! Disponibil la dimensiuni diferite: 32, 36, 41 Disponibil in varianta cu teaca mai scurta si cu teaca mai lunga Permite adaptarea oricarui tip de punga colectoare de urina |  |  |  | 12000 | 400 | 200 | 50 | 200 |  | 50 |  |  |  | 12900
63 | Pungă pentru vomă de unică folosință cu 2 șirete | 200 | 25 | 5000 | buc | Punga pentru voma, de unica folosinta cu 2 sirete, care contine o banda din hirtie superabsorbanta cu o capacitate de absorbtie de 450 ml de NaCl 0,9% (ser fiziologic, echivalent cu fluidele organice). Punga: Polietilena cu denstitate scazuta (LDPE) cu 2 sirete (albastru si alb). Dimensiuni: 25 cm x 25 cm, grosime 40 µ Banda de hirtie superabsorbanta: сeluloza neţesută si polimeri superabsorbante, dimensiune 24 cm x 13 cm, grosimea peliculei 37 µ, cu o capacitate de absorbtie de 450 ml de NaCl 0,9% (ser fiziologic, echivalent cu fluidele organice). | 1500 | 1000 |  |  |  |  | 1500 | [6 empty] | 4000
64 | Robinete 3- direcţionale compatibile cu consumabile tip Luer-Lock, Discofix R Plus, rotaţia robinetului 360, rezistent la presiune <de 4 bari | 1500 | 3.36 | 5040 | buc | Obligator: rezistent la influenţa chimică a med-lor, rezistent la dezinfectant pe bază de alcool. ISO, EN | 1500 |  |  | 200 | 500 | 100 | 500 | 100 |  | 5 |  |  |  | 2905
65 | Scutec pentru maturi ExtraLargi XL | 6000 | 7.8 | 46800 | buc | aierabile, marimea extra largi, 100-150 kg | [11 empty] | 500 |  | 500
66 | Scutec pentru maturi Largi L | 5500 | 6.08 | 33440 | buc | aierabile, marimea largi, 80-120 kg |  | 20 | [11 empty] | 20
67 | Scutec pentru maturi Mediu M | 3000 | 6.08 | 18240 | buc | aierabile, marimea largi, 60-100 kg | 10 | 50 | [11 empty] | 60
68 | Seringi p/u Perfuzor Spase 50 ml | 2700 | 5.472 | 14774.4 | buc | Seringa din 3 componente, hidrodermica, sterila, de unica folosinta, non pirogenica, cu ac tip luer lock. 18G x 1 1/2 | 50 | 150 | [8 empty] | 10 |  |  | 210
69 | Seringi pentru alimentarea pacienţilor 100/120ml | 2000 | 15.39 | 30780 | buc | Seringa din 3 componente (cu piston de cauciuc). Posibiltate de adaptare la cateter (Ch 6-Ch20), sondele de alimentatie sau adaptare tip Luer (prin dispozitivul de prelungire a conului). Steril. | 50 | 150 | [8 empty] | 10 |  |  | 210
70 | Set chirurgical de cîmpuri sterile pentru intervenții spinale cu nivel sporit de lichide: | 800 | 310 | 248000 | set | Componența setului: Câmp de sterilizare 90x90 cm (+/- 10 cm) – din SMS - 1 buc Câmp pentru masa de instrumente cu Zona reinforsata cu SMS. 150x230 cm (+/- 5cm) – 1 buc Câmp pentru Masa Mayo cu reinforsare SMS. 80x140cm(+/-5 cm) - 1 buc Servetele pentru absorbtie- sa nu lase scame- 40x60 cm (+/- 5 cm) – 1 buc Pungă pentru sutură, Celuloza cu adeziv p/u fixare - 1buc Câmp spinal înformă de U. 190x300 cm (+/- 5cm) - 1 buc • Zona de incizie- 10x100 cm (+/-1 cm); • Banda de poziționare- pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate in tesatura, lațimea de 5 cm; • Zona absorbanta - pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min. 145( +/- 10) cm de H2O/cm2 • Fixatoare pentru tuburi- 4 buc. din SMS; • Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide 60 (+/-5) cm H2O/cm2 Câmp parte superioară. 160x270 cm ( +/- 5 cm) - 1 buc Zona pentru acoperirea brațelor; • Banda de poziționare- pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate in tesatura, lațimea de 5 cm; • Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de 150 cm de H2O/cm2 • Fixatoare pentru tuburi- 2 buc. din SMS • Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide min.55 cm H2O/cm2 Fixatoare pentru tuburi- 2 buc. din SMS • Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide min 55 cm H2O/cm2 | 10 |  |  |  | 6 |  | 100 |  |  |  | 10 |  |  | 126
71 | Set chirurgical de cîmpuri sterile pentru craniotomie cu nivel sporit de lichide: | 500 | 320 | 160000 | set | Componența setului: • Câmp pentru Craniotomie 310x190x340 cm ( +/- 10 cm) - 1 buc • Film de incizie integrat în câmpul operator dimensiuni 20x30 cm; fenestrare ovală; Zona absorbanta pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de 150 cm (+/-10 cm) de H2O/cm2 • Fixatoare pentru tuburi cu banda velcro- 2 buc; • Pungă de colectare a lichidelor cu port de drenare si nivel de saparare a deșeurilor; integrat în câmpul chirurgical; 60.x115 cm(+/-5cm); • Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide 60 cm (+/- 5 cm) H2O/cm2 • Câmp de sterilizare 90x90 cm (+/-5 cm) – din SMS – 1 buc • Cimp chirurgical pentru Masa Mare de instrumente • Câmp pentru masa de instrumente cu Zona reinforsata cu SMS. 160x280 cm (+/-10cm) – 1 buc • Câmp pentru Masa Mayo cu reinforsare SMS. 80x150 cm (+/-5 cm) – 1buc • Servetele sterile pentru absorbtie de lichide, sa nu lase scame, 50x60 cm (+/-5cm) - 2 buc • Pungă pentru suture din Celuloza - 1 buc |  |  |  |  | 6 |  | 200 | [6 empty] | 206
72 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale (tip Seldinger) 4F | 20 | 221.4 | 4428 | set | Cateter cu 1-canal 4Fx15cm, conductor J - .027” / 48 cм, dilatator 5F, ac 19G/50mm, seringa 5ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic.
73 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale (tip Seldinger) 5F | 60 | 207.9 | 12474 | set | Cateter cu 1-canal 5Fx20cm, conductor J - .035” / 60 cм , dilatator 6F, ac 18G/7cm, seringa 5ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic.
74 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale (tip Seldinger) 6F | 510 | 207.9 | 106029 | set | Cateter cu 1-canal 6Fx20cm, conductor J - .038” / 60 cм , dilatator 7F, ac 18G/7cm, seringa 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic.
75 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale (tip Seldinger) 7F | 260 | 207.9 | 54054 | set | Cateter cu 1-canal 7Fx20cm, conductor J - .038” / 60 cм , dilatator 8F, ac 18G/7cm, seringa 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic.
76 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale (tip Seldinger) 8F | 0 | 207.9 | 0 | set | Cateter cu 1-canal 8Fx20cm, conductor J - .038” / 60 cм , dilatator 9F, ac 18G/7cm, seringa 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic.
77 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale (tip Seldinger) 9F | 0 | 207.9 | 0 | set | Cateter cu 1-canal 9Fx20cm, conductor J - .038” / 60 cм , dilatator 10F, ac 18G/7cm, seringa 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic.
78 | Set pentru punctie si cateterizare arteriala | 50 | 195 | 9750 | set | G-20, pentru adulti, L= 12-15 cm, , Material: Polytetrafluorethylen sau poliuretan, Diametru extern 0,7-0,8 mm, Rentghencontrast, cu aripioare pentru fixare, Ac pentru punctie, Gid( conducator) metallic drept Steril
79 | Sistem de drenaj lombar AC TUOH, Cateter filtru epidural plat 16G | 100 | 137.7 | 13770 | buc | Completarea setului: Ac TOUHY marimea 18G/80mm, marimea cateterului epidural 20G, filtru antibacterial plat 0.2 μm, fixator.
80 | Sistem de drenaj lombar AC TUOHY Cateter filtru epidural plat 17 G | 100 | 137.7 | 13770 | buc | Completarea setului: Ac TOUHY marimea 17G/80mm, marimea cateterului epidural 20G, filtru antibacterial plat 0.2 μm, fixator.
81 | Sistem de drenaj Novovac pentru plaga | 100 | 102.6 | 10260 | buc | drenaj flexibil, gaurit, Rg contrast marcat, de lungimea min 20 cm, cu stilet din inox pentru instalare drenaj, cu vacuum extractor mecanic min V=400ml, ambalat steril, apirogen
82 | Sistem drenaj extern si monitorizare LCR | 300 | 320 | 96000 | set | Sisteme de drenaj extern a lichidului cefalorahidian LCR complexe cu scala de masurare a presiunii intracraniene (mmH2O sau mmHg) cu punga de colectare de 650ml si camera de picurare de 100ml ce permite calcularea debitului LCR. Aceste sisteme de drenaj extern LCR pot fi utilizate impreuna cu/compatibile/: – catetere venticulare externe cu lungimi de 29cm (1.5mm ID, 3.0mm OD) sau 35cm (2.3mm ID, 4.0mm OD), radiotransparente. – catetere lombare externe cu lungimi de 90cm (0.76mm ID, 1.60mm OD) cu sau fara ghid introductor
83 | Șorț medical de protecție | 600 | 1.85 | 1110 | buc | Polietilena
84 | Spray solutie unguent 75ml, New BIOTIdermal | 30 | 378 | 11340 | buc | Spray solutie unguent 75ml, New BIOTIdermal
85 | Stative pentru perfuzii/infuzii | 20 | 2500 | 50000 | buc | 1. Carcasa din inox 2. Înălţimea ajustabilă 140 cm – 220 cm., din două părţi 3. Lăţimea bazei nu mai mare de 550mm., pe rotile 4. 2 suporturi-coşuleţ inclusiv cu 2 cîrlige din inox
86 | Stilet de intubaţie 10Fr | 10 | 70.2 | 702 | set | Stilet de intubaţie cu lubrifiant | 20 | [5 empty] | 10 | 50 |  |  |  | 50 |  | 130
87 | Stilet de intubaţie 12Fr | 10 | 70.2 | 702 | set | Stilet de intubaţie cu lubrifiant
88 | Stilet de intubaţie 14Fr | 10 | 70.2 | 702 | set | Stilet de intubaţie cu lubrifiant | 20 |  |  |  |  | 100 | 10 | 50 | [5 empty] | 180
89 | Stilet de intubaţie 16 Fr | 10 | 70.2 | 702 | set | Stilet de intubaţie cu lubrifiant | [11 empty] | 200 |  | 200
90 | Sutura atraumatica non absorbabila monofilament polipropilen 4/0[1.5metric] . | 350 | 4.86 | 1701 | buc | polipropilen monofilament USP 4/0, lungimea suturii 75cm, ac rotund 20 mm 1/2 steril
91 | Sutura atraumatica absorbabila 0 [ metric3.5] sterlila | 400 | 14.99 | 5996 | buc | polyglycolic acid sintetic USP 0, EP 3.5 lungimea suturii 75cm cu ac rotund 30mm 1/2 sterila
92 | Sutura atraumatica absorbabila 2/0 [metric 2] sterila | 400 | 14.58 | 5832 | buc | polyglycolic acid sintetic USP2/0, EP 2, lungimea suturii 75mm cu ac taios 24mm 3/8 sterila
93 | Sutura atraumatica absorbabila 2/0 sterila | 200 | 86 | 17200 | buc | Poliglactin 910, USP 2/0, lungimea suturii 50 -90 cm, antibacterial, de culoare violeta ,absorbabila/ 60-90 de zile/ ac taios 24mm 3/8, steril
94 | Sutura atraumatica absorbabila 3/0[ metric 2] sterila | 700 | 13.77 | 9639 | buc | 100% polyglycolic acid sintetic,absorbable, multifilamen,acoperită cu stearatului de calciu și de policaprolactonă.timpul efectiv pentru hermetizarea plagii minimum 30 de zile,timpul absorbtii 60-90 de zile, USP 3/0, lungimea suturii 75mm cu ac taios 24mm 3/8 sterila | 800 |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  |  | 10 |  | 72 | 1282
95 | Sutura atraumatica absorbabila 4/0sterila | 100 | 86 | 8600 | buc | Poliglactin 910, USP 4/0 lungimea suturii de la 50cm-90 cm, antibacterial, de culoare violeta,absorbabila/ 60-90 de zile/, cu ac rotund 20-24mm 3/8, steril | [13 empty] | 0
96 | Sutura atraumatica absorbabila 2/0[ EP3] | 100 | 14.04 | 1404 | buc | 100% polyglycolic acid sintetic,absorbable, multifilamen,acoperită cu stearatului de calciu și de policaprolactonă.timpul efectiv pentru hermetizarea plagii minimum 30 de zile,timpul absorbtii 60-90 de zile, USP 2/0, lungimea suturii 75mm cu ac taios 26mm 3/8 sterila | [11 empty] | 20 |  | 20
97 | Sutura atraumatice monofilament cu 2 ace polipropilen | 100 | 450 | 45000 | buc | 6/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 13; Curbura acului – 3/8; Forma acului –Rotund; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/document e tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila șisemnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestui
98 | Sutura atraumatice monofilament cu 2 ace polipropilen | 20 | 450 | 9000 | buc | 7/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 10; Curbura acului – 3/8; Forma acului – Rotund; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/document e tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila șisemnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestui | [11 empty] | 400 |  | 400
99 | Sutura atraumatice monofilament cu 2 ace polipropilen | 30 | 450 | 13500 |  | 10/0; Lungimea suturii (cm) – 15; Lungimea acului (mm) – 5; Curbura acului – 3/8; Forma acului – Rotund; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/document e tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila șisemnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestui | [11 empty] | 400 |  | 400
100 | Sutura chirurgicala non-absorbabila sterila fara ac USP N1(EP-4] | 350 | 21.6 | 7560 | buc | poliyester impletit de culoare verde 20m bobina | [6 empty] | 200 |  |  |  |  | 500 |  | 700
101 | Sutura chirurgicala non-absorbabila sterila fara ac USP N2[EP-5] | 1000 | 21.6 | 21600 | buc | poliyester impletit de culoare verde 20m bobina
102 | Tampon absorbant neurochirurgical | 400 | 60 | 24000 | set | Materia neșesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrast, marimea 13x25mm,apirogen, ambalat N10, Steril | [11 empty] | 30 |  | 30
103 | Tampon absorbant neurochirurgical | 200 | 75 | 15000 | set | Materia neșesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrast, marimea 13x76 mm, apirogen, ambalat N10, Steril | [10 empty] | 50 | 300 |  | 350
104 | Termofor combinat | 10 | 85.99 | 859.9 | buc | din cauciuc, V-3l, combinat cu canule pentru clisme evacuatoare | 20000 | 1000 |  | 6000 | 5000 | 32000 | 20000 | 32000 | 37000 | 20000 | 600 |  |  | 173600
105 | Tub endotraheal armat N 7.5 | 15 | 97.2 | 1458 | buc | N 7.5, armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast | 72 |  |  | 50 | 70 | 50 | 12 | 50 | 5 | 20 | 50 |  |  | 379
106 | Tub endotraheal armat N 8 | 20 | 97.2 | 1944 | buc | N 8.0, armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast | 20 | 150 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 175
107 | Tub endotraheal armat N 8.5 | 25 | 97.2 | 2430 | buc | N8.5, armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast | 200 | 350 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 20 |  |  | 620
108 | Tub endotraheal armat N 7 | 10 | 97.2 | 972 | buc | N 7.0, armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex”, Rg contrast | 100 | 800 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 20 |  |  | 1020
109 | Tub endotraheal N 7.0 | 175 | 8.64 | 1512 | buc | cu manjetă (balon), vîrf radioopac, din PVC, fără latex, non-toxic, transparent, nr. 7,0 | 200 | 800 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 20 |  |  | 1120
110 | Tub endotraheal N 7.5 | 600 | 8.64 | 5184 | buc | cu manjetă (balon), vîrf radioopac, din PVC, fără latex, non-toxic, transparent, nr. 7,5 | 10 | 100 |  |  |  |  | 100 | [6 empty] | 210
111 | Tub endotraheal N 8.0 | 800 | 8.64 | 6912 | buc | cu manjetă (balon), vîrf radioopac, din PVC, fără latex, non-toxic, transparent, nr. 8,0 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 10
112 | Tub endotraheal N 8.5 | 700 | 8.64 | 6048 | buc | cu manjetă (balon), vîrf radioopac, din PVC, fără latex, non-toxic, transparent, nr. 8,5
113 | Tub endotraheal N 9.0 | 150 | 8.64 | 1296 | buc | cu manjetă (balon), vîrf radioopac, din PVC, fără latex, non-toxic, transparent, nr. 9,0
114 | Tub traheostomic cu mangetă getabilă N 7 | 10 | 60 | 600 | buc | Poliuretan netoxic, termorezistent, cu linie X-ray, nr.7
115 | Tub traheostomic cu mangetă getabilă N 7.5 | 20 | 60 | 1200 | buc | Poliuretan netoxic, termorezistent, cu linie X-ray, nr.7,5
116 | Tub traheostomic cu mangetă getabilă N 8,0 | 30 | 60 | 1800 | buc | Poliuretan netoxic, termorezistent, cu linie X-ray, nr. 8,0 | 10 | [5 empty] | 20 | [6 empty] | 30
117 | Tub traheostomic cu mangeta getabilăN 8.5 | 40 | 60 | 2400 | buc | Poliuretan netoxic, termorezistent, cu linie X-ray, nr. 8,5 | 20 | [5 empty] | 20 |  |  |  | 2 |  |  | 42
118 | Tub traheostomic cu mangetă getabilăN 9.0 | 20 | 60 | 1200 | buc | Poliuretan netoxic, termorezistent, cu linie X-ray, nr. 9,0 | 20 | [5 empty] | 20 | [6 empty] | 40
| TOTAL |  |  | 2210192.6
Consumabile radiologice
Nr d/o | Denumirea | Cantitate 2019 | Pretul | Suma | Unitate de măsură | Descriere/Specificație
1 | Film radiologic 11x 14 - 100 filme | 35 | 38.55 | 1349.25 | cutie | digitala cu baza albastra
2 | Film radiologic 14 x 17 - 100 filme | 40 | 52 | 2080 | cutie | digitala cu baza albastra
3 | Film radiologic 8 x 10 - 100 filme | 35 | 27.6 | 966 | cutie | digitala cu baza albastra
4 | Hîrtie ALB-NEGRU A-4 p/u imprimanta "Codonix - Horizon GS" N 80 | 35 | 22.5 | 787.5 | cutie | p/u imprimanta Codonix-Horizon GS
5 | Set de seringi p/u Nemoto Dual Shot CT-Injector: | 800 | 498 | 398400 | set | seringi 200ml/100ml prelungitor dublu si prelungitor de conectare (set de la un singur producător în ambalaj unic). - seringi 200 ml/100 ml, în ambalaj dublu - 1+ 1buc; - linie bifurcată tip Y, în spirală, 150 cm-1 buc; - perforator (pompă) pentru umplerea seringilor cu soluţii din flacoane- 2 buc. - linia de presiune înaltă, spiralată, lung-150cm-1buc, prelungitor - 1 m.
| TOTAL |  |  | 403582.75
Consumabile chirurgicale
Nr d/o | Denumirea | Cantitate 2019 | Pretul | Suma | Unitate de măsură | Descriere/Specificație
1 | Petic vascular | 10 | 1200 | 12000 | buc | material- dacron, steril, dimensiuni 1,5x5
2 | Proteza vasculara Diametrul (mm)-4; Lungimea (cm)-15 cm | 3 | 10000 | 30000 | buc | Proteze vasculare din Dacron, impregnate cu collagen. Permeabilitate protezelor sa fie sub 5 ml/cmp/min, diametru 4 mm lungimia 15 cm , flexibilă și maleabilă, nerigodă loială 9cu rezistenă redusă) la întroducerea acului în timpul structurării. Rezistentă la rupere și compatibilă cu structura monofilament. Certificare: certificat Ce sau declarațire de conformitate . certificat ISO 13485, Informații la studiile clinice.
3 | Sunt temporar p/u endoarterectomie carotidiana | 20 | 6000 | 120000 | buc | Material poliuretan Tip -Pruitt F cu T port și balonas marimea 8F L-30
| TOTAL |  |  | 162000
| Suma estimativa | 2775775.35
| Vicedirector medical _____________________________ |  |  |  |  | Octavian Misic
| Farmacis diriginte _______________________________ |  |  |  |  | Ecaterina Cristea
| Economist |  |  |  |  | Ina Axenti
| Contabil şef _______________________________ |  |  |  |  | Elena Ureche
Note on B161: Author: