Proiect de executie a Designului de interior (conform schitelor aprobate) a salei de degustare in incinta complexului subteran Milestii Mici	Formular Nr.1B	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	
Deviz-oferta  № 2-1-2
Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din 
proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. В 1				
1	SD01B
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Вентиль проходной муфтовой бронзовый д25) 
	buc	2,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,36	
	2913124202100-1	Вентиль проходной муфтовой бронзовый д25	buc	2,02	
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	2,02	
		Total				
2	SD12A
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  1" (Обратный клапан муфтовый латунный д25) 
	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	
	2913124204210-1	Обратный клапан муфтовый латунный д25	buc	1,02	
		Total				
3	SD01B
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" (Кран трехходовой д20) 
	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	
	2913124202100-2	Кран трехходовой д20	buc	1,01	
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,01	
		Total				
4	SA35A
	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Переход 50х25) 
	buc	2,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10	
	2721204117810-2	Переход 50х25	buc	2,02	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,08	
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,16	
		Total				
5	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (Кран шаровой д15) 
	buc	48,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,24	
	2913124202100-3	Кран шаровой д15	buc	48,00	
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	48,00	
		Total				
6	SD01B
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" (Кран шаровой д20) 
	buc	6,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,08	
	2913124202100-4	Кран шаровой д20	buc	6,06	
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	6,06	
		Total				
7	SD01B
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (Кран шаровой д25) 
	buc	4,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,72	
	2913124202100-5	Кран шаровой д25	buc	4,04	
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	4,04	
		Total				
8	SD09B
	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 40 mm (Кран шаровой д40) 
	buc	4,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,80	
	2913124503000-1	Кран шаровой д40	buc	4,16	
		Total				
9	SA21A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN16, D20) 
	m	15,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,70	
	2521216717050-5	Teava din material plastic d20, PN16	m	15,30	
	2523156719431-5	Cot din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	1,20	
	2523156719451-5	Teu din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	10,65	
	2523156719401-5	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	11,70	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,30	
	3220137315778	Decapant	kg	0,09	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,18	
		Total				
10	SA21B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR PN16, D25) 
	m	50,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,00	
	2521216717050-4	Teava PPR PN16, D25	m	51,00	
	2523156719431-4	Cot din material plastic pt. electrofuziune d25	buc	4,00	
	2523156719451-4	Teu din material plastic pt. electrofuziune d25	buc	35,50	
	2523156719401-4	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d25	buc	39,00	
	2523156719461-4	Reductie din material plastic pt. electrofuziune d25	buc	5,50	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,00	
	3220137315778	Decapant	kg	0,30	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,66	
		Total				
11	SA21C
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Teava PPR PN16, D32) 
	m	30,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,60	
	2521216717050-3	Teava PPR PN16, D32	m	30,60	
	2523156719431-3	Cot din PPR d32	buc	2,40	
	2523156719451-3	Teu din PPR d32	buc	21,30	
	2523156719401-3	Mufa din PPR d32	buc	23,40	
	2523156719461-3	Reductie din PPR d32/25	buc	3,30	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,60	
	3220137315778	Decapant	kg	0,21	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,44	
		Total				
12	SA21E
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (Teava PPR PN16, D50) 
	m	35,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,80	
	2521216717050-6	Teava PPR PN16, D50	m	35,70	
	2523156719431-6	Cot PPR d50	buc	2,80	
	2523156719451-6	Teu PPR D50	buc	24,85	
	2523156719401-6	Mufa PPR d50	buc	27,30	
	2523156719461-6	Reductie PPR d50	buc	3,85	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,70	
	3220137315778	Decapant	kg	0,32	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,65	
		Total				
13	SF02A
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" 
	10 m	13,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,30	
		Total				
14	SF01A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" 
	m	130,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	19,50	
		Total				
15	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д20) 
	m	15,00	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	7,65	
	33205173516-5	Termoizolare de tip ПЭП д20	m	16,22	
		Total				
16	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д25) 
	m	50,00	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	25,50	
	33205173516-10	Termoizolare de tip ПЭП д32	m	54,07	
		Total				
17	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д32) 
	m	30,00	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	15,30	
	33205173516-6	Termoizolare de tip ПЭП д32	m	32,44	
		Total				
18	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д50) 
	m	35,00	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	17,85	
	33205173516-8	Termoizolare de tip ПЭП д50	m	37,85	
		Total				
19	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida 
	buc	30,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,00	
	2875274204000	Bratara fixare	buc	30,00	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,50	
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	30,00	
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	30,00	
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	30,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total В 1	            		
 		1.2. T3; T4
				
20	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (Кран шаровой д15) 
	buc	39,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,07	
	2913124202100-3	Кран шаровой д15	buc	39,00	
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	39,00	
		Total				
21	SD01B
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" (Кран шаровой д20) 
	buc	7,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,26	
	2913124202100-4	Кран шаровой д20	buc	7,07	
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	7,07	
		Total				
22	SD01B
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (Кран шаровой д25) 
	buc	3,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,54	
	2913124202100-5	Кран шаровой д25	buc	3,03	
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	3,03	
		Total				
23	SD09B
	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 40 mm (Кран шаровой д32) 
	buc	2,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,40	
	2913124503000-2	Кран шаровой д40	buc	2,08	
		Total				
24	SD12B
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" 
	buc	2,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,44	
	2913124204210-2	Обратный клапан муфтовый латунный д32	buc	2,02	
		Total				
25	SD12A
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  1" (Обратный клапан муфтовый латунный д25) 
	buc	2,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,36	
	2913124204210-1	Обратный клапан муфтовый латунный д25	buc	2,04	
		Total				
26	SA21A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN16, D20) 
	m	10,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,80	
	2521216717050-5	Teava din material plastic d20, PN16	m	10,20	
	2523156719431-5	Cot din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	0,80	
	2523156719451-5	Teu din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	7,10	
	2523156719401-5	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	7,80	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,20	
	3220137315778	Decapant	kg	0,06	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,12	
		Total				
27	SA21B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR PN16, D25) 
	m	50,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,00	
	2521216717050-4	Teava PPR PN16, D25	m	51,00	
	2523156719431-4	Cot din material plastic pt. electrofuziune d25	buc	4,00	
	2523156719451-4	Teu din material plastic pt. electrofuziune d25	buc	35,50	
	2523156719401-4	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d25	buc	39,00	
	2523156719461-4	Reductie din material plastic pt. electrofuziune d25	buc	5,50	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,00	
	3220137315778	Decapant	kg	0,30	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,66	
		Total				
28	SA21C
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Teava PPR PN16, D32) 
	m	20,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,40	
	2521216717050-3	Teava PPR PN16, D32	m	20,40	
	2523156719431-3	Cot din PPR d32	buc	1,60	
	2523156719451-3	Teu din PPR d32	buc	14,20	
	2523156719401-3	Mufa din PPR d32	buc	15,60	
	2523156719461-3	Reductie din PPR d32/25	buc	2,20	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,40	
	3220137315778	Decapant	kg	0,14	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,29	
		Total				
29	SA21D
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (Teava PPR PN16, D40) 
	m	20,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,00	
	2521216717050-9	Teava PPR PN16, D40	m	20,40	
	2523156719431-9	Cot PPR d40	buc	1,60	
	2523156719451-9	Teu PPR d40	buc	14,20	
	2523156719401-9	Mufa PPR d40	buc	15,60	
	2523156719461-9	Reductie PPR d40	buc	2,20	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,40	
	3220137315778	Decapant	kg	0,16	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,33	
		Total				
30	SF02A
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" 
	10 m	10,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,00	
		Total				
31	SF01A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" 
	m	100,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	15,00	
		Total				
32	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д20) 
	m	10,00	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	5,10	
	33205173516-5	Termoizolare de tip ПЭП д20	m	10,82	
		Total				
33	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д25) 
	m	50,00	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	25,50	
	33205173516-10	Termoizolare de tip ПЭП д32	m	54,07	
		Total				
34	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д32) 
	m	20,00	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	10,20	
	33205173516-6	Termoizolare de tip ПЭП д32	m	21,63	
		Total				
35	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д40) 
	m	20,00	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	10,20	
	33205173516-9	Termoizolare de tip ПЭП д40	m	21,63	
		Total				
36	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie amesticatoare pentru lavoar calitate superioara) 
	buc	14,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	23,10	
	2913124201370-2	baterie amesticatoare pentru lavoar, calitate superioara	buc	14,00	
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	28,00	
		Total				
37	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie amesticatoare pentru chiuveta calitate superioara) 
	buc	14,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	23,10	
	2913124201370-3	baterie amesticatoare pentru chiuveta, calitate superioara	buc	14,00	
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	28,00	
		Total				
38	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. 
	buc	3,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,45	
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	3,00	
		Total				
39	SD03A
	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Поливочный кран ) 
	buc	5,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,25	
	2913124202070-1	Поливочный кран 	buc	5,00	
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	5,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total T3; T4	            		
 		1.3. К1
				
40	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D110mm) 
	m	50,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	16,00	
	2521216720160-1	Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D110mm	m	51,50	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,75	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,75	
		Total				
41	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm  (Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D50mm) 
	m	15,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,75	
	2521216720160-2	Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D50mm	m	15,45	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,06	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,18	
		Total				
42	RpSC24A1
	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S 
	buc	9,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	45,90	
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	9,36	
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	9,27	
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	9,27	
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	9,27	
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	9,27	
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	9,27	
		Total				
43	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal  (Lavoar din ceramica cu sifon din PP ascuns si mecanism de fixare pe picior de lavoar din ceramica) 
	buc	11,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	20,90	
	2622102438000	Lavoar	buc	11,33	
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	11,22	
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	11,22	
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	3,37	
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	11,33	
		Total				
44	SB24A
	Sifon pentru echipament de proces , avind diametrul de 50 mm (Сифон для душа д50) 
	buc	2,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,66	
	2875114202905-1	Сифон для душа д50	buc	2,10	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,23	
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,08	
		Total				
45	SC02A
	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Душевой падон ) 
	buc	2,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,70	
	2875114200780-1	Душевой падон	buc	2,06	
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,06	
		Total				
46	SC09A
	Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. 
	buc	3,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,65	
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	3,09	
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	3,06	
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	3,06	
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,84	
		Total				
47	SB24E
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (Gura de scurgere cu deversor vertical DN110) 
	buc	5,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,25	
	2875114202905-2	Gura de scurgere cu deversor vertical DN110	buc	5,10	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,61	
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,26	
		Total				

				
 		Total			
			Total К1	            		
 		1.4. К3
				
48	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D110mm) 
	m	70,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	22,40	
	2521216720160-1	Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D110mm	m	72,10	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,05	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,05	
		Total				
49	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm  (Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D50mm) 
	m	15,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,75	
	2521216720160-2	Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D50mm	m	15,45	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,06	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,18	
		Total				
50	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal  (Lavoar din ceramica cu sifon din PP ascuns si mecanism de fixare pe picior de lavoar din ceramica) 
	buc	3,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,70	
	2622102438000	Lavoar	buc	3,09	
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,06	
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,06	
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	0,92	
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	3,09	
		Total				
51	SB24A
	Sifon pentru echipament de proces , avind diametrul de 50 mm (Сифон для производительнной мойки с разрывом струи) 
	buc	14,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,62	
	2875114202905-3	Сифон для производительнной мойки с разрывом струи	buc	14,70	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,62	
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,59	
		Total				
52	SB24E
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (Gura de scurgere cu deversor vertical DN110) 
	buc	9,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,45	
	2875114202905-2	Gura de scurgere cu deversor vertical DN110	buc	9,18	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,10	
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,46	
		Total				
53	SB24A
	Sifon pentru echipament de proces , avind diametrul de 50 mm (Сифон для душа д50) 
	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,83	
	2875114202905-1	Сифон для душа д50	buc	1,05	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,12	
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,04	
		Total				
54	SC02A
	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Душевой падон ) 
	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	
	2875114200780-1	Душевой падон	buc	1,03	
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,03	
		Total				

				
 		Total			
			Total К3	            		

				
 		Total			
		Asigurari sociale			
		Transport			
		Total			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiul			
			Total Lucrari de constructie	            		
 		2. Montare utilaj
				
		2.1. В 1
				
55	SE53A
	Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm 
	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,00	
		Total				
56	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" (Фильтр бронзовый муфтовый д25) 
	buc	1,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,30	
		Total				
57	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru (Манометр ОБМ-100 д25) 
	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,01	
		Total				

				
 		Total			
			Total В 1	            		
 		2.2. T3; T4
				
58	SE44B
	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 200 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete (Boiler electric V=200 l, N=3kw) 
	buc	2,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,44	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,80	
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii 	h-om	2,10	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,18	
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	4,00	
	4011106202741	Energie electrica 	kw	12,00	
	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	4,00	
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	1,20	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2,00	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,02	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,21	
		Total				
59	SE44B
	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 100 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete (Boiler electric V=100 l, N=3kw) 
	buc	2,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,44	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,80	
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii 	h-om	2,10	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,18	
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	4,00	
	4011106202741	Energie electrica 	kw	12,00	
	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	4,00	
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	1,20	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2,00	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,02	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,21	
		Total				

				
 		Total			
			Total T3; T4	            		
 		2.3. К3
				
60	IA30C
	Rezervor depozit pentru combustibil lichid, de forma cilindrica, montat suprateran, semiingropat sau subteran, avind capacitatea de 15000 l (Монтаж жироуловителя VODALAND< GBase-3, sau analogic ) 
	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,80	
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,59	
		Total				

				
 		Total			
			Total К3	            		

				
 		Total			
		Asigurari sociale			
		Transport			
		Total			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiul			
			Total Montare utilaj	            		
 		3. Utilaj
				
		3.1. В 1
				
61	
	Водомер тип SW-DS(C) д25 
	buc	1,00	
	35435	Водомер тип SW-DS(C) д25	buc	1,00	
		Total				
62	
	Фильтр бронзовый муфтовый д25 
	buc	1,00	
	335435	Фильтр бронзовый муфтовый д25	buc	1,00	
		Total				
63	
	Манометр ОБМ-100 д25 
	buc	1,00	
	87335435	Манометр ОБМ-100 д25	buc	1,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total В 1	            		
 		3.2. T3; T4
				
64	
	Boiler electric V=200 l, N=3kw 
	buc	2,00	
	354345	Boiler electric V=200 l, N=3kw	buc	2,00	
		Total				
65	
	Boiler electric V=100 l, N=3kw 
	buc	2,00	
	54354345	Boiler electric V=100 l, N=3kw	buc	2,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total T3; T4	            		
 		3.3. К3
				
66	
	Жироуловитель Vodaland GBase-3, sau analogic 
	buc	1,00	
	3543155	Жироуловитель Vodaland GBase-3, sau analogic	buc	1,00	
		Total				

				
 		Total			
			Total К3	            		

				
 		Total			
		Depozitare utilaj			
			Total Utilaj	            		
 
	Total			
	TVA			
	Total deviz:
Inclusiv salariu