Reactivi pentru investigaţii clinice generale, hematologie şi citologie

| N d/o | Denumirea produsului | Puritatea (Analitică sau chimică ) |  | Cantitatea solicitată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Azur –EozinăRomanovski | Analit | Flacoane cu volumul de la 250 pînă la 1000 ml | 2000 ml |
| 2 | Ulei de imersie | Analit | Flacoane cu volumul de la 25 pînă la 100 ml | 500 ml |
| 3 | Acid sulfosalicilic | CC | Flacoane de la 0,1 pînă la 1,0 kg | 1,0 kg |
| 4 | Acid azotic conc. | CC | Flacoane de la 0,1 pînă la 0,5 l | 1,0 litru |
| 5 | Set control pentru determinarea proteinei în urină | CC | Set cu control + şi – (4 parametri) | 4 set |
| 6 | Proba cu timol | CE | Reactiv oncentrate .pentru diluţii în proporţii1:50 . cu calibrator , flacoane cu volum de 5-15 ml, 3 fl în set, cu control + şi – | 7 set |
| 7 | Hemoglobin Drabkin, concentrat cu standart | CE | Flacoane cu volumul pînă la 50 ml | 200 ml |
| 8 | Determinarea singelui ocult in material biologic(mase fecale) – Azopiram | CE | Set pentru pregatire a 50 ml de reactiv | 10 set |

Cerinte generale: Toti reagentii si materialele consumabile sa fie ambalate de producator. Pentru reagenti chimici in mod obligatorii se va indica pe eticheta datele prevazute de cerintele documentelor normative(ISO, GOST, OST, ect.) privind denumirea masa moleculara, formula chimica, calificativul (gradul de puritate) al reagentului, cantitatea produsului, numarul lotului, data fabricarii, conditiile de pastrare, si termenele de valabilitate etc.