- CAIET DE SARCINI

- Comuna Sîngereii Noi

Obiectul:   Procurarea tomberoanelor și construcția platformelor de colectare selectivă a deșeurilor în cadrul Proiectului „Serviciu de salubrizare selectivă pentru Sîngereii Noi”

Autoritatea contractantă:  Primăria comunei Sîngereii Noi

MD 6238   Rnul Sîngerei  s. Sîngereii Noi, str, Biruinței, 7

1. Descriere generală. Informaţii

Denumirea achiziției: Procurarea tomberoanelor și construcția platformelor de colectare selectivă a deșeurilor în cadrul Proiectului „Serviciu de salubrizare selectivă pentru Sîngereii Noi” care include 2 loturi:

- Construcția platformelor

- Procurarea tomberoanelor

Cerințele menționate în prezentul caiet de sarcini, reprezintă cerințe minime, obligatoriu de îndeplinit.

Nerespectarea oricărei cerințe în prezentul caiet de sarcini, atrage respingerea ofertei ca neconformă.

2.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor

Garanție: minim 36 luni

  - Produsele vor fi compatibile cu standardele de ridicare și  golire a tomberoanelor, vor asigura manevrabilitate ușoară, atât manuală, cât și mecanică.

  - Tomberoanele  vor fi rezistente la acțiunea radiației ultraviolete, la temperaturi extreme (-40 +45 grade C), la coroziune chimică și la substanțe chimice și biologice agresive (a se prezenta certificate de la producător ce confirmă corespunderea și calitatea materialului).

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Specificații tehnice

| Nr. d/o | Produs | Specificații tehnice |
| --- | --- | --- |
| 1. | Construcția platformelor | Executarea lucrărilor de construcție, pentru 1 buc: -la amenajarea platformei din plăci prefabricate din beton, inclusiv săpătură manuală, împrăștierea pămîntului afînat și nivelarea platformei, straturile de fundație din pietriș și nisip, montarea bordurelo respectiv(10,5 m2, 1,0 m3/1,0 m3, 11 m2, 1,6 m3, 1,05 m3, 17 m) -la executarea împrejmuirii din panouri din plasă „Euro Gard” montate pe stîlpi din oțel zincat (60x40x3mm) , inclusiv săpătură manuală în fundații (gropi) cu împrăștierea cestuia, instalarea elementelor decorative din lemn cu vopsirea lor (11,5 m2, 0,14 m3, 60 buc/9 m2); la montarea felinarului stradal cu instalarea consolelor de metal pe stîlp/(pilon) de oțel zincat LEA, inclusiv săpătură manuală, împrăștierea pămîntului afînat și turnarea betonului B25 în fundație (1 buc, 0,5 tn/1 buc, 0,13 m3/0,13 m3, 0,13 m3) -montarea tomberoanelor din plastic pentru deșeuri (3 buc/pe 1 platformă) -instalarea panoului informativ, - alte lucrări adiacente conform devizelor |
| 2. | Procurarea tomberoanelor | Tomberoane 120 l pe roți Tomberoane 1100 l pe roți |

- Cerinţe privind calculul costului/prețului

În conformitate art.26 din  Legea 131/2015 privind achizițiile publice pentru determinarea celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, autoritatea contractantă va aplica următorul criteriu de atribuire::

cel mai mic preț

- Mostre

Mostrele tomberoanelor se vor prezenta odată cu depunerea ofertei și  la solicitarea autorității contractante, electronic  și/sau fizic.

- Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

| Denumirea produsului | Cantitatea, buc | Culoarea | Materialul | Dimensiuni | Mențiuni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcția platformelor | 9 | Conform proiectului de execuție si devizelor |  |  | Termen de garanție – minim 36 luni |
| Tomberoane 120 l pe 2 roți | 940 | Nu se acceptă culoarea neagră | Plastic (HDPE) Nu se acceptă materie reciclată | Greutatea – 8-9,5kg Înălțime-950-1000 mm Lățime- 480-550 mm Diametru roți – 200 mm | Stare produse – noi Produsele să corespundă certificatelor de calitate europene, EN 840 Termen de garanție – minim 36 luni |
| Tomberoane 1100 l pe 4 roți | 30 | Nu se acceptă culoarea neagră | Plastic (HDPE) Nu se acceptă materie reciclată | Greutatea –51-55 Înălțime- 1300-1400 mm Lățime- 1030-1100 mm Înălțime fără roți -1100 mm Lățime cu mânere-1200-1250 mm Lungime fără mânere -1100-1200 mm Distanța dintre două roți - 800 mm Mânere armate Descărcarea mecanică |  |

8. Definiţii

Durata de execuţie a lucrărilor de construcție a platformelor  este de 3  luni din data semnării contractului de antrepriză.

Livrarea tomberoanelor se efectuează de către Furnizor în  termenele prevăzute de graficul de livrare, dar  nu mai tîrziu de 3 luni din data semnării contractului.

9. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Documentele obligatorii pentru depunerea ofertei sunt indicate în   SIA RSAP

M Tender.

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La evaluarea ofertei obligatoriu se vor prezenta la cererea autorității contractante exemplarele tomberoanelor fizic sau poze  .

Autoritatea contractantă

Primăria comunei Sîngereii Noi        ______________________

Data „____”__________________