| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție _______ din ____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale de construcții |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cablu electric PVS 5x6 mm |  |  |  | Cablu electric PVS 5x6 mm |  |  |  |  |  |
| Cablu electric PVV 4x4 mm |  |  |  | Cablu electric PVV 4x4 mm |  |  |  |  |  |
| Tablou electric aplicat cu 3 module |  |  |  | Tablou electric aplicat cu 3 module |  |  |  |  |  |
| Automate trifazate 40A |  |  |  | Automate trifazate 40A |  |  |  |  |  |  |
| Bandă izolată |  |  |  | Bandă izolată |  |  |  |  |  |
| Cablu 4x2,5mm |  |  |  | Cablu 4x2,5mm |  |  |  |  |  |
| Cablu 2x1,5mm |  |  |  | Cablu 2x1,5mm |  |  |  |  |  |
| Automat electric trifazat de 16A |  |  |  | Automat electric trifazat de 16A |  |  |  |  |  |
| Tablou electric aplicat cu 6 module |  |  |  | Tablou electric aplicat cu 6 module |  |  |  |  |  |
| Automat electric de 16A |  |  |  | Automat electric de 16A |  |  |  |  |  |
| Perfolentă |  |  |  | Perfolentă |  |  |  |  |  |
| Dibluri 6x4mm |  |  |  | Dibluri 6x4mm |  |  |  |  |  |
| Cablu canal 25x16mm |  |  |  | Cablu canal 25x16mm |  |  |  |  |  |
| Cablu canal 40x40mm |  |  |  | Cablu canal 40x40mm |  |  |  |  |  |
| Cablu canal 25x25mm |  |  |  | Cablu canal 25x25mm |  |  |  |  |  |
| Cablu canal 20x16mm |  |  |  | Cablu canal 20x16mm |  |  |  |  |  |
| Priză dublă exterioară |  |  |  | Priză dublă exterioară |  |  |  |  |  |
| Priză dublă interioară |  |  |  | Priză dublă interioară |  |  |  |  |  |
| Ghipso carton |  |  |  | Ghipso carton, dimensinile: 2,5x1,2m. Grosimea 9 mm |  |  |  |  |  |
| Profil |  |  |  | Profil CD 60/27 L=4m |  |  |  |  |  |
| Profil de ghidaj |  |  |  | Profil PRO UD 27/28/0.45mm, L=4m |  |  |  |  |  |
| Vată minerală 1200x600x50mm |  |  |  | Vată minerală 1200x600x50mm Plăcii în cutie: 12 buc |  |  |  |  |  |
| Amestec uscat (finis) |  |  |  | Mod de ambalare: sac. 25 kg |  |  |  |  |  |
| Şurub pentru metal 3,5x30 |  |  |  | Şurub pentru metal 3,5x30mm |  |  |  |  |  |
| Dibluri 6x60mm |  |  |  | Dibluri 6x60mm |  |  |  |  |  |
| Spumă poliuretanică |  |  |  | Spumă poliuretanică Volum: 750ml Destinație: exterior și interior |  |  |  |  |  |
| Vopsea de apă (vodomulsie) |  |  |  | Găleți din plastic – 12 kg. Destinație: pentru toate tipurile de suprafețe, să se usuce repede, să fie cu miros slab. |  |  |  |  |  |
| Plafon cu două becuri |  |  |  | Plafoniera Led 18W 6500K |  |  |  |  |  |
| Priză electrică exterioară dublu |  |  |  | Destinație: exterioară dublă Impamantare: cu impamantare |  |  |  |  |  |
| Cablu canal |  |  |  | Cablu canal 2x1cm |  |  |  |  |  |
| Întrerupător exterior |  |  |  | Întrerupător exterior cu 1 clapă |  |  |  |  |  |
| Fir electric |  |  |  | Fir electric 2 x 1,5mm (cupru) |  |  |  |  |  |
| Doza derivatie 65x35mm |  |  |  | Doza derivatie 65x35mm |  |  |  |  |  |
| Americancă d.20mm 1/2 pp |  |  |  | Americancă d.20mm 1/2 pp |  |  |  |  |  |
| Robinet d.15mm papa/papa |  |  |  | Robinet d.15mm papa/papa |  |  |  |  |  |
| Miez de lacăt la uși de metal |  |  |  | Miez de lacăt la uși de metal Dimensiune: 70mm Tip material: aluminiu Tip: 5 chei |  |  |  |  |  |
| Automat electric 16A |  |  |  | Automat electric 16A |  |  |  |  |  |
| Tablou electric aparent |  |  |  | Tablou electric aparent Număr module: 1 Tip montaj: aparent (montaj pe suprafață) |  |  |  |  |  |
| Lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bloc ușă de metal |  |  |  | Mărimea: 930x2030x70cm Deschidere ușă: dreapta Material: metal |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________

Ofertantul: ___________________             Adresa: ________________________________________________________

Anexa nr.23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

Specificații de preț

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Numărul procedurii de achiziție _________ din ____________ |  |  |
|  | Obiectul de achiziției: Materiale de construcții |  |  |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44100000-1 | Cablu electric PVS 5x6 mm | m | 15 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Cablu electric PVV 4x4 mm | m | 13 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Tablou electric aplicat cu 3 module | buc | 2 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Automate trifazate 40A | buc | 2 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Bandă izolată | buc | 3 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Cablu 4x2,5mm | m | 15 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Cablu 2x1,5mm | m | 20 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Automat electric trifazat de 16A | buc | 1 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Tablou electric aplicat cu 6 module | buc | 1 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Automat electric de 16A | buc | 1 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Perfolentă | m | 20 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Dibluri 6x4mm | buc | 30 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
| 44100000-1 | Cablu canal 25x16mm | m | 15 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Cablu canal 40x40mm | m | 16 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Cablu canal 25x25mm | m | 16 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Cablu canal 20x16mm | m | 10 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Priză dublă exterioară | buc | 6 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Priză dublă interioară | buc | 7 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Ghipso carton | buc | 20 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Profil | buc | 30 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Profil de ghidaj | buc | 10 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Vată minerală 1200x600x50mm | cut | 5 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Amestec uscat (finis) | sac | 4 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Şurub pentru metal 3,5x30 | buc | 2000 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Dibluri 6x60mm | buc | 200 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Spumă poliuretanică | buc | 2 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Vopsea de apă (vodomulsie) | buc | 2 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Plafon cu două becuri | buc | 2 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Priză electrică exterioară dublu | buc | 4 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Cablu canal | m/l | 25 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Întrerupător exterior | buc | 2 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Fir electric | m | 40 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Doza derivatie 65x35mm | buc | 6 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Americancă d.20mm 1/2 pp | buc | 1 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Robinet d.15mm papa/papa | buc | 2 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Miez de lacăt la uși de metal | buc | 3 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Automat electric 16A | buc | 1 |  |  |  |  | 5 zile | MD88TRPBBF336110A00843AC |  |
|  | Tablou electric aparent | buc | 1 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Total Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bloc ușă de metal | buc | 1 |  |  |  |  | 5 zile | MD15TRPBBF337110A00843AC |  |
|  | Total lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total procedurii de achiziție |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________

Ofertantul: ___________________             Adresa: _______________________________________________________