| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției:____________________ |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Indicatoare 134°C, 5 minute |  |  |  | Indicatoare chimice pentru controlul sterilităţii (câte 1000 fişii) 134°C, 5 minute *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului |  |  |
| Indicatoare 120°C, 45 minute, externe |  |  |  | Indicatoare chimice pentru controlul sterilităţii (câte 1000 fişii) 120°C, 45 minute, externe *Certificat de calitate * Ceritficat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului |  |  |
| Indicatoare 120°C, 45 minute, interne |  |  |  | Indicatoare chimice pentru controlul sterilităţii (câte 1000 fişii) 120°C, 45 minute, externe *Certificat de calitate * Ceritficat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului |  |  |
| Indicatoare 132°C, 20 minute, externe |  |  |  | Indicatoare chimice pentru controlul sterilităţii (câte 1000 fişii) 132°C, 20 minute, externe *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului |  |  |
| Indicatoare 132°C, 20 minute, interne |  |  |  | Indicatoare chimice pentru controlul sterilităţii (câte 1000 fişii) 132°C, 20 minute, interne *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului |  |  |
| Sare/NaCl în formă tabletată |  |  |  | Sare /NaCl/ tabletată (saci câte 25 kg) |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |