CAIET DE SARCINI

Regenți pentru analizatori de tip închis , pentru perioada anului  2022

| Nr. LOT | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimate (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 1 | 33696000-5 | Reagenți pentru analizatorul MISSION U 120 SMART, tip închis |  |  |  | 20000 |
| 1 | 33696000-5 | Tste diagnostice 1 set- 100 stripuri | set | 25 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul MISSION U 120 SMART |  |
| 2 |  | Tste pentru controlul calității /control – M-1 1 set- 50 stripuri | set | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul MISSION U 120 SMART |  |
| LOT 2 | Cod CPV | Reagenți pentru analizatorul URIT 910 C (tip închis) |  |  |  | 35700 |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 33600000-6 | Reagenti UR-ISE Ⅱ R1: Standard solution A (400mL/bottle); R2: Standard solution B (100mL/bottle); R3: Cleaning solution（20mL/bottle). | buc | 9 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul UR-ISE Ⅱ |  |
| 2 | 33696300-6 | QC Control High value: 10 pcs Middle value: 10 pcs Low value: 10 pcs | set | 3 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul UR-ISE Ⅱ |  |
| 3 | 33600000-7 | Pepsin 0,6 gr *10 | buc | 5 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul UR-ISE Ⅱ |  |
| 4 | 33696300-7 | Internal filling solution（5mL/bottle） | amb | 2 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul UR-ISE Ⅱ |  |
| 5 | 33600000-8 | Reference solution（10mL/bottle） | amb | 2 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul UR-ISE Ⅱ |  |
| 6 | 33696300-8 | Hîrtie pentru analizator ionoselectiv | buc | 30 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul UR-ISE Ⅱ |  |
| 7 | 33600000-9 | Cuve pentru analizator | un | 1000 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul UR-ISE Ⅱ |  |
|  |  | Suma totală pe loturi fără TVA |  |  |  | 55700 |

Conducătorul grupului de lucru                                                                          Diana BRADU