CAIET DE SARCINI

Regenți pentru analizatori de tip închis , pentru perioada anului  2022

| Nr. LOT |  | Cod CPV |  | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate |  | U/M | Cantitatea |  | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimate (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 1 |  | 33696000-5 |  | Reagenți pentru analizatorul MISSION U 120 SMART, tip închis |  |  |  |  |  | 20000 |
| 1 |  | 33696000-5 |  | Tste diagnostice 1 set- 100 stripuri |  | set | 25 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul MISSION U 120 SMART |  |
| 2 |  |  |  | Tste pentru controlul calității /control – M-1 1 set- 50 stripuri |  | set | 1 |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul MISSION U 120 SMART |  |
| LOT 2 |  |  | Cod CPV |  | Reagenți pentru analizatorul URIT 910 C (tip închis) |  |  |  |  | 35700 |
| - |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 33600000-6 |  |  |  | Reagenti UR-ISE Ⅱ R1: Standard solution A (400mL/bottle); R2: Standard solution B (100mL/bottle); R3: Cleaning solution（20mL/bottle). | buc |  | 9 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul UR-ISE Ⅱ |  |
| 2 | 33696300-6 |  |  |  | QC Control High value: 10 pcs Middle value: 10 pcs Low value: 10 pcs | set |  | 3 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul UR-ISE Ⅱ |  |
| 3 | 33600000-7 |  |  |  | Pepsin 0,6 gr *10 | buc |  | 5 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul UR-ISE Ⅱ |  |
| 4 | 33696300-7 |  |  |  | Internal filling solution（5mL/bottle） | amb |  | 2 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul UR-ISE Ⅱ |  |
| 5 | 33600000-8 |  |  |  | Reference solution（10mL/bottle） | amb |  | 2 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul UR-ISE Ⅱ |  |
| 6 | 33696300-8 |  |  |  | Hîrtie pentru analizator ionoselectiv | buc |  | 30 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul UR-ISE Ⅱ |  |
| 7 | 33600000-9 |  |  |  | Cuve pentru analizator | un |  | 1000 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul UR-ISE Ⅱ |  |
|  |  |  |  |  | Suma totală pe loturi fără TVA |  |  |  |  | 55700 |

Conducătorul grupului de lucru                                                                          Diana BRADU