1. Denumerea beneficiarului de stat   Centrul National de Transfuzie a Sangelui
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Centrul National de Transfuzie a Sangelui
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia incaperilor et. 1 CNTS, str. Academiei,11
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de reparatie
	
	

	
	
	1.1. Coridor nr.5
	
	

	
	
	1.1.1. Tavan
	
	

	1
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2
	25,07

	2
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi, executate manual 
	m2
	25,07

	
	
	1.1.2. Pereti
	
	

	3
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2
	62,52

	4
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi , executate manual 
	m2
	72,52

	
	
	1.2. Incaperea nr.15
	
	

	
	
	1.2.1. Pereti
	
	

	5
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2
	13,40

	6
	RpCP21B


	Protectia muchiilor, cu corniere metalice de 40x40x5 mm, la stilpi din beton armat
	m
	2,00

	7
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele   peretilor
	m2
	13,40

	8
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2
	13,40

	9
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi , executate manual 
	m2
	13,40

	
	
	1.3. Nr.22. Receptionarea unitatilor de singe
	
	

	
	
	1.3.1. Tavan
	
	

	10
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2
	6,22

	11
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele   tavanelor 
	m2
	6,22

	12
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2
	6,22

	13
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi , executate manual 
	m2
	6,22

	
	
	1.3.2. Pereti
	
	

	14
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2
	14,41

	15
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti 
	m2
	29,67

	16
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2
	29,67

	17
	RpCJ12A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2
	29,67

	18
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Nota Bene", la pereti 
	m2
	29,67

	19
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 
	m2
	29,67

	20
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2
	29,67

	21
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele   peretilor
	m2
	29,67

	22
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2
	29,67

	23
	RpCR06B1


	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi
	m2
	29,67


