| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției:_ Echipament medical (scaune cu rotile) pentru persoane invalide cu dificiențe locomotorii ___________________ |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/ |  |  |  |  |  |  |
| Scaun cu rotile mecanic | Scaun cu rotile mecanic, pentru spații înguste Lățime șezut: 40 cm |  |  | Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil. (pentru adulți) Cadru rezistent din otel. Suport pentru picioare reglabil din otel ; Roți anterioare mobile rezistente, diametrul 18 cm; Roti posterioare rezistente diamentrul 50 cm; este fabricat dintr-un aliaj special de înaltă rezistență. Roțile sunt echipate cu anvelope solide armate din cauciuc rezistent la uzură. Rotile din spate echipate cu spite elastice din otel ceia ce duce la un grad de confort sporit. Cotiere detașabile, captusite, cu protectie laterala din otel inoxidabil; Echipat cu frana manuala; Dotat cu talpi din aluminiu pentru odihnirea picioarelor; Tapiterie captusita din PVC rezistenta si usor de curatat. Scaunul cu rotile pliabil pentru depozitare. Suportii de sprijin brate ce se pliaza din spate a scaunului cu rotile pentru urcarea laterala in scaunul cu rotile. Suportii de sprijin al picioarelor se detașeaza, ce reduc dimensiunile pentru transport, depozitare. Scaunul cu rotile trebuie să fie echipat cu o frână de parcare care blochează roțile și împiedică rularea scaunului. Dotat cu frâne pentru utilizator. Specificatii tehnice: : Înălțime- 92 cm; Lățime -51-54 cm; Lungime cărucior 100 cm. Greutatea admisibilă a utilizatorului cca.110 kg Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |
|  | Scaun cu rotile mecanic Lățime șezut: 35 cm-10 buc., 40 cm ±1 cm -30 buc. 43 ±1 cm cm-30 buc., 46 ±2 cm -75 buc., 50±2 cm -25 buc., 55±2 cm-10 buc. |  |  | Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil. (pentru adulți) Cadru rezistent din otel; Suport pentru picioare reglabil din otel ; Roți anterioare mobile rezistente, diametrul 19-20 cm; Roti posterioare rezistente diamentrul 60-61 cm; este fabricat dintr-un aliaj special de înaltă rezistență. Roțile sunt echipate cu anvelope solide armate din cauciuc rezistent la uzură. Rotile din spate echipate cu spite elastice din otel ceia ce duce la un grad de confort sporit. Cotiere detașabile, captusite, cu protectie laterala din otel inoxiDabil; Echipat cu frana manuala; Dotat cu talpi din aluminiu pentru odihnirea picioarelor; Tapiterie captusita din PVC rezistenta si usor de curatat. Scaunul cu rotile pliabil pentru depozitare. Suportii de sprijin brate ce se pliaza din spate a scaunului cu rotile pentru urcarea laterala in scaunul cu rotile. Suportii de sprijin al picioarelor se detașeaza ce reduc dimensiunile pentru transport, depozitare. Scaunul cu rotile trebuie să fie echipat cu o frână de parcare care blochează roțile și împiedică rularea scaunului. Dotat cu frâne pentru utilizator. Specificatii tehnice: : - cauciucuri pline la roțile din spate si față; - capacitatea de a regla înălțimea de montare a roților din spate și din față - frîne cu blocare pe roțile spate. - reglarea unghiului scaunului căruciorului Înălțimea totală a scaunului rulant 89-95cm Lățimea totală a scaunului 65-80 cm Greutatea admisibilă a utilizatorului cca.150-200 kg. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției:__ Echipament medical (scaune cu rotile) pentru persoane invalide cu dificiențe locomotorii Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bunuri/servicii 33193000-0 Scaun cu rotile mecanic, pentru spații înguste Lățime șezut: 40 cm Buc. 20 Bunurile vor fi livrate integral într-un sindur lot, conform contractului, în termen de pînă la 21 zile lucrătoatre de la data înregistrării contractului adjudecat de către IP CREPOR. Bunurile vor fi livrate la depozitul Beneficiarului. La livrare, Bunurile vor fi însoțite, de copia certificatului ce confirmă provenienţa Bugetul de Stat 2022 MD44TRPCCC58430A01034AA Scaun cu rotile mecanic Lățime șezut: 35 cm-10 buc., 40 cm ±1 cm -30 buc. 43 ±1 cm cm-30 buc., 46 ±2 cm -75 buc., 50±2 cm -25 buc., 55±2 cm-10 buc. Buc. 180 TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |