| - Reconstructia cladirii existente in gradinita de copii,tip P+E,str.Stefan cel Mare,s.Magdacesti,r-ul Criuleni. N084/03/19-1-IVC.SU | - Formular Nr.1 - WinCmeta |
| --- | --- |
| - (denumirea obiectivului) |  |

- Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

- Incalzirea, ventilarea si conditionarea aerului. (N1 по ГП)

- (denumirea lucrări)

| - № - crt. | - Simbol norme si cod resurse | - Denumire lucrărilor | - Unitatea de măsură | - Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| - 1 | - REMAK | - Смесительный узел SUMX 6,3 | - buc | - 1,000 |
| - 2 | - Pret de piata | - Distribuitor - colector (распределительный коллектор на 6 потоков в комплекте) | - buc | - 4,000 |
| - 3 | - Systemair | - Вентилятор KT 70-40-4 | - buc | - 1,000 |
| - 4 | - Systemair | - Вентилятор K200L Sileo | - buc | - 1,000 |
| - 5 | - Systemair | - Вентилятор KD200L 1** | - buc | - 1,000 |
| - 6 | - Vortice | - Вентилятор Vort Press 240 LLI | - buc | - 6,000 |
| - 7 | - Systemair | - Вентилятор DHS225EZ Sileo | - buc | - 1,000 |
| - 8 | - Systemair | - Отсечной воздушный клапан SRK70-40 с электроприводом | - buc | - 1,000 |
| - 9 | - Systemair | - Клапан обратный VKS 190/225 | - buc | - 1,000 |
| - 10 | - Systemair | - Клапан обратный RSK 200 | - buc | - 2,000 |
| - 11 | - Systemair | - Клапан обратный OK 300x200 | - buc | - 4,000 |
| - 12 | - Systemair | - Калорифер водяной VBR 70-40-2 | - buc | - 1,000 |
| - 13 | - Systemair | - Гибкая вставка DS 70-40 | - buc | - 2,000 |
| - 14 | - Systemair | - Фильтр FFK 70-40 | - buc | - 1,000 |
| - 15 | - Systemair | - Фильтр BFK 70-40 F5 | - buc | - 1,000 |
| - 16 | - Systemair | - Шумоглушитель LDR 70-40 | - buc | - 1,000 |
| - 17 | - Systemair | - Шумоглушитель LDC 200 | - buc | - 1,000 |
| - 18 | - Systemair | - Шумоглушитель LDC 200-900 | - buc | - 1,000 |
| - 19 | - Systemair | - Шумоглушитель SSS190/225 | - buc | - 1,000 |
| - 20 | - Systemair | - Датчик влажности HR1 | - buc | - 1,000 |
| - 21 | - Systemair | - Хомут FK 200 | - buc | - 4,000 |
| - 22 | - Systemair | - Хомут ASS 190/225 | - buc | - 1,000 |
| - 23 | - Systemair | - Ящик ASK 190/225 | - buc | - 1,000 |
| - 24 | - Pret de piata | - Зонт приточно-вытяжной с вентилятором ЗПВП 900х1,5, в комплекте | - buc | - 2,000 |
| - 25 | - Pret de piata | - Зонт приточно-вытяжной с вентилятором ЗПВП 1000x750 в комплекте | - buc | - 2,000 |
| - 26 | - Pret de piata | - Зонт вытяжной с вентилятором ЗВ 600x800 в комплекте | - buc | - 6,000 |
|  |  | - Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| - 27 | - IB17B | - Generator de aer cald monobloc, avind puterea calorica de 25.100 - 45.000 kcal/h (Смесительный узел) | - buc | - 1,000 |
| - 28 | - IC46A | - Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat (распределительный коллектор на 6 потоков в комплекте) | - buc | - 4,000 |
| - 29 | - VC01B | - Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic | - buc | - 10,000 |
| - 30 | - VC12A | - Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Клапан воздушный ) | - buc | - 1,000 |
| - 31 | - AcB09A | - Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor | - buc | - 1,000 |
| - 32 | - VB15B | - Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапан обратный) | - buc | - 7,000 |
| - 33 | - VC29A | - Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер) | - buc | - 1,000 |
| - 34 | - VC24A | - Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Гибкая вставка) | - buc | - 2,000 |
| - 35 | - VC11A | - Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg | - buc | - 2,000 |
| - 36 | - VB18A | - Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm Шумоглушитель | - buc | - 4,000 |
| - 37 | - VC07A K=0,5 | - Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Зонт вытяжной с вентилятором) | - buc | - 10,000 |
|  |  | - Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | - Capitolul 3.1. Incalzire 1 |  |  |
| - 38 | - IB06A | - Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm "STILE EXTRA 500" Global 5elem. | - buc | - 4,000 |
| - 39 | - IB06A | - Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm "STILE EXTRA 500" Global 6elem. | - buc | - 5,000 |
| - 40 | - IB06A | - Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm "STILE EXTRA 500" Global 8elem. | - buc | - 1,000 |
| - 41 | - IB06A | - Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm "STILE EXTRA 500" Global 10elem. | - buc | - 8,000 |
| - 42 | - IB06A | - Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm "STILE EXTRA 500" Global 13elem. | - buc | - 21,000 |
| - 43 | - IB06A | - Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm "STILE EXTRA 500" Global 15elem. | - buc | - 6,000 |
| - 44 | - IB06A | - Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm "STILE EXTRA 500" Global 16elem. | - buc | - 18,000 |
| - 45 | - IB06B | - Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm "STILE EXTRA 500" Global 20elem. | - buc | - 7,000 |
| - 46 | - ID01A | - Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Termoregulator automat RA-FN,RAS-C d1/2'' Danfoss | - buc | - 42,000 |
| - 47 | - ID01A | - Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан запорный RLV-S d1/2'' Danfoss | - buc | - 42,000 |
| - 48 | - ID01A | - Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Robinet de blocare RLV-S d1/2'' Danfoss | - buc | - 56,000 |
| - 49 | - ID04A | - Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Автоматический балансировочный клапан ASV-PV DN 1/2" Danfoss | - buc | - 20,000 |
| - 50 | - ID04A | - Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Запорный клапан ASV-BD DN 1/2" Danfoss | - buc | - 20,000 |
| - 51 | - ID06A | - Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Кран воздуховыпускной автоматический d1/2'' | - buc | - 24,000 |
| - 52 | - ID01A | - Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2'' | - buc | - 24,000 |
| - 53 | - ID04A | - Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Спускной кран DN 3/4" | - buc | - 8,000 |
| - 54 | - IC36A | - Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PEX-b d16х2мм (K=1,6 на фитинги) | - m | - 300,000 |
| - 55 | - IC36A | - Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PEX-b d20х2мм (K=1,6 на фитинги) | - m | - 270,000 |
| - 56 | - IE03A | - Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | - m | - 570,000 |
| - 57 | - RpIF09D | - Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП d18x9mm | - m | - 300,000 |
| - 58 | - RpIF09D | - Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП d22x9mm | - m | - 270,000 |
| - 59 | - IC11A | - Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (K=1,4 на фитинги) | - m | - 55,000 |
| - 60 | - IC11B | - Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (K=1,4 на фитинги) | - m | - 70,000 |
| - 61 | - IC11C | - Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (K=1,4 на фитинги) | - m | - 75,000 |
| - 62 | - IC11D | - Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (K=1,4 на фитинги) | - m | - 55,000 |
| - 63 | - IC11E | - Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2'' (K=1,4 на фитинги) | - m | - 35,000 |
| - 64 | - IE03A | - Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | - m | - 200,000 |
| - 65 | - IE03B | - Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | - m | - 90,000 |
| - 66 | - RpIF09D | - Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST d18x20mm | - m | - 55,000 |
| - 67 | - RpIF09D | - Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST d22x20mm | - m | - 70,000 |
| - 68 | - RpIF09D | - Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST d28x20mm | - m | - 75,000 |
| - 69 | - RpIF09D | - Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST d35x20mm | - m | - 55,000 |
| - 70 | - RpIF09D | - Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST d42x20mm | - m | - 35,000 |
| - 71 | - IC42A | - Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | - kg | - 120,000 |
|  |  | - Capitolul 3.2. Incalzire 2 (podele calde) |  |  |
| - 72 | - IA52A | - Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze.Шкаф для коллекторов | - buc | - 4,000 |
| - 73 | - IC36A | - Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PEX-b d17х2мм | - m | - 1 400,000 |
| - 74 | - IE03A | - Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | - m | - 1 400,000 |
| - 75 | - pret de piata | - Banda perimetrata pentru compensarea dilatarillor.Демпферная лента | - m | - 390,000 |
| - 76 | - RpIF09D | - Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Труба гофрированная из полиэтилена | - m | - 60,000 |
| - 77 | - IC11C | - Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (K=1,3на фитинги) | - m | - 75,000 |
| - 78 | - IC11D | - Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (K=1,3 на фитинги) | - m | - 90,000 |
| - 79 | - IE03A | - Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | - m | - 75,000 |
| - 80 | - IE03B | - Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | - m | - 90,000 |
| - 81 | - RpIF09D | - Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST d28x20mm | - m | - 150,000 |
| - 82 | - ID06A | - Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Автомат. воздухоотводчик d1/2'' | - buc | - 10,000 |
| - 83 | - ID04A | - Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Спускной кран DN 1/2" | - buc | - 4,000 |
| - 84 | - IC42A | - Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | - kg | - 70,000 |
|  |  | - Capitolul 3.3. Alimentarea cu caldura sistemului R1 |  |  |
| - 85 | - IC11D | - Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (K=1,3 на фитинги) | - m | - 150,000 |
| - 86 | - IE03A | - Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | - m | - 150,000 |
| - 87 | - RpIF09D | - Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-Flex ST d28x20mm | - m | - 150,000 |
| - 88 | - ID06A | - Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Автомат. воздухоотводчик d1/2'' | - buc | - 10,000 |
| - 89 | - ID04A | - Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Сливной кран DN 3/4" | - buc | - 8,000 |
| - 90 | - IC42A | - Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | - kg | - 60,000 |
|  |  | - Capitolul 3.4. Ventilatia |  |  |
| - 91 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка МЖР 600x200 | - buc | - 1,000 |
| - 92 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка МЖР 1000x400 | - buc | - 1,000 |
| - 93 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дефлектор d250mm | - buc | - 8,000 |
| - 94 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дефлектор d160mm | - buc | - 5,000 |
| - 95 | - VB30D | - Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime.Umbrela D=200mm | - m2 | - 0,628 |
| - 96 | - VB30D | - Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime.Umbrela D=100mm | - m2 | - 0,314 |
| - 97 | - VC35C | - Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra УП2 d100mm | - buc | - 1,000 |
| - 98 | - VC35C | - Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra УП2 d200mm | - buc | - 1,000 |
| - 99 | - VC35C | - Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra УП2 (300x200) | - buc | - 6,000 |
| - 100 | - VC35C | - Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra УП2 (150x150) | - buc | - 4,000 |
| - 101 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Гигрорегулируемое воздухоприточное устройство EHA 5-35 | - buc | - 28,000 |
| - 102 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка ПР 300x150 | - buc | - 19,000 |
| - 103 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Диффузор TSF 200 | - buc | - 3,000 |
| - 104 | - VB15A | - Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Ирисовый клапан SPI200) | - buc | - 3,000 |
| - 105 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Потолочный диффузор TSF 200 | - buc | - 3,000 |
| - 106 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка Р 150x100 | - buc | - 3,000 |
| - 107 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка Р 150x150 | - buc | - 4,000 |
| - 108 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка Р 200x150 | - buc | - 2,000 |
| - 109 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка Р 250x100 | - buc | - 1,000 |
| - 110 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка Р 250x150 | - buc | - 2,000 |
| - 111 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка Р 250x250 | - buc | - 1,000 |
| - 112 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка Р 300x200 | - buc | - 8,000 |
| - 113 | - CL20A | - Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка Р 400x300 | - buc | - 4,000 |
| - 114 | - VA02E | - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | - m2 | - 50,280 |
| - 115 | - VA02F | - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | - m2 | - 12,880 |
| - 116 | - VA02E | - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | - m2 | - 33,540 |
| - 117 | - VA02A | - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | - m2 | - 21,000 |
| - 118 | - VA02C | - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | - m2 | - 91,700 |
| - 119 | - VA02B | - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | - m2 | - 34,000 |
| - 120 | - IzH22A | - Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm K-flex AIR с покрытием AL CLAD | - m2 | - 213,520 |
| - 121 | - IzH22A | - Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 25mm ALU WIRED MAT 105 ROCKWOOL | - m2 | - 19,500 |
| - 122 | - VA02C | - Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (pentru executie piese speciale) | - m2 | - 15,000 |
| - 123 | - CC09A | - Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv | - m2 | - 2,000 |

- Proiectant

- (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

- L.S.