# ANUNȚ DE PARTICIPARE

# privind achiziționarea  articole parafarmaceutice pentru a. 2020

prin procedura de achiziție Licitație Publică

- Denumirea autorității contractante: IMSP „Spitalul Clinic Bălți”

- IDNO: 1003602150732

- Adresa:  mun. Bălți, str. Decebal, 101

- Numărul de telefon/fax:  /0231/ 58-697

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:  scmb@ms.md; https://scb.md/ro;

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33100000-1 | Lotul 1- Absobante abdominale st. Barier | Bucati | 1500 | 30cmx40cm detect cu raze x N5 | 66420,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 2- Absobante abdominale st. Barier | Bucati | 1500 | 50cmx50cm detect cu raze x N5 | 58104,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 3- Absorbent steril | Bucati | 1500 | Towel 38 x 56 cm | 10000,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 4- Ac | Bucati | 10 | p/u tonzilectomie | 2100,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 5- Ac angiocath | Bucati | 100 | 14 GA 3,23 in 2.1 x 83 mm | 800,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 6- Ac chirurgical | Bucăți | 50 | 3B1-0,4x25 | 400,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 7- Ac chirurgical | Bucăți | 100 | 3B1-1,1x50 | 800,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 8- Ac chirurgical | Bucăți | 100 | 3B1-1,3x50 | 800,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 9- Ac chirurgical | Bucăți | 50 | 3B1-1,1x36 | 400,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 10- Ac chirurgical | Bucăți | 50 | 3A1-0,7x45 | 400,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 11- Ac chirurgical | Bucăți | 50 | 4A1-0,6x30 | 400,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 12- Ac chirurgical | Bucăți | 50 | 4B1-1,0x45 | 400,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 13- Ac chirurgical | Bucăți | 100 | 4B1-1,1x50 | 800,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 14- Ac chirurgical | Bucăți | 50 | 4B1-1,2x35 | 400,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 15- Ac chirurgical | Bucăți | 50 | 4B1-1,2x55 | 400,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 16- Ac chirurgical | Bucăți | 50 | 4B1-1,5x50 | 400,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 17- Ac chirurgical | Bucăți | 50 | 4A1-0,6x36 | 400,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 18- Ac chirurgical | Bucăți | 50 | 4A1-0,7x45 | 400,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 19- Ac chirurgical | Bucăți | 50 | 4A1-0,8x32 | 400,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 20- Ac chirurgical | Bucăți | 50 | 4B1-0,9x36 | 400,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 21- Ac chirurgical | Bucăți | 100 | 5B1-1,3x50 | 800,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 22- Ac chirurgical | Bucati | 50 | 5A1-0,5x22 | 400,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 23- Ac chirurgical | Bucati | 50 | 3B1-1,3x70 | 400,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 24- Ac chirurgical | Bucati | 50 | 4B1-1,8x60 | 400,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 25- Ac chirurgical | Bucati | 50 | 3B1-1,2x55 | 400,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 26- Ac chirurgical | Bucati | 50 | 4B1-1,0x25 | 400,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 27- Ac chirurgical | Bucati | 50 | 4B1-1,8x70 | 400,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 28- Ac chirurgical | Bucati | 50 | 3A1-0,8x32 | 400,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 29- Ac chirurgical | Bucati | 50 | 5A1-1,3x50 | 400,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 30- Ac chirurgical | Bucati | 50 | 3A1-0,6x20 | 400,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 31- Ac chirurgical | Bucati | 50 | 4A1-0,6x30 | 400,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 32- Ac chirurgical | Bucati | 50 | 4A1-0,6x20 | 400,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 33- Ac chirurgical | Bucati | 50 | 4A1-0,9x36 | 400,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 34- Ac chirurgical | Bucati | 50 | 4A1-1,0x45 | 400,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 35- Ac chirurgical | Bucati | 50 | 4A1-1,3x36 | 400,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 36- Ac endoscopic | Bucăți | 20 | Compatibil cu endoscopul Olympus GiF E-3 | 4212,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 37- Ac rahidian | Bucăți | 300 | N21 | 2576,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 38- Ac rahidian | Bucăți | 700 | N22 | 6020,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 39- Ac rahidian | Bucăți | 1000 | N25 | 8600,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 44- Ac steril pentru seringă | Bucăți | 100 | G 2.10x80 mm 14Gx3-1/4 | 40,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 41- Beţişoare de vată | Pachete | 50 | De lemn nr. 200 | 4000,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 42- Bonetă medicala p/u medici | Bucăți | 10000 | Legată cu cordon jetabil | 5000,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 43- Bureta pentru prelucrarea mâinilor chirurg. | Bucăți | 1000 | 8 x 5 x 3 | 60000,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 44- Burete hemostatic | Bucăți | 200 | Steril 1/1,5 n5 | 1878,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 45- Canula p/u oxigen (nou-născut) | Bucăți | 50 |  | 2500,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 46- Cateter absorbite/ rana | Bucăți | 2000 | N28,N30,n 32 70CM | 80000,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 47- Cateter folei cu 3 can | Bucăți | 20 | REF 2070 diam 20 | 468,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 48- Cateter folei cu 3 can | Bucăți | 20 | REF 2070 diam 22 | 468,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 49- Cateter p-ru Trombectomie | Bucăți | 10 | cu canal m 5F L-80cm cu balon 14 mm | 4590,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 50- Cateter p-ru trombectomie | Bucăți | 10 | cu canal m 4F L-80cm cu balon 14 mm | 4590,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 51- Cateter p-ru Trombectomie | Bucăți | 10 | cu canal m 3F L-80cm cu balon 14 mm | 4590,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 52- Cateter p-ru Trombectomie | Bucăți | 10 | cu canal m 6F L-80cm cu balon 14 mm | 4590,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 53- Cateter toracal cu troacar | Bucăți | 30 | N 16 | 1950,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 54- Cateter toracal cu troacar | Bucăți | 30 | N 18 | 1950,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 55- Cateter toracal cu troacar | Bucăți | 50 | N 20 | 3250,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 56- Cateter toracal cu troacar | Bucăți | 50 | N 22 | 3250,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 57- Cateter toracal cu troacar | Bucăți | 50 | N 24 | 3250,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 58- Cateter toracal cu troacar | Bucăți | 30 | N 26 | 1950,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 59- Cateter toracal cu troacar | Bucăți | 50 | N 28 | 3250,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 60- Catgut steril cu ac atraumatic rotund | Bucăți | 60 | N. 2metric, 1/2-26mm L-75 cm,absorb. | 360,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 61- Catgut steril cu ac rotund | Bucati | 60 | USP 3/0 (3 metric) ½ - 36 mm | 360,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 62- Catgut steril cu ac rotund | Bucati | 600 | N. 5metric,1/2-50 mm L-75 cm | 3600,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 63- Catgut steril cu ac rotund | Bucati | 60 | N. 4/0,1/2- 45 mm | 360,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 64- Catgut steril cu ac rotund, absorb. | Bucăți | 60 | N. 2metric, 1/2-17mm L-75 cm,absorb | 360,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 65- Catgut steril cu ac rotund, absorb. | Bucăți | 60 | N.3-0, 1/2-26mm L75mm | 360,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 66- Catgut steril cu ac rotund, absorb. | Bucăți | 60 | N. 4 , 1/2-40mm L75cm | 360,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 67- Catgut steril cu ac rotund, absorb. | Bucăți | 500 | N. 6 – 150 cm, 1/2-40mm | 5000,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 68- Catgut steril cu ac rotund, absorb. | Bucăți | 200 | N. 7 – 150 cm, 1/2-40mm | 2000,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 69- Catgut steril cu ac rotund, absorb. | Bucăți | 300 | N. 8 – 150 cm | 3000,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 70- Catgut steril cu ac rotund, absorb. | Bucăți | 120 | N. 4/0, 1/2-35mm | 840,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 71- Clipse hemostatice-titan sterile | Bucăți | 2000 | 8 mm. stand. Storz | 13800,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 72- Comprese oculare | Bucăți | 500 | sterile | 4000,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 73- Comprese Mepore | Bucăți | 300 | Sterile 5x5cm | 2000,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 74- Container de suctie din plaga steril | Bucăți | 50 | BELOW unit 200ml, | 2500,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 75- Container de suctie din plaga steril | Bucăți | 50 | BELOW unit , 400 ml, | 12500,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 76- Container de suctie din plaga steril | Bucăți | 50 | BELOW unit ,600ml | 2500,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 77- Cutii pentru deșeuri | Bucăți | 6000 | 10 litre, carton, cu saci galbeni, cu pictograma pericol biologic | 40000,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 78- Electrod | Bucăți | 2 | Pentru electrocoagulare compatibil cu endoscopul Olympus GiF E-3 | 300,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 79- Electrod pară | Set | 5 | 6 bucăți în set | 375,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 80- Eprubete | Bucăți | 500 | Jetabil,cu capac 10-15ml | 1000,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 81 – Electrod ECG | Bucati | 2000 | De unica folosinta | 1880,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 82- Fașă | Bucăți | 500 | Elastică, 10cmx5m | 9500,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 83- Forceps | Bucăți | 1 | Tip crocodile, diam 1,8mm | 216,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 84- Forceps | Bucăți | 2 | Tip crocodil, difm 2,3mm | 245,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 85- Forceps | Bucăți | 15 | colonoscopia diam 2,3mm | 1836,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 86- Forceps | Bucăți | 1 | FBS-1(d 1,8mm) | 204,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 87- Forceps | Bucăți | 1 | FGS-1 (d 2,3mm) | 122,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 88- Forceps | Bucăți | 1 | FBS-1(d1,8mm) | 204,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 89- Forceps | Bucăți | 1 | FGS-1(d 2,3mm) | 122,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 90- Indicator de sterilizare (autoclav) | Set | 150 | Intern 132/20, minim 1000 set | 27750,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 91- Indicator de sterilizare (autoclav) | Set | 60 | Extern 132/20 N 1000, minim 1000 set | 5700,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 92- Indicator de sterilizare, pupinel | Set | 30 | 180/60 N 1000, extern | 2850,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 93- Indicator de sterilizare, pupinel | Set | 20 | Intern 180/60, N 1000 | 3700,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 94- Lentă diagram pentru cardiograf Huntleigh | Bucăți | 200 | 15x14, hîrtie carte | 6000,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 95- Lentă diagram. Termolabilă | Rul. | 700 | 18x57 | 3360,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 96- Lentă diagram. Termolabilă | Rul. | 2500 | 80x20 | 19500,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 97- Lentă diagram. Termolabilă | Cărți | 1100 | 110x140x150 | 13200,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 98- Lentă diagram. Termolabilă | rulou | 300 | 112x25 diametru12 | 3600,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 99- Lentă diagram. Termolabilă | rulou | 2000 | 112x25 diametru16 | 24000,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 100- Lenta diagramală | rulou | 3500 | 110x20 | 52500,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 101- Lenta diagramica termosensibila | carți | 500 | 150x90 | 16000,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 102- Lubrical chirurgical |  | 100 | Steril bacteriologic | 1000,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 103- Mănuşi sterile ortopedice | Perechi | 550 | nr. 7 | 9900,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 104- Mănuşi sterile ortopedice | Perechi | 550 | nr. 7,5 | 9900,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 105- Mănuşi sterile ortopedice | Perechi | 1000 | nr. 8 | 1800,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 106- Mănuşi sterile ortopedice | Perechi | 550 | nr. 8,5 | 9900,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 107- Mănuşi sterile ortopedice | Perechi | 500 | nr. 9 | 9000,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 108- Mască | Bucăți | 500 | Pt oxygen (adulți) | 5300,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 109- Mască | Bucăți | 500 | Pt oxygen (copii) | 5300,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 110- Mască | Bucăți | 100 | pt oxygen nou-născut | 1060,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 111- Munstuc igienic | Bucăți | 5000 | p/u ap alcotester Drager 6810 | 31800,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 112- Muşama medicală | M | 200 | latex,cauciuc natural | 9000,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 113- Perfusor seringă (B/Braun) aparat exist | Bucăți | 2000 | 50 ml | 4400,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 114- Perie curatire canal | buc | 30 | colonoscop Fuginon | 1500,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 115- Perie curatire canal | buc | 2 | (FBS) d-1.8mm | 84,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 116- Perie curatire canal | buc | 2 | (FGS) d-2.3 mm | 84,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 117- Pincet steril | Bucăți | 150 | p/u coagulare | 5000,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 118- Pipetă medicală oftalmică | Bucăți | 100 | Pipetă medicală oftalmică | 21,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 119- Plasa (implant) p/ u hernioplastie | Bucăți | 20 | 30 /50cm | 617,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 120- Poliester braider neabsorbabil steril | Bucati | 600 | USP 1(4 metric) cu ac taios ½ 35mm L-75cm | 2100,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 121- Poliester braider neabsorbabil steril | Bucati | 480 | USP2(5 metric) cu ac taios ½ 35mm L-75cm | 1680,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 122- Poliester braider neabsorbabil steril | Bucati | 480 | USP 2 (5 metric)L- 75 cm cu ac triunghi 3/8 – 40mm | 1680,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 123- Poliester braider neabsorbabil steril | Bucati | 600 | USP1 (4 metric)L- 75 cm cu ac triunghi 3/8 – 30mm | 2100,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 124- Poliester braider neabsorbabil steril | Bucati | 600 | USP2/0 (3 metric)L- 75 cm cu ac triunghi ½ – 40mm | 2100,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 125- Poliester braider neabsorbabil steril | Bucati | 1000 | USP1 (4 metric)L- 75 cm cu ac triunghi ½ – 30mm | 4500,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 126- Poliester braider neabsorbabil steril | Bucati | 1000 | USP0 (3,5 metric)L- 75 cm cu ac triunghi 3/8 – 40 mm | 4500,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 127- Poliester braider neabsorbabil steril | Bucati | 1000 | USP0 (3,5 metric)L- 75 cm cu ac triunghi ½ – 30 mm | 4500,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 128- Poliglactin absorbabil steril | Bucati | 300 | USP2(5metric)cu ac rotund ½-40mm L-75cm | 3600,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 129- Poliglactin absorbabil steril | Bucati | 300 | USP 2/0 (3 metric) L-75 cm cu ac rotund ½- 40 mm | 3600,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 130- Poliglactin absorbabil steril | Bucati | 600 | USP 1 (4 metric) L-75 cm cu ac rotund 3/8 – 40 mm | 7200,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 131- Poliglactin absorbabil steril | Bucati | 1240 | USP 1 (4 metric) L-75 cm cu ac rotund ½ - 40 mm | 14880,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 132- Poliglactin absorbabil steril | Bucati | 120 | USP 0 (3,5 metric) L-75 cm cu ac rotund ½ - 30 mm | 1440,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 133- Poliglicolic acid sintetic absorbabil steril | Bucăți | 600 | 4 metric cu ac rotund ½-40mm L-75cm | 6600,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 134- Poliglicolic acid sintetic absorbabil steril | Bucati | 420 | USP1(5metric) cu ac rotund 3/8-35mm L-75cm | 4620,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 135- Poliglicolic acid sintetic absorbabil steril | Bucati | 1300 | USP1(4 metric)cu ac rotund1/2 -40mm L-75cm | 14300,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 136- Poliglicolic acid sintetic absorbabil steril | Bucăți | 120 | USP0 (3,5metric) L-75 cm cu ac rotund ½- 40 mm | 1320,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 137- Poliglicolic acid sintetic absorbabil steril | Bucăți | 240 | USP1(4metric) cu ac rotund 3/8mm 36mm L-75cm | 2640,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 138- Prezervative | Bucăți | 500 | p/u UZI | 1050,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 139- Pungă p/u colectarea urinei | Bucăți | 1000 | 1000 ml | 2280,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 140- Pungă p/u colectarea urinei | Bucăți | 1000 | 100ml | 1300,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 141- Rulou igienic | Rul. | 20 | 200m*0,70 cm | 4266,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 142- Sare de mare cu ulei eteric de salvie | kg | 100 | Sare de mare cu ulei eteric de salvie | 1500,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 143- Servețele antibact+alcool/ cutii plastic | Cut | 20 | Servețele antibact+alcool/ cutii plastic, mărimea min. 20x10 cm, în nr. min 100, | 1320,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 144- Set de inele de legăturare | Set | 10 | Cite min 6 inele de cauciuc in set + caseta min 6 inele suplimentare | 35000,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 145- Set epidural | Bucăți | 200 | G-17 | 5700,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 146- Set p/u cateterizarea ven. Centrale | set | 150 | 7F-20cm G18/7cm, 1 lumen | 22599,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 147- Set p/u cateterizarea ven. Centrale | set | 300 | 8F-20cm G18/7cm, 1 lumen | 45000,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 148- Set p/u cateterizarea ven. Centrale | set | 20 | 9F-20cm G18/7cm, 1 lumen | 3000,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 149- Sondă Gastrică, N4 | Bucăți | 50 | Gastrică, N4 | 100,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 150- Sondă Gastrică, N6 | Bucăți | 100 | Gastrică, N6 | 200,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 151- Sondă Gastrică, N8 | Bucăți | 100 | Gastrică, N8 | 200,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 152- Sondă Gastrică, N10 | Bucăți | 100 | Gastrică, N10 | 20000,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 153- Sondă Gastrică, N12 | Bucăți | 100 | Gastrică, N12 | 200,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 154- Sondă Gastrică, N14 | Bucăți | 100 | Gastrică, N14 | 200,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 155- Sondă Gastrică, N16 | Bucăți | 600 | Gastrică, N16 | 1200,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 156- Sondă Gastrică, N18 | Bucăți | 400 | Gastrică, N18 | 800,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 157- Sondă Gastrică, N30 | Bucăți | 50 | Gastrică, N30 | 100,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 158- Sondă ombilicală | Bucăți | 200 | N. 4,5,6,8 | 1200,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 159- Stapler steril | Bucati | 600 | p-ru piele Mani plex- 2- 300 | 86400,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 160- Stent ureteral | buc | 10 | ch-6,0 4640 L26cm | 2300,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 161 Stent ureteral | buc | 10 | ch-6,0 4640 L28cm | 2300,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 162- Sutura neilon monofilament steril oftalmic firma Mani | Bucăți | 60 | USP 0.5(7`.0 metric) cu 2 ace taios, 3/8d 0.25mm L-30cm | 6000,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 163- Sutura neilon monofilament steril oftalmic firma Mani | Bucăți | 60 | USP 0.3(9.0 metric) cu 2 ace taios, 3/8d 0.25mm L-30cm | 6000,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 164- Sutura neilon monofilament steril oftalmic firma Mani | Bucăți | 60 | USP 0.2(10.0 metric) cu 2 ace taios, 3/8d 0.25mm L-30cm | 6000,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 165- Sutura neilon monofilament steril oftalmic firma Mani | Bucăți | 60 | USP 0.4(8.0 metric) cu 2 ace taios, 3/8d 0.25mm L-30cm | 6000,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 166- Termometru clinic | Bucăți | 400 | testat metrologic | 12800,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 167- Tetină | Bucăți | 50 | De cauciuc pt sticlițe, 1A | 2000,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 168- Tonometru cu stetoscop | Bucăți | 100 | testat metrologic | 21000,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 169- Troacar Endosphere Laporoscopia getabile | Bucăți | 20 | Steril Lungimea -120mm, Diametru -10mm (Echivalent Vitalitec) | 1500,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 170- Troacar Endosphere Laporoscopia getabile | Bucăți | 20 | Steril Lungimea -100mm, Diametru -10mm (Echivalent Vitalitec) | 1500,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 171- Troacar Endosphere Laporoscopia getabile | Bucăți | 20 | Steril Lungimea -100mm, Diametru -5mm (Echivalent Vitalitec) | 1500,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 172- Troacar Endosphere Laporoscopia getabile | Bucăți | 20 | Steril Lungimea -80mm, Diametru -5mm (Echivalent Vitalitec) | 1500,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 173- Tub din Latex-Penrose (drenaj tubular din cauciuc | Bucăți | 100 | steril 1 ½ x1x18 | 1000,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 174- Tub endotraheal N3 | Bucăți | 50 | N3 | 180,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 175- Tub endotraheal N5 | Bucăți | 50 | N5 | 180,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 176- Tub endotraheal N7 | Bucăți | 300 | N7 | 1180,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 177- Tub endotraheal N7,5 | Bucăți | 600 | N7,5 | 13200,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 178- Tub endotraheal N8 | Bucăți | 700 | N8 | 22400,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 179- Tub endotraheal N8,5 | Bucăți | 200 | N8,5 | 6400,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 180- Tub rectal N10-16 | Bucăți | 1000 | N10-16 | 3000,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 181- Tub rectal N18,20 | Bucăți | 2000 | N18,20 | 6000,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 182- Tub rectal N34 | Bucăți | 1500 | N34 | 3600,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 183- Tub traheostomic cu manseta ,balonas si caseta | Bucati | 10 | N8.5 | 500,0 |
|  | 33100000-1 | Lotul 184- Uleu p/u masaj | flac | 300 | 200ml | 10800,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 185- Vancaur suction | set | 250 | ster.p-ru aspiratie din plaga | 8750,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 186- Vas pt histologie | Bucăți | 1000 | 200ml cu capac | 1000,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 187- Vicril absobarbil steril | Bucăți | 2400 | USP 1(4metric)cu ac rotund ½ 40mm L-75cm | 26400,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 188- Vicril absorbabil steril rapid | Bucati | 1200 | USP 0 (3,5 metric) L-75 cm cu ac rotund ½ -40mm | 13200,00 |
|  | 33100000-1 | Lotul 189- Vicril rapid absorbabil steril | Bucati | 120 | USP3/0 (metric) cu ac rotund ½ 26mm | 1320,00 |
| Valoarea estimativă totală fără TVA constituie: 1264211,00 lei |  |  |  |  |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru fiecare lot în parte;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, în decurs de 5 zile de la comandă efectuată de depozitul farmaceutic din cadrul IMSP SC Bălți.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2020

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DUAE | Original – semnat și ștampilat de către operatorul economic, inclusiv semnătura electronică. | Obligatoriu |
|  | Garanția bancară | Original – Formularul F3.2 sau transfer bancar – semnat și ștampilat de către operatorul economic, inclusiv semnătura electronică. | Obligatoriu |
|  | Oferta | Original – Formularul F3.1 – semnat și ștampilat de către operatorul economic, inclusiv semnătura electronică. | Obligatoriu |
|  | Specificații de preț (formularul f-4.2) | Original – semnat și ștampilat de către operatorul economic, inclusiv semnătura electronică. | Obligatoriu |
|  | Specificații tehnice (formularul f-4.1) | Original – semnat și ștampilat de către operatorul economic, inclusiv semnătura electronică. | Obligatoriu |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Copie – semnat și ștampilat de către operatorul economic, inclusiv semnătura electronică. | Obligatoriu |
|  | Extras din registru de stat a persoanei juridice | Copie – semnat și ștampilat de către operatorul economic, inclusiv semnătura electronică. | Obligatoriu |
|  | Licenţa de activitate în cazul care acest gen de activitate se licențiază; | Copie - eliberată de Camera de Licențiere, confirmată prin semnat și ștampilat de către operatorul economic, inclusiv semnătura electronică. | Obligatoriu |
|  | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor | Copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal – semnat și ștampilat de către operatorul economic, inclusiv semnătura electronică. | Obligatoriu |
|  | Certificat de atribuire contului bancar | Copie – eliberat de banca deţinătoare de cont – semnat și ștampilat de către operatorul economic, inclusiv semnătura electronică.; | Obligatoriu |
|  | Certificat ISO 13485, CE sau alt certificat ce confirmă calitatea produselor oferite | Copie – eliberat de Organismul abilitat – semnat și ștampilat de către operatorul economic, inclusiv semnătura electronică.; | Obligatoriu |
|  | Certificat igienic (pentru produsele care necesită asemenea certificare) copie - eliberat de autorităţile competente sau de producător, | Copie – eliberat de Organismul abilitat – semnat și ștampilat de către operatorul economic, inclusiv semnătura electronică.; | Obligatoriu |
|  | Extras din Registru de Stat a dispozitivelor medicale (la livrare), pentru pozițiile care se supun înregistrării | Copie – eliberat de Organismul abilitat – semnat și ștampilat de către operatorul economic, inclusiv semnătura electronică.; | Obligatoriu |
|  | Prezenţa obligatorie a mostrelor | Operatorul în termen de 5 zile lucrătoare după primirea scrisorii, prezentă obligatoriu mostrele pentru produsele solicitate de IMSP SCM Bălți. | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut și corespunderea cerințelor de evaluare;

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1. | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

-     pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor:  60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: ______-_____

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 16.03.2020

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Nu se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: __________________________-___________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Valentin GUSAC   				            L.Ș.